## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.19 г. по 29.04.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 2 | В-124.39 - Володарского 7 г.в.с. | 6.1 | 0.5 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 0:00 | 2019-04-02 | 11:53 | 0.014665 | 11.8833 | 0.17427
2 | 2 | B-124.39 - Володарского 7 | 6.1 | 1.5 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 0:00 | 2019-04-02 | 12:12 | 0.13198 | 276.2 | 36.4539
3 | 1 | A-11.07 - Советская 55 | 6.3 | 2 |  | 2019-04-02 | 19:09 | 2019-04-02 | 19:45 | 0.23845 | 0.6 | 0.14307 | по сообщению
4 | 1 | A-3.26 - А-3.28 | 6.9 | 0.5 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 0:00 | 2019-04-18 | 10:18 | 0.015597 | 154.3 | 2.4066
5 | 1 | C-21.01 - н/ст | 6.8 | 4 |  | 2019-04-25 | 7:30 | 2019-04-25 | 10:45 | 0.99094 | 3.25 | 3.2206 | по сообщению
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.3916 |  | 42.3984
|  | ИТОГО за месяц: | 50.2845 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС __________________Потапов О.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.04.19 г. по 29.04.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2019-04-02 | А-89.02 - Шереметевский 1 | [5 empty] | 100 | 64 | 0.50264
2 |  | устр. повр. т/с | 2019-04-02 | B-124.39 - Володарского 7 | [5 empty] | 100 | 29 | 0.22776
3 |  | устр. повр. т/с | 2019-04-02 | B-124.39 - Володарского 7 г.в.с. | [5 empty] | 70 | 29 | 0.1116
4 |  | устр. повр. т/с | 2019-04-02 | А-11.07 - Советская 55 | [5 empty] | 51 | 36 | 0.073539
5 |  | кап. ремонт | 2019-04-10 | А-19.02 - А-19.12 | [5 empty] | 70 | 104 | 0.40023
6 |  | монтаж вр. т/тр | 2019-04-10 | А-19.02 - А-19.12 | [5 empty] | 51 | 104 | 0.21245
7 |  | кап. ремонт | 2019-04-11 | В-84 - В-107.13 | [5 empty] | 150 | 52 | 0.91889
8 |  | замена тр-да | 2019-04-16 | н/ст Гарелина 1а | [5 empty] | 82 | 4 | 0.021123
9 |  | кап. ремонт | 2019-04-16 | C-21.29 - Шошина 8 | [5 empty] | 70 | 142 | 0.54646
10 | [9 empty] | 51 | 71 | 0.14504
11 |  | проглушение | 2019-04-17 | В-84 - В-107.13 | [5 empty] | 150 | 40 | 0.70684
12 | [9 empty] | 100 | 104 | 0.81679
13 |  | устр. повр. т/с | 2019-04-18 | A-3.26 - А-3.28 | [5 empty] | 100 | 96 | 0.75396
14 |  | замена тр-да | 2019-04-20 | A-3.26 - А-3.28 | [5 empty] | 100 | 96 | 0.75396
15 |  | замена зап. арматуры | 2019-04-24 | C-50.34 - с-50.34 | [5 empty] | 100 | 120 | 0.94245
16 |  | устр. повр. т/с | 2019-04-25 | C-21.01 - н/ст | [5 empty] | 150 | 42 | 0.74218
17 |  | замена задвижек | 2019-04-25 | н/ст Зеленая 36 (г.в.с.) | [5 empty] | 51 | 5 | 0.010214
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 7.8861
"____"__________2019г. Начальник СТС __________________Потапов О.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________