## ТЭЦ-3
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.20 г. по 30.11.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-111.02 - Строителей 54 |  | 3.1 | 20 |  | 2020-11-02 | 15:10 | 2020-11-03 | 0:30 | 0 | 16.7268 | 9.3333 | 0 | 156.1171 | по сообщению
2 |  | н/ст Куконковых 144 | 8.3 |  | 1.4 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 0:00 | 2020-11-03 | 9:10 | 0.13411 | 0 | 33.1667 | 4.4481 | 0 | на грязевике
3 |  | D-45.30 - 30 Микрорайон 33 |  | 3 | 4 | 2020-10-27 | 2020-11-02 | 0:00 | 2020-11-04 | 16:05 | 0 | 0.65819 | 64.0833 | 0 | 42.1792
4 |  | D-5.28 - D-5.36 | 8.6 |  | 3.6 |  | 2020-11-09 | 0:00 | 2020-11-12 | 9:56 | 0.90267 | 0 | 81.9333 | 73.9584 | 0
5 |  | D-49.38 - н/ст | 6.3 |  | 50 |  | 2020-11-13 | 16:45 | 2020-11-13 | 17:40 | 149.0333 | 0 | 0.91667 | 136.6138 | 0 | по сообщению
6 |  | D-93.33 - D-93.35 |  | 3.6 | 7 |  | 2020-11-14 | 9:50 | 2020-11-14 | 12:55 | 0 | 2.2081 | 3.0833 | 0 | 6.8083 | по сооб., объёма нет в подп. ут.-х
7 |  | н/ст - Шубиных 1 |  | 2.8 | 2.5 |  | 2020-11-18 | 11:20 | 2020-11-19 | 9:35 | 0 | 0.24839 | 22.25 | 0 | 5.5266 | по сообщению
8 |  | н/ст - Кудряшова 113а | 6.7 |  | 30 |  | 2020-11-20 | 17:15 | 2020-11-20 | 21:35 | 55.329 | 0 | 4.3333 | 239.759 | 0 | по сообщению
9 |  | B-131.59 - Благова 11 | 5.8 |  | 3 |  | 2020-11-24 | 15:00 | 2020-11-24 | 16:50 | 0.51479 | 0 | 1.8333 | 0.94378 | 0 | по сообщению
10 |  | D-54.13 - 2 Полевая 61 | 6.8 |  | 1 |  | 2020-11-25 | 12:40 | 2020-11-25 | 12:45 | 0.061934 | 0 | 0.083333 | 0.0051611 | 0 | при замене изоляции
11 |  | D-93.39/1 - D-93.41 | 8 |  | 6 |  | 2020-11-30 | 10:35 | 2020-11-30 | 13:45 | 2.4184 | 0 | 3.1667 | 7.6581 | 0 | по сообщению
12 |  | D-140.04W - Танкиста Александрова 9 | 6.4 |  | 16 |  | 2020-11-30 | 11:36 | 2020-11-30 | 15:35 | 15.3816 | 0 | 3.9833 | 61.2702 | 0 | по сообщению, нет в подп. ут.-х
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 223.7758 | 19.8415 |  | 524.6566 | 210.6313
|  | ИТОГО за месяц: | 751.8181 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 532.8085 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 219.0096 |  |  | М3
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
|  | Исп. Кокоринов П.А._____________ | Курбатов А.С, |  | _______
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.11.20 г. по 30.11.20 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-03 | D-111.02 - Строителей 54 | [7 empty] | 100 | 28 | 0 | 0.2199
[12 empty] | 82 | 30 | 0 | 0.15843
[12 empty] | 51 | 16 | 0 | 0.032684
2 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-03 | н/ст Куконковых 144 | [6 empty] | 150 |  | 9 | 0.15904 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-04 | D-45.30 - 30 Микрорайон 33 | [7 empty] | 150 | 163 | 0 | 2.8804
4 |  | замена трубопровода | 2020-11-09 | н/ст Микрорайон ДСК 5 | [6 empty] | 150 |  | 4 | 0.070684 | 0
5 |  | замена трубопровода | 2020-11-09 | н/ст Микрорайон ДСК 5 | [7 empty] | 150 | 3 | 0 | 0.053013
6 |  | замена трубопровода | 2020-11-09 | D-45.30 - 30 Микрорайон 33 | [6 empty] | 150 | 150 | 163 | 2.8804 | 2.8804
7 |  | замена трубопровода | 2020-11-10 | D-129.07 - D-129.09 | [6 empty] | 82 |  | 66 | 0.34854 | 0
8 |  | замена трубопровода | 2020-11-11 | D-129.07 - D-129.09 | [6 empty] | 82 |  | 66 | 0.34854 | 0
9 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-12 | D-5.28 - D-5.36 | [6 empty] | 82 |  | 165 | 0.87134 | 0
10 |  | замена трубопровода | 2020-11-12 | D-5.28 - D-5.36 | [7 empty] | 82 | 165 | 0 | 0.87134
11 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-13 | D-49.38 - н/ст | [6 empty] | 150 |  | 42 | 0.74218 | 0
[11 empty] | 100 |  | 105 | 0.82464 | 0
12 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-14 | D-93.33 - D-93.35 | [7 empty] | 100 | 94 | 0 | 0.73825
[12 empty] | 82 | 82 | 0 | 0.43303
13 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-19 | н/ст - Шубиных 1 | [7 empty] | 82 | 21 | 0 | 0.1109
14 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-20 | н/ст - Кудряшова 113а | [6 empty] | 51 |  | 28 | 0.057197 | 0
17 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-24 | B-131.59 - Благова 11 | [6 empty] | 51 |  | 11 | 0.02247 | 0
18 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-25 | D- 54.13 - 2-я Полевая 61 | [6 empty] | 82 |  | 67 | 0.35382 | 0
19 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-30 | D-93.39/1 - D-93.41 | [6 empty] | 100 |  | 166.5 | 1.3076 | 0
20 |  | устр. повр. т/с | 2020-11-30 | D-140.04W - Танкиста Александрова 9 | [6 empty] | 51 |  | 81 | 0.16546 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 8.1519 | 8.3783
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
|  |  | Курбатов А.С. |  | _______