## СметаГЭСНм
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО ТД "Альфа-Техно"
__________________/Алексеев В. М./
"___" _____________ 2007г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20.3.1/2007
на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
Основание: рабочий проект №100.20.3-2007
|  |  | Сметная стоимость - |  |  | 45.6263 | тыс.руб.
|  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  | 150.1144 | чел/час
|  |  | Сметная заработная плата - |  |  | 9.1801 | тыс.руб.
Составлена в ценах II кв. 2007 г.
Раздел №1. Монтажные работы
№ п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Количество трудозатрат |  | Стоимость ед. изм. | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | на ед. изм. | общее |  | осн. зарплаты рабочих | зарплаты машин. | экспл. машин и механизмов | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ГЭСНм 08-01-081-1 | Аппараты управления и сигнализации. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2. (сирена) | шт. |  | 3
|  | Затраты труда монтажников | чел/час | 1.13 | 3.39 | 49.76 | 168.6864
|  | Средний разряд работы | 4
|  | Затраты труда машинистов | чел/час | 0.08 | 0.24 | 57.18 |  | 13.7232
|  | Средний разряд работы | 5
| 21102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш/час | 0.04 | 0.12 | 408.06 |  |  | 48.9672
| 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш/час | 0.04 | 0.12 | 333.46 |  |  | 40.0152
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.06 | 0.18 | 22.6 |  |  |  | 4.068
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.06 | 50 |  |  |  | 3
2 | ГЭСНм 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм. | 100м |  | 1.6
|  | Затраты труда монтажников | чел/час | 23.8 | 38.08 | 48.57 | 1849.5456
|  | Средний разряд работы | 3.8
|  | Затраты труда машинистов | чел/час | 16 | 25.6 | 57.18 |  | 1463.808
|  | Средний разряд работы | 5
| 21102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш/час | 0.11 | 0.176 | 408.06 |  |  | 71.8186
| 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш/час | 0.11 | 0.176 | 333.46 |  |  | 58.689
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш/час | 15.8 | 25.28 | 92.1 |  |  | 2328.288
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш/час | 2.7 | 4.32 | 15.45 |  |  | 66.744
| 331451 | Перфораторы электрические | маш/час | 4.84 | 7.744 | 5 |  |  | 38.72
| 500-9070 | Патрубки | 10шт. | 1.18 | 1.888 | 40 |  |  |  | 75.52
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 28.8 | 2.5 |  |  |  | 72
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 6.7 | 10.72 | 2 |  |  |  | 21.44
| 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 1 | 1.6 | 10 |  |  |  | 16
| 101-0813 | Проволока стальная 3,0мм | т | 0.0021 | 0.00336 | 37950.2 |  |  |  | 127.5127
| 101-1924 | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 0.96 | 1.536 | 40.04 |  |  |  | 61.5014
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.32 | 35.04 |  |  |  | 11.2128
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 21.44 | 30 |  |  |  | 643.2
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 21.44 | 50 |  |  |  | 1072
3 | ГЭСНм 08-02-412-1 | Затягивание проводов в трубы. (провода) | 100м |  | 2
|  | Затраты труда монтажников | чел/час | 5.61 | 11.22 | 48.57 | 544.9554
|  | Средний разряд работы | 3.8
|  | Затраты труда машинистов | чел/час | 0.02 | 0.04 | 57.18 |  | 2.2872
|  | Средний разряд работы | 5
| 21102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш/час | 0.01 | 0.02 | 408.06 |  |  | 8.1612
| 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш/час | 0.01 | 0.02 | 333.46 |  |  | 6.6692
| 101-1764 | Тальк молотый сорт1 | т | 0.00043 | 0.00086 | 3276 |  |  |  | 2.8174
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 | 24.4 | 2.5 |  |  |  | 61
| 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.16 | 0.32 | 146 |  |  |  | 46.72
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100шт. | 0.31 | 0.62 | 993 |  |  |  | 615.66
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт. | 0.05 | 0.1 | 250 |  |  |  | 25
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10шт. | 0.8 | 1.6 | 3 |  |  |  | 4.8
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0.002 | 0.004 | 50 |  |  |  | 0.2
| 101-9852 | Краска | кг | 0.02 | 0.04 | 40 |  |  |  | 1.6
4 | ГЭСНм 08-03-531-2 | Пускатель ручной отдельностоящий на стене или колонне. (ИПР) | шт. |  | 1
|  | Затраты труда монтажников | чел/час | 2.03 | 2.03 | 51.24 | 104.0172
|  | Средний разряд работы | 4.2
|  | Затраты труда машинистов | чел/час | 0.01 | 0.01 | 57.18 |  | 0.5718
|  | Средний разряд работы | 5
| 21102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш/час | 0.004 | 0.004 | 408.06 |  |  | 1.6322
| 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш/час | 0.004 | 0.004 | 333.46 |  |  | 1.3338
| 330206 | Дрели электрические | маш/час | 0.04 | 0.04 | 7.73 |  |  | 0.3092
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш/час | 0.13 | 0.13 | 15.45 |  |  | 2.0085
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0.02 | 0.02 | 50 |  |  |  | 1
| 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.012 | 0.012 | 146 |  |  |  | 1.752
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.001 | 12 |  |  |  | 0.012
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.001 | 14 |  |  |  | 0.014
| 101-9760 | Лак изоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.006 | 30 |  |  |  | 0.18
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.006 | 25 |  |  |  | 0.15
| 101-9852 | Краска | кг | 0.047 | 0.047 | 40 |  |  |  | 1.88
| 201-9408 | Конструкции стальные массой до 0,01 т | т | 0.002 | 0.002 | 17400 |  |  |  | 34.8
| 101-1924 | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 0.07 | 0.07 | 40.04 |  |  |  | 2.8028
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 0.61 | 0.61 | 30 |  |  |  | 18.3
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 0.61 | 0.61 | 50 |  |  |  | 30.5
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.007 | 0.007 | 25 |  |  |  | 0.175
| 101-1977 | Болты строительные с гайками | кг | 0.025 | 0.025 | 22.6 |  |  |  | 0.565
5 | ГЭСНм 08-03-593-10 | Световые настенные указатели. (табло) | 100шт. |  | 0.01
|  | Затраты труда монтажников | чел/час | 98.2 | 0.982 | 51.24 | 50.3177
|  | Средний разряд работы | 4.2
|  | Затраты труда машинистов | чел/час | 2.24 | 0.0224 | 57.18 |  | 1.2808
|  | Средний разряд работы | 5
| 21102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш/час | 1.12 | 0.0112 | 408.06 |  |  | 4.5703
| 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш/час | 1.12 | 0.0112 | 333.46 |  |  | 3.7348
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш/час | 25.6 | 0.256 | 15.45 |  |  | 3.9552
| 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.21 | 0.0021 | 146 |  |  |  | 0.3066
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 4.08 | 0.0408 | 25 |  |  |  | 1.02
| 507-0001 | Провода неизолированные, сечение 4мм2 | т | 0.00153 | 1.53e-05 | 116302 |  |  |  | 1.7794
| Итого по сборнику 8 | [5 empty] | 2717.5223 | 1481.671 | 2685.6163 | 2962.4891
6 | ГЭСНм 10-08-001-4 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Прибор ПС на 4 луча. (ПКП-4) | шт. |  | 1
|  | Затраты труда монтажников | чел/час | 11 | 11 | 53.51 | 588.61
|  | Средний разряд работы | 4.5
| 330206 | Дрели электрические | маш/час | 0.29 | 0.29 | 7.73 |  |  | 2.2417
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.003 | 0.003 | 61.59 |  |  |  | 0.18477
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 2e-05 | 2e-05 | 2861.52 |  |  |  | 0.05723
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт. | 0.3 | 0.3 | 24.49 |  |  |  | 7.347
| 522-0076 | Припой оловянно-свинцовый | кг | 0.03 | 0.03 | 140 |  |  |  | 4.2
7 | ГЭСНм 10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. (ИПД) | шт. |  | 28
|  | Затраты труда монтажников | чел/час | 2 | 56 | 49.76 | 2786.56
|  | Средний разряд работы | 4
| 330206 | Дрели электрические | маш/час | 0.16 | 4.48 | 7.73 |  |  | 34.6304
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0005 | 0.014 | 61.59 |  |  |  | 0.86226
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 1e-05 | 0.00028 | 2861.52 |  |  |  | 0.80123
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт. | 0.25 | 7 | 24.49 |  |  |  | 171.43
| 522-0076 | Припой оловянно-свинцовый | кг | 0.005 | 0.14 | 140 |  |  |  | 19.6
8 | ГЭСНм 10-08-019-1 | Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене. (УК) | шт. |  | 3
|  | Затраты труда монтажников | чел/час | 0.5 | 1.5 | 50.46 | 75.69
|  | Средний разряд работы | 4.1
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 5e-05 | 0.00015 | 2861.52 |  |  |  | 0.42923
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой | т | 1e-05 | 3e-05 | 30000 |  |  |  | 0.9
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая | т | 1e-05 | 3e-05 | 20000 |  |  |  | 0.6
| Итого по сборнику 10-08 | [5 empty] | 3450.86 |  | 36.8721 | 206.4117
| Итого по смете | [5 empty] | 6168.3823 | 1481.671 | 2722.4884 | 3168.9008
| Наименование показателя |  | Основание |  |  | % | k | Итоговый коэффициент |  | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Зарплата | [8 empty] | 7650.0533
| При работе в существующих зданиях |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 9180.064
| Материалы | [8 empty] | 3168.9008
| Машины и механизмы | [8 empty] | 2722.4884
| ИТОГО: | [8 empty] | 15071.4532
| Зарплата (по сборнику 08) | [8 empty] | 4199.1933
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 95% | 0.94 | 0.893 |  | 3749.8796
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 65% |  | 0.65 |  | 2729.4757
| Зарплата (по сборнику 10-08) | [8 empty] | 3450.86
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 80% | 0.94 | 0.752 |  | 2595.0467
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 60% |  | 0.6 |  | 2070.516
| Итого накладные расходы: | [8 empty] | 6344.9263
| Итого сметная прибыль: | [8 empty] | 4799.9917
| ИТОГО: | [8 empty] | 26216.3712
Раздел №2. Материалы, не учтенные ценником
№ п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  | Количество |  | Цена за ед., руб. |  | Сумма, руб. | с НДС
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Кабель ШВВП 2*0.5 |  |  | м |  | 50 |  | 4.0678 |  | 203.3898 | 4.8
2 | Кабель КСПВ 4*0.5 |  |  | м |  | 150 |  | 2.9661 |  | 444.9153 | 3.5
3 | Кабельный канал 15*10 |  |  | м |  | 80 |  | 7.6271 |  | 610.1695 | 9
4 | Кабельный канал 15*15 |  |  | м |  | 80 |  | 8.4746 |  | 677.9661 | 10
5 | Металлорукав 10мм |  |  | м |  | 80 |  | 8.0508 |  | 644.0678 | 9.5
6 | Коробка коммутационная УК-2П |  |  | шт. |  | 3 |  | 5.0847 |  | 15.2542 | 6
| ИТОГО: | [8 empty] | 2595.7627
Раздел №3. Оборудование, не учтенное ценником
№ п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  | Количество |  | Цена за ед., руб. |  | Сумма, руб. | с НДС
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Прибор приемно-контрольный ПКП-4 |  |  | шт. |  | 1 |  | 2754.2373 |  | 2754.2373 | 3250
2 | АКБ-7 |  |  | шт. |  | 1 |  | 178.8136 |  | 178.8136 | 211
3 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.2 НЗ |  |  | шт. |  | 31 |  | 199.1525 |  | 6173.7288 | 235
4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  | шт. |  | 1 |  | 174.5763 |  | 174.5763 | 206
5 | Световое табло "Молния" |  |  | шт. |  | 1 |  | 237.2881 |  | 237.2881 | 280
6 | Сирена АС-10 |  |  | шт. |  | 3 |  | 111.8644 |  | 335.5932 | 132
| ИТОГО: | [8 empty] | 9854.2373
| Стоимость учтенных материалов | [8 empty] | 3168.9008
| Стоимость неучтенных материалов и оборудования | [8 empty] | 12450
| Стоимость материалов | [8 empty] | 15618.9008
| Зарплата | [8 empty] | 9180.064
| Машины и механизмы | [8 empty] | 2722.4884
| Итого: | [8 empty] | 27521.4532
| Накладные расходы | [8 empty] | 6344.9263
| Сметная прибыль | [8 empty] | 4799.9917
| Итого: | [8 empty] | 38666.3712
| НДС 18% | [8 empty] | 6959.9468
| Всего по смете | [8 empty] | 45626.318
Смету составил ___________________________ /Антонов А. Н./

## СметаГЭСНп
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО ТД "Альфа-Техно"
__________________/Алексеев В. М./
"___" _____________ 2007г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20.3.2/2007
на пусконаладку систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
Основание: рабочий проект №100.20.3-2007
|  |  | Сметная стоимость - |  |  | 3.75 | тыс.руб.
|  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  | 34.54 | чел/час
|  |  | Сметная заработная плата - |  |  | 1.975 | тыс.руб.
Составлена в ценах II кв. 2007 г.
№ п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Количество трудозатрат |  | Стоимость ед. изм. | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | на ед. изм. | общее |  | осн. зарплаты рабочих | зарплаты машин. | экспл. машин и механизмов | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ГЭСНп 02-01-002-1 | Автоматизированная система управления II категории сложности. Количество каналов - 2. | шт. |  | 1
|  | Затраты труда монтажников | чел/час | 17.6 | 17.6 | 57.18 | 1006.368
|  | Средний разряд работы | 5
2 | ГЭСНп 02-01-002-2 | Автоматизированная система управления II категории сложности. За каждый канал от 3 до 9. | шт. |  | 2
|  | Затраты труда монтажников | чел/час | 8.47 | 16.94 | 57.18 | 968.6292
|  | Средний разряд работы | 5
| Итого по смете | [5 empty] | 1974.9972
| Наименование показателя |  | Основание |  |  | % | k | Итоговый коэффициент |  | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Зарплата | [8 empty] | 1974.9972
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 65% | 0.94 | 0.611 |  | 1206.7233
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 40% |  | 0.4 |  | 789.9989
| ИТОГО: | [8 empty] | 3178
| НДС 18% | [8 empty] | 572
| Всего по смете | [8 empty] | 3750
Смету составил ___________________________ /Антонов А. Н./

## Сводный
Заказчик: МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"
Утвержден "___" ______________ 2007 г.
Сводный сметный расчет в сумме 49376 рублей
в текущих ценах
в том числе возвратных сумм ______________________________ руб.
(ссылка на документ об утверждении)
"___" __________________ 2007 г.
Сводный сметный расчет стоимости строительства
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в помещениях подстанции №2 МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", ул. Станкостроителей, д.4
Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
№ п/п | номера расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель-ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 - Основные объекты
1 | Локальная смета №20.3.1/ 2007 | Приобретение оборудования и монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре |  | 23047.4704 | 15618.9008 |  | 38666.3712
| Итого по главе 2: |  |  | 23047.4704 | 15618.9008 |  | 38666.3712
Глава 9 - Прочие работы и затраты
2 | Локальная смета №20.3.2/ 2007 | Пуско-наладочные работы по системам пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (80% от сметной стоимости по п. 4.102 МДС 81-35.2004) |  |  |  | 3177 | 3177
| Итого по главе 9: |  |  |  |  | 3177 | 3177
| Итого по главам 2, 9: |  |  | 23047.4704 | 15618.9008 | 3177 | 41844
| Итого по сводному сметному расчету: |  |  | 23047.4704 | 15618.9008 | 3177 | 41844
3 |  | Налог на добавленную стоимость |  | 4148.5447 | 2811.4021 | 571.86 | 7531.92
| Всего по сводному сметному расчету: |  |  | 27196.0151 | 18430.303 | 3748.86 | 49375.92
Директор ___________________________ /Алексеев В. М./
Заказчик ___________________________ / /