УТВЕРЖДАЮ

На монтаж  пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре поликлиника №2.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.

Основание Рабочий проект
Чертежи №4/2007-00-ОПС

Сметная стоимость -
                                                                                                        Нормативная трудоемкость -

618485 тыс..руб
1317,26 чел-ч
62,171 тыс.руб

Сметная заработная плата -

| №п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

№ 1 Мантажные работы

| 1 | ГЭСНм08-02-40< 1 (0) | ) Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 8, | 5 6730,28022 57207,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 202,3 | 45,05 | 9113,62 |
|  |  | Средний разряд работы 3,8 | 23,8 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 136 | 53,04 | 7213,44 |
|  |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,94 | 405,67 | 381,33 |
|  |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,94 | 329,87 | 310,08 |
|  |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 134,3 | 90,05 | 12093,72 |
|  |  |  | 15,8 |  |  |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 22,95 | 15,45 | 354,58 |
|  |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 41,14 | 5 | 205,7 |
|  |  |  | 4,84 |  |  |  |
|  | 030-902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 134,3 | 90,05 | 12093,72 |
|  |  |  | 15,8 |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт | 15,3 | 935,18 | 14308,25 |
|  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 500-9061 |  | Втулки изолирующие | шт. | 153 | 0,91 | 139,23 |
|  |  |  | 18 |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт | 56,95 | 76,2 | 4339,59 |
|  |  |  | 6,7 |  |  |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт | 8,5 | 67,06 | 570,01 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 101-0813 | 1роволока стальная низкоуглеродистая разного назначения | т | 0,02 | 37950,2 | 759 |
|  |  |  | 0,0021 |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 | кг | 8,16 | 40,04 | 326,73 |
| А |  |  | 0,96 |  |  |  |

|  | / |  | .0,2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 113,9 | 8,36 | 952,2 |
|  |  |  | 13,4 |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 113,9 | 10,51 | 1197,09 |
|  |  |  | 13,4 |  |  |  |
| 2 | ГЭСНм08-02-405 2 (0) | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 2,2 8784,38902 19325,66 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 75,68 | 45,05 | 3409,38 |
|  |  | Средний разряд работы 3,8 | 34,4 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 53,46 | 53,04 | 2835,52 |
|  |  |  | 24,3 |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют | маш.-ч | 0,73 | 405,67 | 296,14 |
|  |  |  | 0,33 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,73 | 329,87 | 240,81 |
|  |  |  | 0,33 |  |  |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 51,7 | 90,05 | 4655,59 |
|  |  |  | 23,5 |  |  |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,94 | 15,45 | 91,77 |
|  |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 15,31 | 5 | 76,55 |
|  |  |  | 6,96 |  |  |  |
|  | 030-902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 51,7 | 90,05 | 4655,59 |
|  |  |  | 23,5 |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт | 3,96 | 935,18 | 3703,31 |
|  |  |  | 1,8 |  |  |  |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 39,6 | 0,91 | 36,04 |
|  |  |  | 18 |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт | 14,74 | 76,2 | 1123,19 |
|  |  |  | 6,7 |  |  |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт | 2,2 | 67,06 | 147,53 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0 | 37950,2 | 0 |
|  |  |  | 0,0021 |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 | кг | 2,11 | 40,04 | 84,48 |
|  |  |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,88 | 86,95 | 76,52 |
|  |  |  | 0,4 |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 29,48 | 8,36 | 246,45 |
|  |  |  | 13,4 |  |  |  |
|  | 101-9100 | Латроны для пристрелки | 10 шт. | 29,48 | 10,51 | 309,83 |
|  |  |  | 13,4 |  |  |  |
| 3 | ГЭСНм08-02-407 1 (0) | Груба по установленным конструкциям, по стенам с креплением жобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,1 | 10156,97712 | 1015,7 |
|  | 1 | "рудозатраты рабочих | чел.-ч. | 3,08 | 45,05 | 138,75 |
|  | ( | Средний разряд работы 3,8 | 30,8 |  |  |  |
|  | 2 | "рудозатраты машинистов | чел.-ч. | 2,09 | 53,04 | 110,85 |
|  |  |  | 20,9 |  |  |  |

|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | .100 шт | 0,03 | 2884,72 | 86,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 0,31 |  |  |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт | 0,01 | 23879,82 | 238,8 |
|  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0,08 | 63,02 | 5,04 |
|  |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0 | 103,74 | 0 |
|  |  |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0 | 44,5 | 0 |
|  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-39? 1 (0) | ) Провод сечением, мм2, до: 6 | 100 м | 16,45 543,7012 8943,88 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 57,9 | 45,05 | 2608,4 |
|  |  | Средний разряд работы 3,8 | 3,52 |  |  |  |
|  | 2 V | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 25,99 | 53,04 | 1378,51 |
|  |  |  | 1,58 |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют | маш.-ч | 0,16 | 405,67 | 64,91 |
|  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,16 | 329,87 | 52,78 |
|  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 25,66 | 90,05 | 2310,68 |
|  |  |  | 1,56 |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,82 | 518,98 | 425,56 |
|  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,33 | 191,92 | 63,33 |
|  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,82 | 103,74 | 85,07 |
|  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 4,28 | 451,58 | 1932,76 |
|  |  |  | 0,26 |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,82 | 44,5 | 36,49 |
|  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт | 1,65 | 593,12 | 978,65 |
|  |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 2,63 | 146,06 | 384,14 |
|  |  |  | 0,16 |  |  |  |
| 6 | ГЭСНм 10-08-003 01 (0) | Прибор сигнализирующий емкостной( БАС, БУМ) | 1 шт. | 2 | 528,78548 | 1057,57 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 22 | 46,81 | 1029,82 |
|  |  | Средний разряд работы 4,1 | 11 |  |  |  |
|  | 330206 , | Црели электрические | маш.-ч | 0,26 | 4,01 | 1,04 |
|  |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 101-0219 I | "ипсовые вяжущие Г-3 | т | 0 | 2861,52 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 101-2206 1 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,6 | 24,49 | 14,69 |
|  |  |  | 0,3 |  |  |  |
|  | 522-0076 Г | 1рипои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,04 | 294,2 | 11,77 |
|  |  |  | 0,02 |  |  |  |

|  |  | технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / |  | ". 0,47 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,05 | 329,87 | 16,49 |
|  |  |  | 0,47 |  |  |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2 | 90,05 | 180,1 |
|  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,64 | 15,45 | 9,89 |
|  |  |  | 6,42 |  |  |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,62 | 5 | 3,1 |
|  |  |  | 6,18 |  |  |  |
|  | 030-902 | Подъемники гидравлические высотой подъема Юм | маш.-ч | 2 | 90,05 | 180,1 |
|  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг 0,03 | 0 | 1496,28 | 0 |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,07 | 298,25 | 20,88 |
|  |  |  | 0,65 |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт | 0,41 | 76,2 | 31,24 |
|  |  |  | 4,1 |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 0,08 | 802,06 | 64,16 |
|  |  |  | 0,82 |  |  |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 0,8 | 169 | 135,2 |
|  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,07 | 44,5 | 3,12 |
|  |  |  | 0,68 |  |  |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт | 0,01 | 23879,82 | 238,8 |
|  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0 | 37950,2 | 0 |
|  |  |  | 0,0021 |  |  |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт | 0,1 | 67,06 | 6,71 |
|  |  |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 | кг | 0,11 | 40,04 | 4,4 |
|  |  |  | 1,05 |  |  |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-412 1 (0) | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,1 | 2435,63558 | 243,57 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 0,56 | 45,05 | 25,23 |
|  |  | Средний разряд работы 3,8 | 5,61 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 0 | 53,04 | 0 |
|  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 21102 | Сраны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют | маш.-ч | 0 | 405,67 | 0 |
|  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0 | 329,87 | 0 |
|  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 101-1764 | "альк молотый сорт 1 | т | 0 | 3276 | 0 |
|  |  |  | 0,0004 |  |  |  |
|  | 500-9061 I | Втулки изолирующие | шт. | 1,22 | 0,91 | 1,11 |
|  |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  | 544-0089 / ; в | [ента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки | кг | 0,02 | 146,06 | 2,92 |
|  |  | ключительно | 0,16 |  |  |  |

|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0 | 61,59 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / |  | 0,002 |  |  |  |
|  | ГЭСНм 10-08-00 01 (0) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блон базовый на 10 лучей | 1 шт. |  | 1 1184,537704 1184,54 |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 24 | 48,22 | 1157,28 |
|  |  | Средний разряд работы 4,3 | 24 |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 4,01 | 0,64 |
|  |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,4 | 24,49 | 9,8 |
|  |  |  | 0,4 |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,06 | 294,2 | 17,65 |
|  |  |  | 0,056 |  |  |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 61,59 | 0,62 |
|  |  |  | 0,0056 |  |  |  |
| 8 | ГЭСНмЮ-04-101 1 07 (0) | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. | 15 | 161,67286 | 2425,09 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 30 | 43,5 | 1305 |
|  |  | Средний разряд работы 3,5 | 2 |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,22 | 146,06 | 32,13 |
|  |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,16 | 2958,86 | 473,42 |
|  |  |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 507-0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1x1,5 мм2 | 1000 м | 0,08 | 7986,9 | 638,95 |
|  |  |  | 0,005 |  |  |  |
| 9 | ГЭСНм08-01-081 2 (0) | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 6 (КХ-400) | 1 шт. | 1 | 86,4455 | 86,45 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 1,13 | 46,15 | 52,15 |
|  |  | Средний разряд работы 4 | 1,13 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 0,08 | 53,04 | 4,24 |
|  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют | маш.-ч | 0,04 | 405,67 | 16,23 |
|  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,04 | 329,87 | 13,19 |
|  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 101-1977 | золты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,06 | 22,6 | 1,36 |
|  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 500-9807 | Эконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,06 | 58,64 | 3,52 |
|  |  |  | 0,06 |  |  |  |
| 10 | ГЭСНм 10-08-003 06 (0) | Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля | 1 шт. | 2 | 418,947382 | 837,9 |
|  | 1 1 | 'рудозатраты рабочих | чел.-ч. | 16 | 49,63 | 794,08 |
|  | ( | Средний разряд работы 4,5 | 8 |  |  |  |
|  | 330206 ^ | }рели электрические | маш.-ч | 0,35 | 4,01 | 1,4 |
|  |  |  | 0,174 |  |  |  |
|  | 101-0219 Г | ипсовые вяжущие Г-3 | т | 0 | 2861,5 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |

| IV! 1 У\}^ |  | • чшшфили ™™"" | . "" | "' * ""' | и! ,->; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | •' ■ |  | 0,0005 |  |  |  |
|  | ГЭСНм08-01-08 1 (0) | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2(ИПР, Маяк, светод.) | 1 шт. | 23 84,0999 1934,3 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 25,99 | 46,15 | 1199,44 |
|  |  | Средний разряд работы 4 | 1,13 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 1,84 | 53,04 | 97,59 |
|  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 21102 \ | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют | маш.-ч | 0,92 | 405,67 | 373,22 |
|  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,92 | 329,87 | 303,48 |
|  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,38 | 22,6 | 31,19 |
|  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,46 | 58,64 | 26,97 |
|  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 15 | ГЭСНм08-01-081 2 (0) | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 6 (УШК) | 1 шт. | 7 | 86,4455 | 605,12 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 7,91 | 46,15 | 365,05 |
|  |  | Средний разряд работы 4 | 1,13 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 0,56 | 53,04 | 29,7 |
|  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют | маш.-ч | 0,28 | 405,67 | 113,59 |
|  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,28 | 329,87 | 92,36 |
|  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,42 | 22,6 | 9,49 |
|  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,42 | 58,64 | 24,63 |
|  |  |  | 0,06 |  |  |  |
| 16 | ГЭСНм 10-04-101 15 (0) | Транспарант световой (табло) | 1 шт. | 17 | 95,9619 | 1631,36 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 34 | 46,15 | 1569,1 |
|  |  | Средний разряд работы 4 | 2 |  |  |  |
|  | 522-0076 | 1рипои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,09 | 294,2 | 26,48 |
|  |  |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 544-0089 1 ^ | 1ента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки | кг | 0,26 | 146,06 | 37,98 |
|  |  | ключительно | 0,015 |  |  |  |
| 17 I | ^ЭСНм08-03-526 / 1 н (0) | \втомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на онструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | 1 шт. | 1 | 574,37693 | 574,36 |
|  | 1 1 | "рудозатраты рабочих | чел.-ч. | 1,56 | 45,6 | 71,14 |
|  | С | Средний разряд работы 3,9 | 1,56 |  |  |  |
|  | 2 1 | "рудозатраты машинистов | чел.-ч. | 0 | 53,04 | 0 |
|  |  |  | 0,004 |  |  |  |

|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | . маш.-ч | 1) | ЧЮ.Ь/ | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0 | 329,87 | 0 |
|  |  |  | 0,002 |  |  |  |
| I | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 4,01 | 0,16 |
|  |  |  | 0,04 |  |  |  |
| ! | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 15,45 | 2,01 |
|  |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,02 | 103,74 | 2,07 |
|  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 544-008^ | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | 146,06 | 1,46 |
| ' |  |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0 | • 63,69 | 0 |
|  |  |  | 0,001 |  |  |  |
| 1 | 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0 | 485,28 | 0 |
|  |  |  | 0,001 |  |  |  |
| 1 | 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,01 | 117,28 | 1,17 |
|  |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,01 | 158,39 | 1,58 |
|  |  |  | 0,006 |  |  |  |
| ¦ | 101-9852 | Краска | кг | 0,04 | 44,5 | 1,78 |
| 1 |  |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 | 37,74 | 230,21 |
|  |  |  | 6,1 |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,05 | 22,6 | 1,13 |
|  |  |  | 0,049 |  |  |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0 | 54594 | 0 |
|  |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 | кг | 0,07 | 40,04 | 2,8 |
|  |  |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 0,01 | 802,06 | 8,02 |
|  |  |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 500-9081 | 1еремычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 169 | 169 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 1,22 | 8,36 | 10,2 |
|  |  |  | 1,22 |  |  |  |
|  | 101-9100 | 1атроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 10,51 | 12,82 |
|  |  |  | 1,22 |  |  |  |

Ч» 2 Материалы не учтенные расценкой

| 18 |  | Контрольная панель Н1ГЫТЕК РКО | шт. | 1 | 3127,12 | 3127,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | Расширитель 8 зон ЕХР-1001 | шт. | 3 | 813,56 | 2440,68 |
| 20 |  | Кольцо феритовое | шт. | 1 | 25 | 25 |
| 21 |  | Пульт управления КХ-400 | шт. | 1 | 2542,37 | 2542,37 |
| 22 |  | Радиопередатчик ТК-100 | шт. | 1 | 3389,83 | 3389,83 |

|  | ' | ^осили^п ш¦ии»,щаи.лп 1У1ал¦\ | Ш 1. | 1 | 1^->, / ^ | 1^,^, / ^ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Светодиод импульсный | ШТ. | 1 | 48 | 48 |
| 25 |  | Антенна-диполь | ШТ. | 1 | 700 | 700 |
| 26 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИПД-3.2 | шт. | 295 | 211,86 | 62498,7 |
| 27 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ | шт. | 21 | 173,73 | 3648,33 |
| 28 | - | Устройство шлейфовое УШК-4 | шт. | 7 | 111,86 | 783,02 |
| 29 |  | ВА 47-29 1Р 10А с Авт. выкл. ИЭК | шт. | 1 | 45 | 45 |
| 30 |  | Коробка (бокс) под авт. выкл. 2х местная КМПн 2/2 ИЭК | шт. | 1 | 32 | 32 |
| 31 |  | Центральный блок оповещения БАС . | шт. | 1 | 17432 | 17432 |
| 32 |  | Усилитель мощности БУМ-2 | шт. | 1 | 19240 | 19240 |
| 33 |  | Громкоговоритель $№$-10 | шт. | 15 | 542 | 8130 |
| 34 |  | ИБП"БИРП-12/2" | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
| 35 |  | Аккумулятор АКБ-7Ач | шт. | 2 | 228,81 | 457,62 |
| 36 |  | Табло Блик-С-12 "ВЫХОД" | шт. | 17 | 203,39 | 3457,63 |
| 37 |  | Провод КСПВ 5x0,4 | м. | 1220 | 2,72 | 3318,4 |
| 38 |  | Провод КСПВ 20x0,4 | м. | 210 | 15,4 | 3234 |
| 39 |  | Провод ШВВП 3x1x1,5 | м. | 15 | 19 | 285 |
| 40 |  | Провод ШВВП 2x0,75 | м. | 200 | 6,93 | 1386 |
| 41 |  | Коробка КРТП-10 | шт. | 18 | 42 | 756 |
| 42 |  | <оробка УК-2П | шт. | 32 | 4,07 | 130,24 |
| 43 | I | Сабель-канал 20x10 | м. | 850 | 7 | 5950 |
| 44 | Ь | Сабель-канал 40x25 | м. | 220 | 13 | 2860 |
| 45 | Ь | Леталлорукав РЗЦХ20 | м. | 10 | 20 | 200 |

1ТОГО:	276307,98

Наименование и значение множителей	I	Значение	I	Прямые

уплата	50496,55	1	50496,55

Материалы

Накладные расходы (ГЭСНм-08)
Накладные расходы (ГЭСНм-10)
Сметная прибыль (ГЭСНм-08)
Сметная прибыль (ГЭСНм-10)
Итого
НДС
Итого

.

С учетом индексации в ценах 1 квартала 2008 года:

- зарплата                              50 496,55: 5,95 х 7,25 =  61 529,4 руб.

- машины и механизмы       22 482,82: 3,08 х 3,3  = 24 088,73 руб.

- материалы                         203 328,61:3,4 х 4,27 = 255 356,8 руб.

- накладные расходы           85 972,7:5,95 х 7,25 =  104 756,7  руб.

- сметная прибыль               64 348,7:5,95 х 7,25 =    78 408,1 руб.

ИТОГО:                                                 524 139,7 руб.

НДС 18%                                                 94 345,2 руб.

ИТОГО:                                                  618 485,0 руб.

203328,61

67944,73*0,95*0,94

33641,02*0,8*0,94

67944,73*0,65

33641,02*0,6

426629,36*0,18

95%*0,94

80%*0,94

65%

60%

18%

203328,61

276307,98
60674,64
25298,05
44164,07
20184,61

426629,36
76793,28

503422,64