| Смета в сумме 498 410 руб. |  | Смета в сумме 498 410 руб. |
| --- | --- | --- |
| Согласована |  | Утверждена |
| Подрядчик |  | Заказчик |
| Директор ____________ |  | ____________ |
| «______» _______________ 2008г. |  | «______» _______________ 2008г. |

|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт асфальтового покрытия по адресу: Кохомское шоссе д.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: | 498 410 |  | руб |
|  |  |  | Норм.трудоемкость: | 887.14 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: | 44 722 |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Используются коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный |  |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |
| 1 | Е68-15-2 (IVA) НР=97.76% СП=60% | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100м2 | 11.7 | 5257.52 416.79 | 704.43 57.78 | 61 512.98 | 4 876.44 | 8 241.83 676.03 | 62.30 6.47 | 728.91 75.70 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 271 867.97 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 271 867.97 |  |  |  |  |  |
| 2 | Е68-9-1 (IVA) НР=97.76% СП=60% | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000м2 | 0.57244 | 19932.31 568.26 | 7658.79 508.03 | 11 410.05 | 325.29 | 4 384.20 290.82 | 87.29 56.89 | 49.97 32.57 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 46 586.35 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 46 586.35 |  |  |  |  |  |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 72 923 | 5 202 | 12 626 967 |  | 778.88 108.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 55 095 |  |  |  |  |
|  | Благоустройство, ремонт в ценах 2000г., руб | 72 923 | 5 202 | 12 626 967 |  | 778.88 108.27 |
|  | в том числе: материалы, руб | 55 095 |  |  |  |  |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный: 01.01.2000 01.01.2008. , Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 (п-ты 1,2) ОЗ = 7.25*5201.74 = 37 713 ЭМч = 3.30*11659.19 = 38 475 ЗМ = 7.25*966.84 = 7 010 МР = 4.27*55095.27 = 235 257 ИНД00 = 32510.86+26816.13+6042.77+180161.53 = 245 531 | 318 454 | 37 713 | 45 485 7 010 |  | 778.88 108.27 |
|  | в том числе: материалы, руб | 235 257 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 68. Благоустройство, ремонт, 104% (Kпопр=0.94) (п-ты 1,2) НР = (1.04*44722.21)*0.94 = 43 720 | 43 720 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 68. Благоустройство, ремонт, 60% (п-ты 1,2) СП = 0.6*44722.21 = 26 833 | 26 833 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Главам 1-12, руб | 389 008 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты, руб 2% (п-ты 1,2) ВС = 389008.08*0.02 = 7 780 НЕПР = 7 780 | 7 780 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Главам 1-13, руб | 396 788 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-ты 1,2) ВС = 0.18*396788.24 = 71 422 НДС = 71 422 | 71 422 |  |  |  |  |
|  | Всего по виду работ, руб | 468 210 | 44 722 |  |  | 887.14 |
|  | В целом по смете: |  |  |  |  |  |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный: 01.01.2000 01.01.2008. , Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 (п-ты 1,2) ОЗ = 7.25*5201.74 = 37 713 ЭМч = 3.30*11659.19 = 38 475 ЗМ = 7.25*966.84 = 7 010 МР = 4.27*55095.27 = 235 257 ИНД00 = 32510.86+26816.13+6042.77+180161.53 = 245 531 | 318 454 | 37 713 | 45 485 7 010 |  | 778.88 108.27 |
|  | в том числе: материалы, руб | 235 257 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 68. Благоустройство, ремонт, 104% (Kпопр=0.94) (п-ты 1,2) НР = (1.04*44722.21)*0.94 = 43 720 | 43 720 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 68. Благоустройство, ремонт, 60% (п-ты 1,2) СП = 0.6*44722.21 = 26 833 | 26 833 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, руб | 389 008 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты, руб 2% (п-ты 1,2) ВС = 389008.08*0.02 = 7 780 НЕПР = 7 780 | 7 780 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, руб | 396 788 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент инфляции 6.45%, руб | 25 593 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, руб | 422 381 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб | 76 029 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 498 410 | 44 722 |  |  | 887.14 |

|  | Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |