|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | «______»____________________ 200__г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |
| к дефектной ведомости № 2 |  |
| на текущий ремонт МОУ лицея №22 , корпус Б |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Отделка помещений |  |  |
| 1. | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0.82 |
| 2. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.82 |
| 3. | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0.82 |
| 4. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0.82 |
| 5. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 3.484 |
| 6. | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 пов-ти облицовки | 6.096 |
| 7. | Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 5.456 |
| 8. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 6 |
| 9. | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0.12 |
| 10. | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.34 |
| 11. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.34 |
| 12. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом | 100 м2 стен за выч. пр. | 4.729 |
| 13. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окраш. пов-ти | 4.729 |
| 14. | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.89 |
| 15. | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0.845 |
| 16. | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 окон. переплетов | 6.968 |
| 17. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 пог.м | 1.899808 |
| 18. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.484314 |
| 19. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме откосов"URSA" | м3 изоляции | 11.92 |
| 20. | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой | 100 м2 стен за выч. пр. | 2.384 |
| 21. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окраш. пов-ти | 2.384 |
| 22. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окраш. пов-ти | 2.384 |
|  | 2. Лестничные марши |  |  |
| 23. | Очистка поверхности щетками | м2 очищаемой пов-ти | 102 |
| 24. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонт. пов-ти | 0.97 |
| 25. | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетерт. пов-ти | 1.029 |
| 26. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.999 |
| 27. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окраш. пов-ти | 1.999 |
| 28. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окраш. пов-ти | 1.999 |
| 29. | Облицовка ступеней и подступенков керамогранитом | 100 м2 покрытия | 0.568 |
| 30. | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | -57.936 |
| 31. | Плиты керамогранитные | м2 | 62.48 |
| 32. | Клей плиточный "Старатель-стандарт" | кг | 184.6 |
| 33. | Смесь сухая для заделки швов | т | 0.024594 |
| 34. | Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамгранитных для полов на площадках | 100 м2 покрытия | 0.45 |
| 35. | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | -45.9 |
| 36. | Плиты керамогранитные | м2 | 45.9 |
| 37. | Клей плиточный "Старатель-стандарт" | кг | 146.25 |
| 38. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.45 |
|  | 3. Коридор |  |  |
| 39. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом | 100 м2 стен за выч. пр. | 1.536 |
| 40. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонт. пов-ти | 0.912 |
| 41. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окраш. пов-ти | 1.8772 |
| 42. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окраш. пов-ти | 1.999 |
|  | 4. Санузлы |  |  |
| 43. | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 пов-ти облицовки | 2.3639 |
| 44. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.57 |
| 45. | Расчистка старой краски с пов-ти стен и потолков | 100 м2 перетерт. пов-ти | 0.57 |
| 46. | Демонтаж обшивки каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 100 м2 обшивки стен | 0.42 |
| 46. | Разборка каркаса из брусьев | 100 м2 стен | 0.21 |
| 47. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонт. пов-ти | 1.1375 |
| 48. | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 пер. за выч. пр. | 0.325 |
| 49. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по ГКЛ | 100 м2 пов-ти облицовки | 0.525 |
| 50. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 пов-ти облицовки | 2.3639 |
| 51. | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 пов-ти облицовки | 0.57 |
| 52. | Смена санитарных приборов унитазов типа "компакт" | 100 приборов | 0.1 |
| 53. | Санитарные приборы - унитазов типа "компакт" | комплект | 10 |
| 54. | Смена санитарных приборов писсуаров | 100 приборов | 0.02 |
| 55. | Санитарные приборы - писсуар | комплект | 2 |
| 56. | Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0.03 |
| 57. | Санитарные приборы - умывальник | комплект | 3 |
| 58. | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0.23 |
| 59. | Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0.03 |
| 60. | Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам | 100 приборов | 0.03 |
| 61. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.57 |

| Составил: |  |
| --- | --- |