| Заказчик: УЖКХ администрации г.Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки: капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер МУП ЖХ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект : жилой дом №8 по ул.2 Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ Сморчевская Г.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт асфальтового покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: план капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 180,000 тыс.руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 336,11 чел-ч |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 16,987 тыс.руб |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | ТЕРр68-9-01 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала |  |  | 0,28884 | 19932,31 |  | 7658,79 | 11705,26 |  | 5757,25 |  | 164,14 |  | 2212,16 |  | 3380,95 |  | 87,29 | 25,21 |
|  | (0) |  |  |  | 1000 м2 площади основания | 568,26 |  | 508,03 |  |  |  |  |  |  | 146,74 |  |  |  | 56,89 | 16,43 |
| 2 | ТЕРр68-15-02 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 |  |  | 4,282 | 5257,52 |  | 704,43 | 4136,3 |  | 22512,7 |  | 1784,69 |  | 3016,37 |  | 17711,64 |  | 62,3 | 266,77 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 416,79 |  | 57,78 |  |  |  |  |  |  | 247,41 |  |  |  | 6,47 | 27,7 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28269,95 |  | 1948,83 |  | 5228,53 |  | 21092,59 |  | 291,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,15 |  |  |  | 44,13 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |  |
| Итого по погрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 1948,83*7,25 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14129 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 5228,53*3,3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 17254 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 21092,59*4,27 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 90065 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121448 |  |  |
| Благоустройство при капитальном ремонте (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (1948,83+394,15)*7,25*1,04*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  | 16606 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (1948,83+394,15)*7,25*0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 10192 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 16606 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 16606 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 10192 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10192 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148246 |  |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 148246*0,0088 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1305 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149551 |  |  |
| Дефлятор 2% |  |  |  |  |  |  | 149551*0,02 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2991 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152542 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 152542*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 27458 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |