## Локальная смета 1(копия)
Утверждаю
Главный инженер МП "Ивгортеплоэнерго"
Наименование стройки -Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Сакко, 3 от ТК № С 15.03 до 2-го ввода | [10 empty] | _______________________ Н.В.Малахов
Ф=76 мм Дл. канала =80 м Дл. труб = 80 м Ф=57мм Дл. канала=3.25 м Дл. труб = 3.25м Ф=108мм Дл. канала=3.5 м Дл. труб = 3.5 м
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Сакко, 3
Основание | [9 empty] | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 450.583 тыс.руб
Чертежи № | [9 empty] | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 936.49 чел-ч
[10 empty] | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 49.879 тыс.руб
Составлена в ценах Декабря 2007 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. | [7 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
|  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  |  | Основной зарплаты | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины
ед. изм.
|  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты | [6 empty] | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего
№1 <Нет раздела>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13
Земляные работы
1 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 0.162 | 5575.4766 |  | 3800.19 |  | 0 | 903 |  |  | 18 | 885 |  |  | 0 | 13.57 |  | 2.91
| (1) | ЗП=85.22*1.15*1.15; ЭММ=3800.19*1.15*1.25; ЗПм=305.03*1.15*1.25; ТЗТ=13.57*1.15*1.15; ТЗТм=29.5*1.15*1.25 | 1000 м3 грунта | 85.22 |  | 305.03 | [6 empty] | 71 |  |  |  | 29.5 |  | 6.87
2 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 0.167 | 694.8587 |  | 483.38 |  | 0 | 116 |  |  | 0 | 116 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| (1) | ЗП=0*1.15*1.15; ЭММ=483.38*1.15*1.25; ЗПм=46.11*1.15*1.25; ТЗТ=0*1.15*1.15; ТЗТм=4.18*1.15*1.25 | 1000 м3 грунта | 0 |  | 46.11 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 4.18 |  | 1
3 | ТЕР01-01-033-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-5 | 0.167 | 307.5244 |  | 213.93 |  | 0 | 51 |  |  | 0 | 51 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| (1) | ЗП=0*1.15*1.15; ЭММ=213.93*1.15*1.25; ЗПм=20.41*1.15*1.25; ТЗТ=0*1.15*1.15; ТЗТм=1.85*1.15*1.25 | 1000 м3 грунта | 0 |  | 20.41 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 1.85 |  | 0.44
4 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 0.3 | 207.0575 |  | 144.04 |  | 0 | 62 |  |  | 0 | 62 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| (57) | ЗП=0*1.15*1.15; ЭММ=144.04*1.15*1.25; ЗПм=11.84*1.15*1.25; ТЗТ=0*1.15*1.15; ТЗТм=1.1*1.15*1.25 | 1000 м2 спланированной площади | 0 |  | 11.84 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 1.1 |  | 0.47
5 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0.2744 | 1279.0162 |  | 0 |  | 0 | 351 |  |  | 351 | 0 |  |  | 0 | 154 |  | 55.89
| (2) | ЗП=967.12*1.15*1.15; ЭММ=0*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=154*1.15*1.15; ТЗТм=0*1.15*1.25 | 100 м3 грунта | 967.12 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 при пересечении с коммуникациями | 0.108 | 1470.8686 |  | 0 |  | 0 | 159 |  |  | 159 | 0 |  |  | 0 | 154 |  | 25.3
| (2) сб.01 п.3.189 | ЗП=967.12*1.15*1.15*1.15; ЭММ=0*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=154*1.15*1.15*1.15; ТЗТм=0*1.15*1.25 | 100 м3 грунта | 967.12 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | ТЕР01-02-057-02 | Добор грунта вручную после работы экскаватора, группа грунтов 2 | 0.05 | 1534.8194 |  | 0 |  | 0 | 77 |  |  | 77 | 0 |  |  | 0 | 154 |  | 12.22
| (2) сб.01 п.3.187 | ЗП=967.12*1.15*1.2*1.15; ЭММ=0*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=154*1.15*1.2*1.15; ТЗТм=0*1.15*1.25 | 100 м3 грунта | 967.12 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | ТЕРр66-12-05 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 10.82 | 30.9465 |  | 0 |  | 0 | 335 |  |  | 335 | 0 |  |  | 0 | 4.32 |  | 53.75
| (51) | ЗП=26.91*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=4.32*1.15; ТЗТм=0*1.15 | 1 м3 ила, грязи | 26.91 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 0.3824 | 775.1437 |  | 0 |  | 0 | 296 |  |  | 296 | 0 |  |  | 0 | 97.2 |  | 49.16
| (2) | ЗП=586.12*1.15*1.15; ЭММ=0*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=97.2*1.15*1.15; ТЗТм=0*1.15*1.25 | 100 м3 грунта | 586.12 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Ремонт канала и камер
10 | ТЕР07-06-002-07 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 0.56 | 6630.2928 |  | 6299.65 |  | 305.78 | 3713 |  |  | 467 | 3246 |  |  | 0 | 119.84 |  | 61.74
| (5) | ЗП=907.19*1.15*0.8; ЭММ=6299.65*1.15*0.8; ЗПм=602.41*1.15*0.8; Мат=305.78*0; ТЗТ=119.84*1.15*0.8; ТЗТм=58.26*1.15*0.8 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 |  | 602.41 | [6 empty] | 310 |  |  |  | 58.26 |  | 30.02
11 | ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 0.56 | 11348.7419 |  | 6299.65 |  | 305.78 | 6355 |  |  | 672 | 5512 |  |  | 171 | 119.84 |  | 88.75
| (5) | ЗП=907.19*1.15*1.15; ЭММ=6299.65*1.25*1.25; ЗПм=602.41*1.25*1.25; ТЗТ=119.84*1.15*1.15; ТЗТм=58.26*1.25*1.25 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 |  | 602.41 | [6 empty] | 527 |  |  |  | 58.26 |  | 50.98
11.1 | [440-9001] | Плиты П8-8с | 39.2 |  |  | 70 |  | 379.56 | [7 empty] | 14879
шт.
12 | ТЕРр66-4-01 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 54 | 21.028 |  | 8.84 |  | 6.4 | 1136 |  |  | 241 | 549 |  |  | 346 | 0.6 |  | 37.26
| (52) | ЗП=3.88*1.15; ЭММ=8.84*1.15; ЗПм=0.71*1.15; ТЗТ=0.6*1.15; ТЗТм=0.08*1.15 | 1 шт. | 3.88 |  | 0.71 | [6 empty] | 44 |  |  |  | 0.08 |  | 4.97
12.1 | [440-9206] | Опорная подушка ОП-1 | 54 |  |  | 1 |  | 59.18 | [7 empty] | 3196
шт
13 | ТЕР07-06-001-01 | Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту | 0.0135 | 10010.3452 |  | 8120.91 |  | 6847.05 | 135 |  |  | 34 | 101 |  |  | 0 | 372.96 |  | 4.63
| (5) | V=0.45*3/100; ЗП=2759.9*1.15*0.8; ЭММ=8120.91*1.15*0.8; ЗПм=576.97*1.15*0.8; Мат=6847.05*0; ТЗТ=372.96*1.15*0.8; ТЗТм=60.54*1.15*0.8 | 100 м3 сборных конструкций | 2759.9 |  | 576.97 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 60.54 |  | 0.75
14 | ТЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту | 0.0135 | 22170.8259 |  | 8120.91 |  | 6847.05 | 299 |  |  | 49 | 158 |  |  | 92 | 372.96 |  | 6.66
| (5) | V=0.45*3/100; ЗП=2759.9*1.15*1.15; ЭММ=8120.91*1.15*1.25; ЗПм=576.97*1.15*1.25; ТЗТ=372.96*1.15*1.15; ТЗТм=60.54*1.15*1.25 | 100 м3 сборных конструкций | 2759.9 |  | 576.97 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 60.54 |  | 1.17
14.1 | [] | Лотки Л6-8с | 3 |  |  | 222.2222 |  | 1389.41 | [7 empty] | 4168
шт
15 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 0.9215 | 133.5596 |  | 14.76 |  | 104.87 | 123 |  |  | 7 | 20 |  |  | 97 | 0.9 |  | 1.1
| (7) | V=(0.1*1*а*0.1)+(0.1*1.4*3.5*0.1)+(0.1*1*7.25*0.1); ЗП=5.65*1.15*1.15; ЭММ=14.76*1.15*1.25; ЗПм=1.62*1.15*1.25; ТЗТ=0.9*1.15*1.15; ТЗТм=0.21*1.15*1.25 | 1 м3 основания | 5.65 |  | 1.62 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0.21 |  | 0.28
16 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 0.18876 | 2823.1405 |  | 106.51 |  | 2540.11 | 533 |  |  | 25 | 29 |  |  | 479 | 14.3 |  | 3.57
| (7) | V=0.4*0.78*90.75/1.5/100; ЗП=98.24*1.15*1.15; ЭММ=106.51*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=14.3*1.15*1.15; ТЗТм=0.55*1.15*1.25 | 100 м2 изолируемой поверхности | 98.24 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 0.15
устройство неподвижной опоры, д 76мм
17 | ТЕР46-04-001-02 | Разборка фундаментов бетонных (неподвижные опоры) | 0.3 | 465.3935 |  | 336.31 |  | 0 | 140 |  |  | 24 | 116 |  |  | 0 | 9.59 |  | 3.31
| (33) | ЗП=68.38*1.15; ЭММ=336.31*1.15; ЗПм=21.9*1.15; ТЗТ=9.59*1.15; ТЗТм=2.84*1.15 | 1 м3 | 68.38 |  | 21.9 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 2.84 |  | 0.98
18 | ТЕР07-06-002-03 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 0.003 | 143307.9955 |  | 2749.94 |  | 130827.49 | 430 |  |  | 26 | 12 |  |  | 392 | 871.35 |  | 3.46
| (5) | V=0.003*д; ЗП=6447.99*1.15*1.15; ЭММ=2749.94*1.15*1.25; ЗПм=110.22*1.15*1.25; ТЗТ=871.35*1.15*1.15; ТЗТм=12.79*1.15*1.25 | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 6447.99 |  | 110.22 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 12.79 |  | 0.06
18.1 | [440-9006] | Конструкции сборные железобетонные | 0.03 |  |  | 10 |  | 711.93 | [7 empty] | 21
м3
19 | ТЕР09-03-039-01 | Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 0.01069 | 871.0474 |  | 354.5 |  | 231.43 | 9 |  |  | 6 | 4 |  |  | 0 | 80.22 |  | 0.79
| (8) | V=0.01069*д; ЗП=586.41*1.15*1.15*0.7; ЭММ=354.5*1.15*1.15*0.7; ЗПм=1.14*1.15*1.15*0.7; Мат=231.43*0; ТЗТ=80.22*1.15*1.15*0.7; ТЗТм=0.27*1.15*1.15*0.7 | 1 т конструкций | 586.41 |  | 1.14 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.27 |  | 0
устройство неподвижной опоры, 108
20 | ТЕР46-04-001-02 | Разборка фундаментов бетонных (неподвижные опоры) | 0.33 | 465.3935 |  | 336.31 |  | 0 | 154 |  |  | 26 | 128 |  |  | 0 | 9.59 |  | 3.64
| (33) | ЗП=68.38*1.15; ЭММ=336.31*1.15; ЗПм=21.9*1.15; ТЗТ=9.59*1.15; ТЗТм=2.84*1.15 | 1 м3 | 68.38 |  | 21.9 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 2.84 |  | 1.08
21 | ТЕР07-06-002-03 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 0.0033 | 143307.9955 |  | 2749.94 |  | 130827.49 | 473 |  |  | 28 | 13 |  |  | 432 | 871.35 |  | 3.8
| (5) | V=0.0033*д; ЗП=6447.99*1.15*1.15; ЭММ=2749.94*1.15*1.25; ЗПм=110.22*1.15*1.25; ТЗТ=871.35*1.15*1.15; ТЗТм=12.79*1.15*1.25 | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 6447.99 |  | 110.22 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 12.79 |  | 0.06
21.1 | [440-9006] | Конструкции сборные железобетонные | 0.033 |  |  | 10 |  | 711.93 | [7 empty] | 23
м3
22 | ТЕР09-03-039-01 | Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 0.03484 | 757.4325 |  | 354.5 |  | 231.43 | 26 |  |  | 16 | 10 |  |  | 0 | 80.22 |  | 2.25
| (8) | V=0.03484*д; ЗП=586.41*1.15*0.7; ЭММ=354.5*1.15*0.7; ЗПм=1.14*1.15*0.7; Мат=231.43*0; ТЗТ=80.22*1.15*0.7; ТЗТм=0.27*1.15*0.7 | 1 т конструкций | 586.41 |  | 1.14 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.27 |  | 0.01
23 | ТЕРр66-3-01 | Разборка кирпичной кладки углов поворота вручную без очистки кирпича | 0.2 | 46.506 |  | 0 |  | 0 | 9 |  |  | 9 | 0 |  |  | 0 | 6.44 |  | 1.48
| (51) | ЗП=40.44*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=6.44*1.15; ТЗТм=0*1.15 | 1 м3 кладки | 40.44 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов | 0.2 | 278.1649 |  | 47.15 |  | 147.74 | 56 |  |  | 13 | 14 |  |  | 30 | 7.08 |  | 1.87
| (7) | ЗП=47.37*1.15*1.15; ЭММ=47.15*1.15*1.25; ЗПм=3.72*1.15*1.25; ТЗТ=7.08*1.15*1.15; ТЗТм=0.36*1.15*1.25 | 1 м3 кладки | 47.37 |  | 3.72 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.36 |  | 0.1
24.1 | [404-9032] | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 0.08 |  |  | 0.4 |  | 2625.3 | [7 empty] | 210
1000 шт.
Замена трубопровода и арматуры
25 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 0.96256 | 146.947 |  | 0 |  | 0 | 141 |  |  | 141 | 0 |  |  | 0 | 19.1 |  | 21.14
| (51) | V=((0.553*160)+(0.493*6.5)+(0.653*7))/100; ЗП=127.78*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=19.1*1.15; ТЗТм=0*1.15 | 100 м2 | 127.78 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | ТЕРр66-16-17 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб 76 мм | 1.6 | 627.002 |  | 303.87 |  | 10.51 | 1003 |  |  | 427 | 559 |  |  | 17 | 33.8 |  | 62.19
| (52) | V=б*2/100; ЗП=232.21*1.15; ЭММ=303.87*1.15; ЗПм=21.97*1.15; ТЗТ=33.8*1.15; ТЗТм=2.46*1.15 | 100 м трубопроводов | 232.21 |  | 21.97 | [6 empty] | 40 |  |  |  | 2.46 |  | 4.53
27 | ТЕРр66-16-18 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до 100 мм | 0.07 | 639.5015 |  | 303.87 |  | 12.74 | 45 |  |  | 19 | 24 |  |  | 1 | 35.1 |  | 2.83
| (52) | ЗП=241.14*1.15; ЭММ=303.87*1.15; ЗПм=21.97*1.15; ТЗТ=35.1*1.15; ТЗТм=2.46*1.15 | 100 м трубопроводов | 241.14 |  | 21.97 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2.46 |  | 0.2
28 | ТЕРр66-16-16 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до 50 мм | 0.105 | 568.263 |  | 263.57 |  | 6.81 | 60 |  |  | 27 | 32 |  |  | 1 | 32.7 |  | 3.95
| (52) | ЗП=224.65*1.15; ЭММ=263.57*1.15; ЗПм=19.11*1.15; ТЗТ=32.7*1.15; ТЗТм=2.14*1.15 | 100 м трубопроводов | 224.65 |  | 19.11 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2.14 |  | 0.26
29 | ТЕРр65-17-01 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 0.04 | 3122.904 |  | 9.6 |  | 2193.52 | 125 |  |  | 37 | 0 |  |  | 88 | 112 |  | 5.15
| (52) | ЗП=798.56*1.15; ЭММ=9.6*1.15; ЗПм=0.89*1.15; ТЗТ=112*1.15; ТЗТм=0.1*1.15 | 100 заглушек | 798.56 |  | 0.89 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1 |  | 0
30 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 2 | 15.9275 |  | 9.6 |  | 0 | 32 |  |  | 10 | 22 |  |  | 0 | 0.61 |  | 1.4
| (51) | ЗП=4.25*1.15; ЭММ=9.6*1.15; ЗПм=0.89*1.15; ТЗТ=0.61*1.15; ТЗТм=0.1*1.15 | 1 задвижка | 4.25 |  | 0.89 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0.1 |  | 0.23
31 | ТЕР24-01-032-01 | Установка крана шарового диаметром 50 мм | 2 | 141.6124 |  | 82.69 |  | 2.67 | 283 |  |  | 40 | 238 |  |  | 5 | 1.9 |  | 5.03
| (16) | ЗП=15.18*1.15*1.15; ЭММ=82.69*1.15*1.25; ЗПм=5*1.15*1.25; ТЗТ=1.9*1.15*1.15; ТЗТм=0.49*1.15*1.25 | 1 комплект | 15.18 |  | 5 | [6 empty] | 14 |  |  |  | 0.49 |  | 1.41
31.1 | [300-9121] | кран шаровый д 50мм | 2 |  |  | 1 |  | 387.73 | [7 empty] | 775
комплект
32 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 25 мм | 4 | 141.6124 |  | 82.69 |  | 2.67 | 566 |  |  | 80 | 475 |  |  | 11 | 1.9 |  | 10.05
| (16) | ЗП=15.18*1.15*1.15; ЭММ=82.69*1.15*1.25; ЗПм=5*1.15*1.25; ТЗТ=1.9*1.15*1.15; ТЗТм=0.49*1.15*1.25 | 1 комплект | 15.18 |  | 5 | [6 empty] | 29 |  |  |  | 0.49 |  | 2.82
32.1 | [300-9121] | кран шаровой д 25мм | 4 |  |  | 1 |  | 244.44 | [7 empty] | 978
комплект
33 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 65 мм | 2 | 228.3798 |  | 134.14 |  | 3.43 | 457 |  |  | 64 | 386 |  |  | 7 | 3.04 |  | 8.04
| (16) | ЗП=24.29*1.15*1.15; ЭММ=134.14*1.15*1.25; ЗПм=8.12*1.15*1.25; ТЗТ=3.04*1.15*1.15; ТЗТм=0.78*1.15*1.25 | 1 комплект | 24.29 |  | 8.12 | [6 empty] | 23 |  |  |  | 0.78 |  | 2.24
33.1 | [300-9121] | кран шаровой д 65мм | 2 |  |  | 1 |  | 662.49 | [7 empty] | 1325
комплект
34 | ТЕР24-01-002-02 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 70 мм | 0.16 | 26559.9924 |  | 12351.19 |  | 3975.81 | 4250 |  |  | 773 | 2841 |  |  | 636 | 464 |  | 98.18
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | V=б*2/1000; ЗП=3651.68*1.15*1.15; ЭММ=12351.19*1.15*1.25; ЗПм=691.48*1.15*1.25; ТЗТ=464*1.15*1.15; ТЗТм=77.03*1.15*1.25 | 1 км трубопроводов | 3651.68 |  | 691.48 | [6 empty] | 159 |  |  |  | 77.03 |  | 17.72
34.1 | [103-9011] | Трубы стальные | 161.6 |  |  | 1010 |  | 47.68 | [7 empty] | 7705
м
35 | ТЕР24-01-002-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм | 0.0065 | 26103.2598 |  | 12246.63 |  | 3898.36 | 170 |  |  | 30 | 114 |  |  | 25 | 442 |  | 3.8
| (16) | ЗП=3478.54*1.15*1.15; ЭММ=12246.63*1.15*1.25; ЗПм=678.03*1.15*1.25; ТЗТ=442*1.15*1.15; ТЗТм=75.49*1.15*1.25 | 1 км трубопроводов | 3478.54 |  | 678.03 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 75.49 |  | 0.71
35.1 | [103-9011] | Трубы стальные д 57х4 | 6.565 |  |  | 1010 |  | 34.68 | [7 empty] | 228
м
36 | ТЕР24-01-002-04 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 100 мм | 0.007 | 29857.7585 |  | 13571.45 |  | 4906.91 | 209 |  |  | 38 | 137 |  |  | 34 | 515 |  | 4.77
| (16) | ЗП=4114.85*1.15*1.15; ЭММ=13571.45*1.15*1.25; ЗПм=713.64*1.15*1.25; ТЗТ=515*1.15*1.15; ТЗТм=79.55*1.15*1.25 | 1 км трубопроводов | 4114.85 |  | 713.64 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 79.55 |  | 0.8
36.1 | [103-9011] | Трубы стальные | 7 |  |  | 1000 |  | 88.01 | [7 empty] | 616
м
37 | ФЕРм39-02-006-04 | Ультразвуковая дефектоскопия Трубопровод, диаметр, мм: 89, толщина стенки, мм, до: 8 | 4 | 9.4884 |  | 1.96 |  | 2.09 | 38 |  |  | 20 | 10 |  |  | 8 | 0.5 |  | 2.3
| (29) | ЗП=5.4*1.15*0.81; ЭММ=1.96*1.15*1.06; ЗПм=0*1.15*0.81; Мат=2.09*0.99; ТЗТ=0.5*1.15; ТЗТм=0*1.15 | стык | 5.4 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 0.01504 | 29153.8149 |  | 12847.38 |  | 6507.36 | 438 |  |  | 63 | 278 |  |  | 98 | 353.8 |  | 7.04
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | V=(10*1.2+4*0.76)/1000; ЗП=3159.43*1.15*1.15; ЭММ=12847.38*1.15*1.25; ЗПм=1066.67*1.15*1.25; ТЗТ=353.8*1.15*1.15; ТЗТм=105.35*1.15*1.25 | 1 т фасонных частей | 3159.43 |  | 1066.67 | [6 empty] | 23 |  |  |  | 105.35 |  | 2.28
38.1 | 300-9506 | Фланцы стальные | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
комплект
39 | ФЕРм12-11-005-02 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм 76 | 4 | 121.8095 |  | 6.04 |  | 9.19 | 408 |  |  | 342 | 29 |  |  | 36 | 9 |  | 41.4
| (29) | Изп=0.81; Иэмм=1.06; Имат=0.99; ЗП=91.89*1.15; ЭММ=6.04*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=9*1.15; ТЗТм=0*1.15 | 1 врезка | 91.89 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
40 | ТЕР24-01-002-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм | 0.004 | 26103.2598 |  | 12246.63 |  | 3898.36 | 104 |  |  | 18 | 70 |  |  | 16 | 442 |  | 2.34
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=3478.54*1.15*1.15; ЭММ=12246.63*1.15*1.25; ЗПм=678.03*1.15*1.25; ТЗТ=442*1.15*1.15; ТЗТм=75.49*1.15*1.25 | 1 км трубопроводов | 3478.54 |  | 678.03 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 75.49 |  | 0.43
40.1 | [103-9011] | Трубы стальные | 4.04 |  |  | 1010 |  | 26.28 | [7 empty] | 106
м
41 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 32 мм | 4 | 99.1089 |  | 56.01 |  | 2.05 | 396 |  |  | 66 | 322 |  |  | 8 | 1.46 |  | 7.72
| (16) | ЗП=12.51*1.15*1.15; ЭММ=56.01*1.15*1.25; ЗПм=3.83*1.15*1.25; ТЗТ=1.46*1.15*1.15; ТЗТм=0.48*1.15*1.25 | 1 врезка | 12.51 |  | 3.83 | [6 empty] | 22 |  |  |  | 0.48 |  | 2.76
41.1 | [103-9011] | Трубы стальные д 32 | 1.6 |  |  | 0.4 |  | 26.28 | [7 empty] | 42
м
42 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 57 мм | 2 | 99.1089 |  | 56.01 |  | 2.05 | 198 |  |  | 33 | 161 |  |  | 4 | 1.46 |  | 3.86
| (16) | ЗП=12.51*1.15*1.15; ЭММ=56.01*1.15*1.25; ЗПм=3.83*1.15*1.25; ТЗТ=1.46*1.15*1.15; ТЗТм=0.48*1.15*1.25 | 1 врезка | 12.51 |  | 3.83 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 0.48 |  | 1.38
42.1 | [103-9011] | Трубы стальные | 0.8 |  |  | 0.4 |  | 34.68 | [7 empty] | 28
м
43 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 2 | 20.7241 |  | 0 |  | 3.32 | 41 |  |  | 35 | 0 |  |  | 7 | 1.8 |  | 4.76
| (14) | ЗП=13.16*1.15*1.15; ЭММ=0*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=1.8*1.15*1.15; ТЗТм=0*1.15*1.25 | 1 сальник | 13.16 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Антикоррозионная защита трубопроводов
44 | ФЕР13-03-004-12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунтовкой ВД-АК-1503 Утро (вручную) за три раза. | 1.2485 | 656.0646 |  | 6.1 |  | 586.08 | 798 |  |  | 62 | 12 |  |  | 724 | 4.64 |  | 8.43
| (12) | V=((0.238*160)+(0.179*6.5+0.339*7))/100*3; Изп=0.81; Иэмм=1.06; Имат=0.99; ЗП=42.08*1.15*1.1*1.15; ЭММ=6.1*1.15*1.25; ЗПм=0.1*1.15*1.25; ТЗТ=4.64*1.15*1.1*1.15; ТЗТм=0.02*1.15*1.25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 42.08 |  | 0.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.02 |  | 0.04
Теплоизоляционные работы
45 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1.7835 | 788.0851 |  | 39.68 |  | 475.71 | 1406 |  |  | 455 | 102 |  |  | 848 | 27.74 |  | 65.43
| (18) | V=(0.0082*6.5)+(0.01*160)+(0.0186*7); ЗП=193.07*1.15*1.15; ЭММ=39.68*1.15*1.25; ЗПм=6.52*1.15*1.25; ТЗТ=27.74*1.15*1.15; ТЗТм=0.4*1.15*1.25 | 1 м3 изоляции | 193.07 |  | 6.52 | [6 empty] | 17 |  |  |  | 0.4 |  | 1.03
45.1 | [прайс-лист] | Скорлупа ППУ д=76 мм | 160 |  |  | 89.7112 |  | 29.09 | [7 empty] | 4654
м
45.2 | [прайс-лист] | отвод скорлупный д 76мм | 10 |  |  | 5.607 |  | 29.09 | [7 empty] | 291
шт
45.3 | [прайс-лист] | Скорлупа ППУ д=57 мм | 6.5 |  |  | 3.6445 |  | 25.06 | [7 empty] | 163
м
45.4 | [прайс-лист] | отвод скорлупный д 57мм | 4 |  |  | 2.2428 |  | 25.06 | [7 empty] | 100
шт
45.5 | [прайс-лист] | Скорлупа ППУ д=108мм | 7 |  |  | 3.9249 |  | 36.74 | [7 empty] | 257
м
благоустройство - тротуар 6м2 (щебень- 12см, асфальт-4см)
46 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 0.0024 | 8895.802 |  | 6107.47 |  | 0 | 21 |  |  | 4 | 17 |  |  | 0 | 243.35 |  | 0.67
| (54) | V=0.04*е/100; ЗП=1628.01*1.15; ЭММ=6107.47*1.15; ЗПм=369.61*1.15; ТЗТ=243.35*1.15; ТЗТм=41.39*1.15 | 100 м3 конструкций | 1628.01 |  | 369.61 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 41.39 |  | 0.11
47 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 0.0072 | 889.3065 |  | 656.84 |  | 0 | 6 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 18.37 |  | 0.15
| (54) | V=0.12*е/100; ЗП=116.47*1.15; ЭММ=656.84*1.15; ЗПм=49.92*1.15; ТЗТ=18.37*1.15; ТЗТм=5.59*1.15 | 100 м3 конструкций | 116.47 |  | 49.92 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5.59 |  | 0.05
48 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 0.06 | 692.8494 |  | 313.33 |  | 6.12 | 42 |  |  | 14 | 27 |  |  | 0 | 26.24 |  | 2.08
| (19) | ЗП=178.69*1.15*1.15; ЭММ=313.33*1.15*1.25; ЗПм=26.83*1.15*1.25; ТЗТ=26.24*1.15*1.15; ТЗТм=3.17*1.15*1.25 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 178.69 |  | 26.83 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3.17 |  | 0.27
48.1 | [408-9081] | Щебень известняковый или кирпичный | 1.044 |  |  | 17.4 |  | 171.95 | [7 empty] | 180
М3
49 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 0.06 | 469.6206 |  | 99.88 |  | 176.27 | 28 |  |  | 9 | 9 |  |  | 11 | 15.12 |  | 1.2
| (19) | ЗП=113.25*1.15*1.15; ЭММ=99.88*1.15*1.25; ЗПм=0.77*1.15*1.25; ТЗТ=15.12*1.15*1.15; ТЗТм=0.07*1.15*1.25 | 100 м2 покрытия | 113.25 |  | 0.77 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.07 |  | 0.01
49.1 | [410-9010] | Смесь асфальтобетонная | 0.4284 |  |  | 7.14 |  | 453.46 | [7 empty] | 194
Т
50 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 0.12 | 44.9213 |  | 15.26 |  | 0 | 5 |  |  | 3 | 3 |  |  | 0 | 2.32 |  | 0.37
| (19) | ЗП=17.38*1.15*1.15; ЭММ=15.26*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=2.32*1.15*1.15; ТЗТм=0*1.15*1.25 | 100 м2 покрытия | 17.38 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
50.1 | [410-9010] | Смесь асфальтобетонная | 0.1452 |  |  | 1.21 |  | 453.46 | [7 empty] | 66
Т
ИТОГО: | [8 empty] | 67416 |  |  | 5690 | 16899 |  |  | 44829 | 797.82
[13 empty] | 1375 |  |  |  | 138.67
Наименование и значение множителей | [13 empty] | Значение |  |  |  | Прямые
Зарплата | [6 empty] | 5690*7.06 | [6 empty] | 7.06 |  |  |  | 40171.4
Машины и механизмы | [6 empty] | 16899*3.23 | [6 empty] | 3.23 |  |  |  | 54583.77
Материалы | [6 empty] | 44829*4.19 | [6 empty] | 4.19 |  |  |  | 187833.51
Итого по перевозке | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
Накладные расходы (1-Земляные работы механизированным способом) | [6 empty] | (18+87)*7.06*0.893 | [6 empty] | 0.893 |  |  |  | 661.98
Сметная прибыль (1-Земляные работы механизированным способом) | [6 empty] | (18+87)*7.06*0.5*0.85 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 315.05
Накладные расходы (2-Земляные работы вручную) | [6 empty] | (883+0)*7.06*0.752 | [6 empty] | 0.752 |  |  |  | 4687.95
Сметная прибыль (2-Земляные работы вручную) | [6 empty] | (883+0)*7.06*0.45*0.85 | [6 empty] | 0.45 |  |  |  | 2384.5
Накладные расходы (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | [6 empty] | (1276+856)*7.06*1.222 | [6 empty] | 1.222 |  |  |  | 18393.45
Сметная прибыль (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | [6 empty] | (1276+856)*7.06*0.85*0.85 | [6 empty] | 0.85 |  |  |  | 10875.01
Накладные расходы (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | [6 empty] | (45+3)*7.06*1.147 | [6 empty] | 1.147 |  |  |  | 388.7
Сметная прибыль (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | [6 empty] | (45+3)*7.06*0.8*0.85 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 230.44
Накладные расходы (8-Металлические конструкции) | [6 empty] | (22+0)*7.06*0.846 | [6 empty] | 0.846 |  |  |  | 131.4
Сметная прибыль (8-Металлические конструкции) | [6 empty] | (22+0)*7.06*0.85*0.85 | [6 empty] | 0.85 |  |  |  | 112.22
Накладные расходы (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [6 empty] | (62+0)*7.06*0.846 | [6 empty] | 0.846 |  |  |  | 370.31
Сметная прибыль (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [6 empty] | (62+0)*7.06*0.7*0.85 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | 260.44
Накладные расходы (14-Сантехнические работы внутренние) | [6 empty] | (35+0)*7.06*1.203 | [6 empty] | 1.203 |  |  |  | 297.26
Сметная прибыль (14-Сантехнические работы внутренние) | [6 empty] | (35+0)*7.06*0.83*0.85 | [6 empty] | 0.83 |  |  |  | 174.33
Накладные расходы (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [6 empty] | (1205+298)*7.06*1.222 | [6 empty] | 1.222 |  |  |  | 12966.86
Сметная прибыль (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [6 empty] | (1205+298)*7.06*0.89*0.85 | [6 empty] | 0.89 |  |  |  | 8027.36
Накладные расходы (18-Теплоизоляционные работы) | [6 empty] | (455+17)*7.06*0.94 | [6 empty] | 0.94 |  |  |  | 3132.38
Сметная прибыль (18-Теплоизоляционные работы) | [6 empty] | (455+17)*7.06*0.7*0.85 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | 1982.73
Накладные расходы (19-Автомобильные дороги) | [6 empty] | (26+2)*7.06*1.335 | [6 empty] | 1.335 |  |  |  | 263.9
Сметная прибыль (19-Автомобильные дороги) | [6 empty] | (26+2)*7.06*0.95*0.85 | [6 empty] | 0.95 |  |  |  | 159.63
Накладные расходы (29-Монтаж оборудования) | [6 empty] | (362+0)*7.06*0.752 | [6 empty] | 0.752 |  |  |  | 1921.9
Сметная прибыль (29-Монтаж оборудования) | [6 empty] | (362+0)*7.06*0.6 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 1533.43
Накладные расходы (33-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [6 empty] | (50+16)*7.06*1.034 | [6 empty] | 1.034 |  |  |  | 481.8
Сметная прибыль (33-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [6 empty] | (50+16)*7.06*0.7 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | 326.17
Накладные расходы (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | [6 empty] | (495+2)*7.06*0.697 | [6 empty] | 0.697 |  |  |  | 2445.65
Сметная прибыль (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | [6 empty] | (495+2)*7.06*0.5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 1754.41
Накладные расходы (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | [6 empty] | (751+88)*7.06*1.015 | [6 empty] | 1.015 |  |  |  | 6012.19
Сметная прибыль (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | [6 empty] | (751+88)*7.06*0.68 | [6 empty] | 0.68 |  |  |  | 4027.87
Накладные расходы (54-Благоустройство) | [6 empty] | (5+1)*7.06*0.978 | [6 empty] | 0.978 |  |  |  | 41.43
Сметная прибыль (54-Благоустройство) | [6 empty] | (5+1)*7.06*0.6 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 25.42
Накладные расходы (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [6 empty] | (0+5)*7.06*0.752 | [6 empty] | 0.752 |  |  |  | 26.55
Сметная прибыль (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [6 empty] | (0+5)*7.06*0.45*0.85 | [6 empty] | 0.45 |  |  |  | 13.5
Итого | [13 empty] | 0 |  |  |  | 367014.9
Зимнее удорожание | [6 empty] | 367014.9*0.0182*1.1 | [6 empty] | 1.82% |  |  |  | 7347.64
Итого | [13 empty] | 0 |  |  |  | 374362.54
Непредвиденные расходы | [6 empty] | 374362.54*0.02 | [6 empty] | 2% |  |  |  | 7487.25
Итого | [13 empty] | 0 |  |  |  | 381849.79
НДС | [6 empty] | 381849.79*0.18 | [6 empty] | 18% |  |  |  | 68732.96
Итого | [13 empty] | 0 |  |  |  | 450582.75
СОСТАВИЛ |  |  |  |  | Галкина Г.А.
ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  | Шишкина Т.Р.

## SMW_Служебная (hidden)
ул. Сакко, 3 Ф=76
0 | 14 | 876 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 876 | 1 | 0 | 711
Утверждаю | 14 | 876 | 2 | 0 | 711
0 | 14 | 1171 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 1171 | 1 | 0 | 711
Главный инженер МП "Ивгортеплоэнерго" | 14 | 1171 | 2 | 0 | 711
Наименование стройки -Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Сакко, 3 от ТК № С 15.03 до 2-го ввода | 14 | 1172 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 1172 | 1 | 0 | 711
_______________________ Н.В.Малахов | 14 | 1172 | 2 | 0 | 711
Ф=76 мм Дл. канала =80 м Дл. труб = 80 м Ф=57мм Дл. канала=3.25 м Дл. труб = 3.25м Ф=108мм Дл. канала=3.5 м Дл. труб = 3.5 м | 14 | 1173 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 1173 | 1 | 0 | 711
0 | 14 | 1173 | 2 | 0 | 711
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 703
на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Сакко, 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 704
Основание | 14 | 5 | 0 | 0 | 705
Сметная стоимость - | 14 | 5 | 1 | 0 | 705
Чертежи № | 14 | 6 | 0 | 0 | 706
Нормативная трудоемкость - | 14 | 6 | 1 | 0 | 706
0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 707
Сметная заработная плата - | 14 | 7 | 1 | 0 | 707
Составлена в ценах Декабря 2007 г. | 14 | 8 | 0 | 0 | 708
№ п/п | 14 | 570 | 0 | 0 | 11200
Шифр и номер позиции норматива | 14 | 570 | 1 | 0 | 11200
Наименование работ и затрат | 14 | 570 | 2 | 0 | 11200
Количество | 14 | 570 | 3 | 0 | 11200
ед. изм. | 14 | 570 | 4 | 0 | 11200
Стоимость на единицу, руб | 14 | 570 | 5 | 0 | 11200
Всего | 14 | 570 | 6 | 0 | 11200
Основной зарплаты | 14 | 570 | 7 | 0 | 11200
Экспл. машин | 14 | 570 | 8 | 0 | 11200
В т.ч. зарплаты | 14 | 570 | 9 | 0 | 11200
Общая стоимость, руб. | 14 | 570 | 10 | 0 | 11200
Всего | 14 | 570 | 11 | 0 | 11200
Основной зарплаты | 14 | 570 | 12 | 0 | 11200
Экспл. машин | 14 | 570 | 13 | 0 | 11200
В т.ч. зарплаты | 14 | 570 | 14 | 0 | 11200
Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | 14 | 570 | 15 | 0 | 11200
обслуживающ. машины | 14 | 570 | 16 | 0 | 11200
На един. | 14 | 570 | 17 | 0 | 11200
Всего | 14 | 570 | 18 | 0 | 11200
Материалы | 14 | 570 | 19 | 0 | 11200
Материалы | 14 | 570 | 20 | 0 | 11200
Земляные работы | 14 | 1055 | 0 | 0 | 11207
1 | 14 | 888 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-003-14 | 14 | 888 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 14 | 888 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 14 | 888 | 3 | 0 | 11202
0.162 | 14 | 888 | 4 | 0 | 11202
85.22 | 14 | 888 | 6 | 0 | 11202
3800.19 | 14 | 888 | 7 | 0 | 11202
305.03 | 14 | 888 | 8 | 0 | 11202
13.57 | 14 | 888 | 9 | 0 | 11202
29.5 | 14 | 888 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 888 | 18 | 0 | 11202
2 | 14 | 890 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-033-05 | 14 | 890 | 1 | 0 | 11202
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 14 | 890 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 14 | 890 | 3 | 0 | 11202
0.167 | 14 | 890 | 4 | 0 | 11202
0 | 14 | 890 | 6 | 0 | 11202
483.38 | 14 | 890 | 7 | 0 | 11202
46.11 | 14 | 890 | 8 | 0 | 11202
0 | 14 | 890 | 9 | 0 | 11202
4.18 | 14 | 890 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 890 | 18 | 0 | 11202
3 | 14 | 891 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-033-11 | 14 | 891 | 1 | 0 | 11202
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-5 | 14 | 891 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 14 | 891 | 3 | 0 | 11202
0.167 | 14 | 891 | 4 | 0 | 11202
0 | 14 | 891 | 6 | 0 | 11202
213.93 | 14 | 891 | 7 | 0 | 11202
20.41 | 14 | 891 | 8 | 0 | 11202
0 | 14 | 891 | 9 | 0 | 11202
1.85 | 14 | 891 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 891 | 18 | 0 | 11202
4 | 14 | 892 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-027-02 | 14 | 892 | 1 | 0 | 11202
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 14 | 892 | 2 | 0 | 11202
1000 м2 спланированной площади | 14 | 892 | 3 | 0 | 11202
0.3 | 14 | 892 | 4 | 0 | 11202
0 | 14 | 892 | 6 | 0 | 11202
144.04 | 14 | 892 | 7 | 0 | 11202
11.84 | 14 | 892 | 8 | 0 | 11202
0 | 14 | 892 | 9 | 0 | 11202
1.1 | 14 | 892 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 892 | 18 | 0 | 11202
5 | 14 | 894 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-057-02 | 14 | 894 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 14 | 894 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 14 | 894 | 3 | 0 | 11202
0.2744 | 14 | 894 | 4 | 0 | 11202
967.12 | 14 | 894 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 894 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 894 | 8 | 0 | 11202
154 | 14 | 894 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 894 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 894 | 18 | 0 | 11202
6 | 14 | 895 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-057-02 | 14 | 895 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 при пересечении с коммуникациями | 14 | 895 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 14 | 895 | 3 | 0 | 11202
0.108 | 14 | 895 | 4 | 0 | 11202
967.12 | 14 | 895 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 895 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 895 | 8 | 0 | 11202
154 | 14 | 895 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 895 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 895 | 18 | 0 | 11202
7 | 14 | 896 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-057-02 | 14 | 896 | 1 | 0 | 11202
Добор грунта вручную после работы экскаватора, группа грунтов 2 | 14 | 896 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 14 | 896 | 3 | 0 | 11202
0.05 | 14 | 896 | 4 | 0 | 11202
967.12 | 14 | 896 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 896 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 896 | 8 | 0 | 11202
154 | 14 | 896 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 896 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 896 | 18 | 0 | 11202
8 | 14 | 957 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-12-05 | 14 | 957 | 1 | 0 | 11202
Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 14 | 957 | 2 | 0 | 11202
1 м3 ила, грязи | 14 | 957 | 3 | 0 | 11202
10.82 | 14 | 957 | 4 | 0 | 11202
26.91 | 14 | 957 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 957 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 957 | 8 | 0 | 11202
4.32 | 14 | 957 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 957 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 957 | 18 | 0 | 11202
9 | 14 | 897 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-061-02 | 14 | 897 | 1 | 0 | 11202
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 14 | 897 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 14 | 897 | 3 | 0 | 11202
0.3824 | 14 | 897 | 4 | 0 | 11202
586.12 | 14 | 897 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 897 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 897 | 8 | 0 | 11202
97.2 | 14 | 897 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 897 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 897 | 18 | 0 | 11202
Ремонт канала и камер | 14 | 1056 | 0 | 0 | 11207
10 | 14 | 898 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 14 | 898 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 14 | 898 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 14 | 898 | 3 | 0 | 11202
0.56 | 14 | 898 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 14 | 898 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 14 | 898 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 14 | 898 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 14 | 898 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 14 | 898 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 14 | 898 | 18 | 0 | 11202
11 | 14 | 900 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 14 | 900 | 1 | 0 | 11202
Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 14 | 900 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 14 | 900 | 3 | 0 | 11202
0.56 | 14 | 900 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 14 | 900 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 14 | 900 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 14 | 900 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 14 | 900 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 14 | 900 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 14 | 900 | 18 | 0 | 11202
11.1 | 14 | 1221 | 0 | 0 | 11206
[440-9001] | 14 | 1221 | 1 | 0 | 11206
Плиты П8-8с | 14 | 1221 | 2 | 0 | 11206
шт. | 14 | 1221 | 3 | 0 | 11206
70 | 14 | 1221 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1221 | 8 | 0 | 11206
379.56 | 14 | 1221 | 9 | 0 | 11206
12 | 14 | 958 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-4-01 | 14 | 958 | 1 | 0 | 11202
Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 14 | 958 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 14 | 958 | 3 | 0 | 11202
54 | 14 | 958 | 4 | 0 | 11202
3.88 | 14 | 958 | 6 | 0 | 11202
8.84 | 14 | 958 | 7 | 0 | 11202
0.71 | 14 | 958 | 8 | 0 | 11202
0.6 | 14 | 958 | 9 | 0 | 11202
0.08 | 14 | 958 | 10 | 0 | 11202
6.4 | 14 | 958 | 18 | 0 | 11202
12.1 | 14 | 960 | 0 | 0 | 11206
[440-9206] | 14 | 960 | 1 | 0 | 11206
Опорная подушка ОП-1 | 14 | 960 | 2 | 0 | 11206
шт | 14 | 960 | 3 | 0 | 11206
1 | 14 | 960 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 960 | 8 | 0 | 11206
59.18 | 14 | 960 | 9 | 0 | 11206
13 | 14 | 904 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-001-01 | 14 | 904 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту | 14 | 904 | 2 | 0 | 11202
100 м3 сборных конструкций | 14 | 904 | 3 | 0 | 11202
0.0135 | 14 | 904 | 4 | 0 | 11202
2759.9 | 14 | 904 | 6 | 0 | 11202
8120.91 | 14 | 904 | 7 | 0 | 11202
576.97 | 14 | 904 | 8 | 0 | 11202
372.96 | 14 | 904 | 9 | 0 | 11202
60.54 | 14 | 904 | 10 | 0 | 11202
6847.05 | 14 | 904 | 18 | 0 | 11202
14 | 14 | 902 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-001-01 | 14 | 902 | 1 | 0 | 11202
Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту | 14 | 902 | 2 | 0 | 11202
100 м3 сборных конструкций | 14 | 902 | 3 | 0 | 11202
0.0135 | 14 | 902 | 4 | 0 | 11202
2759.9 | 14 | 902 | 6 | 0 | 11202
8120.91 | 14 | 902 | 7 | 0 | 11202
576.97 | 14 | 902 | 8 | 0 | 11202
372.96 | 14 | 902 | 9 | 0 | 11202
60.54 | 14 | 902 | 10 | 0 | 11202
6847.05 | 14 | 902 | 18 | 0 | 11202
14.1 | 14 | 903 | 0 | 0 | 11206
[] | 14 | 903 | 1 | 0 | 11206
Лотки Л6-8с | 14 | 903 | 2 | 0 | 11206
шт | 14 | 903 | 3 | 0 | 11206
222.2222 | 14 | 903 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 903 | 8 | 0 | 11206
1389.41 | 14 | 903 | 9 | 0 | 11206
15 | 14 | 991 | 0 | 0 | 11202
ТЕР08-01-002-01 | 14 | 991 | 1 | 0 | 11202
Устройство основания под фундаменты песчаного | 14 | 991 | 2 | 0 | 11202
1 м3 основания | 14 | 991 | 3 | 0 | 11202
0.9215 | 14 | 991 | 4 | 0 | 11202
5.65 | 14 | 991 | 6 | 0 | 11202
14.76 | 14 | 991 | 7 | 0 | 11202
1.62 | 14 | 991 | 8 | 0 | 11202
0.9 | 14 | 991 | 9 | 0 | 11202
0.21 | 14 | 991 | 10 | 0 | 11202
104.87 | 14 | 991 | 18 | 0 | 11202
16 | 14 | 992 | 0 | 0 | 11202
ТЕР08-01-003-02 | 14 | 992 | 1 | 0 | 11202
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 14 | 992 | 2 | 0 | 11202
100 м2 изолируемой поверхности | 14 | 992 | 3 | 0 | 11202
0.18876 | 14 | 992 | 4 | 0 | 11202
98.24 | 14 | 992 | 6 | 0 | 11202
106.51 | 14 | 992 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 992 | 8 | 0 | 11202
14.3 | 14 | 992 | 9 | 0 | 11202
0.55 | 14 | 992 | 10 | 0 | 11202
2540.11 | 14 | 992 | 18 | 0 | 11202
устройство неподвижной опоры, д 76мм | 14 | 1251 | 0 | 0 | 11207
17 | 14 | 1301 | 0 | 0 | 11202
ТЕР46-04-001-02 | 14 | 1301 | 1 | 0 | 11202
Разборка фундаментов бетонных (неподвижные опоры) | 14 | 1301 | 2 | 0 | 11202
1 м3 | 14 | 1301 | 3 | 0 | 11202
0.3 | 14 | 1301 | 4 | 0 | 11202
68.38 | 14 | 1301 | 6 | 0 | 11202
336.31 | 14 | 1301 | 7 | 0 | 11202
21.9 | 14 | 1301 | 8 | 0 | 11202
9.59 | 14 | 1301 | 9 | 0 | 11202
2.84 | 14 | 1301 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1301 | 18 | 0 | 11202
18 | 14 | 1253 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-03 | 14 | 1253 | 1 | 0 | 11202
Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 14 | 1253 | 2 | 0 | 11202
100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 14 | 1253 | 3 | 0 | 11202
0.003 | 14 | 1253 | 4 | 0 | 11202
6447.99 | 14 | 1253 | 6 | 0 | 11202
2749.94 | 14 | 1253 | 7 | 0 | 11202
110.22 | 14 | 1253 | 8 | 0 | 11202
871.35 | 14 | 1253 | 9 | 0 | 11202
12.79 | 14 | 1253 | 10 | 0 | 11202
130827.49 | 14 | 1253 | 18 | 0 | 11202
18.1 | 14 | 1258 | 0 | 0 | 11206
[440-9006] | 14 | 1258 | 1 | 0 | 11206
Конструкции сборные железобетонные | 14 | 1258 | 2 | 0 | 11206
м3 | 14 | 1258 | 3 | 0 | 11206
10 | 14 | 1258 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1258 | 8 | 0 | 11206
711.93 | 14 | 1258 | 9 | 0 | 11206
19 | 14 | 1255 | 0 | 0 | 11202
ТЕР09-03-039-01 | 14 | 1255 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 14 | 1255 | 2 | 0 | 11202
1 т конструкций | 14 | 1255 | 3 | 0 | 11202
0.01069 | 14 | 1255 | 4 | 0 | 11202
586.41 | 14 | 1255 | 6 | 0 | 11202
354.5 | 14 | 1255 | 7 | 0 | 11202
1.14 | 14 | 1255 | 8 | 0 | 11202
80.22 | 14 | 1255 | 9 | 0 | 11202
0.27 | 14 | 1255 | 10 | 0 | 11202
231.43 | 14 | 1255 | 18 | 0 | 11202
устройство неподвижной опоры, 108 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 11207
20 | 14 | 1302 | 0 | 0 | 11202
ТЕР46-04-001-02 | 14 | 1302 | 1 | 0 | 11202
Разборка фундаментов бетонных (неподвижные опоры) | 14 | 1302 | 2 | 0 | 11202
1 м3 | 14 | 1302 | 3 | 0 | 11202
0.33 | 14 | 1302 | 4 | 0 | 11202
68.38 | 14 | 1302 | 6 | 0 | 11202
336.31 | 14 | 1302 | 7 | 0 | 11202
21.9 | 14 | 1302 | 8 | 0 | 11202
9.59 | 14 | 1302 | 9 | 0 | 11202
2.84 | 14 | 1302 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1302 | 18 | 0 | 11202
21 | 14 | 1262 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-03 | 14 | 1262 | 1 | 0 | 11202
Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 14 | 1262 | 2 | 0 | 11202
100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 14 | 1262 | 3 | 0 | 11202
0.0033 | 14 | 1262 | 4 | 0 | 11202
6447.99 | 14 | 1262 | 6 | 0 | 11202
2749.94 | 14 | 1262 | 7 | 0 | 11202
110.22 | 14 | 1262 | 8 | 0 | 11202
871.35 | 14 | 1262 | 9 | 0 | 11202
12.79 | 14 | 1262 | 10 | 0 | 11202
130827.49 | 14 | 1262 | 18 | 0 | 11202
21.1 | 14 | 1267 | 0 | 0 | 11206
[440-9006] | 14 | 1267 | 1 | 0 | 11206
Конструкции сборные железобетонные | 14 | 1267 | 2 | 0 | 11206
м3 | 14 | 1267 | 3 | 0 | 11206
10 | 14 | 1267 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1267 | 8 | 0 | 11206
711.93 | 14 | 1267 | 9 | 0 | 11206
22 | 14 | 1264 | 0 | 0 | 11202
ТЕР09-03-039-01 | 14 | 1264 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 14 | 1264 | 2 | 0 | 11202
1 т конструкций | 14 | 1264 | 3 | 0 | 11202
0.03484 | 14 | 1264 | 4 | 0 | 11202
586.41 | 14 | 1264 | 6 | 0 | 11202
354.5 | 14 | 1264 | 7 | 0 | 11202
1.14 | 14 | 1264 | 8 | 0 | 11202
80.22 | 14 | 1264 | 9 | 0 | 11202
0.27 | 14 | 1264 | 10 | 0 | 11202
231.43 | 14 | 1264 | 18 | 0 | 11202
23 | 14 | 1155 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-3-01 | 14 | 1155 | 1 | 0 | 11202
Разборка кирпичной кладки углов поворота вручную без очистки кирпича | 14 | 1155 | 2 | 0 | 11202
1 м3 кладки | 14 | 1155 | 3 | 0 | 11202
0.2 | 14 | 1155 | 4 | 0 | 11202
40.44 | 14 | 1155 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 1155 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1155 | 8 | 0 | 11202
6.44 | 14 | 1155 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1155 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1155 | 18 | 0 | 11202
24 | 14 | 1156 | 0 | 0 | 11202
ТЕР08-02-001-09 | 14 | 1156 | 1 | 0 | 11202
Кладка стен приямков и каналов | 14 | 1156 | 2 | 0 | 11202
1 м3 кладки | 14 | 1156 | 3 | 0 | 11202
0.2 | 14 | 1156 | 4 | 0 | 11202
47.37 | 14 | 1156 | 6 | 0 | 11202
47.15 | 14 | 1156 | 7 | 0 | 11202
3.72 | 14 | 1156 | 8 | 0 | 11202
7.08 | 14 | 1156 | 9 | 0 | 11202
0.36 | 14 | 1156 | 10 | 0 | 11202
147.74 | 14 | 1156 | 18 | 0 | 11202
24.1 | 14 | 1158 | 0 | 0 | 11206
[404-9032] | 14 | 1158 | 1 | 0 | 11206
Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 14 | 1158 | 2 | 0 | 11206
1000 шт. | 14 | 1158 | 3 | 0 | 11206
0.4 | 14 | 1158 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1158 | 8 | 0 | 11206
2625.3 | 14 | 1158 | 9 | 0 | 11206
Замена трубопровода и арматуры | 14 | 1057 | 0 | 0 | 11207
25 | 14 | 961 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-24-02 | 14 | 961 | 1 | 0 | 11202
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 14 | 961 | 2 | 0 | 11202
100 м2 | 14 | 961 | 3 | 0 | 11202
0.96256 | 14 | 961 | 4 | 0 | 11202
127.78 | 14 | 961 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 961 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 961 | 8 | 0 | 11202
19.1 | 14 | 961 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 961 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 961 | 18 | 0 | 11202
26 | 14 | 990 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-16-17 | 14 | 990 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб 76 мм | 14 | 990 | 2 | 0 | 11202
100 м трубопроводов | 14 | 990 | 3 | 0 | 11202
1.6 | 14 | 990 | 4 | 0 | 11202
232.21 | 14 | 990 | 6 | 0 | 11202
303.87 | 14 | 990 | 7 | 0 | 11202
21.97 | 14 | 990 | 8 | 0 | 11202
33.8 | 14 | 990 | 9 | 0 | 11202
2.46 | 14 | 990 | 10 | 0 | 11202
10.51 | 14 | 990 | 18 | 0 | 11202
27 | 14 | 1208 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-16-18 | 14 | 1208 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до 100 мм | 14 | 1208 | 2 | 0 | 11202
100 м трубопроводов | 14 | 1208 | 3 | 0 | 11202
0.07 | 14 | 1208 | 4 | 0 | 11202
241.14 | 14 | 1208 | 6 | 0 | 11202
303.87 | 14 | 1208 | 7 | 0 | 11202
21.97 | 14 | 1208 | 8 | 0 | 11202
35.1 | 14 | 1208 | 9 | 0 | 11202
2.46 | 14 | 1208 | 10 | 0 | 11202
12.74 | 14 | 1208 | 18 | 0 | 11202
28 | 14 | 1209 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-16-16 | 14 | 1209 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до 50 мм | 14 | 1209 | 2 | 0 | 11202
100 м трубопроводов | 14 | 1209 | 3 | 0 | 11202
0.105 | 14 | 1209 | 4 | 0 | 11202
224.65 | 14 | 1209 | 6 | 0 | 11202
263.57 | 14 | 1209 | 7 | 0 | 11202
19.11 | 14 | 1209 | 8 | 0 | 11202
32.7 | 14 | 1209 | 9 | 0 | 11202
2.14 | 14 | 1209 | 10 | 0 | 11202
6.81 | 14 | 1209 | 18 | 0 | 11202
29 | 14 | 965 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр65-17-01 | 14 | 965 | 1 | 0 | 11202
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 14 | 965 | 2 | 0 | 11202
100 заглушек | 14 | 965 | 3 | 0 | 11202
0.04 | 14 | 965 | 4 | 0 | 11202
798.56 | 14 | 965 | 6 | 0 | 11202
9.6 | 14 | 965 | 7 | 0 | 11202
0.89 | 14 | 965 | 8 | 0 | 11202
112 | 14 | 965 | 9 | 0 | 11202
0.1 | 14 | 965 | 10 | 0 | 11202
2193.52 | 14 | 965 | 18 | 0 | 11202
30 | 14 | 1247 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-26-01 | 14 | 1247 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 14 | 1247 | 2 | 0 | 11202
1 задвижка | 14 | 1247 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1247 | 4 | 0 | 11202
4.25 | 14 | 1247 | 6 | 0 | 11202
9.6 | 14 | 1247 | 7 | 0 | 11202
0.89 | 14 | 1247 | 8 | 0 | 11202
0.61 | 14 | 1247 | 9 | 0 | 11202
0.1 | 14 | 1247 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1247 | 18 | 0 | 11202
31 | 14 | 1216 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-032-01 | 14 | 1216 | 1 | 0 | 11202
Установка крана шарового диаметром 50 мм | 14 | 1216 | 2 | 0 | 11202
1 комплект | 14 | 1216 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1216 | 4 | 0 | 11202
15.18 | 14 | 1216 | 6 | 0 | 11202
82.69 | 14 | 1216 | 7 | 0 | 11202
5 | 14 | 1216 | 8 | 0 | 11202
1.9 | 14 | 1216 | 9 | 0 | 11202
0.49 | 14 | 1216 | 10 | 0 | 11202
2.67 | 14 | 1216 | 18 | 0 | 11202
31.1 | 14 | 1217 | 0 | 0 | 11206
[300-9121] | 14 | 1217 | 1 | 0 | 11206
кран шаровый д 50мм | 14 | 1217 | 2 | 0 | 11206
комплект | 14 | 1217 | 3 | 0 | 11206
1 | 14 | 1217 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1217 | 8 | 0 | 11206
387.73 | 14 | 1217 | 9 | 0 | 11206
32 | 14 | 1237 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-032-01 | 14 | 1237 | 1 | 0 | 11202
Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 25 мм | 14 | 1237 | 2 | 0 | 11202
1 комплект | 14 | 1237 | 3 | 0 | 11202
4 | 14 | 1237 | 4 | 0 | 11202
15.18 | 14 | 1237 | 6 | 0 | 11202
82.69 | 14 | 1237 | 7 | 0 | 11202
5 | 14 | 1237 | 8 | 0 | 11202
1.9 | 14 | 1237 | 9 | 0 | 11202
0.49 | 14 | 1237 | 10 | 0 | 11202
2.67 | 14 | 1237 | 18 | 0 | 11202
32.1 | 14 | 1238 | 0 | 0 | 11206
[300-9121] | 14 | 1238 | 1 | 0 | 11206
кран шаровой д 25мм | 14 | 1238 | 2 | 0 | 11206
комплект | 14 | 1238 | 3 | 0 | 11206
1 | 14 | 1238 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1238 | 8 | 0 | 11206
244.44 | 14 | 1238 | 9 | 0 | 11206
33 | 14 | 1239 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-032-02 | 14 | 1239 | 1 | 0 | 11202
Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 65 мм | 14 | 1239 | 2 | 0 | 11202
1 комплект | 14 | 1239 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1239 | 4 | 0 | 11202
24.29 | 14 | 1239 | 6 | 0 | 11202
134.14 | 14 | 1239 | 7 | 0 | 11202
8.12 | 14 | 1239 | 8 | 0 | 11202
3.04 | 14 | 1239 | 9 | 0 | 11202
0.78 | 14 | 1239 | 10 | 0 | 11202
3.43 | 14 | 1239 | 18 | 0 | 11202
33.1 | 14 | 1240 | 0 | 0 | 11206
[300-9121] | 14 | 1240 | 1 | 0 | 11206
кран шаровой д 65мм | 14 | 1240 | 2 | 0 | 11206
комплект | 14 | 1240 | 3 | 0 | 11206
1 | 14 | 1240 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1240 | 8 | 0 | 11206
662.49 | 14 | 1240 | 9 | 0 | 11206
34 | 14 | 980 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-002-02 | 14 | 980 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 70 мм | 14 | 980 | 2 | 0 | 11202
1 км трубопроводов | 14 | 980 | 3 | 0 | 11202
0.16 | 14 | 980 | 4 | 0 | 11202
3651.68 | 14 | 980 | 6 | 0 | 11202
12351.19 | 14 | 980 | 7 | 0 | 11202
691.48 | 14 | 980 | 8 | 0 | 11202
464 | 14 | 980 | 9 | 0 | 11202
77.03 | 14 | 980 | 10 | 0 | 11202
3975.81 | 14 | 980 | 18 | 0 | 11202
34.1 | 14 | 1179 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1179 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные | 14 | 1179 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1179 | 3 | 0 | 11206
1010 | 14 | 1179 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1179 | 8 | 0 | 11206
47.68 | 14 | 1179 | 9 | 0 | 11206
35 | 14 | 1203 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-002-01 | 14 | 1203 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм | 14 | 1203 | 2 | 0 | 11202
1 км трубопроводов | 14 | 1203 | 3 | 0 | 11202
0.0065 | 14 | 1203 | 4 | 0 | 11202
3478.54 | 14 | 1203 | 6 | 0 | 11202
12246.63 | 14 | 1203 | 7 | 0 | 11202
678.03 | 14 | 1203 | 8 | 0 | 11202
442 | 14 | 1203 | 9 | 0 | 11202
75.49 | 14 | 1203 | 10 | 0 | 11202
3898.36 | 14 | 1203 | 18 | 0 | 11202
35.1 | 14 | 1204 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1204 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные д 57х4 | 14 | 1204 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1204 | 3 | 0 | 11206
1010 | 14 | 1204 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1204 | 8 | 0 | 11206
34.68 | 14 | 1204 | 9 | 0 | 11206
36 | 14 | 1205 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-002-04 | 14 | 1205 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 100 мм | 14 | 1205 | 2 | 0 | 11202
1 км трубопроводов | 14 | 1205 | 3 | 0 | 11202
0.007 | 14 | 1205 | 4 | 0 | 11202
4114.85 | 14 | 1205 | 6 | 0 | 11202
13571.45 | 14 | 1205 | 7 | 0 | 11202
713.64 | 14 | 1205 | 8 | 0 | 11202
515 | 14 | 1205 | 9 | 0 | 11202
79.55 | 14 | 1205 | 10 | 0 | 11202
4906.91 | 14 | 1205 | 18 | 0 | 11202
36.1 | 14 | 1207 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1207 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные | 14 | 1207 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1207 | 3 | 0 | 11206
1000 | 14 | 1207 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1207 | 8 | 0 | 11206
88.01 | 14 | 1207 | 9 | 0 | 11206
37 | 14 | 1305 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм39-02-006-04 | 14 | 1305 | 1 | 0 | 11202
Ультразвуковая дефектоскопия Трубопровод, диаметр, мм: 89, толщина стенки, мм, до: 8 | 14 | 1305 | 2 | 0 | 11202
стык | 14 | 1305 | 3 | 0 | 11202
4 | 14 | 1305 | 4 | 0 | 11202
5.4 | 14 | 1305 | 6 | 0 | 11202
1.96 | 14 | 1305 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1305 | 8 | 0 | 11202
0.5 | 14 | 1305 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1305 | 10 | 0 | 11202
2.09 | 14 | 1305 | 18 | 0 | 11202
38 | 14 | 1051 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-03-001-05 | 14 | 1051 | 1 | 0 | 11202
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 14 | 1051 | 2 | 0 | 11202
1 т фасонных частей | 14 | 1051 | 3 | 0 | 11202
0.01504 | 14 | 1051 | 4 | 0 | 11202
3159.43 | 14 | 1051 | 6 | 0 | 11202
12847.38 | 14 | 1051 | 7 | 0 | 11202
1066.67 | 14 | 1051 | 8 | 0 | 11202
353.8 | 14 | 1051 | 9 | 0 | 11202
105.35 | 14 | 1051 | 10 | 0 | 11202
6507.36 | 14 | 1051 | 18 | 0 | 11202
38.1 | 14 | 1296 | 0 | 0 | 11206
300-9506 | 14 | 1296 | 1 | 0 | 11206
Фланцы стальные | 14 | 1296 | 2 | 0 | 11206
комплект | 14 | 1296 | 3 | 0 | 11206
0 | 14 | 1296 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1296 | 8 | 0 | 11206
0 | 14 | 1296 | 9 | 0 | 11206
39 | 14 | 1058 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм12-11-005-02 | 14 | 1058 | 1 | 0 | 11202
Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм 76 | 14 | 1058 | 2 | 0 | 11202
1 врезка | 14 | 1058 | 3 | 0 | 11202
4 | 14 | 1058 | 4 | 0 | 11202
91.89 | 14 | 1058 | 6 | 0 | 11202
6.04 | 14 | 1058 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1058 | 8 | 0 | 11202
9 | 14 | 1058 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1058 | 10 | 0 | 11202
9.19 | 14 | 1058 | 18 | 0 | 11202
40 | 14 | 1306 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-002-01 | 14 | 1306 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм | 14 | 1306 | 2 | 0 | 11202
1 км трубопроводов | 14 | 1306 | 3 | 0 | 11202
0.004 | 14 | 1306 | 4 | 0 | 11202
3478.54 | 14 | 1306 | 6 | 0 | 11202
12246.63 | 14 | 1306 | 7 | 0 | 11202
678.03 | 14 | 1306 | 8 | 0 | 11202
442 | 14 | 1306 | 9 | 0 | 11202
75.49 | 14 | 1306 | 10 | 0 | 11202
3898.36 | 14 | 1306 | 18 | 0 | 11202
40.1 | 14 | 1307 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1307 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные | 14 | 1307 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1307 | 3 | 0 | 11206
1010 | 14 | 1307 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1307 | 8 | 0 | 11206
26.28 | 14 | 1307 | 9 | 0 | 11206
41 | 14 | 1241 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-06-005-01 | 14 | 1241 | 1 | 0 | 11202
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 32 мм | 14 | 1241 | 2 | 0 | 11202
1 врезка | 14 | 1241 | 3 | 0 | 11202
4 | 14 | 1241 | 4 | 0 | 11202
12.51 | 14 | 1241 | 6 | 0 | 11202
56.01 | 14 | 1241 | 7 | 0 | 11202
3.83 | 14 | 1241 | 8 | 0 | 11202
1.46 | 14 | 1241 | 9 | 0 | 11202
0.48 | 14 | 1241 | 10 | 0 | 11202
2.05 | 14 | 1241 | 18 | 0 | 11202
41.1 | 14 | 1242 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1242 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные д 32 | 14 | 1242 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1242 | 3 | 0 | 11206
0.4 | 14 | 1242 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1242 | 8 | 0 | 11206
26.28 | 14 | 1242 | 9 | 0 | 11206
42 | 14 | 1243 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-06-005-01 | 14 | 1243 | 1 | 0 | 11202
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 57 мм | 14 | 1243 | 2 | 0 | 11202
1 врезка | 14 | 1243 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1243 | 4 | 0 | 11202
12.51 | 14 | 1243 | 6 | 0 | 11202
56.01 | 14 | 1243 | 7 | 0 | 11202
3.83 | 14 | 1243 | 8 | 0 | 11202
1.46 | 14 | 1243 | 9 | 0 | 11202
0.48 | 14 | 1243 | 10 | 0 | 11202
2.05 | 14 | 1243 | 18 | 0 | 11202
42.1 | 14 | 1244 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1244 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные | 14 | 1244 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1244 | 3 | 0 | 11206
0.4 | 14 | 1244 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1244 | 8 | 0 | 11206
34.68 | 14 | 1244 | 9 | 0 | 11206
43 | 14 | 1292 | 0 | 0 | 11202
ТЕР16-07-006-01 | 14 | 1292 | 1 | 0 | 11202
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 14 | 1292 | 2 | 0 | 11202
1 сальник | 14 | 1292 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1292 | 4 | 0 | 11202
13.16 | 14 | 1292 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 1292 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1292 | 8 | 0 | 11202
1.8 | 14 | 1292 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1292 | 10 | 0 | 11202
3.32 | 14 | 1292 | 18 | 0 | 11202
Антикоррозионная защита трубопроводов | 14 | 1069 | 0 | 0 | 11207
44 | 14 | 1073 | 0 | 0 | 11202
ФЕР13-03-004-12 | 14 | 1073 | 1 | 0 | 11202
Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунтовкой ВД-АК-1503 Утро (вручную) за три раза. | 14 | 1073 | 2 | 0 | 11202
100 м2 окрашиваемой поверхности | 14 | 1073 | 3 | 0 | 11202
1.2485 | 14 | 1073 | 4 | 0 | 11202
42.08 | 14 | 1073 | 6 | 0 | 11202
6.1 | 14 | 1073 | 7 | 0 | 11202
0.1 | 14 | 1073 | 8 | 0 | 11202
4.64 | 14 | 1073 | 9 | 0 | 11202
0.02 | 14 | 1073 | 10 | 0 | 11202
586.08 | 14 | 1073 | 18 | 0 | 11202
Теплоизоляционные работы | 14 | 1074 | 0 | 0 | 11207
45 | 14 | 1075 | 0 | 0 | 11202
ТЕР26-01-022-01 | 14 | 1075 | 1 | 0 | 11202
Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 14 | 1075 | 2 | 0 | 11202
1 м3 изоляции | 14 | 1075 | 3 | 0 | 11202
1.7835 | 14 | 1075 | 4 | 0 | 11202
193.07 | 14 | 1075 | 6 | 0 | 11202
39.68 | 14 | 1075 | 7 | 0 | 11202
6.52 | 14 | 1075 | 8 | 0 | 11202
27.74 | 14 | 1075 | 9 | 0 | 11202
0.4 | 14 | 1075 | 10 | 0 | 11202
475.71 | 14 | 1075 | 18 | 0 | 11202
45.1 | 14 | 1084 | 0 | 0 | 11206
[прайс-лист] | 14 | 1084 | 1 | 0 | 11206
Скорлупа ППУ д=76 мм | 14 | 1084 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1084 | 3 | 0 | 11206
89.7112 | 14 | 1084 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1084 | 8 | 0 | 11206
29.09 | 14 | 1084 | 9 | 0 | 11206
45.2 | 14 | 1210 | 0 | 0 | 11206
[прайс-лист] | 14 | 1210 | 1 | 0 | 11206
отвод скорлупный д 76мм | 14 | 1210 | 2 | 0 | 11206
шт | 14 | 1210 | 3 | 0 | 11206
5.607 | 14 | 1210 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1210 | 8 | 0 | 11206
29.09 | 14 | 1210 | 9 | 0 | 11206
45.3 | 14 | 1211 | 0 | 0 | 11206
[прайс-лист] | 14 | 1211 | 1 | 0 | 11206
Скорлупа ППУ д=57 мм | 14 | 1211 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1211 | 3 | 0 | 11206
3.6445 | 14 | 1211 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1211 | 8 | 0 | 11206
25.06 | 14 | 1211 | 9 | 0 | 11206
45.4 | 14 | 1212 | 0 | 0 | 11206
[прайс-лист] | 14 | 1212 | 1 | 0 | 11206
отвод скорлупный д 57мм | 14 | 1212 | 2 | 0 | 11206
шт | 14 | 1212 | 3 | 0 | 11206
2.2428 | 14 | 1212 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1212 | 8 | 0 | 11206
25.06 | 14 | 1212 | 9 | 0 | 11206
45.5 | 14 | 1213 | 0 | 0 | 11206
[прайс-лист] | 14 | 1213 | 1 | 0 | 11206
Скорлупа ППУ д=108мм | 14 | 1213 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1213 | 3 | 0 | 11206
3.9249 | 14 | 1213 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1213 | 8 | 0 | 11206
36.74 | 14 | 1213 | 9 | 0 | 11206
благоустройство - тротуар 6м2 (щебень- 12см, асфальт-4см) | 14 | 1284 | 0 | 0 | 11207
46 | 14 | 1000 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр68-12-04 | 14 | 1000 | 1 | 0 | 11202
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 14 | 1000 | 2 | 0 | 11202
100 м3 конструкций | 14 | 1000 | 3 | 0 | 11202
0.0024 | 14 | 1000 | 4 | 0 | 11202
1628.01 | 14 | 1000 | 6 | 0 | 11202
6107.47 | 14 | 1000 | 7 | 0 | 11202
369.61 | 14 | 1000 | 8 | 0 | 11202
243.35 | 14 | 1000 | 9 | 0 | 11202
41.39 | 14 | 1000 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1000 | 18 | 0 | 11202
47 | 14 | 1001 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр68-12-02 | 14 | 1001 | 1 | 0 | 11202
Разборка покрытий и оснований щебеночных | 14 | 1001 | 2 | 0 | 11202
100 м3 конструкций | 14 | 1001 | 3 | 0 | 11202
0.0072 | 14 | 1001 | 4 | 0 | 11202
116.47 | 14 | 1001 | 6 | 0 | 11202
656.84 | 14 | 1001 | 7 | 0 | 11202
49.92 | 14 | 1001 | 8 | 0 | 11202
18.37 | 14 | 1001 | 9 | 0 | 11202
5.59 | 14 | 1001 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1001 | 18 | 0 | 11202
48 | 14 | 1285 | 0 | 0 | 11202
ТЕР27-07-002-01 | 14 | 1285 | 1 | 0 | 11202
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 14 | 1285 | 2 | 0 | 11202
100 м2 дорожек и тротуаров | 14 | 1285 | 3 | 0 | 11202
0.06 | 14 | 1285 | 4 | 0 | 11202
178.69 | 14 | 1285 | 6 | 0 | 11202
313.33 | 14 | 1285 | 7 | 0 | 11202
26.83 | 14 | 1285 | 8 | 0 | 11202
26.24 | 14 | 1285 | 9 | 0 | 11202
3.17 | 14 | 1285 | 10 | 0 | 11202
6.12 | 14 | 1285 | 18 | 0 | 11202
48.1 | 14 | 1287 | 0 | 0 | 11206
[408-9081] | 14 | 1287 | 1 | 0 | 11206
Щебень известняковый или кирпичный | 14 | 1287 | 2 | 0 | 11206
М3 | 14 | 1287 | 3 | 0 | 11206
17.4 | 14 | 1287 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1287 | 8 | 0 | 11206
171.95 | 14 | 1287 | 9 | 0 | 11206
49 | 14 | 1288 | 0 | 0 | 11202
ТЕР27-07-001-01 | 14 | 1288 | 1 | 0 | 11202
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 14 | 1288 | 2 | 0 | 11202
100 м2 покрытия | 14 | 1288 | 3 | 0 | 11202
0.06 | 14 | 1288 | 4 | 0 | 11202
113.25 | 14 | 1288 | 6 | 0 | 11202
99.88 | 14 | 1288 | 7 | 0 | 11202
0.77 | 14 | 1288 | 8 | 0 | 11202
15.12 | 14 | 1288 | 9 | 0 | 11202
0.07 | 14 | 1288 | 10 | 0 | 11202
176.27 | 14 | 1288 | 18 | 0 | 11202
49.1 | 14 | 1289 | 0 | 0 | 11206
[410-9010] | 14 | 1289 | 1 | 0 | 11206
Смесь асфальтобетонная | 14 | 1289 | 2 | 0 | 11206
Т | 14 | 1289 | 3 | 0 | 11206
7.14 | 14 | 1289 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1289 | 8 | 0 | 11206
453.46 | 14 | 1289 | 9 | 0 | 11206
50 | 14 | 1290 | 0 | 0 | 11202
ТЕР27-07-001-02 | 14 | 1290 | 1 | 0 | 11202
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 14 | 1290 | 2 | 0 | 11202
100 м2 покрытия | 14 | 1290 | 3 | 0 | 11202
0.12 | 14 | 1290 | 4 | 0 | 11202
17.38 | 14 | 1290 | 6 | 0 | 11202
15.26 | 14 | 1290 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1290 | 8 | 0 | 11202
2.32 | 14 | 1290 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1290 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1290 | 18 | 0 | 11202
50.1 | 14 | 1291 | 0 | 0 | 11206
[410-9010] | 14 | 1291 | 1 | 0 | 11206
Смесь асфальтобетонная | 14 | 1291 | 2 | 0 | 11206
Т | 14 | 1291 | 3 | 0 | 11206
1.21 | 14 | 1291 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1291 | 8 | 0 | 11206
453.46 | 14 | 1291 | 9 | 0 | 11206
ИТОГО: | 14 | 1228 | 0 | 0 | 11203
Наименование и значение множителей | 14 | 1107 | 0 | 0 | 100
Значение | 14 | 1107 | 1 | 0 | 100
Прямые | 14 | 1107 | 3 | 0 | 100
Зарплата | 14 | 1108 | 0 | 0 | 102
7.06 | 14 | 1108 | 1 | 0 | 102
Машины и механизмы | 14 | 1109 | 0 | 0 | 102
3.23 | 14 | 1109 | 1 | 0 | 102
Материалы | 14 | 1110 | 0 | 0 | 102
4.19 | 14 | 1110 | 1 | 0 | 102
Итого по перевозке | 14 | 1112 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1112 | 1 | 0 | 103
Накладные расходы (1-Земляные работы механизированным способом) | 14 | 1113 | 0 | 0 | 102
0.893 | 14 | 1113 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (1-Земляные работы механизированным способом) | 14 | 1114 | 0 | 0 | 102
0.5 | 14 | 1114 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (2-Земляные работы вручную) | 14 | 1115 | 0 | 0 | 102
0.752 | 14 | 1115 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (2-Земляные работы вручную) | 14 | 1116 | 0 | 0 | 102
0.45 | 14 | 1116 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | 14 | 1117 | 0 | 0 | 102
1.222 | 14 | 1117 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | 14 | 1118 | 0 | 0 | 102
0.85 | 14 | 1118 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | 14 | 1119 | 0 | 0 | 102
1.147 | 14 | 1119 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | 14 | 1120 | 0 | 0 | 102
0.8 | 14 | 1120 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (8-Металлические конструкции) | 14 | 1121 | 0 | 0 | 102
0.846 | 14 | 1121 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (8-Металлические конструкции) | 14 | 1122 | 0 | 0 | 102
0.85 | 14 | 1122 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 14 | 1123 | 0 | 0 | 102
0.846 | 14 | 1123 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 14 | 1124 | 0 | 0 | 102
0.7 | 14 | 1124 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (14-Сантехнические работы внутренние) | 14 | 1125 | 0 | 0 | 102
1.203 | 14 | 1125 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (14-Сантехнические работы внутренние) | 14 | 1126 | 0 | 0 | 102
0.83 | 14 | 1126 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | 14 | 1127 | 0 | 0 | 102
1.222 | 14 | 1127 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | 14 | 1128 | 0 | 0 | 102
0.89 | 14 | 1128 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (18-Теплоизоляционные работы) | 14 | 1129 | 0 | 0 | 102
0.94 | 14 | 1129 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (18-Теплоизоляционные работы) | 14 | 1130 | 0 | 0 | 102
0.7 | 14 | 1130 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (19-Автомобильные дороги) | 14 | 1131 | 0 | 0 | 102
1.335 | 14 | 1131 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (19-Автомобильные дороги) | 14 | 1132 | 0 | 0 | 102
0.95 | 14 | 1132 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (29-Монтаж оборудования) | 14 | 1135 | 0 | 0 | 102
0.752 | 14 | 1135 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (29-Монтаж оборудования) | 14 | 1136 | 0 | 0 | 102
0.6 | 14 | 1136 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (33-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | 14 | 1275 | 0 | 0 | 102
1.034 | 14 | 1275 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (33-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | 14 | 1276 | 0 | 0 | 102
0.7 | 14 | 1276 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | 14 | 1139 | 0 | 0 | 102
0.697 | 14 | 1139 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | 14 | 1140 | 0 | 0 | 102
0.5 | 14 | 1140 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | 14 | 1166 | 0 | 0 | 102
1.015 | 14 | 1166 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | 14 | 1167 | 0 | 0 | 102
0.68 | 14 | 1167 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (54-Благоустройство) | 14 | 1141 | 0 | 0 | 102
0.978 | 14 | 1141 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (54-Благоустройство) | 14 | 1142 | 0 | 0 | 102
0.6 | 14 | 1142 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 14 | 1151 | 0 | 0 | 102
0.752 | 14 | 1151 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 14 | 1152 | 0 | 0 | 102
0.45 | 14 | 1152 | 1 | 0 | 102
Итого | 14 | 1143 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1143 | 1 | 0 | 103
Зимнее удорожание | 14 | 1144 | 0 | 0 | 102
1.82% | 14 | 1144 | 1 | 0 | 102
Итого | 14 | 1145 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1145 | 1 | 0 | 103
Непредвиденные расходы | 14 | 1146 | 0 | 0 | 102
2% | 14 | 1146 | 1 | 0 | 102
Итого | 14 | 1147 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1147 | 1 | 0 | 103
НДС | 14 | 1148 | 0 | 0 | 102
18% | 14 | 1148 | 1 | 0 | 102
Итого | 14 | 1149 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1149 | 1 | 0 | 103
СОСТАВИЛ | 14 | 15 | 0 | 0 | 2000
0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 2000
Галкина Г.А. | 14 | 15 | 2 | 0 | 2000
ПРОВЕРИЛ | 14 | 15 | 3 | 0 | 2000
0 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2000
Шишкина Т.Р. | 14 | 15 | 5 | 0 | 2000