## Локальная смета 1(копия)
Утверждаю:
Главный инженер МП "Ивгортеплоэнерго"
Наименование стройки - Капитальный ремонт тепловых сетей по ул.Арсения, 33/16(шк №21) от ввода в дом до С-13.28 | [9 empty] | _______________________ Н.В.Малахов
Диаметр трубы Ф=133 мм Дл. канала =28. м
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
[8 empty] | Сметная стоимость - | [5 empty] | 297.301 тыс.руб
[8 empty] | Нормативная трудоемкость - | [5 empty] | 525.75 чел-ч
[8 empty] | Сметная заработная плата - | [5 empty] | 27.880 тыс.руб
Составлена в ценах Октября 2007 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. | [8 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
|  |  |  | Всего |  | Экспл. машин | Материалы |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин | Материалы |  | обслуживающ. машины
ед. изм.
|  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты | [8 empty] | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 | 13
Земляные работы
1 | ТЕРр68-26-03 | Разборка деревянных заборов глухих из строганных досок | 0.09 | 282.08 |  | 0 | 0 |  | 25.39 |  |  | 25.39 |  |  | 0 | 0 |  | 42.87 | 3.86
| (54) |  | 100 м2 забора | 282.08 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2 | ТЕР10-01-070-01 | Устройство заборов с установкой столбов глухих | 0.09 | 9037.401 |  | 1006.09 | 6260.42 |  | 813.37 |  |  | 136.74 |  |  | 113.19 | 563.44 |  | 185.3 | 19.18
| (9) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=1321.19*1.15; ЭММ=1006.09*1.25; ЗПм=59.35*1.25; ТЗТ=185.3*1.15; ТЗТм=6.72*1.25 | 100 м2 забора | 1321.19 |  | 59.35 | [8 empty] | 6.68 |  |  | 6.72 | 0.76
3 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 0.09326 | 4848.2405 |  | 3800.19 | 0 |  | 452.15 |  |  | 9.14 |  |  | 443.01 | 0 |  | 13.57 | 1.46
| (1) | ЗП=85.22*1.15; ЭММ=3800.19*1.25; ЗПм=305.03*1.25; ТЗТ=13.57*1.15; ТЗТм=29.5*1.25 | 1000 м3 грунта | 85.22 |  | 305.03 | [8 empty] | 35.56 |  |  | 29.5 | 3.44
4 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 0.09616 | 604.225 |  | 483.38 | 0 |  | 58.1 |  |  | 0 |  |  | 58.1 | 0 |  | 0 | 0
| (1) | V=0.09326+2.9/1000; ЗП=0*1.15; ЭММ=483.38*1.25; ЗПм=46.11*1.25; ТЗТ=0*1.15; ТЗТм=4.18*1.25 | 1000 м3 грунта | 0 |  | 46.11 | [8 empty] | 5.54 |  |  | 4.18 | 0.5
5 | ТЕР01-01-033-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-5 | 0.09616 | 267.4125 |  | 213.93 | 0 |  | 25.71 |  |  | 0 |  |  | 25.71 | 0 |  | 0 | 0
| (1) | ЗП=0*1.15; ЭММ=213.93*1.25; ЗПм=20.41*1.25; ТЗТ=0*1.15; ТЗТм=1.85*1.25 | 1000 м3 грунта | 0 |  | 20.41 | [8 empty] | 2.45 |  |  | 1.85 | 0.22
6 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 0.075 | 180.05 |  | 144.04 | 0 |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  | 13.5 | 0 |  | 0 | 0
| (57) | ЗП=0*1.15; ЭММ=144.04*1.25; ЗПм=11.84*1.25; ТЗТ=0*1.15; ТЗТм=1.1*1.25 | 1000 м2 спланированной площади | 0 |  | 11.84 | [8 empty] | 1.11 |  |  | 1.1 | 0.1
7 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0.084 | 1112.188 |  | 0 | 0 |  | 93.42 |  |  | 93.42 |  |  | 0 | 0 |  | 154 | 14.88
| (2) | ЗП=967.12*1.15; ЭММ=0*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=154*1.15; ТЗТм=0*1.25 | 100 м3 грунта | 967.12 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
8 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 при пересечении с коммуникациями | 0.0548 | 1279.0162 |  | 0 | 0 |  | 70.09 |  |  | 70.09 |  |  | 0 | 0 |  | 154 | 11.16
| (2) сб.01 п.3.189 | ЗП=967.12*1.15*1.15; ЭММ=0*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=154*1.15*1.15; ТЗТм=0*1.25 | 100 м3 грунта | 967.12 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ТЕР01-02-057-02 | Добор грунта вручную после работы экскаватора, группа грунтов 2 | 0.029 | 1334.6256 |  | 0 | 0 |  | 38.7 |  |  | 38.7 |  |  | 0 | 0 |  | 154 | 6.16
| (2) сб.01 п.3.187 | ЗП=967.12*1.2*1.15; ЭММ=0*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=154*1.2*1.15; ТЗТм=0*1.25 | 100 м3 грунта | 967.12 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ТЕРр66-12-05 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 4.48 | 26.91 |  | 0 | 0 |  | 120.56 |  |  | 120.56 |  |  | 0 | 0 |  | 4.32 | 19.35
| (51) |  | 1 м3 ила, грязи | 26.91 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
11 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 0.1388 | 674.038 |  | 0 | 0 |  | 93.56 |  |  | 93.56 |  |  | 0 | 0 |  | 97.2 | 15.52
| (2) | V=0.084+0.0548; ЗП=586.12*1.15; ЭММ=0*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=97.2*1.15; ТЗТм=0*1.25 | 100 м3 грунта | 586.12 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Ремонт канала и камер
12 | ТЕР07-06-002-07 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 0.2 | 5765.472 |  | 6299.65 | 305.78 |  | 1153.09 |  |  | 145.15 |  |  | 1007.94 | 0 |  | 119.84 | 19.17
| (5) | ЗП=907.19*0.8; ЭММ=6299.65*0.8; ЗПм=602.41*0.8; Мат=305.78*0; ТЗТ=119.84*0.8; ТЗТм=58.26*0.8 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 |  | 602.41 | [8 empty] | 96.39 |  |  | 58.26 | 9.32
13 | ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 0.2 | 9223.611 |  | 6299.65 | 305.78 |  | 1844.72 |  |  | 208.65 |  |  | 1574.91 | 61.16 |  | 119.84 | 27.56
| (5) | ЗП=907.19*1.15; ЭММ=6299.65*1.25; ЗПм=602.41*1.25; ТЗТ=119.84*1.15; ТЗТм=58.26*1.25 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 |  | 602.41 | [8 empty] | 150.6 |  |  | 58.26 | 14.57
13.1 | [440-9001] | Плиты П8-8с | 14.1 |  |  | 70.5 | 370.43 | [8 empty] | 5223.06
шт.
14 | ТЕРр66-4-01 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 14 | 19.12 |  | 8.84 | 6.4 |  | 267.68 |  |  | 54.32 |  |  | 123.76 | 89.6 |  | 0.6 | 8.4
| (51) |  | 1 шт. | 3.88 |  | 0.71 | [8 empty] | 9.94 |  |  | 0.08 | 1.12
14.1 | [440-9206] | Опорная подушка ОП-2 | 14 |  |  | 1 | 81.65 | [8 empty] | 1143.1
шт
15 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 0.0896 | 2786.2235 |  | 106.51 | 2540.11 |  | 249.65 |  |  | 10.12 |  |  | 11.93 | 227.59 |  | 14.3 | 1.47
| (7) | V=0.4*1.2*а/1.5/100; ЗП=98.24*1.15; ЭММ=106.51*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=14.3*1.15; ТЗТм=0.55*1.25 | 100 м2 | 98.24 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0.55 | 0.06
16 | ТЕР46-04-001-02 | Разборка фундаментов бетонных (неподвижных опор) | 0.33 | 404.69 |  | 336.31 | 0 |  | 133.55 |  |  | 22.57 |  |  | 110.98 | 0 |  | 9.59 | 3.16
| (33) |  | 1 м3 | 68.38 |  | 21.9 | [8 empty] | 7.23 |  |  | 2.84 | 0.94
17 | ТЕР07-06-002-03 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 0.0033 | 141680.1035 |  | 2749.94 | 130827.49 |  | 467.54 |  |  | 24.47 |  |  | 11.34 | 431.73 |  | 871.35 | 3.31
| (5) | V=0.0033*д; ЗП=6447.99*1.15; ЭММ=2749.94*1.25; ЗПм=110.22*1.25; ТЗТ=871.35*1.15; ТЗТм=12.79*1.25 | 100 м3 железобетонных конструкций | 6447.99 |  | 110.22 | [8 empty] | 0.45 |  |  | 12.79 | 0.05
17.1 | [440-9006] | Конструкции сборные железобетонные | 0.033 |  |  | 10 | 711.93 | [8 empty] | 23.49
м3
18 | ТЕР09-03-039-01 | Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 0.03484 | 658.637 |  | 354.5 | 231.43 |  | 22.95 |  |  | 14.3 |  |  | 8.65 | 0 |  | 80.22 | 1.96
| (8) | V=0.03484*д; ЗП=586.41*0.7; ЭММ=354.5*0.7; ЗПм=1.14*0.7; Мат=231.43*0; ТЗТ=80.22*0.7; ТЗТм=0.27*0.7 | 1 т конструкций | 586.41 |  | 1.14 | [8 empty] | 0.03 |  |  | 0.27 | 0.01
19 | ТЕРр66-3-01 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича | 2.1 | 40.44 |  | 0 | 0 |  | 84.92 |  |  | 84.92 |  |  | 0 | 0 |  | 6.44 | 13.52
| (51) |  | 1 м3 кладки | 40.44 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
20 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов | 2.1 | 261.153 |  | 47.15 | 147.74 |  | 548.42 |  |  | 114.4 |  |  | 123.77 | 310.25 |  | 7.08 | 17.1
| (7) | ЗП=47.37*1.15; ЭММ=47.15*1.25; ЗПм=3.72*1.25; ТЗТ=7.08*1.15; ТЗТм=0.36*1.25 | 1 м3 кладки | 47.37 |  | 3.72 | [8 empty] | 9.77 |  |  | 0.36 | 0.95
20.1 | [404-9032] | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 0.84 |  |  | 0.4 | 2625.3 | [8 empty] | 2205.25
1000 шт.
21 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки(бетонирование дна канала) | 0.007 | 68246.757 |  | 1395.61 | 65324.84 |  | 477.73 |  |  | 8.24 |  |  | 12.21 | 457.27 |  | 163.03 | 1.31
| (3) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=1023.83*1.15; ЭММ=1395.61*1.25; ЗПм=107.33*1.25; ТЗТ=163.03*1.15; ТЗТм=10.51*1.25 | 100 м3 бетона, в деле | 1023.83 |  | 107.33 | [8 empty] | 0.94 |  |  | 10.51 | 0.09
22 | ТЕР07-06-002-07 | Демонтаж плит перекрытий камеры площадью до 5 м2 | 0.02 | 5765.472 |  | 6299.65 | 305.78 |  | 115.31 |  |  | 14.52 |  |  | 100.79 | 0 |  | 119.84 | 1.92
| (5) | ЗП=907.19*0.8; ЭММ=6299.65*0.8; ЗПм=602.41*0.8; Мат=305.78*0; ТЗТ=119.84*0.8; ТЗТм=58.26*0.8 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 |  | 602.41 | [8 empty] | 9.64 |  |  | 58.26 | 0.93
23 | ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий камеры площадью до 5 м2 | 0.01 | 9223.611 |  | 6299.65 | 305.78 |  | 92.24 |  |  | 10.43 |  |  | 78.75 | 3.06 |  | 119.84 | 1.38
| (5) | ЗП=907.19*1.15; ЭММ=6299.65*1.25; ЗПм=602.41*1.25; ТЗТ=119.84*1.15; ТЗТм=58.26*1.25 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 |  | 602.41 | [8 empty] | 7.53 |  |  | 58.26 | 0.73
23.1 | [440-9001] | Плиты ПО-1 | 1 |  |  | 100 | 2162.53 | [8 empty] | 2162.53
шт.
24 | ТЕРр66-5-01 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 0.2 | 1214.93 |  | 68.92 | 1076.89 |  | 242.99 |  |  | 13.82 |  |  | 13.78 | 215.38 |  | 10.7 | 2.14
| (52) |  | 1 м3 | 69.12 |  | 5.09 | [8 empty] | 1.02 |  |  | 0.57 | 0.11
25 | ТЕР07-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т | 0.01 | 1789.0825 |  | 1189.12 | 159.91 |  | 17.89 |  |  | 1.43 |  |  | 14.86 | 1.6 |  | 17.61 | 0.2
| (5) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=124.15*1.15; ЭММ=1189.12*1.25; ЗПм=93.89*1.25; ТЗТ=17.61*1.15; ТЗТм=9.08*1.25 | 100 шт. сборных конструкций | 124.15 |  | 93.89 | [8 empty] | 1.17 |  |  | 9.08 | 0.11
25.1 | [440-9001] | Перемычка 5ПБ25-27П | 1 |  |  | 100 | 528.96 | [8 empty] | 528.96
шт.
26 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен тепловой камеры | 1.81 | 261.153 |  | 47.15 | 147.74 |  | 472.69 |  |  | 98.6 |  |  | 106.68 | 267.41 |  | 7.08 | 14.74
| (7) | ЗП=47.37*1.15; ЭММ=47.15*1.25; ЗПм=3.72*1.25; ТЗТ=7.08*1.15; ТЗТм=0.36*1.25 | 1 м3 кладки | 47.37 |  | 3.72 | [8 empty] | 8.42 |  |  | 0.36 | 0.81
26.1 | [404-9032] | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 0.724 |  |  | 0.4 | 2625.3 | [8 empty] | 1900.72
1000 шт.
27 | ТЕРр66-9-01 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами кирпичными | 0.042 | 8111.82 |  | 178.89 | 7682.66 |  | 340.7 |  |  | 10.51 |  |  | 7.51 | 322.67 |  | 31.8 | 1.34
| (52) |  | т | 250.27 |  | 16.61 | [8 empty] | 0.7 |  |  | 1.86 | 0.08
28 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка | 2 | 19.538 |  | 6.72 | 0.65 |  | 39.08 |  |  | 20.98 |  |  | 16.8 | 1.3 |  | 1.31 | 3.01
| (16) | ЗП=9.12*1.15; ЭММ=6.72*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=1.31*1.15; ТЗТм=0.07*1.25 | 1 шт. | 9.12 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0.07 | 0.18
28.1 | [103-9200] | Люки ж/бетонные Л | 2 |  |  | 1 | 526.25 | [8 empty] | 1052.5
шт
Замена трубопровода и арматуры
29 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 0.43188 | 127.78 |  | 0 | 0 |  | 55.19 |  |  | 55.19 |  |  | 0 | 0 |  | 19.1 | 8.25
| (51) | V=0.732*б*2/100 | 100 м2 | 127.78 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
30 | ТЕРр66-16-19 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до 150 мм | 0.59 | 696.81 |  | 342.92 | 23.44 |  | 411.12 |  |  | 194.97 |  |  | 202.32 | 13.83 |  | 48.1 | 28.38
| (51) | V=2*б/100 | 100 м | 330.45 |  | 24.74 | [8 empty] | 14.6 |  |  | 2.77 | 1.63
31 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром 80 мм | 2 | 17.53 |  | 9.6 | 0 |  | 35.06 |  |  | 15.86 |  |  | 19.2 | 0 |  | 1.14 | 2.28
| (51) |  | 1 задвижка | 7.93 |  | 0.89 | [8 empty] | 1.78 |  |  | 0.1 | 0.2
32 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 4 | 13.85 |  | 9.6 | 0 |  | 55.4 |  |  | 17 |  |  | 38.4 | 0 |  | 0.61 | 2.44
| (51) |  | 1 задвижка | 4.25 |  | 0.89 | [8 empty] | 3.56 |  |  | 0.1 | 0.4
33 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм | 4 | 123.4895 |  | 82.69 | 2.67 |  | 493.96 |  |  | 69.83 |  |  | 413.45 | 10.68 |  | 1.9 | 8.74
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=15.18*1.15; ЭММ=82.69*1.25; ЗПм=5*1.25; ТЗТ=1.9*1.15; ТЗТм=0.49*1.25 | 1 комплект | 15.18 |  | 5 | [8 empty] | 25 |  |  | 0.49 | 2.45
33.1 | [300-9121] | Шаровой кран NAVAL DN 50 PN 40 | 4 |  |  | 1 | 387.73 | [8 empty] | 1550.92
комплект
34 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 40 мм | 2 | 123.4895 |  | 82.69 | 2.67 |  | 246.98 |  |  | 34.91 |  |  | 206.73 | 5.34 |  | 1.9 | 4.37
| (16) | ЗП=15.18*1.15; ЭММ=82.69*1.25; ЗПм=5*1.25; ТЗТ=1.9*1.15; ТЗТм=0.49*1.25 | 1 комплект | 15.18 |  | 5 | [8 empty] | 12.5 |  |  | 0.49 | 1.23
34.1 | [300-9121] | Шаровой кран NAVAL DN 40 PN 40 | 2 |  |  | 1 | 346.1 | [8 empty] | 692.2
комплект
35 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм | 2 | 199.0385 |  | 134.14 | 3.43 |  | 398.08 |  |  | 55.87 |  |  | 335.35 | 6.86 |  | 3.04 | 6.99
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=24.29*1.15; ЭММ=134.14*1.25; ЗПм=8.12*1.25; ТЗТ=3.04*1.15; ТЗТм=0.78*1.25 | 1 комплект | 24.29 |  | 8.12 | [8 empty] | 20.3 |  |  | 0.78 | 1.95
35.1 | [300-9121] | Шаровой кран NAVAL DN 80 PN 25 | 2 |  |  | 1 | 882.02 | [8 empty] | 1764.04
комплект
36 | ТЕР24-01-002-03 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм | 0.001 | 24271.4515 |  | 12585.78 | 4258.34 |  | 24.27 |  |  | 4.28 |  |  | 15.73 | 4.26 |  | 473 | 0.54
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=3722.51*1.15; ЭММ=12585.78*1.25; ЗПм=698.87*1.25; ТЗТ=473*1.15; ТЗТм=77.87*1.25 | 1 км трубопроводов | 3722.51 |  | 698.87 | [8 empty] | 0.87 |  |  | 77.87 | 0.1
36.1 | [103-9011] | Трубы стальные | 1.01 |  |  | 1010 | 56.63 | [8 empty] | 57.2
м
37 | ТЕР24-01-002-05 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 125 мм | 0.059 | 31305.5835 |  | 16039.34 | 5734.12 |  | 1847.03 |  |  | 325.82 |  |  | 1182.9 | 338.31 |  | 601 | 40.78
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | V=2*б/1000; ЗП=4801.99*1.15; ЭММ=16039.34*1.25; ЗПм=848.35*1.25; ТЗТ=601*1.15; ТЗТм=94.93*1.25 | 1 км трубопроводов | 4801.99 |  | 848.35 | [8 empty] | 62.57 |  |  | 94.93 | 7
37.1 | [103-9011] | Трубы стальные | 59 |  |  | 1000 | 106.77 | [8 empty] | 6299.43
м
38 | ФЕРм39-02-006-10 | Ультразвуковая дефектоскопия Трубопровод, диаметр, мм: 133, толщина стенки, мм, до: 8 | 2 | 14.5074 |  | 3.27 | 3.74 |  | 29.01 |  |  | 14.68 |  |  | 6.93 | 7.41 |  | 0.84 | 1.68
| (29) | ЗП=9.06*0.81; ЭММ=3.27*1.06; ЗПм=0*0.81; Мат=3.74*0.99 | стык | 9.06 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
39 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 0.02 | 26199.9295 |  | 12847.38 | 6507.36 |  | 524 |  |  | 72.67 |  |  | 321.18 | 130.15 |  | 353.8 | 8.14
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=3159.43*1.15; ЭММ=12847.38*1.25; ЗПм=1066.67*1.25; ТЗТ=353.8*1.15; ТЗТм=105.35*1.25 | 1 т фасонных частей | 3159.43 |  | 1066.67 | [8 empty] | 26.67 |  |  | 105.35 | 2.63
39.1 | [300-9506] | Фланцы стальные | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
комплект
40 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | 4 | 86.449 |  | 56.01 | 2.05 |  | 345.8 |  |  | 57.55 |  |  | 280.05 | 8.2 |  | 1.46 | 6.72
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=12.51*1.15; ЭММ=56.01*1.25; ЗПм=3.83*1.25; ТЗТ=1.46*1.15; ТЗТм=0.48*1.25 | 1 врезка | 12.51 |  | 3.83 | [8 empty] | 19.15 |  |  | 0.48 | 2.4
40.1 | [103-9011] | Трубы стальные | 1.6 |  |  | 0.4 | 34.68 | [8 empty] | 55.49
м
41 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 45 мм | 2 | 86.449 |  | 56.01 | 2.05 |  | 172.9 |  |  | 28.77 |  |  | 140.03 | 4.1 |  | 1.46 | 3.36
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=12.51*1.15; ЭММ=56.01*1.25; ЗПм=3.83*1.25; ТЗТ=1.46*1.15; ТЗТм=0.48*1.25 | 1 врезка | 12.51 |  | 3.83 | [8 empty] | 9.58 |  |  | 0.48 | 1.2
41.1 | [103-9011] | Трубы стальные 45 мм | 0.8 |  |  | 0.4 | 26.79 | [8 empty] | 21.43
м
42 | ТЕР24-01-002-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 45х4 мм | 0.002 | 23206.9685 |  | 12246.63 | 3898.36 |  | 46.41 |  |  | 8 |  |  | 30.62 | 7.8 |  | 442 | 1.02
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=3478.54*1.15; ЭММ=12246.63*1.25; ЗПм=678.03*1.25; ТЗТ=442*1.15; ТЗТм=75.49*1.25 | 1 км трубопроводов | 3478.54 |  | 678.03 | [8 empty] | 1.7 |  |  | 75.49 | 0.19
42.1 | [103-9011] | Трубы стальные | 2.02 |  |  | 1010 | 26.79 | [8 empty] | 54.12
м
43 | ТЕР24-01-002-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 57 мм | 0.004 | 23206.9685 |  | 12246.63 | 3898.36 |  | 92.83 |  |  | 16 |  |  | 61.23 | 15.59 |  | 442 | 2.03
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=3478.54*1.15; ЭММ=12246.63*1.25; ЗПм=678.03*1.25; ТЗТ=442*1.15; ТЗТм=75.49*1.25 | 1 км трубопроводов | 3478.54 |  | 678.03 | [8 empty] | 3.39 |  |  | 75.49 | 0.38
43.1 | [103-9011] | Трубы стальные | 4.04 |  |  | 1010 | 34.68 | [8 empty] | 140.11
м
44 | ФЕРм12-11-005-05 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм 133 | 4 | 148.13 |  | 9.43 | 12.7 |  | 498.52 |  |  | 408.24 |  |  | 39.98 | 50.29 |  | 12 | 48
| (29) | Изп=0.81; Иэмм=1.06; Имат=0.99 | 1 врезка | 126 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
45 | ТЕРр52-15-01 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 0.02 | 1446.28 |  | 0.96 | 990.95 |  | 28.93 |  |  | 9.09 |  |  | 0.02 | 19.82 |  | 64.45 | 1.29
| (36) |  | 100 шт. | 454.37 |  | 0.09 | [8 empty] | 0 |  |  | 0.01 | 0
46 | ТЕР22-06-011-03 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2 | 4 | 163.94 |  | 42.77 | 98 |  | 655.76 |  |  | 49.91 |  |  | 213.85 | 392 |  | 1.58 | 7.27
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=10.85*1.15; ЭММ=42.77*1.25; ЗПм=1.21*1.25; ТЗТ=1.58*1.15; ТЗТм=0.28*1.25 | 1 м короба | 10.85 |  | 1.21 | [8 empty] | 6.05 |  |  | 0.28 | 1.4
Антикоррозионная защита трубопроводов
47 | ФЕР13-03-004-12 | Окраска металлических поверхностей краской ВД-АК-1503 "Утро"(вручную) за три раза. | 0.738 | 646.9362 |  | 6.1 | 586.08 |  | 465.99 |  |  | 31.82 |  |  | 5.96 | 428.2 |  | 4.64 | 4.33
| (12) | Изп=0.81; Иэмм=1.06; Имат=0.99; ЗП=42.08*1.1*1.15; ЭММ=6.1*1.25; ЗПм=0.1*1.25; ТЗТ=4.64*1.1*1.15; ТЗТм=0.02*1.25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 42.08 |  | 0.1 | [8 empty] | 0.07 |  |  | 0.02 | 0.02
Теплоизоляционные работы
48 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1.2803 | 747.3405 |  | 39.68 | 475.71 |  | 956.82 |  |  | 284.27 |  |  | 63.5 | 609.05 |  | 27.74 | 40.84
| (18) | V=0.0217*б*2; ЗП=193.07*1.15; ЭММ=39.68*1.25; ЗПм=6.52*1.25; ТЗТ=27.74*1.15; ТЗТм=0.4*1.25 | 1 м3 изоляции | 193.07 |  | 6.52 | [8 empty] | 10.43 |  |  | 0.4 | 0.64
48.1 | [104-9167] | Скорлупа ППУ д= 57 мм | 4 |  |  | 3.1243 | 25.06 | [8 empty] | 100.24
м
48.2 | [104-9167] | Отвод ППУ д=57 мм | 6 |  |  | 4.6864 | 25.06 | [8 empty] | 150.36
шт
48.3 | [104-9167] | Отвод ППУ д= 133 мм | 2 |  |  | 1.5621 | 41.41 | [8 empty] | 82.82
шт
48.4 | [104-9167] | Скорлупа ППУ д=89мм | 1 |  |  | 0.78107 | 33.34 | [8 empty] | 33.34
м
48.5 | [104-9167] | Скорлупа ППУ д=133 мм | 59 |  |  | 46.0829 | 41.41 | [8 empty] | 2443.19
м
Благоустройство
49 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 0.0075 | 7735.48 |  | 6107.47 | 0 |  | 58.02 |  |  | 12.21 |  |  | 45.81 | 0 |  | 243.35 | 1.83
| (54) | V=0.05*е/100 | 100 м3 конструкций | 1628.01 |  | 369.61 | [8 empty] | 2.77 |  |  | 41.39 | 0.31
50 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 0.0225 | 773.31 |  | 656.84 | 0 |  | 17.4 |  |  | 2.62 |  |  | 14.78 | 0 |  | 18.37 | 0.41
| (54) | V=0.15*е/100 | 100 м3 конструкций | 116.47 |  | 49.92 | [8 empty] | 1.12 |  |  | 5.59 | 0.13
51 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 0.0225 | 3032.8825 |  | 2320.64 | 15.3 |  | 68.24 |  |  | 2.63 |  |  | 65.27 | 0.34 |  | 15.72 | 0.41
| (19) | V=0.15*е/100; ЗП=101.55*1.15; ЭММ=2320.64*1.25; ЗПм=133.86*1.25; ТЗТ=15.72*1.15; ТЗТм=13.88*1.25 | 100 м3 материал основани | 101.55 |  | 133.86 | [8 empty] | 3.76 |  |  | 13.88 | 0.39
51.1 | [408-9040] | Песок для строительных работ природный | 2.475 |  |  | 110 | 83.04 | [8 empty] | 205.52
м3
52 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 0.015 | 6999.4925 |  | 5302.41 | 91.8 |  | 104.99 |  |  | 4.2 |  |  | 99.42 | 1.38 |  | 36.96 | 0.64
| (19) | ЗП=243.2*1.15; ЭММ=5302.41*1.25; ЗПм=428.51*1.25; ТЗТ=36.96*1.15; ТЗТм=41.95*1.25 | 1000 м2 основания | 243.2 |  | 428.51 | [8 empty] | 8.03 |  |  | 41.95 | 0.79
52.1 | [408-0014] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | 0.225 |  |  | 15 | 180.32 | [8 empty] | 40.57
м3
52.2 | [408-0016] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | 2.835 |  |  | 189 | 180.18 | [8 empty] | 510.81
м3
53 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 0.015 | 4079.6245 |  | 2809.32 | 226.62 |  | 61.19 |  |  | 5.12 |  |  | 52.67 | 3.4 |  | 38.3 | 0.66
| (19) | V=е/1000; ЗП=296.83*1.15; ЭММ=2809.32*1.25; ЗПм=201.78*1.25; ТЗТ=38.3*1.15; ТЗТм=19.12*1.25 | 1000 м2 покрытия | 296.83 |  | 201.78 | [8 empty] | 3.78 |  |  | 19.12 | 0.36
53.1 | [410-9010] | Смесь асфальтобетонная | 1.449 |  |  | 96.6 | 453.46 | [8 empty] | 657.06
т
54 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 0.03 | 7.69 |  | 3.1 | 3.01 |  | 0.23 |  |  | 0.02 |  |  | 0.12 | 0.09 |  | 0.09 | 0
| (19) | V=2*е/1000; ЗП=0.7*1.15; ЭММ=3.1*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=0.09*1.15; ТЗТм=0*1.25 | 1000 м2 покрытия | 0.7 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
54.1 | [410-9010] | Смесь асфальтобетонная | 0.363 |  |  | 12.1 | 453.46 | [8 empty] | 164.61
т
55 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 0.5 | 1612.7865 |  | 6.32 | 1346.7 |  | 806.39 |  |  | 129.09 |  |  | 3.95 | 673.35 |  | 35.08 | 20.17
| (28) | ЗП=224.51*1.15; ЭММ=6.32*1.25; ЗПм=0.72*1.25; ТЗТ=35.08*1.15; ТЗТм=0.07*1.25 | 100 м2 | 224.51 |  | 0.72 | [8 empty] | 0.45 |  |  | 0.07 | 0.04
56 | ССЦ02.2007Табл.0-0 | Перевозка строительного мусора на 30 км | 5.2 | 49.325 |  | 0 | 0 |  | 256.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
т
ИТОГО: | [8 empty] | 46139.29 |  |  | 3355.65 |  |  | 7837.62 | 34945.98 |  | 464.83
[15 empty] | 593.3 |  |  | 60.92
Наименование и значение множителей | [12 empty] | Значение |  |  |  | Прямые
Зарплата |  |  |  |  | 3355.65*7.06 | [7 empty] | 7.06 |  |  |  | 23690.89
Машины и механизмы |  |  |  |  | 7837.62*3.23 | [7 empty] | 3.23 |  |  |  | 25315.51
Материалы |  |  |  |  | 34945.98*4.19 | [7 empty] | 4.19 |  |  |  | 146423.66
Итого по перевозке (256.49х3.23) | [16 empty] | 828.46
Накладные расходы (1-Земляные работы механизированным способом) |  |  |  |  | (9.14+43.55)*7.06*0.893 | [7 empty] | 0.893 |  |  |  | 332.19
Сметная прибыль (1-Земляные работы механизированным способом) |  |  |  |  | (9.14+43.55)*7.06*0.5*0.85 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 158.1
Накладные расходы (2-Земляные работы вручную) |  |  |  |  | (295.77+0)*7.06*0.752 | [7 empty] | 0.752 |  |  |  | 1570.28
Сметная прибыль (2-Земляные работы вручную) |  |  |  |  | (295.77+0)*7.06*0.45*0.85 | [7 empty] | 0.45 |  |  |  | 798.71
Накладные расходы (3-Бетонные и ж/б монолитные конструкции в промышленном строительстве) |  |  |  |  | (8.24+0.94)*7.06*0.987 | [7 empty] | 0.987 |  |  |  | 63.97
Сметная прибыль (3-Бетонные и ж/б монолитные конструкции в промышленном строительстве) |  |  |  |  | (8.24+0.94)*7.06*0.65*0.85 | [7 empty] | 0.65 |  |  |  | 35.81
Накладные расходы (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) |  |  |  |  | (404.65+265.78)*7.06*1.222 | [7 empty] | 1.222 |  |  |  | 5784.01
Сметная прибыль (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) |  |  |  |  | (404.65+265.78)*7.06*0.85*0.85 | [7 empty] | 0.85 |  |  |  | 3419.76
Накладные расходы (7-Конструкции из кирпича и блоков ) |  |  |  |  | (223.12+18.19)*7.06*1.147 | [7 empty] | 1.147 |  |  |  | 1954.08
Сметная прибыль (7-Конструкции из кирпича и блоков ) |  |  |  |  | (223.12+18.19)*7.06*0.8*0.85 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 1158.48
Накладные расходы (8-Металлические конструкции) |  |  |  |  | (14.3+0.03)*7.06*0.846 | [7 empty] | 0.846 |  |  |  | 85.59
Сметная прибыль (8-Металлические конструкции) |  |  |  |  | (14.3+0.03)*7.06*0.85*0.85 | [7 empty] | 0.85 |  |  |  | 73.1
Накладные расходы (9-Деревянные конструкции) |  |  |  |  | (136.74+6.68)*7.06*1.109 | [7 empty] | 1.109 |  |  |  | 1122.91
Сметная прибыль (9-Деревянные конструкции) |  |  |  |  | (136.74+6.68)*7.06*0.63*0.85 | [7 empty] | 0.63 |  |  |  | 542.22
Накладные расходы (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  |  |  |  | (31.82+0.07)*7.06*0.846 | [7 empty] | 0.846 |  |  |  | 190.47
Сметная прибыль (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  |  |  |  | (31.82+0.07)*7.06*0.7*0.85 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 133.96
Накладные расходы (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) |  |  |  |  | (744.59+187.78)*7.06*1.222 | [7 empty] | 1.222 |  |  |  | 8043.85
Сметная прибыль (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) |  |  |  |  | (744.59+187.78)*7.06*0.89*0.85 | [7 empty] | 0.89 |  |  |  | 4979.69
Накладные расходы (18-Теплоизоляционные работы) |  |  |  |  | (284.27+10.43)*7.06*0.94 | [7 empty] | 0.94 |  |  |  | 1955.75
Сметная прибыль (18-Теплоизоляционные работы) |  |  |  |  | (284.27+10.43)*7.06*0.7*0.85 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 1237.95
Накладные расходы (19-Автомобильные дороги) |  |  |  |  | (11.97+15.57)*7.06*1.335 | [7 empty] | 1.335 |  |  |  | 259.57
Сметная прибыль (19-Автомобильные дороги) |  |  |  |  | (11.97+15.57)*7.06*0.95*0.85 | [7 empty] | 0.95 |  |  |  | 157
Накладные расходы (28-Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения.) |  |  |  |  | (129.09+0.45)*7.06*1.081 | [7 empty] | 1.081 |  |  |  | 988.63
Сметная прибыль (28-Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения.) |  |  |  |  | (129.09+0.45)*7.06*0.9*0.85 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 699.63
Накладные расходы (29-Монтаж оборудования) |  |  |  |  | (422.92+0)*7.06*0.752 | [7 empty] | 0.752 |  |  |  | 2245.33
Сметная прибыль (29-Монтаж оборудования) |  |  |  |  | (422.92+0)*7.06*0.6 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 1791.49
Накладные расходы (36-Фундаменты) |  |  |  |  | (9.09+0)*7.06*0.874 | [7 empty] | 0.874 |  |  |  | 56.09
Сметная прибыль (36-Фундаменты) |  |  |  |  | (9.09+0)*7.06*0.75 | [7 empty] | 0.75 |  |  |  | 48.13
Накладные расходы (33-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  | (22.57+7.23)*7.06*1.034 | [7 empty] | 1.034 |  |  |  | 217.54
Сметная прибыль (33-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  | (22.57+7.23)*7.06*0.7 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 147.27
Накладные расходы (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) |  |  |  |  | (542.82+29.88)*7.06*0.697 | [7 empty] | 0.697 |  |  |  | 2818.15
Сметная прибыль (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) |  |  |  |  | (542.82+29.88)*7.06*0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 2021.63
Накладные расходы (52-Наружные инженерные сети: замена труб) |  |  |  |  | (24.33+1.72)*7.06*1.015 | [7 empty] | 1.015 |  |  |  | 186.67
Сметная прибыль (52-Наружные инженерные сети: замена труб) |  |  |  |  | (24.33+1.72)*7.06*0.68 | [7 empty] | 0.68 |  |  |  | 125.06
Накладные расходы (54-Благоустройство) |  |  |  |  | (40.22+3.89)*7.06*0.978 | [7 empty] | 0.978 |  |  |  | 304.57
Сметная прибыль (54-Благоустройство) |  |  |  |  | (40.22+3.89)*7.06*0.6 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 186.85
Накладные расходы (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | (0+1.11)*7.06*0.752 | [7 empty] | 0.752 |  |  |  | 5.89
Сметная прибыль (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  |  |  |  | (0+1.11)*7.06*0.45*0.85 | [7 empty] | 0.45 |  |  |  | 3
Итого | [12 empty] | 0 |  |  |  | 242161.9
Зимнее удорожание |  |  |  |  | 242161.9*0.0182*1.1 | [7 empty] | 1.82% |  |  |  | 4848.08
Итого | [12 empty] | 0 |  |  |  | 247009.98
Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 247009.98*0.02 | [7 empty] | 2% |  |  |  | 4940.2
Итого | [12 empty] | 0 |  |  |  | 251950.18
НДС |  |  |  |  | 251950.18*0.18 | [7 empty] | 18% |  |  |  | 45351.03
Итого | [12 empty] | 0 |  |  |  | 297301.21
СОСТАВИЛ | [10 empty] | Галкина Г.А.
ПРОВЕРИЛ | [10 empty] | Шишкина Т.Р.

## SMW_Служебная (hidden)
Арсения33
0 | 14 | 876 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 876 | 1 | 0 | 711
Утверждаю: | 14 | 876 | 2 | 0 | 711
0 | 14 | 1171 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 1171 | 1 | 0 | 711
Главный инженер МП "Ивгортеплоэнерго" | 14 | 1171 | 2 | 0 | 711
Наименование стройки - Капитальный ремонт тепловых сетей по ул.Арсения, 33/16(шк №21) от ввода в дом до С-13.28 | 14 | 1172 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 1172 | 1 | 0 | 711
_______________________ Н.В.Малахов | 14 | 1172 | 2 | 0 | 711
Диаметр трубы Ф=133 мм Дл. канала =28. м | 14 | 1173 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 1173 | 1 | 0 | 711
0 | 14 | 1173 | 2 | 0 | 711
0 | 14 | 1273 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 1273 | 1 | 0 | 711
0 | 14 | 1273 | 2 | 0 | 711
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 14 | 3 | 0 | 0 | 703
0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 704
0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 705
Сметная стоимость - | 14 | 5 | 1 | 0 | 705
0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 706
Нормативная трудоемкость - | 14 | 6 | 1 | 0 | 706
0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 707
Сметная заработная плата - | 14 | 7 | 1 | 0 | 707
Составлена в ценах Октября 2007 г. | 14 | 8 | 0 | 0 | 708
№ п/п | 14 | 570 | 0 | 0 | 11200
Шифр и номер позиции норматива | 14 | 570 | 1 | 0 | 11200
Наименование работ и затрат | 14 | 570 | 2 | 0 | 11200
Количество | 14 | 570 | 3 | 0 | 11200
ед. изм. | 14 | 570 | 4 | 0 | 11200
Стоимость на единицу, руб | 14 | 570 | 5 | 0 | 11200
Всего | 14 | 570 | 6 | 0 | 11200
Основной зарплаты | 14 | 570 | 7 | 0 | 11200
Экспл. машин | 14 | 570 | 8 | 0 | 11200
В т.ч. зарплаты | 14 | 570 | 9 | 0 | 11200
Общая стоимость, руб. | 14 | 570 | 10 | 0 | 11200
Всего | 14 | 570 | 11 | 0 | 11200
Основной зарплаты | 14 | 570 | 12 | 0 | 11200
Экспл. машин | 14 | 570 | 13 | 0 | 11200
В т.ч. зарплаты | 14 | 570 | 14 | 0 | 11200
Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | 14 | 570 | 15 | 0 | 11200
обслуживающ. машины | 14 | 570 | 16 | 0 | 11200
На един. | 14 | 570 | 17 | 0 | 11200
Всего | 14 | 570 | 18 | 0 | 11200
Материалы | 14 | 570 | 19 | 0 | 11200
Материалы | 14 | 570 | 20 | 0 | 11200
Земляные работы | 14 | 1055 | 0 | 0 | 11207
1 | 14 | 1230 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр68-26-03 | 14 | 1230 | 1 | 0 | 11202
Разборка деревянных заборов глухих из строганных досок | 14 | 1230 | 2 | 0 | 11202
100 м2 забора | 14 | 1230 | 3 | 0 | 11202
0.09 | 14 | 1230 | 4 | 0 | 11202
282.08 | 14 | 1230 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 1230 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1230 | 8 | 0 | 11202
42.87 | 14 | 1230 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1230 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1230 | 18 | 0 | 11202
2 | 14 | 1232 | 0 | 0 | 11202
ТЕР10-01-070-01 | 14 | 1232 | 1 | 0 | 11202
Устройство заборов с установкой столбов глухих | 14 | 1232 | 2 | 0 | 11202
100 м2 забора | 14 | 1232 | 3 | 0 | 11202
0.09 | 14 | 1232 | 4 | 0 | 11202
1321.19 | 14 | 1232 | 6 | 0 | 11202
1006.09 | 14 | 1232 | 7 | 0 | 11202
59.35 | 14 | 1232 | 8 | 0 | 11202
185.3 | 14 | 1232 | 9 | 0 | 11202
6.72 | 14 | 1232 | 10 | 0 | 11202
6260.42 | 14 | 1232 | 18 | 0 | 11202
3 | 14 | 888 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-003-14 | 14 | 888 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 14 | 888 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 14 | 888 | 3 | 0 | 11202
0.09326 | 14 | 888 | 4 | 0 | 11202
85.22 | 14 | 888 | 6 | 0 | 11202
3800.19 | 14 | 888 | 7 | 0 | 11202
305.03 | 14 | 888 | 8 | 0 | 11202
13.57 | 14 | 888 | 9 | 0 | 11202
29.5 | 14 | 888 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 888 | 18 | 0 | 11202
4 | 14 | 890 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-033-05 | 14 | 890 | 1 | 0 | 11202
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 14 | 890 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 14 | 890 | 3 | 0 | 11202
0.09616 | 14 | 890 | 4 | 0 | 11202
0 | 14 | 890 | 6 | 0 | 11202
483.38 | 14 | 890 | 7 | 0 | 11202
46.11 | 14 | 890 | 8 | 0 | 11202
0 | 14 | 890 | 9 | 0 | 11202
4.18 | 14 | 890 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 890 | 18 | 0 | 11202
5 | 14 | 891 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-033-11 | 14 | 891 | 1 | 0 | 11202
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-5 | 14 | 891 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 14 | 891 | 3 | 0 | 11202
0.09616 | 14 | 891 | 4 | 0 | 11202
0 | 14 | 891 | 6 | 0 | 11202
213.93 | 14 | 891 | 7 | 0 | 11202
20.41 | 14 | 891 | 8 | 0 | 11202
0 | 14 | 891 | 9 | 0 | 11202
1.85 | 14 | 891 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 891 | 18 | 0 | 11202
6 | 14 | 892 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-027-02 | 14 | 892 | 1 | 0 | 11202
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 14 | 892 | 2 | 0 | 11202
1000 м2 спланированной площади | 14 | 892 | 3 | 0 | 11202
0.075 | 14 | 892 | 4 | 0 | 11202
0 | 14 | 892 | 6 | 0 | 11202
144.04 | 14 | 892 | 7 | 0 | 11202
11.84 | 14 | 892 | 8 | 0 | 11202
0 | 14 | 892 | 9 | 0 | 11202
1.1 | 14 | 892 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 892 | 18 | 0 | 11202
7 | 14 | 894 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-057-02 | 14 | 894 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 14 | 894 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 14 | 894 | 3 | 0 | 11202
0.084 | 14 | 894 | 4 | 0 | 11202
967.12 | 14 | 894 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 894 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 894 | 8 | 0 | 11202
154 | 14 | 894 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 894 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 894 | 18 | 0 | 11202
8 | 14 | 895 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-057-02 | 14 | 895 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 при пересечении с коммуникациями | 14 | 895 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 14 | 895 | 3 | 0 | 11202
0.0548 | 14 | 895 | 4 | 0 | 11202
967.12 | 14 | 895 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 895 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 895 | 8 | 0 | 11202
154 | 14 | 895 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 895 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 895 | 18 | 0 | 11202
9 | 14 | 896 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-057-02 | 14 | 896 | 1 | 0 | 11202
Добор грунта вручную после работы экскаватора, группа грунтов 2 | 14 | 896 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 14 | 896 | 3 | 0 | 11202
0.029 | 14 | 896 | 4 | 0 | 11202
967.12 | 14 | 896 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 896 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 896 | 8 | 0 | 11202
154 | 14 | 896 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 896 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 896 | 18 | 0 | 11202
10 | 14 | 957 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-12-05 | 14 | 957 | 1 | 0 | 11202
Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 14 | 957 | 2 | 0 | 11202
1 м3 ила, грязи | 14 | 957 | 3 | 0 | 11202
4.48 | 14 | 957 | 4 | 0 | 11202
26.91 | 14 | 957 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 957 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 957 | 8 | 0 | 11202
4.32 | 14 | 957 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 957 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 957 | 18 | 0 | 11202
11 | 14 | 897 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-061-02 | 14 | 897 | 1 | 0 | 11202
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 14 | 897 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 14 | 897 | 3 | 0 | 11202
0.1388 | 14 | 897 | 4 | 0 | 11202
586.12 | 14 | 897 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 897 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 897 | 8 | 0 | 11202
97.2 | 14 | 897 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 897 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 897 | 18 | 0 | 11202
Ремонт канала и камер | 14 | 1056 | 0 | 0 | 11207
12 | 14 | 898 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 14 | 898 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 14 | 898 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 14 | 898 | 3 | 0 | 11202
0.2 | 14 | 898 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 14 | 898 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 14 | 898 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 14 | 898 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 14 | 898 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 14 | 898 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 14 | 898 | 18 | 0 | 11202
13 | 14 | 900 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 14 | 900 | 1 | 0 | 11202
Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 14 | 900 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 14 | 900 | 3 | 0 | 11202
0.2 | 14 | 900 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 14 | 900 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 14 | 900 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 14 | 900 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 14 | 900 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 14 | 900 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 14 | 900 | 18 | 0 | 11202
13.1 | 14 | 901 | 0 | 0 | 11206
[440-9001] | 14 | 901 | 1 | 0 | 11206
Плиты П8-8с | 14 | 901 | 2 | 0 | 11206
шт. | 14 | 901 | 3 | 0 | 11206
70.5 | 14 | 901 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 901 | 8 | 0 | 11206
370.43 | 14 | 901 | 9 | 0 | 11206
14 | 14 | 958 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-4-01 | 14 | 958 | 1 | 0 | 11202
Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 14 | 958 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 14 | 958 | 3 | 0 | 11202
14 | 14 | 958 | 4 | 0 | 11202
3.88 | 14 | 958 | 6 | 0 | 11202
8.84 | 14 | 958 | 7 | 0 | 11202
0.71 | 14 | 958 | 8 | 0 | 11202
0.6 | 14 | 958 | 9 | 0 | 11202
0.08 | 14 | 958 | 10 | 0 | 11202
6.4 | 14 | 958 | 18 | 0 | 11202
14.1 | 14 | 960 | 0 | 0 | 11206
[440-9206] | 14 | 960 | 1 | 0 | 11206
Опорная подушка ОП-2 | 14 | 960 | 2 | 0 | 11206
шт | 14 | 960 | 3 | 0 | 11206
1 | 14 | 960 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 960 | 8 | 0 | 11206
81.65 | 14 | 960 | 9 | 0 | 11206
15 | 14 | 992 | 0 | 0 | 11202
ТЕР08-01-003-02 | 14 | 992 | 1 | 0 | 11202
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 14 | 992 | 2 | 0 | 11202
100 м2 | 14 | 992 | 3 | 0 | 11202
0.0896 | 14 | 992 | 4 | 0 | 11202
98.24 | 14 | 992 | 6 | 0 | 11202
106.51 | 14 | 992 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 992 | 8 | 0 | 11202
14.3 | 14 | 992 | 9 | 0 | 11202
0.55 | 14 | 992 | 10 | 0 | 11202
2540.11 | 14 | 992 | 18 | 0 | 11202
16 | 14 | 1310 | 0 | 0 | 11202
ТЕР46-04-001-02 | 14 | 1310 | 1 | 0 | 11202
Разборка фундаментов бетонных (неподвижных опор) | 14 | 1310 | 2 | 0 | 11202
1 м3 | 14 | 1310 | 3 | 0 | 11202
0.33 | 14 | 1310 | 4 | 0 | 11202
68.38 | 14 | 1310 | 6 | 0 | 11202
336.31 | 14 | 1310 | 7 | 0 | 11202
21.9 | 14 | 1310 | 8 | 0 | 11202
9.59 | 14 | 1310 | 9 | 0 | 11202
2.84 | 14 | 1310 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1310 | 18 | 0 | 11202
17 | 14 | 906 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-03 | 14 | 906 | 1 | 0 | 11202
Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 14 | 906 | 2 | 0 | 11202
100 м3 железобетонных конструкций | 14 | 906 | 3 | 0 | 11202
0.0033 | 14 | 906 | 4 | 0 | 11202
6447.99 | 14 | 906 | 6 | 0 | 11202
2749.94 | 14 | 906 | 7 | 0 | 11202
110.22 | 14 | 906 | 8 | 0 | 11202
871.35 | 14 | 906 | 9 | 0 | 11202
12.79 | 14 | 906 | 10 | 0 | 11202
130827.49 | 14 | 906 | 18 | 0 | 11202
17.1 | 14 | 907 | 0 | 0 | 11206
[440-9006] | 14 | 907 | 1 | 0 | 11206
Конструкции сборные железобетонные | 14 | 907 | 2 | 0 | 11206
м3 | 14 | 907 | 3 | 0 | 11206
10 | 14 | 907 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 907 | 8 | 0 | 11206
711.93 | 14 | 907 | 9 | 0 | 11206
18 | 14 | 908 | 0 | 0 | 11202
ТЕР09-03-039-01 | 14 | 908 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 14 | 908 | 2 | 0 | 11202
1 т конструкций | 14 | 908 | 3 | 0 | 11202
0.03484 | 14 | 908 | 4 | 0 | 11202
586.41 | 14 | 908 | 6 | 0 | 11202
354.5 | 14 | 908 | 7 | 0 | 11202
1.14 | 14 | 908 | 8 | 0 | 11202
80.22 | 14 | 908 | 9 | 0 | 11202
0.27 | 14 | 908 | 10 | 0 | 11202
231.43 | 14 | 908 | 18 | 0 | 11202
19 | 14 | 1155 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-3-01 | 14 | 1155 | 1 | 0 | 11202
Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича | 14 | 1155 | 2 | 0 | 11202
1 м3 кладки | 14 | 1155 | 3 | 0 | 11202
2.1 | 14 | 1155 | 4 | 0 | 11202
40.44 | 14 | 1155 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 1155 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1155 | 8 | 0 | 11202
6.44 | 14 | 1155 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1155 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1155 | 18 | 0 | 11202
20 | 14 | 1156 | 0 | 0 | 11202
ТЕР08-02-001-09 | 14 | 1156 | 1 | 0 | 11202
Кладка стен приямков и каналов | 14 | 1156 | 2 | 0 | 11202
1 м3 кладки | 14 | 1156 | 3 | 0 | 11202
2.1 | 14 | 1156 | 4 | 0 | 11202
47.37 | 14 | 1156 | 6 | 0 | 11202
47.15 | 14 | 1156 | 7 | 0 | 11202
3.72 | 14 | 1156 | 8 | 0 | 11202
7.08 | 14 | 1156 | 9 | 0 | 11202
0.36 | 14 | 1156 | 10 | 0 | 11202
147.74 | 14 | 1156 | 18 | 0 | 11202
20.1 | 14 | 1158 | 0 | 0 | 11206
[404-9032] | 14 | 1158 | 1 | 0 | 11206
Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 14 | 1158 | 2 | 0 | 11206
1000 шт. | 14 | 1158 | 3 | 0 | 11206
0.4 | 14 | 1158 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1158 | 8 | 0 | 11206
2625.3 | 14 | 1158 | 9 | 0 | 11206
21 | 14 | 1237 | 0 | 0 | 11202
ТЕР06-01-001-01 | 14 | 1237 | 1 | 0 | 11202
Устройство бетонной подготовки(бетонирование дна канала) | 14 | 1237 | 2 | 0 | 11202
100 м3 бетона, в деле | 14 | 1237 | 3 | 0 | 11202
0.007 | 14 | 1237 | 4 | 0 | 11202
1023.83 | 14 | 1237 | 6 | 0 | 11202
1395.61 | 14 | 1237 | 7 | 0 | 11202
107.33 | 14 | 1237 | 8 | 0 | 11202
163.03 | 14 | 1237 | 9 | 0 | 11202
10.51 | 14 | 1237 | 10 | 0 | 11202
65324.84 | 14 | 1237 | 18 | 0 | 11202
22 | 14 | 1210 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 14 | 1210 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж плит перекрытий камеры площадью до 5 м2 | 14 | 1210 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 14 | 1210 | 3 | 0 | 11202
0.02 | 14 | 1210 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 14 | 1210 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 14 | 1210 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 14 | 1210 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 14 | 1210 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 14 | 1210 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 14 | 1210 | 18 | 0 | 11202
23 | 14 | 1211 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 14 | 1211 | 1 | 0 | 11202
Устройство плит перекрытий камеры площадью до 5 м2 | 14 | 1211 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 14 | 1211 | 3 | 0 | 11202
0.01 | 14 | 1211 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 14 | 1211 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 14 | 1211 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 14 | 1211 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 14 | 1211 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 14 | 1211 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 14 | 1211 | 18 | 0 | 11202
23.1 | 14 | 1212 | 0 | 0 | 11206
[440-9001] | 14 | 1212 | 1 | 0 | 11206
Плиты ПО-1 | 14 | 1212 | 2 | 0 | 11206
шт. | 14 | 1212 | 3 | 0 | 11206
100 | 14 | 1212 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1212 | 8 | 0 | 11206
2162.53 | 14 | 1212 | 9 | 0 | 11206
24 | 14 | 1256 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-5-01 | 14 | 1256 | 1 | 0 | 11202
Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 14 | 1256 | 2 | 0 | 11202
1 м3 | 14 | 1256 | 3 | 0 | 11202
0.2 | 14 | 1256 | 4 | 0 | 11202
69.12 | 14 | 1256 | 6 | 0 | 11202
68.92 | 14 | 1256 | 7 | 0 | 11202
5.09 | 14 | 1256 | 8 | 0 | 11202
10.7 | 14 | 1256 | 9 | 0 | 11202
0.57 | 14 | 1256 | 10 | 0 | 11202
1076.89 | 14 | 1256 | 18 | 0 | 11202
25 | 14 | 1246 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-05-007-10 | 14 | 1246 | 1 | 0 | 11202
Укладка перемычек до массой 0,3 т | 14 | 1246 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 14 | 1246 | 3 | 0 | 11202
0.01 | 14 | 1246 | 4 | 0 | 11202
124.15 | 14 | 1246 | 6 | 0 | 11202
1189.12 | 14 | 1246 | 7 | 0 | 11202
93.89 | 14 | 1246 | 8 | 0 | 11202
17.61 | 14 | 1246 | 9 | 0 | 11202
9.08 | 14 | 1246 | 10 | 0 | 11202
159.91 | 14 | 1246 | 18 | 0 | 11202
25.1 | 14 | 1253 | 0 | 0 | 11206
[440-9001] | 14 | 1253 | 1 | 0 | 11206
Перемычка 5ПБ25-27П | 14 | 1253 | 2 | 0 | 11206
шт. | 14 | 1253 | 3 | 0 | 11206
100 | 14 | 1253 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1253 | 8 | 0 | 11206
528.96 | 14 | 1253 | 9 | 0 | 11206
26 | 14 | 1248 | 0 | 0 | 11202
ТЕР08-02-001-09 | 14 | 1248 | 1 | 0 | 11202
Кладка стен тепловой камеры | 14 | 1248 | 2 | 0 | 11202
1 м3 кладки | 14 | 1248 | 3 | 0 | 11202
1.81 | 14 | 1248 | 4 | 0 | 11202
47.37 | 14 | 1248 | 6 | 0 | 11202
47.15 | 14 | 1248 | 7 | 0 | 11202
3.72 | 14 | 1248 | 8 | 0 | 11202
7.08 | 14 | 1248 | 9 | 0 | 11202
0.36 | 14 | 1248 | 10 | 0 | 11202
147.74 | 14 | 1248 | 18 | 0 | 11202
26.1 | 14 | 1254 | 0 | 0 | 11206
[404-9032] | 14 | 1254 | 1 | 0 | 11206
Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 14 | 1254 | 2 | 0 | 11206
1000 шт. | 14 | 1254 | 3 | 0 | 11206
0.4 | 14 | 1254 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1254 | 8 | 0 | 11206
2625.3 | 14 | 1254 | 9 | 0 | 11206
27 | 14 | 1252 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-9-01 | 14 | 1252 | 1 | 0 | 11202
Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами кирпичными | 14 | 1252 | 2 | 0 | 11202
т | 14 | 1252 | 3 | 0 | 11202
0.042 | 14 | 1252 | 4 | 0 | 11202
250.27 | 14 | 1252 | 6 | 0 | 11202
178.89 | 14 | 1252 | 7 | 0 | 11202
16.61 | 14 | 1252 | 8 | 0 | 11202
31.8 | 14 | 1252 | 9 | 0 | 11202
1.86 | 14 | 1252 | 10 | 0 | 11202
7682.66 | 14 | 1252 | 18 | 0 | 11202
28 | 14 | 1159 | 0 | 0 | 11202
ТЕР23-04-011-01 | 14 | 1159 | 1 | 0 | 11202
Установка люка | 14 | 1159 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 14 | 1159 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1159 | 4 | 0 | 11202
9.12 | 14 | 1159 | 6 | 0 | 11202
6.72 | 14 | 1159 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1159 | 8 | 0 | 11202
1.31 | 14 | 1159 | 9 | 0 | 11202
0.07 | 14 | 1159 | 10 | 0 | 11202
0.65 | 14 | 1159 | 18 | 0 | 11202
28.1 | 14 | 1160 | 0 | 0 | 11206
[103-9200] | 14 | 1160 | 1 | 0 | 11206
Люки ж/бетонные Л | 14 | 1160 | 2 | 0 | 11206
шт | 14 | 1160 | 3 | 0 | 11206
1 | 14 | 1160 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1160 | 8 | 0 | 11206
526.25 | 14 | 1160 | 9 | 0 | 11206
Замена трубопровода и арматуры | 14 | 1057 | 0 | 0 | 11207
29 | 14 | 961 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-24-02 | 14 | 961 | 1 | 0 | 11202
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 14 | 961 | 2 | 0 | 11202
100 м2 | 14 | 961 | 3 | 0 | 11202
0.43188 | 14 | 961 | 4 | 0 | 11202
127.78 | 14 | 961 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 961 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 961 | 8 | 0 | 11202
19.1 | 14 | 961 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 961 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 961 | 18 | 0 | 11202
30 | 14 | 990 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-16-19 | 14 | 990 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до 150 мм | 14 | 990 | 2 | 0 | 11202
100 м | 14 | 990 | 3 | 0 | 11202
0.59 | 14 | 990 | 4 | 0 | 11202
330.45 | 14 | 990 | 6 | 0 | 11202
342.92 | 14 | 990 | 7 | 0 | 11202
24.74 | 14 | 990 | 8 | 0 | 11202
48.1 | 14 | 990 | 9 | 0 | 11202
2.77 | 14 | 990 | 10 | 0 | 11202
23.44 | 14 | 990 | 18 | 0 | 11202
31 | 14 | 1213 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-26-02 | 14 | 1213 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж задвижек диаметром 80 мм | 14 | 1213 | 2 | 0 | 11202
1 задвижка | 14 | 1213 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1213 | 4 | 0 | 11202
7.93 | 14 | 1213 | 6 | 0 | 11202
9.6 | 14 | 1213 | 7 | 0 | 11202
0.89 | 14 | 1213 | 8 | 0 | 11202
1.14 | 14 | 1213 | 9 | 0 | 11202
0.1 | 14 | 1213 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1213 | 18 | 0 | 11202
32 | 14 | 1214 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-26-01 | 14 | 1214 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 14 | 1214 | 2 | 0 | 11202
1 задвижка | 14 | 1214 | 3 | 0 | 11202
4 | 14 | 1214 | 4 | 0 | 11202
4.25 | 14 | 1214 | 6 | 0 | 11202
9.6 | 14 | 1214 | 7 | 0 | 11202
0.89 | 14 | 1214 | 8 | 0 | 11202
0.61 | 14 | 1214 | 9 | 0 | 11202
0.1 | 14 | 1214 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1214 | 18 | 0 | 11202
33 | 14 | 1259 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-032-01 | 14 | 1259 | 1 | 0 | 11202
Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм | 14 | 1259 | 2 | 0 | 11202
1 комплект | 14 | 1259 | 3 | 0 | 11202
4 | 14 | 1259 | 4 | 0 | 11202
15.18 | 14 | 1259 | 6 | 0 | 11202
82.69 | 14 | 1259 | 7 | 0 | 11202
5 | 14 | 1259 | 8 | 0 | 11202
1.9 | 14 | 1259 | 9 | 0 | 11202
0.49 | 14 | 1259 | 10 | 0 | 11202
2.67 | 14 | 1259 | 18 | 0 | 11202
33.1 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 11206
[300-9121] | 14 | 1260 | 1 | 0 | 11206
Шаровой кран NAVAL DN 50 PN 40 | 14 | 1260 | 2 | 0 | 11206
комплект | 14 | 1260 | 3 | 0 | 11206
1 | 14 | 1260 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1260 | 8 | 0 | 11206
387.73 | 14 | 1260 | 9 | 0 | 11206
34 | 14 | 1277 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-032-01 | 14 | 1277 | 1 | 0 | 11202
Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 40 мм | 14 | 1277 | 2 | 0 | 11202
1 комплект | 14 | 1277 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1277 | 4 | 0 | 11202
15.18 | 14 | 1277 | 6 | 0 | 11202
82.69 | 14 | 1277 | 7 | 0 | 11202
5 | 14 | 1277 | 8 | 0 | 11202
1.9 | 14 | 1277 | 9 | 0 | 11202
0.49 | 14 | 1277 | 10 | 0 | 11202
2.67 | 14 | 1277 | 18 | 0 | 11202
34.1 | 14 | 1278 | 0 | 0 | 11206
[300-9121] | 14 | 1278 | 1 | 0 | 11206
Шаровой кран NAVAL DN 40 PN 40 | 14 | 1278 | 2 | 0 | 11206
комплект | 14 | 1278 | 3 | 0 | 11206
1 | 14 | 1278 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1278 | 8 | 0 | 11206
346.1 | 14 | 1278 | 9 | 0 | 11206
35 | 14 | 1261 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-032-02 | 14 | 1261 | 1 | 0 | 11202
Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм | 14 | 1261 | 2 | 0 | 11202
1 комплект | 14 | 1261 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1261 | 4 | 0 | 11202
24.29 | 14 | 1261 | 6 | 0 | 11202
134.14 | 14 | 1261 | 7 | 0 | 11202
8.12 | 14 | 1261 | 8 | 0 | 11202
3.04 | 14 | 1261 | 9 | 0 | 11202
0.78 | 14 | 1261 | 10 | 0 | 11202
3.43 | 14 | 1261 | 18 | 0 | 11202
35.1 | 14 | 1262 | 0 | 0 | 11206
[300-9121] | 14 | 1262 | 1 | 0 | 11206
Шаровой кран NAVAL DN 80 PN 25 | 14 | 1262 | 2 | 0 | 11206
комплект | 14 | 1262 | 3 | 0 | 11206
1 | 14 | 1262 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1262 | 8 | 0 | 11206
882.02 | 14 | 1262 | 9 | 0 | 11206
36 | 14 | 1280 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-002-03 | 14 | 1280 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм | 14 | 1280 | 2 | 0 | 11202
1 км трубопроводов | 14 | 1280 | 3 | 0 | 11202
0.001 | 14 | 1280 | 4 | 0 | 11202
3722.51 | 14 | 1280 | 6 | 0 | 11202
12585.78 | 14 | 1280 | 7 | 0 | 11202
698.87 | 14 | 1280 | 8 | 0 | 11202
473 | 14 | 1280 | 9 | 0 | 11202
77.87 | 14 | 1280 | 10 | 0 | 11202
4258.34 | 14 | 1280 | 18 | 0 | 11202
36.1 | 14 | 1281 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1281 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные | 14 | 1281 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1281 | 3 | 0 | 11206
1010 | 14 | 1281 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1281 | 8 | 0 | 11206
56.63 | 14 | 1281 | 9 | 0 | 11206
37 | 14 | 980 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-002-05 | 14 | 980 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 125 мм | 14 | 980 | 2 | 0 | 11202
1 км трубопроводов | 14 | 980 | 3 | 0 | 11202
0.059 | 14 | 980 | 4 | 0 | 11202
4801.99 | 14 | 980 | 6 | 0 | 11202
16039.34 | 14 | 980 | 7 | 0 | 11202
848.35 | 14 | 980 | 8 | 0 | 11202
601 | 14 | 980 | 9 | 0 | 11202
94.93 | 14 | 980 | 10 | 0 | 11202
5734.12 | 14 | 980 | 18 | 0 | 11202
37.1 | 14 | 1194 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1194 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные | 14 | 1194 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1194 | 3 | 0 | 11206
1000 | 14 | 1194 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1194 | 8 | 0 | 11206
106.77 | 14 | 1194 | 9 | 0 | 11206
38 | 14 | 1050 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм39-02-006-10 | 14 | 1050 | 1 | 0 | 11202
Ультразвуковая дефектоскопия Трубопровод, диаметр, мм: 133, толщина стенки, мм, до: 8 | 14 | 1050 | 2 | 0 | 11202
стык | 14 | 1050 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1050 | 4 | 0 | 11202
9.06 | 14 | 1050 | 6 | 0 | 11202
3.27 | 14 | 1050 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1050 | 8 | 0 | 11202
0.84 | 14 | 1050 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1050 | 10 | 0 | 11202
3.74 | 14 | 1050 | 18 | 0 | 11202
39 | 14 | 1295 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-03-001-05 | 14 | 1295 | 1 | 0 | 11202
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 14 | 1295 | 2 | 0 | 11202
1 т фасонных частей | 14 | 1295 | 3 | 0 | 11202
0.02 | 14 | 1295 | 4 | 0 | 11202
3159.43 | 14 | 1295 | 6 | 0 | 11202
12847.38 | 14 | 1295 | 7 | 0 | 11202
1066.67 | 14 | 1295 | 8 | 0 | 11202
353.8 | 14 | 1295 | 9 | 0 | 11202
105.35 | 14 | 1295 | 10 | 0 | 11202
6507.36 | 14 | 1295 | 18 | 0 | 11202
39.1 | 14 | 1296 | 0 | 0 | 11206
[300-9506] | 14 | 1296 | 1 | 0 | 11206
Фланцы стальные | 14 | 1296 | 2 | 0 | 11206
комплект | 14 | 1296 | 3 | 0 | 11206
0 | 14 | 1296 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1296 | 8 | 0 | 11206
0 | 14 | 1296 | 9 | 0 | 11206
40 | 14 | 1323 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-06-005-01 | 14 | 1323 | 1 | 0 | 11202
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | 14 | 1323 | 2 | 0 | 11202
1 врезка | 14 | 1323 | 3 | 0 | 11202
4 | 14 | 1323 | 4 | 0 | 11202
12.51 | 14 | 1323 | 6 | 0 | 11202
56.01 | 14 | 1323 | 7 | 0 | 11202
3.83 | 14 | 1323 | 8 | 0 | 11202
1.46 | 14 | 1323 | 9 | 0 | 11202
0.48 | 14 | 1323 | 10 | 0 | 11202
2.05 | 14 | 1323 | 18 | 0 | 11202
40.1 | 14 | 1324 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1324 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные | 14 | 1324 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1324 | 3 | 0 | 11206
0.4 | 14 | 1324 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1324 | 8 | 0 | 11206
34.68 | 14 | 1324 | 9 | 0 | 11206
41 | 14 | 1315 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-06-005-01 | 14 | 1315 | 1 | 0 | 11202
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 45 мм | 14 | 1315 | 2 | 0 | 11202
1 врезка | 14 | 1315 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1315 | 4 | 0 | 11202
12.51 | 14 | 1315 | 6 | 0 | 11202
56.01 | 14 | 1315 | 7 | 0 | 11202
3.83 | 14 | 1315 | 8 | 0 | 11202
1.46 | 14 | 1315 | 9 | 0 | 11202
0.48 | 14 | 1315 | 10 | 0 | 11202
2.05 | 14 | 1315 | 18 | 0 | 11202
41.1 | 14 | 1316 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1316 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные 45 мм | 14 | 1316 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1316 | 3 | 0 | 11206
0.4 | 14 | 1316 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1316 | 8 | 0 | 11206
26.79 | 14 | 1316 | 9 | 0 | 11206
42 | 14 | 1317 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-002-01 | 14 | 1317 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 45х4 мм | 14 | 1317 | 2 | 0 | 11202
1 км трубопроводов | 14 | 1317 | 3 | 0 | 11202
0.002 | 14 | 1317 | 4 | 0 | 11202
3478.54 | 14 | 1317 | 6 | 0 | 11202
12246.63 | 14 | 1317 | 7 | 0 | 11202
678.03 | 14 | 1317 | 8 | 0 | 11202
442 | 14 | 1317 | 9 | 0 | 11202
75.49 | 14 | 1317 | 10 | 0 | 11202
3898.36 | 14 | 1317 | 18 | 0 | 11202
42.1 | 14 | 1318 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1318 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные | 14 | 1318 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1318 | 3 | 0 | 11206
1010 | 14 | 1318 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1318 | 8 | 0 | 11206
26.79 | 14 | 1318 | 9 | 0 | 11206
43 | 14 | 1319 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-002-01 | 14 | 1319 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 57 мм | 14 | 1319 | 2 | 0 | 11202
1 км трубопроводов | 14 | 1319 | 3 | 0 | 11202
0.004 | 14 | 1319 | 4 | 0 | 11202
3478.54 | 14 | 1319 | 6 | 0 | 11202
12246.63 | 14 | 1319 | 7 | 0 | 11202
678.03 | 14 | 1319 | 8 | 0 | 11202
442 | 14 | 1319 | 9 | 0 | 11202
75.49 | 14 | 1319 | 10 | 0 | 11202
3898.36 | 14 | 1319 | 18 | 0 | 11202
43.1 | 14 | 1320 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1320 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные | 14 | 1320 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1320 | 3 | 0 | 11206
1010 | 14 | 1320 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1320 | 8 | 0 | 11206
34.68 | 14 | 1320 | 9 | 0 | 11206
44 | 14 | 1058 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм12-11-005-05 | 14 | 1058 | 1 | 0 | 11202
Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм 133 | 14 | 1058 | 2 | 0 | 11202
1 врезка | 14 | 1058 | 3 | 0 | 11202
4 | 14 | 1058 | 4 | 0 | 11202
126 | 14 | 1058 | 6 | 0 | 11202
9.43 | 14 | 1058 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1058 | 8 | 0 | 11202
12 | 14 | 1058 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1058 | 10 | 0 | 11202
12.7 | 14 | 1058 | 18 | 0 | 11202
45 | 14 | 1283 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр52-15-01 | 14 | 1283 | 1 | 0 | 11202
Герметизация вводов в подвальное помещение | 14 | 1283 | 2 | 0 | 11202
100 шт. | 14 | 1283 | 3 | 0 | 11202
0.02 | 14 | 1283 | 4 | 0 | 11202
454.37 | 14 | 1283 | 6 | 0 | 11202
0.96 | 14 | 1283 | 7 | 0 | 11202
0.09 | 14 | 1283 | 8 | 0 | 11202
64.45 | 14 | 1283 | 9 | 0 | 11202
0.01 | 14 | 1283 | 10 | 0 | 11202
990.95 | 14 | 1283 | 18 | 0 | 11202
46 | 14 | 1204 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-06-011-03 | 14 | 1204 | 1 | 0 | 11202
Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2 | 14 | 1204 | 2 | 0 | 11202
1 м короба | 14 | 1204 | 3 | 0 | 11202
4 | 14 | 1204 | 4 | 0 | 11202
10.85 | 14 | 1204 | 6 | 0 | 11202
42.77 | 14 | 1204 | 7 | 0 | 11202
1.21 | 14 | 1204 | 8 | 0 | 11202
1.58 | 14 | 1204 | 9 | 0 | 11202
0.28 | 14 | 1204 | 10 | 0 | 11202
98 | 14 | 1204 | 18 | 0 | 11202
Антикоррозионная защита трубопроводов | 14 | 1069 | 0 | 0 | 11207
47 | 14 | 1073 | 0 | 0 | 11202
ФЕР13-03-004-12 | 14 | 1073 | 1 | 0 | 11202
Окраска металлических поверхностей краской ВД-АК-1503 "Утро"(вручную) за три раза. | 14 | 1073 | 2 | 0 | 11202
100 м2 окрашиваемой поверхности | 14 | 1073 | 3 | 0 | 11202
0.738 | 14 | 1073 | 4 | 0 | 11202
42.08 | 14 | 1073 | 6 | 0 | 11202
6.1 | 14 | 1073 | 7 | 0 | 11202
0.1 | 14 | 1073 | 8 | 0 | 11202
4.64 | 14 | 1073 | 9 | 0 | 11202
0.02 | 14 | 1073 | 10 | 0 | 11202
586.08 | 14 | 1073 | 18 | 0 | 11202
Теплоизоляционные работы | 14 | 1074 | 0 | 0 | 11207
48 | 14 | 1075 | 0 | 0 | 11202
ТЕР26-01-022-01 | 14 | 1075 | 1 | 0 | 11202
Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 14 | 1075 | 2 | 0 | 11202
1 м3 изоляции | 14 | 1075 | 3 | 0 | 11202
1.2803 | 14 | 1075 | 4 | 0 | 11202
193.07 | 14 | 1075 | 6 | 0 | 11202
39.68 | 14 | 1075 | 7 | 0 | 11202
6.52 | 14 | 1075 | 8 | 0 | 11202
27.74 | 14 | 1075 | 9 | 0 | 11202
0.4 | 14 | 1075 | 10 | 0 | 11202
475.71 | 14 | 1075 | 18 | 0 | 11202
48.1 | 14 | 1229 | 0 | 0 | 11206
[104-9167] | 14 | 1229 | 1 | 0 | 11206
Скорлупа ППУ д= 57 мм | 14 | 1229 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1229 | 3 | 0 | 11206
3.1243 | 14 | 1229 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1229 | 8 | 0 | 11206
25.06 | 14 | 1229 | 9 | 0 | 11206
48.2 | 14 | 1228 | 0 | 0 | 11206
[104-9167] | 14 | 1228 | 1 | 0 | 11206
Отвод ППУ д=57 мм | 14 | 1228 | 2 | 0 | 11206
шт | 14 | 1228 | 3 | 0 | 11206
4.6864 | 14 | 1228 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1228 | 8 | 0 | 11206
25.06 | 14 | 1228 | 9 | 0 | 11206
48.3 | 14 | 1227 | 0 | 0 | 11206
[104-9167] | 14 | 1227 | 1 | 0 | 11206
Отвод ППУ д= 133 мм | 14 | 1227 | 2 | 0 | 11206
шт | 14 | 1227 | 3 | 0 | 11206
1.5621 | 14 | 1227 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1227 | 8 | 0 | 11206
41.41 | 14 | 1227 | 9 | 0 | 11206
48.4 | 14 | 1263 | 0 | 0 | 11206
[104-9167] | 14 | 1263 | 1 | 0 | 11206
Скорлупа ППУ д=89мм | 14 | 1263 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1263 | 3 | 0 | 11206
0.78107 | 14 | 1263 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1263 | 8 | 0 | 11206
33.34 | 14 | 1263 | 9 | 0 | 11206
48.5 | 14 | 1084 | 0 | 0 | 11206
[104-9167] | 14 | 1084 | 1 | 0 | 11206
Скорлупа ППУ д=133 мм | 14 | 1084 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1084 | 3 | 0 | 11206
46.0829 | 14 | 1084 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1084 | 8 | 0 | 11206
41.41 | 14 | 1084 | 9 | 0 | 11206
Благоустройство | 14 | 1093 | 0 | 0 | 11207
49 | 14 | 1000 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр68-12-04 | 14 | 1000 | 1 | 0 | 11202
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 14 | 1000 | 2 | 0 | 11202
100 м3 конструкций | 14 | 1000 | 3 | 0 | 11202
0.0075 | 14 | 1000 | 4 | 0 | 11202
1628.01 | 14 | 1000 | 6 | 0 | 11202
6107.47 | 14 | 1000 | 7 | 0 | 11202
369.61 | 14 | 1000 | 8 | 0 | 11202
243.35 | 14 | 1000 | 9 | 0 | 11202
41.39 | 14 | 1000 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1000 | 18 | 0 | 11202
50 | 14 | 1001 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр68-12-02 | 14 | 1001 | 1 | 0 | 11202
Разборка покрытий и оснований щебеночных | 14 | 1001 | 2 | 0 | 11202
100 м3 конструкций | 14 | 1001 | 3 | 0 | 11202
0.0225 | 14 | 1001 | 4 | 0 | 11202
116.47 | 14 | 1001 | 6 | 0 | 11202
656.84 | 14 | 1001 | 7 | 0 | 11202
49.92 | 14 | 1001 | 8 | 0 | 11202
18.37 | 14 | 1001 | 9 | 0 | 11202
5.59 | 14 | 1001 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1001 | 18 | 0 | 11202
51 | 14 | 1004 | 0 | 0 | 11202
ТЕР27-04-001-01 | 14 | 1004 | 1 | 0 | 11202
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 14 | 1004 | 2 | 0 | 11202
100 м3 материал основани | 14 | 1004 | 3 | 0 | 11202
0.0225 | 14 | 1004 | 4 | 0 | 11202
101.55 | 14 | 1004 | 6 | 0 | 11202
2320.64 | 14 | 1004 | 7 | 0 | 11202
133.86 | 14 | 1004 | 8 | 0 | 11202
15.72 | 14 | 1004 | 9 | 0 | 11202
13.88 | 14 | 1004 | 10 | 0 | 11202
15.3 | 14 | 1004 | 18 | 0 | 11202
51.1 | 14 | 1010 | 0 | 0 | 11206
[408-9040] | 14 | 1010 | 1 | 0 | 11206
Песок для строительных работ природный | 14 | 1010 | 2 | 0 | 11206
м3 | 14 | 1010 | 3 | 0 | 11206
110 | 14 | 1010 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1010 | 8 | 0 | 11206
83.04 | 14 | 1010 | 9 | 0 | 11206
52 | 14 | 1006 | 0 | 0 | 11202
ТЕР27-04-006-01 | 14 | 1006 | 1 | 0 | 11202
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 14 | 1006 | 2 | 0 | 11202
1000 м2 основания | 14 | 1006 | 3 | 0 | 11202
0.015 | 14 | 1006 | 4 | 0 | 11202
243.2 | 14 | 1006 | 6 | 0 | 11202
5302.41 | 14 | 1006 | 7 | 0 | 11202
428.51 | 14 | 1006 | 8 | 0 | 11202
36.96 | 14 | 1006 | 9 | 0 | 11202
41.95 | 14 | 1006 | 10 | 0 | 11202
91.8 | 14 | 1006 | 18 | 0 | 11202
52.1 | 14 | 1011 | 0 | 0 | 11206
[408-0014] | 14 | 1011 | 1 | 0 | 11206
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | 14 | 1011 | 2 | 0 | 11206
м3 | 14 | 1011 | 3 | 0 | 11206
15 | 14 | 1011 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1011 | 8 | 0 | 11206
180.32 | 14 | 1011 | 9 | 0 | 11206
52.2 | 14 | 1012 | 0 | 0 | 11206
[408-0016] | 14 | 1012 | 1 | 0 | 11206
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | 14 | 1012 | 2 | 0 | 11206
м3 | 14 | 1012 | 3 | 0 | 11206
189 | 14 | 1012 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1012 | 8 | 0 | 11206
180.18 | 14 | 1012 | 9 | 0 | 11206
53 | 14 | 1007 | 0 | 0 | 11202
ТЕР27-06-020-01 | 14 | 1007 | 1 | 0 | 11202
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 14 | 1007 | 2 | 0 | 11202
1000 м2 покрытия | 14 | 1007 | 3 | 0 | 11202
0.015 | 14 | 1007 | 4 | 0 | 11202
296.83 | 14 | 1007 | 6 | 0 | 11202
2809.32 | 14 | 1007 | 7 | 0 | 11202
201.78 | 14 | 1007 | 8 | 0 | 11202
38.3 | 14 | 1007 | 9 | 0 | 11202
19.12 | 14 | 1007 | 10 | 0 | 11202
226.62 | 14 | 1007 | 18 | 0 | 11202
53.1 | 14 | 1013 | 0 | 0 | 11206
[410-9010] | 14 | 1013 | 1 | 0 | 11206
Смесь асфальтобетонная | 14 | 1013 | 2 | 0 | 11206
т | 14 | 1013 | 3 | 0 | 11206
96.6 | 14 | 1013 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1013 | 8 | 0 | 11206
453.46 | 14 | 1013 | 9 | 0 | 11206
54 | 14 | 1008 | 0 | 0 | 11202
ТЕР27-06-021-01 | 14 | 1008 | 1 | 0 | 11202
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 14 | 1008 | 2 | 0 | 11202
1000 м2 покрытия | 14 | 1008 | 3 | 0 | 11202
0.03 | 14 | 1008 | 4 | 0 | 11202
0.7 | 14 | 1008 | 6 | 0 | 11202
3.1 | 14 | 1008 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1008 | 8 | 0 | 11202
0.09 | 14 | 1008 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1008 | 10 | 0 | 11202
3.01 | 14 | 1008 | 18 | 0 | 11202
54.1 | 14 | 1014 | 0 | 0 | 11206
[410-9010] | 14 | 1014 | 1 | 0 | 11206
Смесь асфальтобетонная | 14 | 1014 | 2 | 0 | 11206
т | 14 | 1014 | 3 | 0 | 11206
12.1 | 14 | 1014 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1014 | 8 | 0 | 11206
453.46 | 14 | 1014 | 9 | 0 | 11206
55 | 14 | 1106 | 0 | 0 | 11202
ТЕР47-01-046-03 | 14 | 1106 | 1 | 0 | 11202
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 14 | 1106 | 2 | 0 | 11202
100 м2 | 14 | 1106 | 3 | 0 | 11202
0.5 | 14 | 1106 | 4 | 0 | 11202
224.51 | 14 | 1106 | 6 | 0 | 11202
6.32 | 14 | 1106 | 7 | 0 | 11202
0.72 | 14 | 1106 | 8 | 0 | 11202
35.08 | 14 | 1106 | 9 | 0 | 11202
0.07 | 14 | 1106 | 10 | 0 | 11202
1346.7 | 14 | 1106 | 18 | 0 | 11202
56 | 14 | 1327 | 0 | 0 | 11221
ССЦ02.2007Табл.0-0 | 14 | 1327 | 1 | 0 | 11221
Перевозка строительного мусора на 30 км | 14 | 1327 | 2 | 0 | 11221
т | 14 | 1327 | 3 | 0 | 11221
5.2 | 14 | 1327 | 4 | 0 | 11221
49.325 | 14 | 1327 | 5 | 0 | 11221
0 | 14 | 1327 | 6 | 0 | 11221
0 | 14 | 1327 | 8 | 0 | 11221
0 | 14 | 1327 | 9 | 0 | 11221
ИТОГО: | 14 | 1162 | 0 | 0 | 11203
Наименование и значение множителей | 14 | 1107 | 0 | 0 | 100
Значение | 14 | 1107 | 1 | 0 | 100
Прямые | 14 | 1107 | 3 | 0 | 100
Зарплата | 14 | 1108 | 0 | 0 | 102
7.06 | 14 | 1108 | 1 | 0 | 102
Машины и механизмы | 14 | 1109 | 0 | 0 | 102
3.23 | 14 | 1109 | 1 | 0 | 102
Материалы | 14 | 1110 | 0 | 0 | 102
4.19 | 14 | 1110 | 1 | 0 | 102
Итого по перевозке (256.49х3.23) | 14 | 1314 | 0 | 0 | 101
828.46 | 14 | 1314 | 3 | 0 | 101
Накладные расходы (1-Земляные работы механизированным способом) | 14 | 1113 | 0 | 0 | 102
0.893 | 14 | 1113 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (1-Земляные работы механизированным способом) | 14 | 1114 | 0 | 0 | 102
0.5 | 14 | 1114 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (2-Земляные работы вручную) | 14 | 1115 | 0 | 0 | 102
0.752 | 14 | 1115 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (2-Земляные работы вручную) | 14 | 1116 | 0 | 0 | 102
0.45 | 14 | 1116 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (3-Бетонные и ж/б монолитные конструкции в промышленном строительстве) | 14 | 1286 | 0 | 0 | 102
0.987 | 14 | 1286 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (3-Бетонные и ж/б монолитные конструкции в промышленном строительстве) | 14 | 1287 | 0 | 0 | 102
0.65 | 14 | 1287 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | 14 | 1117 | 0 | 0 | 102
1.222 | 14 | 1117 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | 14 | 1118 | 0 | 0 | 102
0.85 | 14 | 1118 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | 14 | 1119 | 0 | 0 | 102
1.147 | 14 | 1119 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | 14 | 1120 | 0 | 0 | 102
0.8 | 14 | 1120 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (8-Металлические конструкции) | 14 | 1121 | 0 | 0 | 102
0.846 | 14 | 1121 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (8-Металлические конструкции) | 14 | 1122 | 0 | 0 | 102
0.85 | 14 | 1122 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (9-Деревянные конструкции) | 14 | 1233 | 0 | 0 | 102
1.109 | 14 | 1233 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (9-Деревянные конструкции) | 14 | 1235 | 0 | 0 | 102
0.63 | 14 | 1235 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 14 | 1123 | 0 | 0 | 102
0.846 | 14 | 1123 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 14 | 1124 | 0 | 0 | 102
0.7 | 14 | 1124 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | 14 | 1127 | 0 | 0 | 102
1.222 | 14 | 1127 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | 14 | 1128 | 0 | 0 | 102
0.89 | 14 | 1128 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (18-Теплоизоляционные работы) | 14 | 1129 | 0 | 0 | 102
0.94 | 14 | 1129 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (18-Теплоизоляционные работы) | 14 | 1130 | 0 | 0 | 102
0.7 | 14 | 1130 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (19-Автомобильные дороги) | 14 | 1131 | 0 | 0 | 102
1.335 | 14 | 1131 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (19-Автомобильные дороги) | 14 | 1132 | 0 | 0 | 102
0.95 | 14 | 1132 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (28-Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения.) | 14 | 1133 | 0 | 0 | 102
1.081 | 14 | 1133 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (28-Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения.) | 14 | 1134 | 0 | 0 | 102
0.9 | 14 | 1134 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (29-Монтаж оборудования) | 14 | 1135 | 0 | 0 | 102
0.752 | 14 | 1135 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (29-Монтаж оборудования) | 14 | 1136 | 0 | 0 | 102
0.6 | 14 | 1136 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (36-Фундаменты) | 14 | 1284 | 0 | 0 | 102
0.874 | 14 | 1284 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (36-Фундаменты) | 14 | 1285 | 0 | 0 | 102
0.75 | 14 | 1285 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (33-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | 14 | 1137 | 0 | 0 | 102
1.034 | 14 | 1137 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (33-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | 14 | 1138 | 0 | 0 | 102
0.7 | 14 | 1138 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | 14 | 1139 | 0 | 0 | 102
0.697 | 14 | 1139 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | 14 | 1140 | 0 | 0 | 102
0.5 | 14 | 1140 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | 14 | 1257 | 0 | 0 | 102
1.015 | 14 | 1257 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | 14 | 1258 | 0 | 0 | 102
0.68 | 14 | 1258 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (54-Благоустройство) | 14 | 1141 | 0 | 0 | 102
0.978 | 14 | 1141 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (54-Благоустройство) | 14 | 1142 | 0 | 0 | 102
0.6 | 14 | 1142 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 14 | 1151 | 0 | 0 | 102
0.752 | 14 | 1151 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 14 | 1152 | 0 | 0 | 102
0.45 | 14 | 1152 | 1 | 0 | 102
Итого | 14 | 1143 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1143 | 1 | 0 | 103
Зимнее удорожание | 14 | 1144 | 0 | 0 | 102
1.82% | 14 | 1144 | 1 | 0 | 102
Итого | 14 | 1145 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1145 | 1 | 0 | 103
Непредвиденные расходы | 14 | 1146 | 0 | 0 | 102
2% | 14 | 1146 | 1 | 0 | 102
Итого | 14 | 1147 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1147 | 1 | 0 | 103
НДС | 14 | 1148 | 0 | 0 | 102
18% | 14 | 1148 | 1 | 0 | 102
Итого | 14 | 1149 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1149 | 1 | 0 | 103
СОСТАВИЛ | 14 | 15 | 0 | 0 | 2000
0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 2000
Галкина Г.А. | 14 | 15 | 2 | 0 | 2000
ПРОВЕРИЛ | 14 | 15 | 3 | 0 | 2000
0 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2000
Шишкина Т.Р. | 14 | 15 | 5 | 0 | 2000