Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                                94020

Наименование стройки-  Строительство водопровода с установкой по пер.7-му                              Форма 4

Авдотьинскому, ул. Гористой с установкой водоразборных колонок

в г. Иванове

Обьект номер   7-ПС/11185

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1

на  Наружные внутриплощадочные сети НВ

Наименование обьекта-

Основание: Наружные сети НВ л.1 НВ С л.1-2

н.з.7-ПС/11185

Сметная стоимость            189,316 Тыс.руб.

Нормативная трудоемкость        1793 чел.-ч

Составлена в терр-ных ценах 2001г Ивановской обл                                   Сметная заработная плата      12,853 Тыс.руб.

Строительный обьем               421 м

Цена единицы                  449,68 Рубль

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Рубль   :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Рубль    :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отсутствующие расценки в ТЕР применены по ФЕР с

К-0,81 на оплату труда, К-1,06 на механизмы,

К-0,99 на материалы

К1,2 на производство работ в охранной зоне

воздушной ЛЭП(МДС 81-35.2004 п5)длиной 421м

Земляные работы

1 01-01-004- -Разработка грунта в отвал      1,24544064   5706,48   5590,19      7107       145      6962     18,52        23

5 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                   116,29    626,86                           781     70,51        88

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 2. Разработка

МДС         траншей, применен коэффициент

81-35.2004  к нормам затрат труда-1,2 и к

п5 к1,2    нормам эксплуатации

машин-1,2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               705,99                 879

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               371,58                 463

Сметная стоимость                                                  8449

2 01-01-004- -Разработка грунта в отвал      1,53437632   4435,02   4344,86      6805       138      6667     14,36        22

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    90,16    487,21                           748      54,8        84

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 1. Разработка

МДС         траншей, применен коэффициент

81-35.2004  к нормам затрат труда-1,2 и к

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                                94020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

п5 к1,2    нормам эксплуатации

машин-1,2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               548,50                 842

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               288,69                 443

Сметная стоимость                                                  8090

3 01-02-057- -Разработка грунта вручную в         0,374   1334,63      -          499       499       -      212,52        79

2 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                1334,63      -                              -        -          -

п.3.184     грунтов 2 Добор грунта

Кзтр=1,15,  вручную

Кэм=1,15                         100м3

МДС

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1067,70                 399

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               600,58                 224

Сметная стоимость                                                  1122

4 01-02-057- -Разработка грунта вручную в          0,46   1022,64      -          471       471       -      162,84        75

1 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                1022,64      -                              -        -          -

п.3.184     грунтов 1 Добор  грунта

Кзтр=1,15,  вручную

Кэм=1,15                         100м3

МДС

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               818,11                 377

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               460,19                 212

Сметная стоимость                                                  1059

5 01-02-061- -Засыпка вручную траншей,            0,348    703,34      -          245       245       -      116,64        41

2 ТЕР 37    пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         грунтов 2                                    703,34      -                              -        -          -

81-35.2004                        100м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               562,68                 196

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               316,50                 110

Сметная стоимость                                                   551

6 01-02-061- -Засыпка вручную траншей,            0,494    640,39      -          316       316       -       106,2        52

1 ТЕР 37    пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         грунтов 1                                    640,39      -                              -        -          -

81-35.2004                        100м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               512,31                 253

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               288,18                 142

Сметная стоимость                                                   711

7 01-02-067- -Kрепление досками стенок             1,53     941,2    114,26      1440       408       175      39,2        60

1 ТЕР 37    котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м, глубиной до 3 м в грунтах                 266,95      -                              -        1,19         2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                                94020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

неустойчивых

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               213,56                 327

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               120,13                 184

Сметная стоимость                                                  1951

8 01-01-033- -Засыпка траншей и котлованов      2,77898    1074,3    1074,3      2985       -        2985      -          -

2 ТЕР 37    с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         бульдозерами мощностью 59                      -       110,06                           306     10,64        30

81-35.2004  [80] кВт [л.с.], 2 группа

п5 к1,2    грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               104,56                 291

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                55,03                 153

Сметная стоимость                                                  3429

9 01-02-005- -Уплотнение грунта                   27,79    418,43    315,13     11628      2871      8758     15,04       418

1 ТЕР 37    пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         группа грунтов 1, 2                           103,3     28,13                           782      3,65       101

81-35.2004                        100м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               124,85                3470

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                65,71                1826

Сметная стоимость                                                 16924

к1,2 на производство работ в охранной зоне

воздушной ЛЭП(МДС 81-35.2004Таб.3 п4)длиной 421м

10 22-01-007- -Укладка водопроводных               0,421   7962,35    960,43      3352      1394       404     452,9       191

4 ТЕР 37    чугунных напорных труб                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  ВЧШГ-150х6000 ТУ1461-037 с                  3310,73     44,48                            19      4,64         2

004т3 п.4   заделкой раструбов резиновыми

к-1,2       уплотнительными манжетами

диаметром 150 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              4361,78                1836

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2986,14                1257

Сметная стоимость                                                  6445

11 ОАО        -Водопроводные чугунные                421    135,16      -        56902       -         -        -          -

ЛМЗ"СВОБОД  напорные трубы в комплекте с              --------- ---------                     --------- --------- ---------

НЫЙ         манжетой ВЧШГ-150х6000                         -         -                              -        -          -

СОКОЛ"      ТУ1461-037

м

Ц3548,26:6:1,18:4,19.1,13

12 34-02-001- -Защита кабеля связи                 0,028  16923,34      -          474        40       -         210         6

01 ФЕР                            кан.-км             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                                                     1437,35      -                              -        -          -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%              1437,35                  40

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               934,27                  26

Сметная стоимость                                                   540

13 22-06-011- -Подвешивание подземных                 28    112,21     40,85      3142       246      1144      1,28        36

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          4                                                94020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ТЕР 37    коммуникаций при пересечении              --------- ---------                     --------- --------- ---------

их трассой трубопровода,                       8,79      1,21                            34      0,26         7

площадь сечения коробов до

0,1 м2

м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                13,00                 364

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 8,90                 249

Сметная стоимость                                                  3755

14 22-06-006- -Врезка в существующие сети из           1    421,84     16,13       422        42        16      5,66         6

3 ТЕР 37    чугунных труб чугунных                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         тройников диаметром 100 мм                    42,42      -                              -        0,17       -

81-35.2004                        врезка

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                55,15                  55

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                37,75                  38

Сметная стоимость                                                   515

15 22-06-006- -Врезка в существующие сети из           1     923,1    224,54       923        71       225      9,56        10

5 ТЕР 37    чугунных труб чугунных                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         тройников диаметром 150 мм                    70,78      12,7                            13      1,31         1

81-35.2004                        врезка

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               108,51                 109

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                74,29                  74

Сметная стоимость                                                  1106

16 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         0,486  15643,62   3980,62      7603       437      1935    127,56        62

1 ТЕР 37    Ф2000мм из сборного                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         железобетона в грунтах сухих                  899,3    256,64                           125     34,25        17

81-35.2004                        10м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1502,73                 730

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1028,79                 500

Сметная стоимость                                                  8833

17 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные        4,6656    969,39      -         4523       -         -        -          -

440-9156-1  железобетонные диаметром 2000             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

18 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные        2,8188    371,83      -         1048       -         -        -          -

440-9152-1  железобетонные диаметром 700              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

19 103-0754   -Люки чугунные тяжелые для               2    756,34      -         1513       -         -        -          -

колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

20 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         0,674  15643,62   3980,62     10544       606      2683    127,56        86

1 ТЕР 37    Ф1500мм из сборного                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         железобетона в грунтах сухих                  899,3    256,64                           173     34,25        23

81-35.2004                        10м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1502,73                1013

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          5                                                94020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1028,79                 693

Сметная стоимость                                                 12250

21 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные        6,4704    798,41      -         5166       -         -        -          -

440-9153-1  железобетонные диаметром 1500             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

22 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные        3,9092    371,83      -         1454       -         -        -          -

440-9152-1  железобетонные диаметром 700              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

23 103-0754   -Люки чугунные тяжелые для               4    756,34      -         3025       -         -        -          -

колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

24 27-07-001- -Устройство асфальтобетонных          0,67    432,03    119,86       289        91        80     18,14        12

1 ТЕР 37    покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         однослойных из литой                          135,9      0,92                             1      0,08       -

81-35.2004  мелкозернистой

п5 к1,2    асфальто-бетонной смеси

толщиной 3 см вокруг колодца

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               194,29                 130

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               129,98                  87

Сметная стоимость                                                   506

25 прил. ФЕР  -Смесь асфальтобетонная             4,7838    455,31      -         2178       -         -        -          -

410-9010                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

26 27-07-002- -Устройство оснований толщиной        0,51    596,54       376       304       109       192     31,49        16

1 ТЕР 37    12 см под тротуары из                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         кирпичного или известнякового                214,43      32,2                            16       3,8         2

81-35.2004  щебня вокруг колодца

п5 к1,2                          100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               350,21                 179

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               234,29                 119

Сметная стоимость                                                   602

27 прил. ФЕР  -Щебень известняковый или            8,874     119,7      -         1062       -         -        -          -

408-9081    кирпичный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

28 22-03-011- -Установка колонок                       3    672,42     14,06      2017       195        42      8,59        26

4 ТЕР 37    водоразборных                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               шт.                     65,04      0,49                             1      0,13       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                85,19                 256

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                58,32                 175

Сметная стоимость                                                  2448

29 22-03-011- -Установка гидрантов пожарных            3   1218,84      6,46      3657        49        19      2,38         7

3 ТЕР 37                          шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                                                       16,32      0,25                             1      0,06       -

81-35.2004

п5 к1,2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          6                                                94020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                21,54                  65

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                14,75                  44

Сметная стоимость                                                  3766

30 06-01-024- -Водоотводный лоток из бетона       0,0006  73961,64   2952,93        44         2         2    429,62       -

1 ТЕР 37    В7,5 W6                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               100м3                 3028,85    212,29                           -       22,87       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              3403,19                   2

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              2106,74                   1

Сметная стоимость                                                    47

31 06-01-001- -Бетонная подушка (200х200мм)       0,0003  67949,05   1395,61        20       -         -      195,64       -

1 ТЕР 37    у водоразборных колонок                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               100м3                  1228,6    107,33                           -       10,51       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              1402,72                   0

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               868,35                   0

Сметная стоимость                                                    21

32 401-0061   -Бетон тяжелый, крупность           0,0612   -615,24      -          -38       -         -        -          -

заполнителя 20 мм, класс В                --------- ---------                     --------- --------- ---------

3,5                                            -         -                              -        -          -

м3

33 401-0063   -Бетон тяжелый, крупность           0,0612    637,73      -           39       -         -        -          -

заполнителя 20 мм, класс В                --------- ---------                     --------- --------- ---------

7,5                                            -         -                              -        -          -

м3

34 22-03-006- -Установка задвижек 30Ч6БР               2     42,65      3,46        85        29         7      2,04         4

3 ТЕР 37    чугунных диаметром 100 мм                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               задвижка                14,54      -                              -        0,04       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                18,91                  38

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                12,94                  26

Сметная стоимость                                                   149

35 300-1177   -Задвижки параллельные                   2     477,9      -          956       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

шпинделем, для воды и пара                     -         -                              -        -          -

давлением 1 МПа  30Ч6БР

диаметром 100 мм

шт.

36 22-03-006- -Установка задвижек 30Ч6БР               9     64,72      8,06       582       219        73      3,34        30

5 ТЕР 37    чугунных диаметром 150 мм                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               задвижка                24,38      -                              -        0,08         1

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                31,70                 285

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                21,70                 195

Сметная стоимость                                                  1063

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          7                                                94020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 300-1179   -Задвижки параллельные                   9    852,39      -         7672       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

шпинделем, для воды и пара                     -         -                              -        -          -

давлением 1 МПа  30Ч6БР

диаметром 150 мм

шт.

38 22-03-007- -Установка вентеля стального             3     28,55      3,46        86        37        10      1,66         5

1 ТЕР 37    диаметром 50 мм                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               шт                      12,25      -                              -        0,04       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                15,93                  48

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                10,90                  33

Сметная стоимость                                                   166

39 ФССЦ-2001  -Вентили проходные фланцевые             3    507,26      -         1522       -         -        -          -

300-1263    15С22НЖ для воды и пара,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

давлением 4 МПа [40 кгс/см2],                  -         -                              -        -          -

диаметром 50 мм

шт.

40 22-03-001- -Установка фасонных частей         1,39354   8837,22    524,48     12315       434       731     45,29        63

2 ТЕР 37    чугунных диаметром 125-200                --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                           311,12     26,64                            37      3,46         5

81-35.2004                        т

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               439,09                 612

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               300,61                 419

Сметная стоимость                                                 13346

41 22-06-001- -Промывка с дезинфекцией             0,421    870,88      -          367       225       -       77,88        33

5 ТЕР 37    трубопроводов диаметром 150               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                           535,03      -                              -        -          -

81-35.2004                        км

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               695,54                 293

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               476,18                 200

Сметная стоимость                                                   860

42 22-06-012- -Устройство постоянных               0,421    555,94    299,21       234        22       126      7,57         3

2 ТЕР 37    бетонных упоров на                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         трубопроводе диаметром 150                     52,7     16,38                             7      2,64         1

81-35.2004  мм

п5 к1,2                          км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                89,81                  38

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                61,48                  26

Сметная стоимость                                                   298

43 прил. ФЕР  -Блоки сборные бетонные             0,1431     613,8      -           88       -         -        -          -

403-9005    прямоугольные объемом до 0,3              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                                             -         -                              -        -          -

м3

44 27-09-008- -Установка флуоресцентного            0,03   8320,35   3452,57       250        90       104    437,76        13

1 ТЕР 37    указателя                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               100шт                 3007,42    251,28                             8     19,55         1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          8                                                94020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%              4627,35                 139

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%              3095,76                  93

Сметная стоимость                                                   482

45 ФССЦ-2001  -Флуоресцентный указатель                3      4,36      -           13       -         -        -          -

101-9602-1                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

46 103-0002   -Трубы стальные сварные                  9     11,35      -          102       -         -        -          -

водогазопроводные с резьбой               --------- ---------                     --------- --------- ---------

черные легкие  диаметр                         -         -                              -        -          -

условного прохода 20 мм,

толщина стенки 2.5 мм стойка

из трубы ф20мм

м

Демонтажные работы

47 22-04-001- -Устройство круглых колодцев          0,34   5095,02   4278,01      1730       277      1452    109,08        37

2 ТЕР 37    из сборного железобетона в                --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         грунтах мокрых Демонтаж                      817,01    270,49                            92     36,13        12

81-35.2004  колодца

п5 к1,2                          10м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1413,76                 480

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               967,88                 329

Сметная стоимость                                                  2539

48 311-01-148 -Погрузочно-разгрузочные           5,94125      3,84      3,84        23       -          23      -          -

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ  МДС     перевозках. Мусор                              -         0,31                             2      0,03       -

81-35.2004  строительный с погрузкой

п5 к1,2    экскаваторами емкостью ковша

до 0,5м3: погрузка

т

49 310-3005-1 -Перевозка грузов                  5,94125      7,72      7,72        46       -          46      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

81-35.2004  работающими вне карьера,

п5 к1,2    расстояние перевозки 5 км,

класс груза 1

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            Рубль                           167230      9710     34860                1416

----                                             ---------           ---------

Рубль                                                 3144                 378

Стоимость общестроительных работ -          Рубль                           167230       -         -                   -

Материалы -                                 Рубль                            35435       -         -                   -

Всего заработная плата -                    Рубль                              -       12853       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        Рубль                            12314       -         -                   -

Местные материалы -                         Рубль                             3273       -         -                   -

Накладные расходы -                     Рубль                            13743       -         -                   -

Сметная прибыль -                       Рубль                             8343       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    Рубль                           189316       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1793

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          9                                                94020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная заработная плата -              Рубль                              -       12853       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           Рубль                           189316       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1793

Сметная заработная плата -               Рубль                              -       12853       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4 кв. 2007г.

г.

Оплата труда осн. рабочих             9709,844     х 7,06              68551,5

Затраты на экспл. машин               34860        х 3,23             112597,8

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     3143,501     х 7,06             22193,12

Стоимость материальных ресурсов       122659,489   х 4,19            513943,26

Итого прямых затрат                                                  695092,56

Накладные расходы в текущих ценах  13743,291       х 7,06    х 0,94   91205,98

Сметная прибыль в текущих ценах    8343,255        х 7,06    х 1,0    58903,38

ИТОГО в ценах на 4 кв. 2007г. г.                                     845201,91

Итого с временными зданиями и      1,5 %          845201,91412678,029857879,94

сооружениями

Итого с зимними удорожаниями       2,53 %         857879,94321704,363879584,31

Итого с непредвиденными затратами  2 %            879584,30617591,686897175,99

Налог на добавленную стоимость     18 %                              161491,68

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       1058667,7

стоимость (НДС)

Составил                       Гадалова