## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт помещений Управления по делам ГОЧС г. Иваново на 4-м этаже административного
здания по адресу пр. Ф. Энгельса, д.1. Элекромонтажные работы
МУ Управление делами администрации г. Иванова
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Электроснабжение
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1
2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.2
3 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 25
4 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1
5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1
6 | Короба пластмассовые шириной до 40мм | 100м | 0.91
7 | Короба пластмассовые шириной до 120мм | 100м | 1.45
8 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 12.5
9 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до: 4 | шт. | 30
10 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.13
11 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.38
12 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0.45
Пусконаладка
13 | Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 18
14 | Выключатель однополюсный: с устройством защитного отключения | шт. | 7
15 | Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 | шт. | 1
16 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.45
17 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 22
18 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 22
Материалы, не учтенные в монтаже
19 | Щит ЩУРН-48 | шт | 1
20 | Счетчик активной энергии "Меркурий-230РС" 10-100А | шт | 1
21 | Выключатель автоматический 3ф Schneider Electric 63A | шт | 1
22 | Автомат 1ф Schneider Electric | шт | 18
23 | Шина N | шт | 1
24 | Шина РЕ | шт | 1
25 | Кабель ВВГ 5x16 | м | 100
26 | УЗО ВКЗ 22 16А | шт | 7
27 | Кабель ВВГнг LS 3x2,5 | м | 900
28 | Кабель ВВГнг LS 3x1,5 | м | 250
29 | Светильник накладные 4x18 | шт | 45
30 | Лампа L18 | шт | 180
31 | Выключатель ОП | шт | 13
32 | Розетка СП 1м | шт | 38
33 | Коробка распаечная | шт | 30
34 | Кабель канал 100x50 | м | 145
35 | Кабель канал 25x16 | м | 91
Составил
Согласовано