| «Согласовано» «Утверждаю» Генеральный директор ООО «ГУК» Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново. _________________ Конов Ю.Н. ____________________ Маннов О.Г. «______» _____________ 2009 г. «______»______________ 2009 г... |
| --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт мягкой кровли по адресу: г.Иваново ул.19 Линия, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 592,524 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 822,59 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 56,183 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 1 кв. 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 6,3 | 111,34 | 2,01 |  | 0 | 701,44 |  | 688,78 |  | 12,66 |  |  | 0 | 17,41 |  | 109,683 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий кровель | 109,33 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 4,914 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 6,3 | 250,29 | 64,15 |  | 49,2 | 1576,83 |  | 862,72 |  | 404,15 |  |  | 309,96 | 18,0895 |  | 113,96385 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=119,08*1,15; ЭММ=51,32*1,25; ЗПм=2,07*1,25; ТЗТ=15,73*1,15; ТЗТм=0,29*1,25 | 100 м2 кровли | 136,94 | 2,59 |  |  |  |  |  |  | 16,32 |  |  |  | 0,3625 |  | 2,28375 |
| 2.1 | Прайс код 307085 | км линокром ТКП 10м шир 1м ткань | 724,5 |  |  |  | 60,68 |  |  |  |  |  |  |  | 43962,66 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Прас код 307098 | км линокром ТПП 15м шир 1м ткань | 711,9 |  |  |  | 54,41 |  |  |  |  |  |  |  | 38734,48 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 6,3 | 1831,76 | 325,7 |  | 1309,48 | 11540,09 |  | 1238,45 |  | 2051,91 |  |  | 8249,72 | 31,303 |  | 197,2089 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=170,94*1,15; ЭММ=260,56*1,25; ЗПм=16,74*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25 | 100 м2 стяжек | 196,58 | 20,93 |  |  |  |  |  |  | 131,86 |  |  |  | 2,425 |  | 15,2775 |
| 4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 6,3 | 1049,28 | 59,81 |  | 978,6 | 6610,46 |  | 68,48 |  | 376,8 |  |  | 6165,18 | 1,725 |  | 10,8675 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=0,63*15*1,15; ЭММ=3,19*15*1,25; ЗПм=0,25*15*1,25; Мат=65,24*15; ТЗТ=0,1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25 | 100 м2 стяжек | 10,87 | 4,69 |  |  |  |  |  |  | 29,55 |  |  |  | 0,5625 |  | 3,54375 |
| 5 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 6,3 | 117,86 | 4,8 |  | 90,36 | 742,52 |  | 143,01 |  | 30,24 |  |  | 569,27 | 3,22 |  | 20,286 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=19,74*1,15; ЭММ=3,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0,04*1,25 | 100 м2 кровли | 22,7 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,05 |  | 0,315 |
| 6 | ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 2,5 | 2210,69 | 238,25 |  | 1750,33 | 5526,73 |  | 555,28 |  | 595,63 |  |  | 4375,83 | 30,015 |  | 75,0375 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=193,14*1,15; ЭММ=190,6*1,25; ЗПм=2,48*1,25; ТЗТ=26,1*1,15; ТЗТм=0,36*1,25 | 100 м примыканий | 222,11 | 3,1 |  |  |  |  |  |  | 7,75 |  |  |  | 0,45 |  | 1,125 |
| 6.1 | Прайс код 307085 | км линокром ТКП 10м шир 1м ткань | 630 |  |  |  | 60,68 |  |  |  |  |  |  |  | 38228,4 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 2,1 | 8635,34 | 41,14 |  | 7703,42 | 18134,21 |  | 1870,64 |  | 86,39 |  |  | 16177,18 | 129,6625 |  | 272,29125 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=774,59*1,15; ЭММ=32,91*1,25; ЗПм=2,07*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,27*1,25 | 100 м2 покрытия | 890,78 | 2,59 |  |  |  |  |  |  | 5,44 |  |  |  | 0,3375 |  | 0,70875 |
| 8 | ССЦ01.2009 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 4,9 | 162,88 | 0 |  | 0 | 798,11 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 44832,28 |  | 5427,36 |  | 3557,78 |  |  | 35847,14 | 799,338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,92 |  |  |  | 23,25375 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 5427,36*10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 54274 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 3557,78*4,25 |  |  |  |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 15121 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 35847,14*5,12 |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 183537 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120926 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  | 120926*0,05 |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 6046 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380702 |  |
| Кровли. Ремонт (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (4738,58+190,92)*10*1,08*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 50044 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (4738,58+190,92)*10*0,5525 |  |  |  |  |  |  | 0,5525 |  |  |  | 27235 |  |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (688,78+0)*10*0,83*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 5374 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (688,78+0)*10*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 4477 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 55418 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 55418 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 31712 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 31712 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467832 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  | 467832*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467832 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  | 467832*0,02662 |  |  |  |  |  |  | 2,662% |  |  |  | 12454 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480286 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  | 480286*0,02 |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 9606 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489892 |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  | 489892*0,025 |  |  |  |  |  |  | 2,5% |  |  |  | 12247 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502139 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 502139*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 90385 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592524 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592524 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |