Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________________ |  |  | __________________________ |  |  |
| «____»__________________г. |  |  | «____»__________________г. |  |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Восстановление и ремонтные работы спортивно-оздоровительного комплекса «Валдайское озеро»»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 3 945 198,98 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 8 232,28 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 72 685,61 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов [Накл.:k=0,9;110%;Сметн.пр.:k=0,85;70%] | 30,3486 100 м2 покрытия | 153,59 112,16 | 41,43 0,00 | 0,00 | 4661,24 | 3403,90 | 1257,34 0,00 | 0,00 | 14,38 436,41 |  |
| 2 | ФЕРр58-17-6 к-2,5 | Разборка теплоизоляции на кровле из легкого ячеистого бетона толщиной 250 мм (Кз=2,5; Кзм=2,5; Кэм=2,5; Км=2,5; Ком=2,5; Коб=2,5)] [Накл.:83%;Сметн.пр.:65%] | 7,62 100 м2 покрытия кровли | 197,27 195,82 | 1,45 0,00 | 0,00 | 1503,20 | 1492,15 | 11,05 0,00 | 0,00 | 10,12 77,11 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 2,4384 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ФЕР12-01-017-01 | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] [Накл.:k=0,9;120%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 27,4195 100 м2 стяжки | 184,07 94,07 | 90,00 8,74 | 0,00 | 5047,11 | 2579,35 | 2467,76 239,65 | 0,00 | 10,89 298,54 |  |
| 4 | ФЕР12-01-017-02 к-35 | Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4); (Кз=35; Кзм=35; Кэм=35; Км=35; Ком=35; Коб=35)] [Накл.:k=0,9;120%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 27,4195 100 м2 стяжки | 158,20 120,96 | 37,24 4,76 | 0,00 | 4337,76 | 3316,66 | 1021,10 130,52 | 0,00 | 0,40 10,97 |  |
| 5 | ФЕР12-01-014-01 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;120%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 190,5 1 м3 утеплителя | 86,75 36,51 | 32,17 4,08 | 18,07 | 16525,88 | 6955,16 | 6128,38 777,24 | 3442,34 | 4,68 891,64 |  |
|  | прайс-лист ООО "ЭКО" | Бетон легкий на пористых заполнителях 4200/1,18/4,99 | 198,12 м3 | 713,29 0,00 | 0,00 0,00 | 713,29 | 141317,01 | 0,00 | 0,00 0,00 | 141317,01 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;120%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 27,4195 100 м2 стяжки | 1383,68 270,46 | 281,25 27,32 | 831,97 | 37939,81 | 7415,88 | 7711,73 749,10 | 22812,20 | 31,30 858,31 |  |
| 7 | ФЕР12-01-017-02 к-45 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); (Кз=45; Кзм=45; Кэм=45; Км=45; Ком=45; Коб=45; Ктр=45)] [Накл.:k=0,9;120%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 27,4195 100 м2 стяжки | 2982,64 447,12 | 149,62 19,12 | 2385,90 | 81782,51 | 12259,81 | 4102,51 524,26 | 65420,19 | 51,75 1418,96 |  |
| 8 | ФЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;120%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 30,3486 100 м2 кровли | 238,64 44,83 | 4,36 0,00 | 189,45 | 7242,39 | 1360,53 | 132,32 0,00 | 5749,54 | 5,13 155,66 |  |
| 9 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;120%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 27,4195 100 м2 кровли | 250,37 155,23 | 53,12 3,38 | 42,02 | 6865,02 | 4256,33 | 1456,52 92,68 | 1152,17 | 16,51 452,81 |  |
|  | прайс-лист ООО "Синтез-плюс" | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП сер. гр. 70,88/1,18/4,99 | 3125,823 м2 | 12,04 0,00 | 0,00 0,00 | 12,04 | 37634,91 | 0,00 | 0,00 0,00 | 37634,91 | 0,00 0,00 |  |
|  | прайс-лист ООО "Синтез-плюс" | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, линокром ТПП 64,48/1,18/4,99 | 3180,662 м2 | 10,95 0,00 | 0,00 0,00 | 10,95 | 34828,25 | 0,00 | 0,00 0,00 | 34828,25 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ФЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;120%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 0,25 100 м примыканий | 810,26 374,77 | 119,24 11,99 | 316,25 | 202,56 | 93,69 | 29,81 3,00 | 79,06 | 40,82 10,21 |  |
|  | прайс-лист ООО "Синтез-плюс" | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП гр. сер. 70,88/1,18/4,99 | 63 м2 | 12,04 0,00 | 0,00 0,00 | 12,04 | 758,52 | 0,00 | 0,00 0,00 | 758,52 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ФЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;120%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 4,7818 100 м примыканий | 3859,08 551,18 | 115,81 11,31 | 3192,09 | 18453,35 | 2635,63 | 553,78 54,08 | 15263,94 | 60,04 287,11 |  |
|  | прайс-лист ООО "Синтез-плюс" | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП гр. сер. 70,88/1,18/4,99 | 903,7602 м2 | 12,04 0,00 | 0,00 0,00 | 12,04 | 10881,27 | 0,00 | 0,00 0,00 | 10881,27 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;120%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 2,1466 100 м2 покрытия | 10025,82 1106,02 | 29,22 3,38 | 8890,58 | 21521,42 | 2374,18 | 62,72 7,26 | 19084,52 | 129,66 278,33 |  |
| 13 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м [Накл.:83%;Сметн.пр.:65%] | 1,043 100 м | 2516,07 353,23 | 5,99 0,93 | 2156,85 | 2624,26 | 368,42 | 6,25 0,97 | 2249,59 | 41,41 43,19 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,233632 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ФЕРр58-20-3 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м [Накл.:83%;Сметн.пр.:65%] | 0,2919 100 м | 5369,55 599,23 | 11,73 2,09 | 4758,59 | 1567,37 | 174,92 | 3,42 0,61 | 1389,03 | 70,25 20,51 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,143615 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ФЕРр58-22-1 прим. | Смена костылей [Накл.:83%;Сметн.пр.:65%] | 1,74 100 шт. | 863,90 308,83 | 0,87 0,00 | 554,20 | 1503,18 | 537,36 | 1,51 0,00 | 964,31 | 37,80 65,77 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0174 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен [Накл.:k=0,9;110%;Сметн.пр.:k=0,85;70%] | 1,95 1 м3 | 191,54 73,01 | 118,53 11,57 | 0,00 | 373,50 | 142,37 | 231,13 22,56 | 0,00 | 8,24 16,07 |  |
| 17 | ФЕРр53-20-1 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен [Накл.:86%;Сметн.пр.:70%] | 0,206 100 м3 кладки | 89275,40 4717,94 | 3369,60 526,50 | 81187,86 | 18390,74 | 971,90 | 694,14 108,46 | 16724,70 | 563,00 115,98 |  |
| 18 | ФЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами [Накл.:86%;Сметн.пр.:70%] | 72,4 1 м3 кладки | 445,03 283,83 | 29,59 5,37 | 131,61 | 32220,17 | 20549,29 | 2142,32 388,79 | 9528,56 | 35,39 2562,24 |  |
|  | СССЦ 3/2010 404-0162 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 4679,57/4,99 | 29,1048 1000 шт. | 937,79 0,00 | 0,00 0,00 | 937,79 | 27294,19 | 0,00 | 0,00 0,00 | 27294,19 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ФЕРр58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей [Накл.:83%;Сметн.пр.:65%] | 0,04 100 шт. | 461,69 452,94 | 6,97 0,00 | 1,78 | 18,47 | 18,12 | 0,28 0,00 | 0,07 | 53,10 2,12 |  |
|  | прайс-лист ООО "Синтез-плюс" | Воронка водосточная 582/1,18/4,99 | 4 шт. | 98,84 0,00 | 0,00 0,00 | 98,84 | 395,36 | 0,00 | 0,00 0,00 | 395,36 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ФЕРр58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал [Накл.:83%;Сметн.пр.:65%] | 2,4 10 шт. | 949,78 151,96 | 2,62 0,00 | 795,20 | 2279,47 | 364,70 | 6,29 0,00 | 1908,48 | 18,60 44,64 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,1248 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | ФЕР07-05-030-11прим. | Демонтаж плит покрытий массой до 0,5 т (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] [Накл.:k=0,9;155%;Сметн.пр.:k=0,85;100%] | 0,18 100 шт. сборных конструкций | 1107,10 889,37 | 217,73 34,02 | 0,00 | 199,28 | 160,09 | 39,19 6,12 | 0,00 | 98,06 17,65 |  |
| 22 | ФЕР07-05-030-11прим. | Установка плит покрытий, массой до 0,5 т (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;155%;Сметн.пр.:k=0,85;100%] | 0,18 100 шт. сборных конструкций | 3334,01 1278,47 | 340,20 53,16 | 1715,34 | 600,12 | 230,12 | 61,24 9,57 | 308,76 | 140,96 25,37 |  |
| 23 | ФСЦП 310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052). Расстояние перевозки 10 км, 1 класс груза | 365 руб. за 1 тонну | 10,41 0,00 | 10,41 0,00 | 0,00 | 3799,65 | 0,00 | 3799,65 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 24 | ФСЦП 311-01-146-1 | Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%] | 247 тонна | 32,93 4,15 | 28,78 0,00 | 0,00 | 8133,71 | 1025,05 | 7108,66 0,00 | 0,00 | 0,58 142,69 |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 530901,68 | 72685,61 | 39029,10 3114,87 | 419186,97 | 8232,28 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 253109,51 |  |  | 253109,51 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 530 901,68 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений) | 0,9 | 110 | 3 533,14 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 83 | 2 454,52 |
| Накладные расходы (Кровли) | 0,9 | 120 | 49 491,01 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  | 86 | 18 935,86 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) | 0,9 | 155 | 566,23 |
| Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы) |  | 100 | 1 025,05 |
| Итого накладных расходов |  |  | 76 005,81 |
| Итого |  |  | 606 907,50 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений) | 0,85 | 70 | 2 123,45 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 65 | 1 922,21 |
| Сметная прибыль (Кровли) | 0,85 | 65 | 25 318,32 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 70 | 15 412,91 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) | 0,85 | 100 | 345,02 |
| Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы) |  | 60 | 615,03 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 45 736,94 |
| Итого |  |  | 652 644,44 |
| Удорожание работ в зимнее время | 1,1 | 2,42 | 17 373,39 |
| Итого |  |  | 670 017,83 |
| Итого в цены 3 квартала 2010 года | 4,99 |  | 3 343 388,97 |
| Итого |  |  | 3 343 388,97 |
| НДС |  | 18 | 601 810,01 |
| В С Е Г О |  |  | 3 945 198,98 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |