Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_____________№_______________

- Утверждено:

| МУЗ г.Иванова городская клиническая больница № 8 | _________________М.А. Ратманов Подпись М.П. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 217

- Категория. Товары

- Предмет контракта. Поставка аппарата для лапароскопической гинекологии в количестве 1 шт.

- СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | АУКЦИОН | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта аукциона | 20 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 26 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 41 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 47 |

АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение такой документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений и изменений документации об аукционе. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений к документации об аукционе.

- Раздел I.2. Общие условия проведения АУКЦИОНА

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование.

  - Заказчик, уполномоченный орган.

  - Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров.

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

  - Источник финансирования и порядок оплаты.

  - Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Требования к участникам размещения заказа.

  - Расходы на участие в аукционе.

  - Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона.

  - Преференции в отношении цены контракта для товаров российского происхождения и условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

  - Содержание документации об аукционе.

  - Разъяснение положений документации об аукционе.

  - Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- Форма заявки на участие в аукционе

- Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

- Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

- Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- Количество заявок на участие в аукционе.

- Форма аукционного предложения о цене контракта.

- Валюта заявки на участие в аукционе.

- Подтверждение соответствия товаров требованиям документации об аукционе.

- Обеспечение заявки на участие в аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1.Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.2.Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.3.Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4.Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

4.5.Срок действия заявок на участие в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе и соответствия участника размещения заказа требованиям законодательства.

- Преимущества  учреждениям уголовно-исполнительной системы и  организациям       инвалидов при размещении заказов.

- Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

  - Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии.

  - Определение победителя аукциона и  извещение о результатах.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

  - Заключение муниципального контракта.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

Уполномоченный орган проводит для заказчика аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения товаров.

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II) и технической части (Часть III).

1.3.2. Возможность электронной формы участия в аукционе указана в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Победивший участник аукциона должен будет поставить товары в место и сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

1.4.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.4.2.Порядок формирования цены контракта и возможность ее изменения указаны в Информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование поставки товаров по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма оплаты заказа, порядок и сроки оплаты по контракту указаны в Информационной карте аукциона  и проекте муниципального контракта.

1.6. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

1.6.1. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту указаны в Информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта.

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в т. ч. индивидуальный предприниматель.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров,  являющихся предметом торгов;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.3. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить к участникам размещения заказа дополнительные требования, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.8. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих  дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

1.10. Преференции в отношении цены контракта для товаров российского происхождения и условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств.

Информация о возможности предоставления преференции указана в Информационной карте аукциона.

1.10.1. Перечень товаров, происходящих из иностранных государств на которые распространяются условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств определен приказом Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

1.10.2. При размещении заказа на поставку товара для муниципальных нужд путем проведения аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие которых, содержат предложения о поставке товара российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 % в порядке, предусмотренном пунктом 1.10.3.

1.10.3. При размещении заказа на поставку товара для муниципальных нужд путем проведения открытого аукциона, в случае, если победителем открытого аукциона представлена заявка на участие в открытом аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в пункте 1.10.1, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 % от предложенной цены муниципального контракта.

1.10.4. При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем проведения открытого аукциона, порядок, установленный пунктом 1.10.3, не применяется в случаях, если:

а) в рамках одного открытого аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров, часть из которых не указана в пункте 1 приказа Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 № 427;

б) в случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и заказчик размещает заказ у единственного поставщика;

г) если участниками открытого аукциона в электронной форме являются исключительно участники, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения или исключительно участники, заявки которых содержат предложения о поставке товаров, происходящих из иностранных государств.

1.10.5. Участник открытого аукциона в заявке на участие в открытом аукционе обязан указать (задекларировать) страну происхождения поставляемого товара.

В случае, если в заявке на участие в открытом аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе такой участник не допускается комиссией к участию в открытом аукционе.

1.10.6. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в открытом  аукционе несет участник размещения заказа.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе  включает в себя следующие разделы:
Часть I.         Аукцион

Раздел I.1.	Приглашение к участию в аукционе

Раздел I.2.	Общие условия проведения аукциона

Раздел I.3.	Информационная карта аукциона

Раздел I.4.	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II.	Проект  муниципального  контракта

Часть III.	Техническая часть

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения и разъяснения к документации об аукционе. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям такой документации, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

2.1.3. Документация об аукционе  раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона, в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Для этого участник размещения заказа должен направить в адрес уполномоченного органа соответствующий запрос в соответствии с Формой № 6, приведенной в разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

2.2.2. Уполномоченный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно направить разъяснения положений документации об аукционе участнику размещения заказа, направившему запрос, при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации аукциона не должно изменять ее суть.

2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе

- Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

- В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

- В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.3.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двоякого толкования.

3.3.5. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все документы должны иметь четкую печать текстов.

3.3.6. Все листы заявки (тома заявки) на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка (том заявки) на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3.3.7. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам приложенных форм.

3.3.8. Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

3.3.9. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

3.4.1. Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица является копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

3.4.2. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3.5. Количество заявок на участие в аукционе

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при этом поданные ранее заявки этим же участником не отозваны, аукционная комиссия не рассматривает такие заявки, а возвращает их участнику.

3.6. Форма аукционного предложения о цене контракта

3.6.1. Участник аукциона делает предложение о цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.6.2. Предложения о цене муниципального контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона (рекомендуется поднимать карточки выше уровня головы).

3.7. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

3.8. Подтверждение соответствия товаров требованиям документации об аукционе

Описание участником размещения заказа поставляемых товаров, являющихся предметом проводимого аукциона, их качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта и Технической части по форме № 4, приведенной в Разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

3.9. Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.9.1.Участник размещения заказа, в случае, если это установлено в Информационной карте аукциона, должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе,  финансовое обеспечение заявки  в виде денежных средств, перечисленных по  реквизитам и  в размере, которые указаны в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда денежное обеспечение заявок на участие в аукционе для участников размещения заказа не установлено.

3.9.2. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны использоваться только денежные средства.

3.9.3. Документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть представлен в составе заявки. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая указанным документом или его копией, не будет допущена до участия в аукционе в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего раздела.

3.9.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть удержано уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

б) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или уклонился от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

в) если единственный участник аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта.

3.9.5.  Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, но не подавшим заявки в установленный для их приема срок;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, заявки которых получены после окончания срока приема заявок на участие в аукционе

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе;

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

ж) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

з) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте  аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.1.3. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей после срока приема заявок на участие в аукционе (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать дату и время ее получения, при доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в аукционе, не вправе допускать повреждение таких заявок.

  - Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки в соответствии с Формой № 7, приведенной в  Разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». К письму необходимо приложить копию расписки, выданной уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, при регистрации заявки на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе

4.5.1. Заявки на участие в аукционе сохраняют свое действие до момента подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, признанным единственным участником аукциона.

4.5.2. В случае расторжения  муниципального контракта с победителем аукциона в соответствии с действующим законодательством, заявка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, считается действующей до момента заключения с ним муниципального контракта.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям законодательства

5.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела.

5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, в отношении подавшего заявку на участие в аукционе, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженности такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, об обжаловании наличия такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

5.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо  наличия   задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.5. Участник размещения заказа не допускается до участия в аукционе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если документацией об аукционе установлено такое требование;

г) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка не соответствует требованиям к оформлению, установленным в документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- заявка не подписана и не скреплена печатью должным образом;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены не в полном объеме, 
установленном в документации об аукционе.

5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, определенный в Информационной карте аукциона. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

5.1.8. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов

5.2.1.Уполномоченный орган вправе установить при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов в размере, указанном в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Если победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом

5.3.1.При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа или аукционной комиссии с участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии

6.1.1. Аукцион проводится в день, час и месте, которые указаны в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации руководители организаций-участников аукциона предъявляют паспорт, а доверенные лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с Формой № 5.1, приведенной в разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». В случае если у участников или их представителей отсутствуют указанные документы, такие участники не могут принимать участие в аукционе, и будут считаться не явившимися на аукцион. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении каждого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки, соответствующие регистрационному номеру заявки такого участника (далее – карточки).

6.1.3. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в Информационной карте аукциона указаны преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

6.1.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

6.1.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

6.1.6. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек.

6.1.7. Аукционист называет номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта.

6.1.8. Если после троекратного повторения цены контракта ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.1.9. в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.10. Аукцион считается оконченным, если «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.11. Аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

6.1.12. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

6.1.13. При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва аукционная комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.14. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Определение победителя аукциона и извещение о результатах

6.2.1. Победителем аукциона становится участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

6.2.3. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО итогам АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком заключается на условиях и в сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.2. В случае если муниципальный заказчик не получает муниципальный контракт, подписанный победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в срок, установленный согласно п. 7.1.1. настоящего раздела, такой победитель или участник будет считаться уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечение исполнения контракта в срок, установленный согласно п. 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, направляются заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно- исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.1.6. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) муниципальный контракт по итогам аукциона  заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящем положении, по каждому лоту аукциона отдельно.

7.1.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте аукциона.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно с учетом требований, установленных в Информационной карте аукциона. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.2.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 «Банковская гарантия» главы 23 «Обеспечения исполнения обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990                  № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол как основание для заключения контракта;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта.

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту.

7.2.2.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в Информационной карте аукциона, на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

7.2.2.3. В случае  если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде договора поручительства, поручитель и договор поручительства должны соответствовать требованиям, установленным к ним действующим законодательством Российской Федерации.

Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

Вместе с договором поручительства до заключения муниципального контракта победителем  или участником аукциона, с которым заключается контракт, должны быть представлены следующие документы:

- соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, представленные в налоговый орган в установленном порядке,

- документы в отношении поручителя, подтверждающие его полномочия (указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона 94-ФЗ).

Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

8.1. Решение аукционной комиссии об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск аукционной комиссией к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

8.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно рассмотрения заявок, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии при размещении заказа на поставку товаров для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в соответствии с пунктом 8.6. настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта аукциона

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукционов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | МУЗ г.Иванова городская клиническая больница № 8 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 Контактные телефоны: (4932) 23-45-11 Адрес электронной почты: gor_bol_8@mail.ru |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес:153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504 Номер контактного телефона: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru Ответственный исполнитель: Ушакова Мария Александровна. |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку аппарата для лапароскопической гинекологии в количестве 1 шт. |
|  |  | Условия поставки товаров | Поставка товара должна осуществляться в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта и в части III «Техническая часть» документации об аукционе. |
| 4 | Пункт 1.3.3 | Место и срок поставки товаров | Место поставки товара: МУЗ г.Иванова городская клиническая больница № 8, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4. Срок поставки товара: в течение 12 недель с момента заключения муниципального контракта. |
| 5 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей | 2 000 000,00 |
| 6 | Пункт 7.1.1 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена контракта включает в себя стоимость товара с учетом налогов, в т.ч. НДС, сборы и другие обязательные платежи, таможенные пошлины, доставку товара, разгрузку, монтаж и наладку, обучение специалистов, гарантийное обслуживание и другие расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта. |
| 7 | Пункт 3.6.1 | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. Снижение шага аукциона производится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В случае, если к участию в аукционе допущены, как участники, предложившие товары российского происхождения, так и участники, предложившие товары иностранного происхождения, и если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 % от предложенной цены контракта |
| 8 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования) |
| 9 | Пункт 1.5.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Расчеты по контракту производятся в 3 квартале 2011 года после поставки товара поставщиком и подписания акта приемки-передачи товара надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, на основании товарно-транспортной накладной и счет – фактуры. |
| 10 | Пункт 1.7.3 | Дополнительные требования к участникам аукциона | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 11 | Пункт 5.2.1, 6.1.3 | Преимущества | не установлены |
| 12 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4.Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров (Форма № 4). 5. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: - документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица; - доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписавшее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа, либо нотариально заверенная копия такой доверенности (Форма № 5) – при необходимости. Порядок подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа указан в пункте 3.4 раздела I.2 «Общие условия проведения аукциона» настоящей документации об аукционе. 7. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение или копия такого поручения). 8. Копии учредительных документов – для юридических лиц. 9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 10. Для оперативного рассмотрения заявок на участие в аукционе рекомендуется представить следующие документы: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; - копии регистрационных документов, прочие документы |
| 13 | Пункт 3.3.9 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется в соответствии с пунктом 12 настоящей Информационной карты. Все листы заявки на участие в аукционе (все листы тома заявки на участие в аукционе) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе (том заявки на участие в аукционе) должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа |
| 14 | Пункт 2.2 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | с 29.12.2010 по 20.01.2011 |
| 15 | Пункт 3.9.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5 % начальной (максимальной) цены контракта |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова (Администрация города Иваново). ИНН: 3728012487. КПП: 370201001. БИК Банка получателя: 042406001. Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново. Р/счет 40302810000005000036 Показатель статуса: 08 КБК: 30300000000000000180 ОКАТО: 24401000000 В назначении платежа необходимо указать: КБК 30300000000000000180; л/счет № 007992720; аукцион № 217. Примечание: На основании положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с тем, что заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участнику размещения заказа, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе допускается только участником размещения заказа. |
| 16 | Пункт 4.1.1, 4.2.1 | Дата и время подачи заявок на участие в аукционе | Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 30.12.2010 с 8 ч. 40 мин. до 12 ч. 00 мин и с 13 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. Ежедневно кроме субботы и воскресенья. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 26.01.2011 в 10 час. 00 мин. Примечание. В связи с установлением пропускного режима в здании, где осуществляется прием заявок, участнику размещения заказа для подачи заявок на участие в открытом аукционе рекомендуется прибыть в место подачи заявок, указанное в извещении о проведении открытого аукциона и настоящей документации об аукционе, не менее чем за 15 минут до окончания срока подачи заявок. Пропуск в здание осуществляется с 8.40 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 при наличии паспорта. При несоблюдении участником размещения заказа данного условия Уполномоченный орган не несет ответственности за невозможность подачи заявки таким участником |
| 17 | Пункт 4.1.1, 2.3.1 | Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата и время окончания приема заявок) | 26.01.2011 10 час. 00 мин. |
| 18 | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в аукционе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504 |
| 19 | 5.1.7 | Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе | 02.02.2011 |
| 20 | Пункт 6.1.1 | Дата, время и место проведения аукциона | 02.02.2011 14 час. 00 мин. 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 220. Примечание. В связи с установлением пропускного режима, в здании, где осуществляется проведение торгов, Участникам размещения заказа для участия в открытом аукционе, рекомендуется прибыть в место проведения аукциона, указанное в Извещении о проведении открытого аукциона и настоящей документации об аукционе, не менее чем за 15 минут до начала торгов. Пропуск в здание осуществляется с 8.40 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 при наличии паспорта. При несоблюдении данного условия Уполномоченный орган не несет ответственности за невозможность подачи заявки таким участником размещения заказа |
| 21 | Пункт 1.3.2 | - Возможность электронной формы участия в аукционе | - Отсутствует |
| 22 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 14.02.2011 |
| 23 | Пункт 7.2.1 7.2.2 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | 30 % от начальной (максимальной) цены контракта Поставщик обязан представить заказчику на момент заключения контракта обеспечение исполнения контракта способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в т. ч. в форме вклада (депозита), в размере указанном выше. |
| 24 | Пункт 7.2.2. | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения муниципального контракта | МУЗ г. Иванова городская клиническая больница № 8. ИНН 3731011300. КПП 370201001. Р/с 40404810400000030017 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново. БИК 042406001. КБК 05509014709999001310 |

РАЗДЕЛ 1.4. Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. Номер

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  аукционе № 217 на право заключения муниципального контракта на поставку аппарата для лапароскопической гинекологии в количестве 1 шт.

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника аукциона)

участия в аукционе № 217 нами направляются следующие документы.

| № п/п | Наименование | Номер листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опись документов (Форма № 1) |  |
| 2 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 3 | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 4 | Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (Форма № 4) |  |
| 5 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6 | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
| 7 | Документы (копии документов), подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 8 | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копии таких документов |  |
| 9 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (при необходимости) |  |
| 10 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на участие в открытом аукционе № 217 на право заключения муниципального контракта на поставку аппарата для лапароскопической гинекологии в количестве 1 шт.

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные аукционом товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в предложениях о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с МУЗ г. Иванова городской клинической больницей № 8 на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола аукциона.

7. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МУЗ г. Иванова городской клинической больницей № 8, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

9. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона, мы обязаны до заключения муниципального контракта, предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, способом, определенным самостоятельно, исходя из перечисленных в документации об аукционе видов обеспечения исполнения контракта и с учетом требований установленных в Информационной карте аукциона, на сумму________руб., а в случае   непредставления указанного обеспечения исполнения контракта в установленный документацией срок, мы будем признаны уклонившимися от заключения муниципального контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

12. Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и документации об аукционе.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. Номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) – вправе не указывать. |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Номер контактного телефона (факса) |  |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Заверю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

СВЕДЕНИЯ о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров

| № п/п | Наименование показателя | Кол-во | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, марка товара | 1 | аппарат для лапароскопческой гинекологии | (указывается наименование, количество, марка/модель предлагаемого товара) |  |
| 2 | Наименование производителя | - | - | (указывается производитель) |  |
| 3 | Страна происхождения товара | - | - | (указывается страна происхождения поставляемого товара) |  |
| 4 | # Описание требований: |  |  |  |  |
| 1 | Блок управления эндовидеокамерой со встроенным модулем обработки сигнала, одночиповый | 1 | Наличие |  |  |
|  | - цветовая система PAL/NTSC, |  | Наличие PAL/NTSC, |  |  |
|  | - цифровой видео выход DV, S-видео, BNC |  | Наличие DV, S-видео, BNC |  |  |
|  | - технология IPM цифровой обработки сигнала микропроцессором, |  | Наличие IPM |  |  |
|  | - автоматическая установка экспозиции для максимального улучшения качества изображения |  | Наличие |  |  |
|  | - совместимость с видеоэндоскопами |  | Наличие |  |  |
|  | - встроенный антимуаровый фильтр |  | Наличие |  |  |
|  | - цифровое увеличение изображения, количество ступеней не менее 4-х |  | не менее: 4-х |  |  |
|  | - автоматическая корректировка баланса белого с функцией сохранения в памяти |  | Наличие |  |  |
|  | - функция стоп-кадр |  | Наличие |  |  |
|  | - горизонтальное разрешение более 450 линий |  | Не менее 450 линий |  |  |
|  | - возможность работы с DCI оптиками |  | Наличие DCI |  |  |
|  | - программируемые функциональные клавиши для управления 4 функциями видеокамеры или периферийными приборами, |  | Не менее 4-х функций |  |  |
|  | В комплекте: - блок управления камерой - сетевой кабель - соединительный кабель BNC, длина 180 см - соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см - 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров - клавиатура с английским алфавитом - кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin |  | Наличие |  |  |
| 2 | Головка эндовидеокамеры одночиповая | 1 | Наличие |  |  |
|  | - датчик изображения |  | не менее: 1/2" CCD чип |  |  |
|  | - цветовая система |  | PAL |  |  |
|  | - количество пикселей: |  | не менее: 752 х 582 пкс |  |  |
|  | - разрешение, количество линий горизонтально: |  | не менее: 450 линий |  |  |
|  | - соотношение сигнал/шум: |  | не менее: 50 Дб |  |  |
|  | - мин. чувствительность: |  | не менее: 3 лкс |  |  |
|  | - диапазон автоматической установки экспозиции: |  | не менее: -1/50 сек - 1/10000 сек |  |  |
|  | - встроенный парфокальный объектив, диапазон изменения фокусного расстояния: |  | не менее: 25 - 50 мм |  |  |
|  | - свободно программируемые кнопки управления |  | не менее: 2-х |  |  |
|  | - возможность работы с DCI оптиками |  | Наличие |  |  |
| 3 | Источник холодного света ксеноновый, | 1 | Наличие |  |  |
|  | - мощность лампы: |  | не менее: 175 вт |  |  |
|  | - регулировка яркости плавная, бесступенчатая |  | Наличие |  |  |
|  | - цветовая температура |  | не менее: 6000 К |  |  |
|  | - контроль времени работы лампы |  | Наличие |  |  |
|  | - световая индикация окончания ресурса лампы |  | Наличие |  |  |
|  | - система регулировки яркости лампы без изменения тока лампы, для обеспечения макс. срока службы лампы |  | Наличие |  |  |
|  | - вес, кг |  | не более: 4.0 кг |  |  |
|  | - размеры, вхшхг , см : |  | не более: 310х110х260 см |  |  |
| 4 | Оптоволоконный световод | 1 | Наличие |  |  |
|  | Диаметр 4,8 мм |  | Не менее 4.8 мм |  |  |
|  | Длина 180 см |  | Не менее 180 см |  |  |
|  | Прямой штекер для соединения светововда с источником света |  | Наличие |  |  |
|  | Стерилизация в автоклавах, газовая стерилизация, химическая дезинфекция |  | Наличие |  |  |
|  | Для соединения с оптикой диаметром от 6.5 мм до 12 мм |  | Не менее 6.5 - 12 мм |  |  |
| 5 | Электронный эндофлятор, с встроенным блоком централизованного управления | 1 | наличие |  |  |
|  | - цифровая индикация режимов, |  | наличие |  |  |
|  | - диапазон изменения потока газа |  | не менее: 0 - 20 л/мин., |  |  |
|  | - диапазон регулировки давления |  | не менее: 0 - 30 мм.рт.ст., |  |  |
|  | - встроенная автоматическая система безопасности постоянного контроля интра-абдоминального давления, избыточное давление автоматически сбрасывается |  | наличие |  |  |
|  | - визуальная и акустическая предупредительная сигнализация |  | Наличие |  |  |
|  | - показания фактических параметров: - давление инсуфляции - внутибрюшное давление . 0 -50 мм. рт.ст - поток газа: 0 -20 л/мин - расход газа: 0 999 л |  | Наличие |  |  |
|  | - габариты: мм |  | не более: 310х165х235 |  |  |
|  | - вес: кг |  | не более: 6 |  |  |
|  | В комплекте: - электронный эндофлятор с встроенным блоком, - сетевой кабель - набор силиконовых трубок, стерилизуемые - универсальный ключ - соединительный кабель - стерильный фильтр, 10 шт,/уп. |  | наличие |  |  |
| 6 | Шланг высокого давления (СO2), с резьбовым соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина 102 см | 1 | Наличие |  |  |
| 7 | CO2\N2O газовый фильтр для использования с эндофлятором , стерильно, 25 шт в упаковке. | 1 | Наличие |  |  |
| 8 | Универсальная помпа, для отсасывания и промывания, В комплекте: - помпа - сетевой кабель - сейф-пакет для отсасывания | 1 | Наличие |  |  |
|  | - макс. давление ирригации |  | не менее: 400 мм.рт.ст |  |  |
|  | - макс давление аспирации |  | не менее: -0.75 Бар |  |  |
| 9 | Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых | 2 | Наличие |  |  |
| 10 | Крышка для банки отсоса 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая | 1 | Наличие |  |  |
| 11 | Крышка для банки отсоса, автоклавируемая | 1 | Наличие |  |  |
| 12 | Подставка для банки отсоса | 1 | Наличие |  |  |
| 13 | Держатель подставки для бутылей | 1 | Наличие |  |  |
| 14 | Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых | 2 | Наличие |  |  |
| 15 | Крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли объемом 1 л | 1 | наличие |  |  |
| 16 | Бутыль для промывающего раствора, стерилизуемая, объем | 1 | не менее: 1 л, |  |  |
| 17 | Держатель бутыли отсоса, 1.5 л | 1 | Не менее 1.5 л |  |  |
| 18 | Высокочастотный электрохирургический аппарат, для моно и биполярных режимов коагуляции, резания | 1 | Наличие |  |  |
|  | - наличие автоматической системы безопасности, отключающей коагулятор при превыщении параметров безопасности , одновременно с предупреждающими оптическим и звуковым сигналами |  | Наличие |  |  |
|  | - автоматический контроль выходного напряжения |  | Наличие |  |  |
|  | - режим импульсной модуляции выходного напряжения |  | Наличие |  |  |
|  | - цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров |  | Наличие |  |  |
|  | - режим контроля нейтрального электрода |  | Наличие |  |  |
|  | - режим автоматического самотестирования с выдачей кода ошибки |  | Наличие |  |  |
|  | - наличие программы автостарт , автостоп |  | Наличие |  |  |
|  | - потребляемая мощность при макс ВЧ-мощности |  | не более: 690ВА |  |  |
|  | - номинальная частота резание монополярное |  | не менее: 330 кГц |  |  |
|  | - номинальная частота коагуляция биполярная |  | не менее: 330 кГц |  |  |
|  | - номинальная частота мягкая коагуляция монополярная |  | не менее: 330 кГц |  |  |
|  | - форсированная коагуляция монополярная |  | не менее: 1 мГц |  |  |
|  | - ВЧ номинальная мощность резание монополярное |  | не менее: 200 Вт при 500 Ом |  |  |
|  | - ВЧ номинальная мощность коагуляция биполярная |  | не менее:120 Вт при 120 Ом |  |  |
|  | - ВЧ номинальная мощность мягкая коагуляция монополярная |  | не менее: 120 Вт при 125 Ом |  |  |
|  | - ВЧ номинальная мощность форсированная коагуляция |  | не менее:120 Вт при 350 Ом |  |  |
|  | - качество разреза , выбор эффекта коагуляции |  | не менее: 4-х эффектов |  |  |
|  | - постоянство значений 4-х эффектов коагуляции регулируется автоматически |  | Наличие |  |  |
|  | - диапазон регулировки мощности резания монополярное , ступенчато по 1 Вт, |  | не менее:1 - 200 Вт |  |  |
|  | - диапазон регулировки мощности коагуляции биполярной , ступенчато с шагом 1 Вт |  | не менее:1- 120 Вт |  |  |
|  | - диапазон регулировки мощности коагуляции монополярной , шаг регулировки 1 Вт |  | не менее: 1 -120 Вт |  |  |
|  | - рабочая температура, диапазон |  | не менее:10 ° С до 4 0 °С |  |  |
|  | - габариты |  | не более:310х165х275 мм |  |  |
|  | - вес |  | не более: 7,8 кг |  |  |
|  | - макс наппряжение резания монополярное |  | не менее: 600 В |  |  |
|  | - макс. напряжение коагуляции мягкой монополярной |  | не менее: 190 В |  |  |
|  | - макс. напряжение коагуляция стандартная |  | не менее: 1300 В |  |  |
|  | - макс. напряжение коагуляция биполярная |  | не менее:190 В |  |  |
|  | - возможность исходной установки фронтальной панели |  | Наличие |  |  |
|  | - возможность вызова записанных сообщений о неисправностях |  | не менее: 30 |  |  |
|  | - возможность изменения интенсивности семисегментного индикатора |  | Наличие |  |  |
|  | - возможность проверки индикаторов фронтальной панели |  | Наличие |  |  |
|  | - возможность контроля версии программного обеспечения |  | Наличие |  |  |
|  | - возможность программирования времени задержки включения автостарт |  | Наличие |  |  |
|  | - возможность контроля типа нейтрального электрода |  | Наличие |  |  |
|  | - возможность установки холостого хода при форсированной коагуляции |  | Наличие |  |  |
|  | - возможность изменения установки продолжительности ВЧ включения |  | Наличие |  |  |
|  | в комплекте: - силовой блок - сетевой кабель - переходник для монополярного выхода, 4/5 мм |  | Наличие |  |  |
| 19 | Двойная педаль, используется с ВЧ аппаратами для управления коагуляционной и резной функции | 1 | Не менее 2 |  |  |
| 20 | Соединительный шнур для соединения нейтральных электродов , длина, не менее : 300 см | 1 | Не менее 300 см |  |  |
| 21 | Нейтральный электрод из силикона, с фиксирующей резиновой лентой, площадь контакта | 1 | не менее:187 см2 |  |  |
| 22 | Монополярный ВЧ шнур для аппаратов, длина 300 см | 1 | Не менее 300 см |  |  |
|  | с переходником 5 мм |  | Не менее 5 мм |  |  |
| 23 | Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов , длина 300 см | 1 | Не менее 300 см |  |  |
| 24 | Усиленные биполярные щипцы для диссекции и захвата, модель по CLERMONT-FERRAND, поворотные, с широкими браншами, для диссекции и захвата больших сосудов и слоев ткани, с одной подвижной браншей | 1 | Наличие |  |  |
|  | размер 5 мм, |  | Не более 5 мм |  |  |
|  | длина 36 см |  | Не менее 36 см |  |  |
|  | эргономичная кольцевая рукоятка |  | Наличие |  |  |

Руководитель организации ___________________                    _____________________

(подпись)                         	(Ф.И.О.)

М.П.

Примечания:

1. Графа «Предложение участника размещения заказа» является обязательной для заполнения участником размещения заказа.

2. Представление сведений не по всем показателям (в том числе, если участник размещения заказа не укажет производителя и страну происхождения поставляемого товара) будет являться основанием для признания заявки несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе и принятия решения об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.

3. В случае несоответствия технических характеристик товара предлагаемого участником размещения заказа характеристикам, установленным в части III «Техническая часть» документации об аукционе, заявка будет признана несоответствующей требованиям документации об аукционе и участнику размещения заказа будет отказано в допуске к участию в аукционе.

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 217

(оформляется при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке заявки на участие в открытом аукционе № 217, на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе № 217 и право заверения копий документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе № 217.

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 5.1

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 217

(оформляется при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица -участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____»________________, проживающего (ей) по адресу: ______________________________

представлять интересы   __________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

при проведении открытого аукциона № 217 на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право:

1) снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона № 217, на «шаг аукциона» по своему усмотрению,

2) подписи протокола о результатах торгов, имеющего силу договора.

Подпись     уполномоченного     _____________________ удостоверяю.                               							 (подпись)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 6

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе № 217:

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 7

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Уведомление

об отзыве заявки на участие

в открытом  аукционе

Настоящим письмом _____________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в открытом аукционе № 217.

Забрать заявку на участие в аукционе доверяем работнику нашей организации ____________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия расписки в получении заявки на участие в аукционе.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Часть II

Проект муниципального контракта

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №_____

на поставку медицинского оборудования для муниципальных нужд

г. Иваново								         «___»___________2010

Муниципальное учреждение здравоохранения города Иванова городская клиническая больница  № 8, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ратманова М.А. действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Протоколом ___________от ____________ №_____, заключили настоящий контракт на поставку товара для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику аппарат для лапароскопической гинекологии __________________, согласно Спецификации (приложение № 1 к муниципальному контракту) (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять поставленный Товар и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

- 1.2. По окончании поставки Товара Стороны составляют акт приемки-передачи товара, который является основанием для оплаты принятого товара.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ рублей _______ копеек (___________________  рублей ______________ копеек).

Цена контракта включает в себя стоимость товара с учетом налогов, в т.ч. НДС, сборы и другие обязательные платежи, таможенные пошлины, доставку товара, разгрузку, монтаж и наладку, обучение специалистов, гарантийное обслуживание и другие расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 2.3.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом условий исполнения муниципального Контракта.

2.4. Оплата производится за счет Внебюджетных средств (средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования).

2.5. Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Расчеты по контракту производятся в 3 квартале 2011 года после поставки товара поставщиком и подписания акта приемки-передачи товара надлежаще уполномоченными на то представителями сторон, на основании товарно-транспортной накладной и счет – фактуры.

2.6. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 12 недель с момента заключения муниципального контракта согласно Спецификации на Товар.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией: руководство по эксплуатации на русском языке; регистрационными документами (Регистрационное удостоверение Минздрава России, Сертификат соответствия Госстандарта России) и иными документами, удостоверяющими качество Товара.

3.6. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить не соответствующий Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Товар поставляется по адресу: 153032, г Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать поставки качественного Товара в срок, установленный настоящим Контрактом;

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять качественный Товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Получить оплату за поставленный Товар на условиях Контракта;

5.1.2. Поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Передать Заказчику качественный Товар в срок, установленный настоящим Контрактом. Товар должен быть новым, ранее не использованным.

5.2.2. Передать Товар в соответствующей таре и упаковке подлежащей возврату (или входящей в стоимость Товара);

5.2.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и/или некомплектного Товара.

6. Гарантии качества

6.1. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается Поставщиком ____

_____________ (гарантийный срок не может быть меньше срока, установленного заводом-изготовителем).

6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.4. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара (замене дефектного Товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от цены контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока поставки Товара.

7.3. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный  Заказчиком.

7.4. В случае выявления некачественного, некомплектного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

7.5. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный, некомплектный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества, на комплектный Товар.

7.7. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само-то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2 Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2011 при условии полного и надлежащего исполнения сторонами обязательств по контракту.

Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены сторонами досрочно, в случае такого соглашения между сторонами.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим контрактом.

10.5. В случае нарушения Поставщиком существенных условий исполнения контракта, в том числе: срок поставки, поставка некачественного товара и пр. нарушения, которые не будут устранены Поставщиком в срок, установленный Заказчиком, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства, как существенно изменившиеся и препятствующие исполнению контракта в полном объеме в указанные в контракте сроки. При наличии указанных обстоятельств Заказчик вправе направить в адрес Подрядчика соответствующее уведомление, с момента, получения которого Поставщиком, контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон.

10.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов такая сторона обязана в течение 15 (пятнадцати) дней официально письменно известить об этом другую Сторону.

10.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: МУЗ города Иванова городская клиническая больница № 8 |  |
| --- | --- |
| 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.4, тел.(4932) 23-45-11 р/сч 40204810800000000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново |  |

# Подрядчик:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик ___________ М. А. Ратманов                        Подрядчик __________

М.п.                                                                                   М.п.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от _____________ № ____

Спецификация на Товар

| № п/п | Наименование поставляемого Товара. Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ города Иванова городская клиническая больница № 8 ________________Ратманов М.А. МП | ПОСТАВЩИК Руководитель _______________/_________________/ МП |
| --- | --- |

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.Технические характеристики товаров, количество товаров.

| № п/п | Наименование показателя | Кол-во | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, марка товара: | 1 | аппарат для лапароскопческой гинекологии |
| 2 | # Описание требований: |  |  |
| 1 | Блок управления эндовидеокамерой со встроенным модулем обработки сигнала , одночиповый | 1 | Наличие |
|  | - цветовая система PAL/NTSC, |  | Наличие PAL/NTSC, |
|  | - цифровой видео выход DV, S-видео, BNC |  | Наличие DV, S-видео, BNC |
|  | - технология IPM цифровой обработки сигнала микропроцессором, |  | Наличие IPM |
|  | - автоматическая установка экспозиции для максимального улучшения качества изображения |  | Наличие |
|  | - совместимость с видеоэндоскопами |  | Наличие |
|  | - встроенный антимуаровый фильтр |  | Наличие |
|  | - цифровое увеличение изображения, количество ступеней не менее 4-х |  | не менее : 4-х |
|  | - автоматическая корректировка баланса белого с функцией сохранения в памяти |  | Наличие |
|  | - функция стоп-кадр |  | Наличие |
|  | - горизонтальное разрешение более 450 линий, |  | Не менее 450 линий |
|  | - возможность работы с DCI оптиками |  | Наличие DCI |
|  | - программируемые функциональные клавиши для управления 4 функциями видеокамеры или периферийными приборами, |  | Не менее 4 х функц |
|  | В комплекте: - блок управления камерой - сетевой кабель - соединительный кабель BNC, длина 180 см - соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см - 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров - клавиатура с английским алфавитом - кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin |  | Наличие |
| 2 | Головка эндовидеокамеры одночиповая, | 1 | Наличие |
|  | - датчик изображения |  | не менее: 1/2" CCD чип |
|  | - цветовая система |  | PAL |
|  | - количество пикселей: |  | не менее: 752 х 582 пкс |
|  | - разрешение, количество линий горизонтально: |  | не менее: 450 линий |
|  | - соотношение сигнал/шум: |  | не менее: 50 Дб |
|  | - мин. чувствительность: |  | не менее: 3 лкс |
|  | - диапазон автоматической установки экспозиции: |  | не менее: -1/50 сек - 1/10000 сек |
|  | - встроенный парфокальный объектив, диапазон изменения фокусного расстояния: |  | не менее: 25 - 50 мм |
|  | - свободно программируемые кнопки управления |  | не менее: 2-х |
|  | - возможность работы с DCI оптиками |  | Наличие |
| 3 | Источник холодного света ксеноновый | 1 | Наличие |
|  | - мощность лампы: |  | не менее: 175 вт |
|  | - регулировка яркости плавная, бесступенчатая |  | Наличие |
|  | - цветовая температура |  | не менее: 6000 К |
|  | - контроль времени работы лампы |  | Наличие |
|  | - световая индикация окончания ресурса лампы |  | Наличие |
|  | - система регулировки яркости лампы без изменения тока лампы, для обеспечения макс. срока службы лампы |  | Наличие |
|  | - вес, кг |  | не более: 4.0 кг |
|  | - размеры, вхшхг, см : |  | не более: 310х110х260 см |
| 4 | Оптоволоконный световод | 1 | Наличие |
|  | Диаметр 4,8 мм |  | Не менее 4.8 мм |
|  | Длина 180 см |  | Не менее 180 см |
|  | Прямой штекер для соединения светововда с источником света |  | Наличие |
|  | Стерилизация в автоклавах, газовая стерилизация, химическая дезинфекция |  | Наличие |
|  | Для соединения с оптикой диаметром от 6.5 мм до 12 мм |  | Не менее 6.5 - 12 мм |
| 5 | Электронный эндофлятор, с встроенным блоком централизованного управления, | 1 | наличие |
|  | - цифровая индикация режимов, |  | наличие |
|  | - диапазон изменения потока газа |  | не менее: 0 - 20 л/мин., |
|  | - диапазон регулировки давления |  | не менее: 0 - 30 мм.рт.ст., |
|  | - встроенная автоматическая система безопасности постоянного контроля интра-абдоминального давления, избыточное давление автоматически сбрасывается |  | наличие |
|  | - визуальная и акустическая предупредительная сигнализация |  | Наличие |
|  | - показания фактических параметров: - давление инсуфляции - внутибрюшное давление . 0 -50 мм. рт.ст - поток газа : 0 -20 л/мин - расход газа : 0 999 л |  | Наличие |
|  | - габариты : мм |  | не более: 310х165х235 |
|  | - вес: кг |  | не более: 6 |
|  | В комплекте: - электронный эндофлятор с встроенным блоком, - сетевой кабель - набор силиконовых трубок, стерилизуемые - универсальный ключ - соединительный кабель - стерильный фильтр, 10 шт,/уп. |  | наличие |
| 6 | Шланг высокого давления (СO2), с резьбовым соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина 102 см | 1 | Наличие |
| 7 | CO2\N2O газовый фильтр для использования с эндофлятором, стерильно, 25 шт в упаковке. | 1 | Наличие |
| 8 | Универсальная помпа, для отсасывания и промывания В комплекте: - помпа - сетевой кабель - сейф-пакет для отсасывания | 1 | Наличие |
|  | - макс. давление ирригации |  | не менее: 400 мм.рт.ст |
|  | - макс давление аспирации |  | не менее: -0.75 Бар |
| 9 | Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых | 2 | Наличие |
| 10 | Крышка для банки отсоса 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая | 1 | Наличие |
| 11 | Крышка для банки отсоса, автоклавируемая | 1 | Наличие |
| 12 | Подставка для банки отсоса | 1 | Наличие |
| 13 | Держатель подставки для бутылей | 1 | Наличие |
| 14 | Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых | 2 | Наличие |
| 15 | Крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли объемом 1 л | 1 | наличие |
| 16 | Бутыль для промывающего раствора, стерилизуемая, объем | 1 | не менее: 1 л, |
| 17 | Держатель бутыли отсоса, 1.5 л | 1 | Не менее 1.5 л |
| 18 | Высокочастотный электрохирургический аппарат, для моно и биполярных режимов коагуляции, резания | 1 | Наличие |
|  | - наличие автоматической системы безопасности , отключающей коагулятор при превыщении параметров безопасности , одновременно с предупреждающими оптическим и звуковым сигналами |  | Наличие |
|  | - автоматический контроль выходного напряжения, |  | Наличие |
|  | - режим импульсной модуляции выходного напряжения, |  | Наличие |
|  | - цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров, |  | Наличие |
|  | - режим контроля нейтрального электрода, |  | Наличие |
|  | - режим автоматического самотестирования с выдачей кода ошибки |  | Наличие |
|  | - наличие программы автостарт , автостоп |  | Наличие |
|  | - потребляемая мощность при макс ВЧ-мощности |  | не более: 690ВА |
|  | - номинальная частота резание монополярное |  | не менее: 330 кГц |
|  | - номинальная частота коагуляция биполярная |  | не менее: 330 кГц |
|  | - номинальная частота мягкая коагуляция монополярная |  | не менее: 330 кГц |
|  | - форсированная коагуляция монополярная |  | не менее: 1 мГц |
|  | - ВЧ номинальная мощность резание монополярное |  | не менее: 200 Вт при 500 Ом |
|  | - ВЧ номинальная мощность коагуляция биполярная |  | не менее:120 Вт при 120 Ом |
|  | - ВЧ номинальная мощность мягкая коагуляция монополярная |  | не менее: 120 Вт при 125 Ом |
|  | - ВЧ номинальная мощность форсированная коагуляция |  | не менее:120 Вт при 350 Ом |
|  | - качество разреза , выбор эффекта коагуляции |  | не менее: 4-х эффектов |
|  | - постоянство значений 4-х эффектов коагуляции регулируется автоматически |  | Наличие |
|  | - диапазон регулировки мощности резания монополярное , ступенчато по 1 Вт, |  | не менее:1 - 200 Вт |
|  | - диапазон регулировки мощности коагуляции биполярной , ступенчато с шагом 1 Вт |  | не менее:1- 120 Вт |
|  | - диапазон регулировки мощности коагуляции монополярной , шаг регулировки 1 Вт |  | не менее: 1 -120 Вт |
|  | - рабочая температура, диапазон |  | не менее:10 ° С до 4 0 °С |
|  | - габариты |  | не более:310х165х275 мм |
|  | - вес |  | не более: 7,8 кг |
|  | - макс наппряжение резания монополярное |  | не менее: 600 В |
|  | - макс. напряжение коагуляции мягкой монополярной |  | не менее: 190 В |
|  | - макс. напряжение коагуляция стандартная |  | не менее: 1300 В |
|  | - макс. напряжение коагуляция биполярная |  | не менее:190 В |
|  | - возможность исходной установки фронтальной панели |  | Наличие |
|  | - возможность вызова записанных сообщений о неисправностях |  | не менее: 30 |
|  | - возможность изменения интенсивности семисегментного индикатора |  | Наличие |
|  | - возможность проверки индикаторов фронтальной панели |  | Наличие |
|  | - возможность контроля версии программного обеспечения |  | Наличие |
|  | - возможность программирования времени задержки включения автостарт |  | Наличие |
|  | - возможность контроля типа нейтрального электрода |  | Наличие |
|  | - возможность установки холостого хода при форсированной коагуляции |  | Наличие |
|  | - возможность изменения установки продолжительности ВЧ включения |  | Наличие |
|  | в комплекте: - силовой блок - сетевой кабель - переходник для монополярного выхода, 4/5 мм |  | Наличие |
| 19 | Двойная педаль, используется с ВЧ аппаратами для управления коагуляционной и резной функции | 1 | Не менее 2 |
| 20 | Соединительный шнур для соединения нейтральных электродов, длина, не менее : 300 см | 1 | Не менее 300 см |
| 21 | Нейтральный электрод из силикона, с фиксирующей резиновой лентой, площадь контакта | 1 | не менее:187 см2 |
| 22 | Монополярный ВЧ шнур для аппаратов, длина 300 см | 1 | Не менее 300 см |
|  | с переходником 5 мм |  | Не менее 5 мм |
| 23 | Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов, длина 300 см | 1 | Не менее 300 см |
| 24 | Усиленные биполярные щипцы для диссекции и захвата, модель по CLERMONT-FERRAND, поворотные, с широкими браншами, для диссекции и захвата больших сосудов и слоев ткани, с одной подвижной браншей | 1 | Наличие |
|  | размер 5 мм |  | Не более 5 мм |
|  | длина 36 см |  | Не менее 36 см |
|  | эргономичная кольцевая рукоятка |  | Наличие |

2. Требование к качеству и безопасности поставляемого товара

Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

Товар должен быть новым, ранее не использованным, соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

- Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар, оборудование — международным стандартам.

3.Требования к сроку предоставления гарантии качества на поставляемый товар.

Срок гарантии не менее срока, установленного заводом изготовителем.

Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара (замене дефектного Товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.