| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОАО «МУПЖХ№4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________ Медведева Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ Маннов О.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На асфальтирование придомовой территории по адресу: ул. Громобоя, д.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  | 345,000 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  | 461,83 чел-ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  | 35,926 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 1кв. 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРр68-15-02 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  | 5,7 |  |  | 6678,68 | 569,74 |  |  | 5591,23 |  | 37383,95 |  |  | 2390,27 |  |  | 3442,37 |  |  |  |  | 31551,31 | 62,3 |  | 355,11 |
|  | (0) |  | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 100 м2 |  |  | 517,71 | 69,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,28 |  |  |  |  |  | 6,37 |  | 36,309 |
| 2 | ФЕРр68-9-01 |  | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала |  | 0,408 |  |  | 16870,32 | 6230,33 |  |  | 9933,81 |  | 6940,34 |  |  | 233,38 |  |  | 2694,49 |  |  |  |  | 4012,46 | 87,29 |  | 35,61432 |
|  | (0) |  | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 1000 м2 площади основания |  |  | 706,18 | 755,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,66 |  |  |  |  |  | 56 |  | 22,848 |
| 3 | ФЕР311-01-147-01 |  | Мусор строительный погрузка |  | 48,57 |  |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0 |  | 206,45 |  |  | 0 |  |  | 206,45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 1 т |  |  | 0 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,57 |  |  |  |  |  | 0,246 |  | 11,94822 |
| 4 | ФЕР310-3020-1 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 20 км |  | 48,57 |  |  | 14,62 | 14,62 |  |  | 0 |  | 752,7 |  |  | 0 |  |  | 752,7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 1 т |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45283,44 |  |  | 2623,65 |  |  |  | 7096,01 |  |  |  | 35563,77 | 390,72432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,51 |  |  |  |  | 71,10522 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2623,65*11,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |  |  | 29280 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7096,01*4,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 |  |  |  |  | 31506 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35563,77*4,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |  |  | 174974 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235760 |  |
| Благоустройство при ремонте. Ремонт (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2623,65+569,94)*11,16*1,04*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  | 34842 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2623,65+569,94)*11,16*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 21384 |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+25,57)*11,16*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  | 241 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+25,57)*11,16*0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  | 146 |  |
| Перевозка. Ремонт (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,16*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,16*0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 35083 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21530 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292373 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292373*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292373 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292373*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292373 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292373 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292373*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  | 52627 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345000 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Утверждаю: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начальник УЖКХ |  |
|  |  |  | ______________ Маннов О.Г. |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| На асфальтирование придомовой территории по адресу: ул. Громобоя, д.50 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  | 100 м2 |
|  | 1/5,7 |  |  | 5,7 |
| 2 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала |  |  | 1000 м2 площади основания |
|  | 2/0,41 |  |  | 0,41 |
| 3 | Мусор строительный погрузка |  |  | 1 т |
|  | 3/48,57 |  |  | 48,57 |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 20 км |  |  | 1 т |
|  | 4/48,57 |  |  | 48,57 |
| Составил: ________________ Кирпичева Н.Н. Согласовано: ________________ Медведева Е.В. |  |  |  |  |