Администрация города Иванова Ивановской области ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г.Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (0932) 32-51-85

_____________№_______        Утверждено:

| Отдел муниципального заказа | _______________ _______ |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. подпись |

Утверждено:

| МУЗ «Городская клиническая больница №4 | _______________ _______ |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. подпись |
| Управление здравоохранения администрации города Иванова | _______________ _______ |
|  | Ф.И.О. подпись |

#### КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 11

Категория: Капитальный ремонт

Предмет контракта:

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту офтальмологического отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова»

Заказчик:

Лот №1. МУЗ «Городская клиническая больница №4»

Адрес: 153005, г. Иваново, ул.Шошина, д.8

Лот №2. Управление здравоохранения администрации города Иванова

Адрес: 153000, г.Иваново, пл.Революции, д.6

- Уполномоченный орган:

- Отдел муниципального заказа администрации города Иванова

- Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, 6, к.505, тел: (4932) 32-51-85

- Контактное лицо: Алалыкина  Елена Геннадьевна, тел. (4932) 32-51-85

Адрес официального сайта:  www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ»

Источник средств:

Лот №1 - бюджет города Иванова, в том числе средства от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности

Лот №2 – бюджет города Иванова

Начальная цена контракта:

Лот №1. МУЗ «Городская клиническая больница №4» -  1987,79 тыс.рублей с учетом НДС.

Лот №2. Управление здравоохранения администрации города Иванова – 6640,95 тыс.рублей с учетом НДС  (финансирование в 2006 году - 6600,0 тыс.руб).

Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе:

Неполное предоставление информации в соответствии с Конкурсной документацией или подача заявки на участие в конкурсе (далее заявка), несоответствующей требованиям Конкурсной документации, дает право конкурсной комиссии не допустить участника размещения заказа   к участию в конкурсе.

- Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника размещения заказа без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им представителем, на основании доверенности (далее — уполномоченный представитель). В последнем случае оригинал доверенности прилагается к заявке.

- Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью участника размещения заказа. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

- Документы (листы и информационные конверты), входящие в заявку, должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Участник размещения заказа также должен подготовить 1 копию заявки.

- Копия заявки подготавливается путем ксерокопирования оригинала каждого документа, входящего в заявку после его подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.

Состав Конкурсной заявки

      - Сопроводительное письмо (Форма 1).

      - Анкета участника (Форма 2).

      - Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

      - Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов:

Лот №1, лот №2 – Нотариально заверенная копия лицензии на выполнение общестроительных, сантехнических, электромонтажных работ. В случае отсутствия лицензии на электромонтажные работы возможно наличие лицензии на осуществление функций генерального подрядчика.

5. Предложение о цене контракта (Форма 3).

6.Документ, обосновывающий снижение стоимости предложения о цене муниципального контракта более чем на 15% от начальной цены контракта (расчет по снижению стоимости работ, определенных в смете и обоснование снижения с приложением соответствующих документов, подтверждающих данное снижение).

7.Положительные отзывы по исполнению контрактов по капитальному ремонту от организаций и учреждений всех форм собственности (оригиналы или нотариально заверенные копии).

8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения)

Примечание

1) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

по Лоту №1 – 80,0 тыс.руб.;

по Лоту №2 – 300,0 тыс.руб.;

2) реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Администрация г.Иванова

РКЦ №2 г.Иванова

Р/с № 40703810600000000030

ИНН 3728012487

КПП 370201001

БИК 042435000

3) срок внесения денежных средств на счет – до 03.04.2006г включительно. В случае не поступления в установленный срок денежных средств, участник размещения заказа к открытому конкурсу не допускается;

4) в платежном поручении обязательно должен быть указан номер конкурсной документации, номер лота. В случае отсутствия данной информации, платежное поручение рассматриваться не будет;

5) Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

- участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе – в течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

- участникам конкурса, не признанным победителями – в течение 5 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

- участникам конкурса, занявшим второе место – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса;

- победителям конкурса - в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта.

6) Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, занявшего второе место от заключения муниципального контракта.

9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность).

10. Участник размещения заказа вправе представить документы, подтверждающие:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11. Содержание заявки (опись документов с нумерацией их порядка).

Конкурсная заявка действительна до момента  подписания  муниципального контракта с победителем конкурса.

К Конкурсной заявке на бумажном носителе необходимо приложить Формы 1, 2, 3,  в электронном виде (дискета).

Требования к участникам размещения заказа:

При размещении заказа путем проведения конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Место выполнения работ:

Лот №1.  МУЗ «Городская клиническая больница №4» г.Иваново, ул.Шошина, д.8

Лот №2. Детская поликлиника №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова», г.Иваново, ул.Постышева, д.57/3

Технические характеристики работ:

Лот №1 –общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы.

Лот №2 - общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы.

Условия выполнения работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в проектах муниципальных контрактов, приложенных к настоящей Конкурсной документации.

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.

Примечание:

В отделе муниципального заказа администрации города Иванова можно ознакомиться со следующей информацией по лоту №2  :

1) Ведомость объемов работ;

2) Техническое заключение обследования существующего здания детской поликлиники №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова»;

3) Проектная документация (архитектурно-строительная часть)

4) Проектная документация (электрооборудование)

Сроки (периоды) выполнения работ:

Лот №1.  МУЗ «Городская клиническая больница №4»:  2 квартал 2006 года

Лот №2. Управление здравоохранения администрации города Иванова: 2-3 кварталы 2006 года

Требования к качеству работ, строительных материалов:

Выполняемые работы должны соответствовать СНиП, последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ.

Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Требования к безопасности работ:

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Требования к результатам работ:

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ: не менее 2-х лет на все виды работ.

Цена контракта:

Цена контракта с учетом НДС,  включает в себя стоимость непосредственно работ по капитальному ремонту и стоимость материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком.

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком, заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

Валюта, в которой выражены цены: рубль

Порядок применения курса иностранной валюты:

- При возникновении необходимости, оплата заключенного муниципального контракта осуществляется по официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации на день заключения соответствующего контракта.

- Место представления Конкурсных заявок: 153000, г. Иваново, Администрация г. Иванова, отдел муниципального заказа, к.505 тел:/факс (4932) 32-51-85.

- Дата начала подачи Конкурсных заявок:

- 20.03.2006г.  9.00 ч

- Окончательный срок подачи Конкурсных заявок:

07.04.2006г. 10.00ч

Порядок подачи Конкурсных заявок:

Участник размещения заказа подает заявку в письменной форме (согласно составу заявки) в запечатанном конверте (с приложением Форм 1,2,3 в электронном виде) в соответствии с требованиями к содержанию и форме заявки. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

Конкурсные заявки регистрируются Уполномоченным органом в Журнале регистрации Заявок с присвоением порядкового номера каждой заявке.

Изменения в конкурсных заявках и их отзыв:

Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Порядок отзыва заявок:

Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение об отзыве заявки. Заявка считается отозванной на день поступления соответствующего обращения.

Порядок внесения изменений в заявки:

Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение о внесении изменений в заявку с указанием порядкового номера заявки. Изменения к заявке принимаются в день поступления соответствующего обращения. Изменения к заявке подаются в отдельном запечатанном конверте с указанием наименования открытого конкурса. Изменения регистрируются Уполномоченным органом в Журнале регистрации Заявок с присвоением номера, соответствующего регистрации заявки.

Внесение поправок в Конкурсную документацию:

Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в Конкурсную документацию, не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию, такие изменения опубликовываются Уполномоченным органом, в течение двух дней размещаются на официальном сайте  муниципального образования и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

Заказчик, Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого конкурса  не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается на официальном сайте  муниципального образования Уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

Разъяснение положений Конкурсной документации:

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такие разъяснения размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

- Время, дата и место вскрытия конвертов с Конкурсными заявками:

- 10:00 часов 07.04.2006 г.  по адресу: г. Иваново,  пл. Революции, 6 к.416

Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными заявками:

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками.

- Критерии оценки Конкурсных заявок и порядок их оценки:

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими  критериями:

- Качество работ (наличие положительных отзывов от организаций или учреждений всех форм собственности) оригиналы или нотариально заверенные копии (max - 22 балла:

4-7 отзывов – 5 баллов

8-11 отзывов – 10 баллов

12-15 отзывов – 15 баллов

16 и более – 22 балла)

Примечание: отзывы будут учитываться, если работы по капитальному ремонту были выполнены на сумму, превышающую 200 000 руб., а также при обязательном наличии следующей информации:

1) наименование организации или учреждения, разместившей (его)  заказ;

2) наименование Подрядчика, выполнившего  заказ;

3) сведения о контракте на выполнение работ по капитальному ремонту (дата, номер, вид работ, сумма контракта);

4) информация о качестве выполненных работ;

5) документ должен быть заверен подписью руководителя и печатью организации или учреждения, разместившей (его) заказ.

2.срок предоставления гарантии качества работ (max – 3 балла);

3. цена контракта (max – 75 баллов).

На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

Порядок оценки и сопоставления заявок:

В основе методики определения победителя конкурса лежит балльная система оценки заявок (ранжирование). Ранжирование предполагает приведение численных оцениваемых значений каждого критерия к интегральному (обобщенному) показателю путем выражения их в абстрактных единицах измерения – баллах. Критерии должны быть ранжированы и взвешены таким образом, чтобы сумма всех учитываемых критериев составляла 100 баллов.

Основным критерием определения победителя конкурса является цена контракта. Максимальное количество баллов в этом критерии дается минимальной цене контракта из предложенных участниками конкурса. Количество баллов (Кб) по более высоким ценам, предложенными участниками конкурса, пропорционально уменьшается и рассчитывается по формуле :

Кб=ЦминЦпр×Б,

где Цмин – минимальная цена контракта;

Цпр – цена контракта, предложенная участниками конкурса;

Б - вес данного критерия в баллах.

Остальные рассматриваемые критерии, характеризующую заявку, получают оценку в баллах до относительной значимости каждого критерия в соответствии с конкурсной документацией. Балльные значения оцениваемого критерия по другим заявкам устанавливаются комиссией на основе сравнительных данных. С этой целью значения анализируемого критерия ранжируются для всех заявок.

По результатам расчета интегрального показателя устанавливается порядковый номер каждой заявки. Наивысший уровень условий исполнения контракта имеет заявка, у которой наибольшее численное значение интегрального показателя. Данной заявке присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения контракта и, заявке которого, в результате оценки в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, присвоен первый номер.

Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта:

Лот №1. МУЗ «Городская клиническая больница №4» - 15 дней;

Лот №2. Управление здравоохранения администрации города Иванова -15 дней

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта по лоту №2 составляет 10% цены контракта.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта по лоту №1 не требуется.

Подписание муниципального контракта:

- Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

В срок, предусмотренный настоящей Конкурсной документацией, победитель конкурса представляет заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта (по лоту №2).

Если победитель конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта (по лоту №2) победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Право на обжалование:

Любой участник конкурса имеет право обжаловать действия (бездействие) заказчика, Уполномоченного органа, конкурсной комиссии, в установленном законодательством порядке,  если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника конкурса.

Форма 1

Сопроводительное письмо

от «__»_________200_г

Кому: Уполномоченному органу

Изучив Конкурсную документацию №11, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся в случае принятия нашей Конкурсной заявки  выполнять условия, указанные в проекте контракта, прилагаемого к Конкурсной документации №11 по лоту №___.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до момента, пока не подписан контракт.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

| Справки по общим вопросам и вопросам управления |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Телефон: |
| Ф.И.О. | Телефон: |
| Справки по финансовым вопросам |  |
| Ф.И.О. | Телефон: |
| Ф.И.О. | Телефон: |

Руководитель организации _____________________________________________

М.П.

Форма 2

от «__»_________200_г

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Участники размещения заказа заполняют соответствующую форму сведений, приведенную ниже.

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) участника (для юридического лица) ФИО (для физического лица) |  |
| 2. | ФИО полностью, должность руководителя организации |  |
| 3. | Паспортные данные (для физического лица) |  |
| 4. | Организационно-правовая форма (для юридического лица) |  |
| 5. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) (для юридического лица) |  |
| 6. | Юридический адрес |  |
| 7. | Фактическое местонахождение |  |
| 8. | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| 9. | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 10. | Адрес электронной почты |  |

Руководитель организации _____________________________________________

М.П.

Форма 3

### от «__»_________200_г

### Предложение о цене контракта

Лот №1

Выполнение работ по капитальному ремонту офтальмологического отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»

Наименование  участника______________________________________________________

| Наименование объекта | ##### Предмет контракта | ##### Срок предоставления гарантии качества работ (лет) | Цена Участника, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУЗ «Городская клиническая больница №4» г. Иваново, ул. Шошина, 8. | ##### Капитальный ремонт офтальмологического отделения |  |  |

Руководитель организации ____________________________________________________

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Снижение стоимости предложения о цене муниципального контракта более чем на 15 % от начальной цены контракта должно быть обосновано расчетом и подтверждено документально.

Форма 3

### от «__»_________200_г

### Предложение о цене контракта

Лот №2

Выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники №3

МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова»

| Наименование объекта | ##### Предмет контракта | ##### Срок предоставления гарантии качества работ (лет) | Цена Участника, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Детская поликлиника №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» г. Иваново, ул. Постышева,57/3 | ##### Капитальный ремонт детской поликлиники №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» |  |  |

Руководитель организации ____________________________________________________

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Снижение стоимости предложения о цене муниципального контракта более чем на 15 % от начальной цены контракта должно быть обосновано расчетом и подтверждено документально.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на выполнение работ для муниципальных нужд здравоохранения

г.Иваново                                                                                                                               «_____» _________ 2006г.

МУЗ «Городская клиническая больница №4» , именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Беляева В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом конкурсной	 комиссии    № ________ от ________________,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по капитальному ремонту офтальмологического отделения, далее именуемые Работы, в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу, в порядке предусмотренном Постановлением Администрации Ивановской области от 31.03.2003 №24-па (приложение № 1).

  - Заказчик обязуется принять и оплатить Работы по настоящему  Контракту.

- ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________ (_____________________________________) руб. с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ по капитальному ремонту  и стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком.

  - Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

- РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО КОНТРАКТУ

3.1 Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости Контракта в течение 30 дней с момента подписания Контракта.

3.2 Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) после проверки представителями Заказчика и Управления здравоохранения Администрации г. Иванова, с учетом выявленных замечаний и недочетов, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика, в течение 30 дней с момента поступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится после окончания всех работ, включая устранение всех дефектов, выявленных при приемке результата Работ, на условиях, указанных в пункте 3.2.

3.4 Общая сумма денежных средств по формам КС-2, КС-3 не должна превышать суммы, указанной в Контракте.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

4.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике производства работ, и сдать работы  Заказчику. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией и пожеланиями Заказчика. Выполнение работ должно соответствовать СниП, последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ.

4.2 Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций.

4.3. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.4 Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.5. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения работ по настоящему Контракту.

4.8 Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения Работ и приемки их результата, их качеством и сроками выполнения.

5.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5 дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

5.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора.

5.4. Заказчик  совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненных работ, контроль за их выполнением и качеством, может производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям  Контракта и проектно-сметной документации.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:

начало – в течение 5 дней с момента подписания настоящего контракта.

Работы завершаются в срок до «30» июня 2006 г.

  - Работы по настоящему Контракту производятся Подрядчиком в строгом соответствии с графиком производства Работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 2).

- ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего Контракта.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

7.4 Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

- СУБПОДРЯД

8.1 Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика.

- ФОРС-МАЖОР

9.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2 Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1 Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2 Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Управления здравоохранения Администрации г. Иванова.

10.3 Приемка объекта производится в течение 7 дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

10.4 Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата Работ 2 экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

- ГАРАНТИИ

11.1 Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

11.2 Срок  гарантии выполненных Работ составляет 24 месяца с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1 Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан недействительным на основании действующего законодательства.

12.2 Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.3 Споры, возникающие из настоящего контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1 Заказчик в процессе исполнения контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более, чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, не более чем на пять процентов такой цены.

13.2 Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке  в следующих случаях:

- при  нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы)  или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком;

- при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат работ Заказчику по акту приемки. При расторжении Контракта по указанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

13.3 При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных работ.

13.4 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.13.1 направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем через 30 дней после выявления указанных в п. 13.1 обстоятельств.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1 При исполнении работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Заказчиком и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

14.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

14.3 В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией.

14.4 Подрядчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств:

- возмещает Заказчику причиненные в результате этого убытки;

- полностью или частично (по усмотрению Заказчика) возмещает материальные и денежные средства, определенные ему для осуществления Работы.

14.5 Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1 Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

15.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему Контракту.

15.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

15.5 Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

МУЗ «Городская клиническая больница № 4»,

153005, г. Иваново, ул. Шошина, д. 8, тел. 37-59-41

(ИНН 3730005367)

ФКУ Администрации г. Иванова

Р/с 40206810200000310203 в РКЦ-2 г. Иваново,

ИНН 3728012617, БИК 042435000, Л/с 002012341

Подрядчик:

Заказчик:                                                                                 Подрядчик:

Главный врач МУЗ «ГКБ № 4»

________________________                                                ________________________

(Беляев В.И.)                                                                         (__________________)

М.П.                                                                                           М.П.

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Управление здравоохранения  администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления _________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,   именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1.В соответствии с протоколом  оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от ______________№_________, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Объекты здравоохранения) , далее именуемые Работы, в соответствии с  проектно – сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу в порядке, предусмотренном Постановлением Администрации Ивановской области от 31.03. 2003 №24 - па.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных Работ.

2. Цена и порядок расчета.

2.1.  Общая цена контракта составляет_______________________ и включает в себя стоимость непосредственно Работ по капитальному  ремонту Объектов здравоохранения и стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком.

2.1..Оплата за выполненные Работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2)  и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) после проверки представителями учреждения здравоохранения администрации города  и финансово-казначейским управлением администрации города, с учетом выявленных замечаний и недочетов, в течение 40 дней  с момента  наступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится  после окончания всех работ, включая устранение всех дефектов, выявленных при приемке результата Работ,  на условиях, указанных в п. 2.1..

2.3. Общая сумма денежных средств по формам КС – 2, КС – 3 не должна превышать суммы, указанной в п.2,1.

2.4. Валютой платежа является российский рубль.

2.5. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*).

*) В соответствии со ст.529 ГК РФ поставка товаров Поставщиком может осуществляется по договорам поставки для муниципальных нужд Покупателям, определяемым Заказчиком в извещении о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2.6. Подрядчик перечисляет Заказчику

3. Срок выполнения Работ.

3.1. Сроки выполнения Работ на Объектах здравоохранения  по настоящему контракту устанавливаются: начало в течение 1 дня с момента заключения договора на  выполнение  работ для муниципальных нужд здравоохранения между Объектом здравоохранения и Подрядчиком.

3.2. Работы завершаются:

на Обьекте здравоохранения __________________________________в срок до  ____________ 2006 г.,;

на Обьекте здравоохранения __________________________________в срок до  ____________ 2006 г.,;

на Обьекте здравоохранения __________________________________в срок до  ____________ 2006 г.,.

4. Выполнение работ.

4.1. Заказчик и Объект здравоохранения имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками, указанными в разделе  3 настоящего договора.

4.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

4.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.5. Подрядчик письменно информирует Объект здравоохранения за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ, а Объект здравоохранения в свою очередь информирует Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Объектом здравоохранения.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Объекта здравоохранения или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан  за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

4.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика, Заказчика и Объекта здравоохранения.

5. Гарантии.

5.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

5.2. Срок гарантии выполненных Работ составляет 24 месяца с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок  с момента их выявления. В случае отказа от устранения  выявленных дефектов, Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*) привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика.  Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком (или иным лицом по указанию Заказчика*). При неоплате счета Подрядчик выплачивает  неустойку в размере 0,3 % от стоимости работ.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае если Подрядчик вы выполнит указанные в п.1.1. Работы, он  обязан уплатить Заказчику или иному лицу по указанию Заказчика штрафную неустойку в размере 25% от стоимости невыполненных Работ.

6.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего контракта для муниципальных нужд контракт подлежит расторжению в соответствии с п. 7. 3. настоящего контракта.

7.Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения.

7.1. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие в части выполнения Работ по истечении срока, определенного п.3.2. настоящего контракта, а также в случае одностороннего расторжения контракта в соответствии с п.7.3. настоящего контракта.

Обязательства Заказчика (или иных лиц по указанию Заказчика*) по оплате выполненных Работ в срок, указанный в п. 3.2., сохраняют силу до полной оплаты выполненных Работ.

7.2. Изменение условий контракта происходит в соответствии с действующим законодательством.

7.3.	Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*)  может расторгнуть настоящий контракт полностью или частично, направив об этом Подрядчику письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств в случаях:

7.3.1. Если Подрядчик не может выполнить Работы или часть Работ в сроки, предусмотренные контрактом;

7.3.2. Если Поставщик не производит Замену Товара в сроки и порядке, установленные п. 4.3. настоящего контракта ;

7.3.3 Если Подрядчик не может выполнить какие-либо иные  из своих обязательств по настоящему контракту.

7.4. Если Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*) расторгает контракт полностью или частично согласно пункту 7.3. настоящего контракта, Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*) может на аналогичных условиях закупить недовыполненные Работы, причем Подрядчик будет нести перед Заказчиком (или иным лицом  по указанию Заказчика*)  ответственность за все дополнительные расходы, связанные с такой закупкой аналогичных Работ. При этом Подрядчик  не освобождается от выполнении своих обязательств по контракту в той его части, которая не была расторгнута.

6.5 Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

6.6. Споры по настоящему контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

6.7 Контракт составлен  в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.Юридические адреса и реквизиты сторон:

Поставщик____________________________________________

Адрес:________________________________________________

Банковские реквизиты_____________________________________________________________________________________________________

Заказчик_________________________________________________________________Адрес:_________________________________________________

Банковские реквизиты_____________________________________________________________________________________________________

Заказчик______________________   Поставщик______________

М.п.                                             М.п.

- ЛОТ №1

- Утверждаю

___________________________________

_____________________________

___________________________________

Заказчик:                 МУЗ  «Городская клиническая больница  №4»

Подрядчик:             ________________________________________

Объект:          капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»

# Сводный  сметный  расчет

на капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городской клинической больницы №4»

тыс. руб.

| № п/п | Шифр | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Сметная стоимость |  |  |  |  | Всего затрат ( тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строитель- ных работ | Монтаж ных работ | Обору- дования (тыс. руб.) |  | Прочих затрат ( тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 |  | Капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городской клинической больницы №4» ( ТЕР) |  | 1482160 |  |  |  |  | 1482160 |
| 2 |  | Капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городской клинической больницы №4» (ГЭСН) |  | 138302 |  |  |  |  | 138301,75 |
|  |  | ИТОГО |  | 1620462 |  |  |  |  | 1620462 |
|  |  | Временные здания | 0,25% | 4051,16 |  |  |  |  | 4051 |
|  |  | ИТОГО |  | 1624513 |  |  |  |  | 1624513 |
|  |  | Зимнее удорожание | 0,54% | 8772,37 |  |  |  |  | 8772 |
|  |  | ИТОГО |  | 1633286 |  |  |  |  | 1633286 |
|  |  | Технадзор | 1,1% |  |  |  | 17966 |  | 17966 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 650 |  | 650 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 18616 |  |  |
|  |  | Непредвиденные расходы | 2 % | 32666 |  |  |  |  | 32666 |
|  |  | ИТОГО |  | 1665951 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС | 18 % | 299871 |  |  | 3351 |  | 303222 |
|  |  | ИТОГО |  | 1965823 |  |  | 21967 |  | 1987790 |

Смету составил:   _________________________  инженер  ООО «фирма ЛАН»

Гусев А.Б.

- Утверждаю:

___________________________________

_____________________________

_____________________________

# Ведомость  объемов  работ

на капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 3,430 |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 2,540 |
| 3 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,120 |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 100 м2 | 0,160 |
| 5 | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0,6170 |
| 6 | Демонтаж дверных коробок | 100 шт. | 0,1900 |
| 7 | Снятие оконных переплетов | 100 м2 | 0,1800 |
| 8 | Демонтаж оконных переплетов | 100 шт. | 0,030 |
| 9 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | 100 м2 | 0,680 |
| 10 | Разборка кирпичных перегородок | 100 м2 | 0,280 |
| 11 | Разборка каменной кладки | 10 м3 | 0,30 |
| 12 | Кладка отдельных участков стен | 100 м3 | 0,010 |
| 13 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50 % | 100 м2 | 1,730 |
| 14 | Устройство покрытий полов из ДВП | 100 м2 | 1,730 |
| 15 | Устройство покрытия полов из линолеума | 100 м2 | ,430 |
| 16 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 2,540 |
| 17 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 2,40 |
| 18 | Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,120 |
| 19 | Устройство покрытий полов из керамической плитки | 100 м2 | 0,280 |
| 20 | Ремонт оконных коробок | 100 шт. | 0,250 |
| 21 | Ремонт оконных переплетов | 100 створок | 0,50 |
| 22 | Ремонт дверных коробок | 10 шт. | 1,50 |
| 23 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных нижних | 100 шт. | 0,150 |
| 24 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных | 100 шт. | 0,150 |
| 25 | Установка дверных блоков | 100 м2 | 0,6170 |
| 26 | Установка оконных блоков | 100 м2 | 0,060 |
| 27 | Установка деревянных подоконных досок | 100 м2 | 0,060 |
| 28 | Установка пластикового окна | 100 м2 | 0,035 |
| 29 | Установка пластиковых подоконных досок | 100 м2 | 0,0350 |
| 30 | Ремонт откосов | 100 м2 | 0,450 |
| 31 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 | 4,550 |
| 32 | Сплошное выравнивание штукатурки стен | 100 м2 | 11,230 |
| 33 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков | 100 м2 | 6,550 |
| 34 | Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 14,280 |
| 35 | Масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 2,850 |
| 36 | Масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 3,060 |
| 37 | Окрашивание ранее окрашенных масляной краской поверхностей потолков водоэмульсионными составами | 100 м2 | 5,110 |
| 38 | Установка поручней из ценных пород дерева | 100 м | 1,20 |
| 39 | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,080 |
| 40 | Смена смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0,010 |
| 41 | Смена унитазов типа «Компакт» | 100 шт. | 0,030 |
| 42 | Смена раковин типа»Тюльпан» | 100 шт. | 0,050 |
| 43 | Смена моек | 100 шт. | 0,030 |
| 44 | Смена ванн стальных | 100 шт. | 0,010 |
| 45 | Смена биде | 100 шт. | 0,010 |
| 46 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб на металлопластик | 100 м. | 0,320 |
| 47 | Демонтаж электропроводки | 100 м. | 1,50 |
| 48 | Смена розеток | 100 шт. | 0,40 |
| 49 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,150 |
| 50 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,150 |
| 51 | Устройство перегородок на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой ГВЛ в 1 слой без изоляции | 100 м2 | 0,710 |
| 52 | Масляная окраска ранее окрашенных труб | 100 м2 | 0,350 |
| 53 | Масляная окраска ранее окрашенных радиаторов отопления | 100 м2 | 0,850 |
| 54 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 1,730 |
| 55 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | 100 м2 | 1,3 |
| 56 | Облицовка поверхностей потолков пластиковыми стеновыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса | 100 м2 | 0,14 |
| 57 | Прокладка труб винипластовых (гофра) | 100 м | 1,5 |
| 58 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100 м | 1,55 |
| 59 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой | 100 м2 | 0,322 |
| 60 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100 м2 | 0,322 |
| 61 | Улучшенная масляная окраска окон | 100 м2 | 0,156 |
| 62 | Окраска стен водоэмульсионными составами | 100 м2 | 0,52 |
| 63 | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 | 0,06 |
| 64 | Оклейка стен структурными обоями | 100 м2 | 0,52 |

Коэффициенты 1,15 и 1,35 на работу в действующем учреждении согласованы.

Составил :________________________ инженер  ООО «фирма  ЛАН»

Гусев А. Б.

- Утверждаю

___________________________________

_____________________________

___________________________________

Заказчик:                   МУЗ  «Городская клиническая больница  №4»

Подрядчик:               ________________________________________

Объект:                      капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»

# Локальный ресурсный сметный расчет

на капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городской клинической больницы №4»

| № п/п | Шифр | Наименование работ и затрат | Един. измер. | Количество |  | Стоимость ( руб. ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | на объем | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Индивидуальная норма | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | 100 м2 |  | 1,30 |  |  |
|  |  | Затраты труда строителей ( 3,8 ) | чел. ч. | 102,60 | 133,38 | 39,43 | 5259 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел. ч. | 0,78 | 1,014 | 40 |  |
|  |  | Автомобили бортовые | маш. ч. | 0,42 | 0,546 | 244,37 | 133 |
|  |  | Дрели электрические | маш. ч. | 2,42 | 3,146 | 4,01 | 13 |
|  |  | Подъемник мачтовый | маш. ч. | 0,36 | 0,468 | 151,72 | 71 |
|  |  | Система подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 102,0 | 132,6 | 350,0 | 46410 |
|  |  | Накладные расходы | 88,83 % |  |  | 4707 |  |
|  |  | Сметная прибыль | 46,75 % |  |  | 2477 |  |
| 2. | 15-01-051-5 Прим. | Облицовка поверхностей потолков пластиковыми стеновыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса | 100 м2 |  | 0,140 |  |  |
|  |  | Затраты труда строителей ( 3,8 ) | чел. ч. | 191,4 | 26,746 | 39,43 | 1055 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел. ч. | 1,0 | 0,140 | 6 |  |
|  |  | Автомобили бортовые | маш. ч. | 0,54 | 0,076 | 244,37 | 18 |
|  |  | Дрели электрические | маш. ч. | 4,750 | 0,665 | 4,01 | 3 |
|  |  | Подъемник мачтовый | маш. ч. | 0,46 | 0,064 | 151,72 | 10 |
|  |  | Пластиковые стеновые панели | м2 | 105,0 | 14,7 | 220,0 | 3234 |
|  |  | Профиль направляющий ПН | м | 91,880 | 12,863 | 30,0 | 386 |
|  |  | Профиль соединительный | м | 220,0 | 30,80 | 35,0 | 1078 |
|  |  | Дюбели для крепления металлических профилей | 10 шт. | 16,5 | 2,31 | 25,0 | 58 |
|  |  | Шурупы самонарезающие | 1000 шт. | 1,619 | 0,227 | 800,0 | 181 |
|  |  | Раскладки горизонтальные | м | 88,210 | 12,349 | 50,0 | 617 |
|  |  | Раскладки вертикальные | м | 40,4 | 5,656 | 50,0 | 283 |
|  |  | Накладные расходы | 88,83 % |  |  | 942 |  |
|  |  | Сметная прибыль | 46,75 % |  |  | 496 |  |
| 3. | 08-02-409-1 | Прокладка труб винилопластовых (гофра) | 100 м |  | 1,50 |  |  |
|  |  | Затраты труда строителей ( 3,8 ) | чел. ч. | 23,80 | 35,70 | 39,43 | 1408 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел. ч. | 16,0 | 24,0 | 946 |  |
|  |  | Краны на автомобильном ходу | маш. ч. | 0,11 | 0,165 | 342,71 | 57 |
|  |  | Подъемники мачтовые | маш. ч. | 15,8 | 23,7 | 151,72 | 3596 |
|  |  | Установки для сварки ручной дуговой | маш. ч. | 2,7 | 4,05 | 15,45 | 63 |
|  |  | Перфораторы электрические | маш. ч. | 4,84 | 7,26 | 4,01 | 29 |
|  |  | Автомобили бортовые | маш. ч. | 0,11 | 0,165 | 244,37 | 40 |
|  |  | Гофра | м | 100,0 | 150,0 | 10,0 | 1500 |
|  |  | Скобы | 10 шт. | 6,70 | 10,05 | 30,0 | 302 |
|  |  | Дюбель | 10 шт. | 13,40 | 20,10 | 25,0 | 503 |
|  |  | Накладные расходы | 89,30 % |  |  | 2102 |  |
|  |  | Сметная прибыль | 65,00 % |  |  | 1530 |  |
| 4. | 08-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100 м |  | 1,550 |  |  |
|  |  | Затраты труда строителей (3,8 ) | чел. ч. | 6,740 | 10,447 | 39,43 | 412 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел. ч. | 0,04 | 0,062 | 2 |  |
|  |  | Краны на автомобильном ходу | маш. ч. | 0,020 | 0,031 | 342,71 | 11 |
|  |  | Автомобили бортовые | маш. ч. | 0,020 | 0,031 | 244,37 | 8 |
|  |  | ПУГНП 3*2,5 | м | 100,0 | 155,0 | 25,0 | 3875 |
|  |  | Лента липкая | кг. | 0,40 | 0,620 | 150,0 | 93 |
|  |  | Распределительные коробки | шт. | П | 5,0 | 25,0 | 125 |
|  |  | Накладные расходы | 89,30 % |  |  | 370 |  |
|  |  | Сметная прибыль | 65,00 % |  |  | 269 |  |
| 5. | 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой | 100 м2 |  | 0,680 |  |  |
|  | К = 1,15 | Затраты труда строителей ( 3,6 ) | чел. ч. | 92,638 | 62,99 | 38,53 | 2427 |
|  | К = 1,25 | Затраты труда машинистов | чел. ч. | 2,784 | 1,89 | 73 |  |
|  | К = 1,35 | Автопогрузчики | маш. ч. | 0,135 | 0,092 | 295,10 | 27 |
|  |  | Подъемники мачтовые | маш. ч. | 0,456 | 0,310 | 151,72 | 47 |
|  |  | Растворосмесители передвижные | маш. ч. | 2,194 | 1,492 | 52,05 | 78 |
|  |  | Плитки керамические для стен | м2 | 102,0 | 69,360 | 295,0 | 20461 |
|  |  | Клей плиточный | кг. | Ф | 180,0 | 12,0 | 2160 |
|  |  | Затирка для плитки | т | 0,050 | 0,034 | 62000,0 | 2108 |
|  |  | Накладные расходы | 88,83 % |  |  | 2221 |  |
|  |  | Сметная прибыль | 46,75 % |  |  | 1169 |  |
| 6. | 15-04-025-4 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100 м2 |  | 0,322 |  |  |
|  | К = 1,15 | Затраты труда строителей ( 3,5 ) | чел. ч. | 143,963 | 46,356 | 38,08 | 1765 |
|  | К = 1,25 | Затраты труда машинистов | чел. ч. | 0,169 | 0,054 | 2 |  |
|  | К = 1,35 | Автомобили бортовые | маш. ч. | 0,152 | 0,049 | 244,37 | 12 |
|  |  | Подъемники мачтовые | маш. ч. | 0,017 | 0,005 | 151,72 | 1 |
|  |  | Краски масляные | т | 0,02474 | 0,0080 | 78000 | 621 |
|  |  | Шпатлевка | т | 0,041 | 0,013 | 12000 | 158 |
|  |  | Олифа | т | 0,0025 | 0,0008 | 38550 | 31 |
|  |  | Накладные расходы | 88,83 % |  |  | 1570 |  |
|  |  | Сметная прибыль | 46,75 % |  |  | 826 |  |
| 7. | 15-04-025-5 | Улучшенная масляная окраска окон | 100 м2 |  | 0,156 |  |  |
|  | К = 1,15 | Затраты труда строителей ( 3,5 ) | чел. ч. | 215,177 | 33,568 | 38,08 | 1278 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел. ч. | 0,169 | 0,026 | 1 |  |
|  | К = 1,25 | Автомобиль бортовой | маш. ч. | 0,152 | 0,024 | 244,37 | 6 |
|  | К = 1,35 | Подъемники мачтовые | маш. ч. | 0,017 | 0,003 | 151,72 | 0 |
|  |  | Краски масляные | т | 0,02544 | 0,004 | 78000 | 310 |
|  |  | Шпатлевка | т | 0,039 | 0,006 | 12000 | 73 |
|  |  | Олифа | т | 0,0021 | 0,0003 | 38550 | 13 |
|  |  | Накладные расходы | 88,83 % |  |  | 1136 |  |
|  |  | Сметная прибыль | 46,75 % |  |  | 598 |  |
| 8. | 15-04-005-5 | Окраска стен водоэмульсионными составами | 100 м2 |  | 0,520 |  |  |
|  | К = 1,15 | Затраты труда строителей ( 3,4 ) | чел. ч. | 37,897 | 19,706 | 37,6 | 741 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел. ч. | 0,186 | 0,097 | 4 |  |
|  | К = 1,25 | Автомобиль бортовой | маш.ч. | 0,169 | 0,088 | 244,37 | 21 |
|  | К = 1,35 | Подъемник мачтовый | маш. ч. | 0,017 | 0,009 | 151,72 | 1 |
|  |  | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,0328 | 155240 | 5086 |
|  |  | Шпатлевка | т | 0,005 | 0,003 | 12000 | 31 |
|  |  | Накладные расходы | 88,83 % |  |  | 661 |  |
|  |  | Сметная прибыль | 46,75 % |  |  | 348 |  |
| 9. | 15-05-001-1 | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 |  | 0,060 |  |  |
|  | К = 1,15 | Затраты труда строителей ( 3,0) | чел. ч. | 71,229 | 4,274 | 35,76 | 153 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел. ч. | 1,299 | 0,078 | 3 |  |
|  | К = 1,25 | Автомобиль бортовой | маш. ч. | 0,759 | 0,046 | 244,37 | 11 |
|  | К = 1,35 | Краны башенные | маш. ч. | 0,540 | 0,032 | 293,76 | 10 |
|  |  | Стекло оконное | м2 | 147,0 | 8,820 | 250,0 | 2205 |
|  |  | Штапик | м | 259,0 | 15,54 | 3,00 | 47 |
|  |  | Накладные расходы | 88,83 % |  |  | 138 |  |
|  |  | Сметная прибыль | 46,75 % |  |  | 73 |  |
| 10. | 15-06-001-2 | Оклейка стен структурными обоями | 100 м2 |  | 0,52 |  |  |
|  | К = 1,15 | Затраты труда строителей ( 3,5) | чел. ч, | 46,95 | 37,903 | 38,08 | 1443 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел. ч. | 0,02 | 0,018 | 1 |  |
|  | К = 1,25 | Автомобиль бортовой | маш. ч. | 0,010 | 0,009 | 244,37 | 2 |
|  | К = 1,35 | Подъемник мачтовый | маш. ч. | 0,010 | 0,009 | 151,72 | 1 |
|  |  | Обои структурные | 10 м2 | 11,50 | 5,980 | 60,0 | 359 |
|  |  | Клей для обоев | т | 0,0029 | 0,002 | 186000 | 280 |
|  |  | Шпатлевка | т | 0,0097 | 0,005 | 12000 | 61 |
|  |  | Накладные расходы | 88,83 % |  |  | 1283 |  |
|  |  | Сметная прибыль | 46,75 % |  |  | 675 |  |

Ф О Т  строителей                                                                                 15941

ФОТ  машинистов	                                                                         1077

Стоимость механизмов                                                                            4268

Материалы                                                                                              92648

Заготовительно-складские  2 %                                                               1853

Накладные расходы                                                                                 15131

Сметная прибыль                                                                                       8461

Итого :                                                                                           138302

Смету составил:   _________________________

- Утверждаю:

___________________________________

_____________________________

_____________________________

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 4»

Подрядчик: _____________________________________

Объект: капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»

# Локальный ресурсный сметный расчет №1

на капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»

| № п./п. | Наименование работ и затрат |  | ТЕР, ТЕРр | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед.изм. ц. 2001 г. |  |  |  | Общая стоимость работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабоч. | в том числе |  |  |  | Оплата труда рабоч. | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | экспл. машин |  | материалы |  |  | экспл. машин | материалы |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | расход не учт. Матер. |  |  | оплата труда | расход не учт. Матер. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума |  | 57-2-1 к=1,15 | 100 м2 | 3,430 | 82,26 | 5,14 | 0,00 |  | 282,15 |  | 17,63 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  | 4,58 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 75,2 % |  | 215,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 68,00 % |  | 194,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных |  | 57-3-1 К=1,15 | 100 м | 2,540 | 27,23 | 0,00 | 0,00 |  | 69,17 |  | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 75,2 % |  | 52,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 68,00 % |  | 47,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разборка покрытий полов дощатых |  | 57-2-9 К=1,15 | 100 м2 | 0,120 | 276,60 | 33,98 | 0,00 |  | 33,19 |  | 4,08 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 88,32 |  |  |  |  | 10,60 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 75,2 % |  | 32,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 68,00 % |  | 29,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамической плитки |  | 57-2-3 К=1,15 | 100 м2 | 0,160 | 552,01 | 56,90 | 0,00 |  | 88,32 |  | 9,1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14,79 |  |  |  |  | 2,37 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 75,2 % |  | 68,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 68,00 % |  | 61,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Снятие дверных полотен |  | 56-10-1 К=1,15 | 100м2 | 0,6170 | 267,02 | 0,00 | 0,00 |  | 164,57 |  | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 77,08 % |  | 126,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 62,00 % |  | 102,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж дверных коробок |  | 56-9-1 К=1,15 | 100 шт. | 0,1900 | 1332,02 | 531,99 | 0,00 |  | 253,08 |  | 101,08 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40,77 |  |  |  |  | 7,75 |  |
|  | Накладные расходы; 77,08 %. | 77,08% |  | 201,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 62,00 % |  | 161,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Снятие оконных переплетов | 56-2-2 К=1,15 |  | 100 м2 | 0,1800 | 342,55 | 36,74 | 0,00 |  | 61,66 |  | 6,61 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,55 |  |  |  |  | 1,72 |  |
|  | Накладные расходы; 75,2 %. | 77,08% |  | 48,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 62,00 % |  | 39,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж оконных переплетов | 56-1-1 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,030 | 2305,15 | 196,73 | 19578,19 |  | 69,15 |  | 5,9 | 587 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17,46 |  |  |  |  | 0,52 |  |
|  | Накладные расходы; 75,2 %. | 77,08% |  | 53,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 62,00 % |  | 43,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | 63-7-5 К=1,15 |  | 100 м2 | 0,680 | 541,72 | 233,75 | 0,00 |  | 368,37 |  | 158,95 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20,44 |  |  |  |  | 13,9 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 72,38 % |  | 276,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 50,00 % |  | 191,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разборка кирпичных перегородок | 55-5-1 К=1,15 |  | 100 м2 | 0,280 | 1115,55 | 901,08 | 0,00 |  | 312,35 |  | 252,30 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 69,01 |  |  |  |  | 19,32 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 83,66 % |  | 277,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 % |  | 215,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разборка каменной кладки | 53-2-1 К=1,15 |  | 10 м3 | 0,30 | 1509,59 | 2073,52 | 0,00 |  | 452,88 |  | 622,06 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 157,64 |  |  |  |  | 47,29 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 80,84 % |  | 404,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 70,00 % |  | 350,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кладка отдельных участков стен | 53-20-1 К=1,15 |  | 100 м3 | 0,010 | 4370,29 | 5873,56 | 12950,42 |  | 43,7 |  | 58,74 | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  | 400,51 |  |  |  |  | 4,01 |  |
|  | Кирпич |  |  | 1000 шт. | 39,2 |  |  | 4950,0 |  |  |  |  | 1940 |
|  | Накладные расходы |  |  | 80,84 % |  | 38,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 70,00 % |  | 33,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50 % | 57-4-5 К=1,15 |  | 100 м2 | 1,730 | 1153,47 | 84,00 | 1289,16 |  | 1995,51 |  | 145,31 | 2230 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12,33 |  |  |  |  | 21,33 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 75,20 % |  | 1516,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 68,00 % |  | 1371,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство покрытий полов из ДВП | 11-01-035-3 К=1,15 К=1,25 К=1,35 |  | 100 м2 | 1,730 | 745,16 | 144,95 | 1258,46 |  | 1289,13 |  | 250,76 | 2177 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  | 5,41 |  |
|  | ДВП |  |  | м2 | 102,0 |  |  | 42,0 |  |  |  |  | 7411 |
|  | Накладные расходы |  |  | 104,058 % |  | 1347,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 63,75 % |  | 825,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство покрытия полов из линолеума | 11-01-036-1 К=1,15 К=1,25 К=1,35 |  | 100 м2 | 3,430 | 550,48 | 116,52 | 7153,77 |  | 1888,14 |  | 399,65 | 24537 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,74 |  |  |  |  | 19,70 |  |
|  | Линолеум |  |  | м2 | 102,0 |  |  | 275,0 |  |  |  |  | 96212 |
|  | Накладные расходы |  |  | 104,058 % |  | 1985,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 63,75 % |  | 1216,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство плинтусов деревянных | 11-01-039-1 К=1,15 К=1,25 К=1,35 |  | 100 м | 2,540 | 102,0 | 14,9 | 427,64 |  | 259,08 |  | 37,86 | 1086 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 104,058 % |  | 269,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 63,75 % |  | 165,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 11-01-008-3 К=1,15 К=1,25 К=1,35 |  | м3 | 2,40 | 47,0 | 61,13 | 0,00 |  | 112,80 |  | 146,71 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6,99 |  |  |  |  | 16,77 |  |
|  | Керамзит |  |  | м3 | 1,10 |  |  | 1400,0 |  |  |  |  | 3696 |
|  | Накладные расходы |  |  | 104,058 % |  | 134,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 63,75 % |  | 82,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм | 11-01-011-1 11-01-011-2 К=1,15 К=1,25 К=1,35 |  | 100 м2 | 0,120 | 527,58 | 220,09 | 10,71 |  | 63,31 |  | 26,41 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40,99 |  |  |  |  | 4,92 |  |
|  | Раствор цементный |  |  | м3 | 5,10 |  |  | 2350,0 |  |  |  |  | 1438 |
|  | Накладные расходы |  |  | 104,058 % |  | 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 63,75 % |  | 43,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство покрытий полов из керамической плитки | 11-01-027-2 К=1,15 К=1,25 К=1,35 |  | 100 м2 | 0,280 | 1638,76 | 271,07 | 11039,96 |  | 458,85 |  | 75,90 | 3091 |
|  |  |  |  |  |  |  | 43,16 |  |  |  |  | 12,08 |  |
|  | Плитка керамическая половая |  |  | м2 | 102,0 |  |  | 325,0 |  |  |  |  | 9282 |
|  | Накладные расходы |  |  | 104,058 % |  | 490,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 63,75 % |  | 300,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт оконных коробок | 56-4-2 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,250 | 7649,92 | 20,98 | 2703,76 |  | 1912,48 |  | 5,24 | 676 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  | 0,49 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 77,08 % |  | 1474,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 62,00 % |  | 1186,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт оконных переплетов | 56-5-2 К=1,15 |  | 100 створок | 0,50 | 3353,42 | 20,98 | 876,23 |  | 1676,71 |  | 10,49 | 438 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  | 0,98 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 77,08 % |  | 1293,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 62,00 % |  | 1040,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт дверных коробок | 56-13-6 К=1,15 |  | 10 шт. | 1,50 | 1391,75 | 20,98 | 1635,76 |  | 2087,63 |  | 31,46 | 2454 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  | 2,93 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 77,08 % |  | 1611,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 62,00 % |  | 1296,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных нижних | 56-15-2 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,150 | 2350,0 | 418,42 | 513,84 |  | 352,57 |  | 62,76 | 77 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 77,08 % |  | 271,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 62,00 % |  | 218,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных | 56-15-3 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,150 | 2730,17 | 493,49 | 761,03 |  | 409,53 |  | 74,02 | 114 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 0,26 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 77,08 % |  | 315,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 62,00 % |  | 254,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Установка дверных блоков | 10-01-039-1 К=1,15 К=1,25 К=1,35 |  | 100 м2 | 0,6170 | 1497,52 | 3339,97 | 2813,79 |  | 923,97 |  | 2060,8 | 1736 |
|  |  |  |  |  |  |  | 227,73 |  |  |  |  | 140,51 |  |
|  | Блоки дверные |  |  | м2 | 100,0 |  |  | 1400,0 |  |  |  |  | 86380 |
|  | Скобяные изделия |  |  | комп. | 15,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |  | 6750 |
|  | Накладные расходы |  |  | 99,828 % |  | 1062,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 53,55 % |  | 570,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Установка оконных блоков | 10-01-027-4 К=1,15 К=1,25 К=1,35 |  | 100 м2 | 0,060 | 2523,8 | 2163,08 | 3251,28 |  | 151,43 |  | 129,8 | 195 |
|  |  |  |  |  |  |  | 121,0 |  |  |  |  | 7,26 |  |
|  | Блоки оконные |  |  | м2 | 100,0 |  |  | 1750,0 |  |  |  |  | 10500 |
|  | Скобяные изделия |  |  | комп. | 3,0 |  |  | 850,0 |  |  |  |  | 2550 |
|  | Накладные расходы |  |  | 99,828 % |  | 158,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 53,55 % |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Установка деревянных подоконных досок | 10-01-033-3 К=1,15 К=1,25 К=1,35 |  | 100 м2 | 0,060 | 613,61 | 114,13 | 701,38 |  | 36,82 |  | 6,8 | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,21 |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  | Доски подоконные деревянные |  |  | м | 50,70 |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 1521 |
|  | Накладные расходы |  |  | 99,828 % |  | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 53,55 % |  | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Установка пластикового окна | 10-01-027-4 К=1,15 К=1,25 К=1,35 |  | 100 м2 | 0,035 | 2523,80 | 2163,08 | 3251,28 |  | 88,33 |  | 75,7 | 114 |
|  |  |  |  |  |  |  | 121,00 |  |  |  |  | 4,23 |  |
|  | Блоки оконные |  |  | м2 | 100,0 |  |  | 4150,0 |  |  |  |  | 14525 |
|  | Скобяные изделия |  |  | Комп. | 3,0 |  |  | 750,0 |  |  |  |  | 2250 |
|  | Накладные расходы |  |  | 99,828 % |  | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 53,55 % |  | 49,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Установка пластиковых подоконных досок | 10-01-033-3 К=1,15 К=1,25 К=1,35 К=0,78 |  | 100 м2 | 0,0350 | 478,61 | 114,13 | 701,38 |  | 16,75 |  | 4,0 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,21 |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  | Доски подоконные пластиковые |  |  | м | 50,70 |  |  | 750,0 |  |  |  |  | 1331 |
|  | Накладные расходы |  |  | 99,828 % |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 53,55 % |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт откосов | 61-7-1 К=1,15 |  | 100 м2 | 0,450 | 3180,54 | 45,84 | 2805,15 |  | 1431,24 |  | 20,6 | 1262 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11,91 |  |  |  |  | 5,36 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 74,26 % |  | 1066,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 50,0 % |  | 718,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ремонт штукатурки стен | 61-2-7 К=1,15 |  | 100 м2 | 4,550 | 1872,36 | 26,47 | 1403,11 |  | 8519,24 |  | 120,5 | 6384 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6,88 |  |  |  |  | 31,29 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 74,26 % |  | 6349,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 50,0 % |  | 4275,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Сплошное выравнивание штукатурки стен | 61-1-9 К=1,15 |  | 100 м2 | 11,230 | 667,93 | 40,02 | 115,38 |  | 7500,87 |  | 449,4 | 1296 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,73 |  |  |  |  | 53,08 |  |
|  | Шпатлевка |  |  | т | 0,960 |  |  | 12000,0 |  |  |  |  | 129370 |
|  | Накладные расходы |  |  | 74,26 % |  | 5609,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 50,0 % |  | 3777,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков | 61-1-10 К=1,15 |  | 100 м2 | 6,550 | 848,50 | 43,67 | 127,06 |  | 5557,70 |  | 286,0 | 832 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,73 |  |  |  |  | 30,96 |  |
|  | Шпатлевка |  |  | т | 1,120 |  |  | 12000,0 |  |  |  |  | 88032 |
|  | Накладные расходы |  |  | 74,26 % |  | 4150,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 50,0 % |  | 2794,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 62-7-5 К=1,15 |  | 100 м2 | 14,280 | 409,72 | 10,58 | 362,91 |  | 5850,83 |  | 151,1 | 5182 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  |  |  | 23,48 |  |
|  | Краски масляные |  |  | т | 0,0211 |  |  | 78000,0 |  |  |  |  | 23502 |
|  | Накладные расходы |  |  | 75,20 % |  | 4417,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 50,0 % |  | 2937,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 62-9-5 К=1,15 |  | 100 м2 | 2,850 | 822,01 | 10,58 | 330,12 |  | 2342,72 |  | 30,2 | 941 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  |  |  | 4,69 |  |
|  | Краски масляные |  |  | т | 0,0221 |  |  | 78000,0 |  |  |  |  | 4913 |
|  | Накладные расходы |  |  | 75,20 % |  | 1765,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 50,0 % |  | 1173,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 62-10-5 К=1,15 |  | 100 м2 | 3,060 | 531,07 | 10,58 | 345,89 |  | 1625,07 |  | 32,4 | 1058 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  |  |  | 5,03 |  |
|  | Краски масляные |  |  | т | 0,0215 |  |  | 78000,0 |  |  |  |  | 5132 |
|  | Накладные расходы |  |  | 75,20 % |  | 1225,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 50,0 % |  | 815,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Окрашивание ранее окрашенных масляной краской поверхностей потолков водоэмульсионными составами | 62-17-9 К=1,15 |  | 100 м2 | 5,110 | 326,65 | 10,58 | 1648,93 |  | 1669,16 |  | 54,1 | 8426 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  |  |  | 8,4 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 75,20 % |  | 1261,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 50,0 % |  | 838,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Установка поручней из ценных пород дерева | 10-02-041-1 К=1,15 К=1,25 К=1,35 |  | 100 м | 1,20 | 398,22 | 244,32 | 61,75 |  | 477,86 |  | 293,2 | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,43 |  |  |  |  | 11,32 |  |
|  | Поручни из ценных пород дерева |  |  | м | 100,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  | 30000 |
|  | Накладные расходы |  |  | 99,828 % |  | 488,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 53,55 % |  | 262,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Смена смесителей без душевой сетки | 65-5-7 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,080 | 1681,3 | 9,94 | 159,34 |  | 134,5 |  | 0,8 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  | Смесители без душевой сетки |  |  | шт. | 100,0 |  |  | 650,0 |  |  |  |  | 5200 |
|  | Накладные расходы |  |  | 96,82 % |  | 130,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 60,00 % |  | 80,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Смена смесителей с душевой сеткой | 65-5-6 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,010 | 2242,02 | 15,46 | 159,34 |  | 22,42 |  | 0,2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  | Смесители с душевой сеткой |  |  | шт. | 100,0 |  |  | 1100,0 |  |  |  |  | 1100 |
|  | Накладные расходы |  |  | 96,82 % |  | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 60,00 % |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Смена унитазов типа «Компакт» | 65-6-12 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,030 | 3469,37 | 112,46 | 395,27 |  | 104,08 |  | 3,4 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15,41 |  |  |  |  | 0,46 |  |
|  | Унитазы типа «Компакт» |  |  | шт. | 100,0 |  |  | 1950,0 |  |  |  |  | 5850 |
|  | Накладные расходы |  |  | 96,82 % |  | 101,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 60,00 % |  | 62,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Смена раковин типа»Тюльпан» | 65-6-19 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,050 | 1608,16 | 104,95 | 497,96 |  | 80,41 |  | 5,2 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14,38 |  |  |  |  | 0,72 |  |
|  | Раковины типа «Тюльпан» |  |  | шт. | 100,0 |  |  | 1550,0 |  |  |  |  | 7750 |
|  | Накладные расходы |  |  | 96,82 % |  | 78,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 60,00 % |  | 48,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Смена моек | 65-6-15 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,030 | 2752,28 | 104,95 | 360,77 |  | 82,57 |  | 3,1 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14,38 |  |  |  |  | 0,43 |  |
|  | Мойки оцинкованные |  |  | шт. | 100,0 |  |  | 1300,0 |  |  |  |  | 3900 |
|  | Накладные расходы |  |  | 96,82 % |  | 80,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 60,00 % |  | 49,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Смена ванн стальных | 65-6-18 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,010 | 4473,94 | 509,78 | 794,79 |  | 44,74 |  | 5,1 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 69,83 |  |  |  |  | 0,7 |  |
|  | Ванны стальные |  |  | шт. | 100,0 |  |  | 2650,0 |  |  |  |  | 2650 |
|  | Накладные расходы |  |  | 96,82 % |  | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 60,00 % |  | 27,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Смена биде | 65-6-12 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,010 | 3469,37 | 112,46 | 395,27 |  | 34,69 |  | 1,1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15,41 |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  | Биде |  |  | шт. | 100,0 |  |  | 2250,0 |  |  |  |  | 2250 |
|  | Накладные расходы |  |  | 96,82 % |  | 33,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 60,00 % |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб на металлопластик | 65-9-10 К=1,15 |  | 100 м. | 0,320 | 1497,3 | 165,2 | 547,91 |  | 479,14 |  | 52,9 | 175 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6,16 |  |  |  |  | 1,97 |  |
|  | Трубы металлопластиковые |  |  | м. | 93,6 |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 1797 |
|  | Фасонные и соединительные части |  |  | шт. | 40,0 |  |  | 130,0 |  |  |  |  | 5200 |
|  | Накладные расходы |  |  | 96,82 % |  | 465,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 60,00 % |  | 288,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Демонтаж электропроводки | 67-1-1 К=1,15 |  | 100 м. | 1,50 | 18,34 | 0,00 | 0,00 |  | 27,51 |  | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 79,90 % |  | 22, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 % |  | 17,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Смена розеток | 67-9-2 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,40 | 202,6 | 0,00 | 0,00 |  | 81,04 |  | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Розетки |  |  | шт. | 100,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 2800 |
|  | Накладные расходы |  |  | 79,90 % |  | 64,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 % |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Смена выключателей | 67-9-2 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,150 | 202,60 | 0,00 | 0,00 |  | 30,39 |  | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Выключатели |  |  | шт. | 100,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 1050 |
|  | Накладные расходы |  |  | 79,90 % |  | 24,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 % |  | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 67-8-2 К=1,15 |  | 100 шт. | 0,150 | 1455,42 | 3,16 | 0,00 |  | 218,31 |  | 0,5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  | Светильники с люминесцентными лампами |  |  | шт. | 100,0 |  |  | 780,00 |  |  |  |  | 11700 |
|  | Накладные расходы |  |  | 79,90 % |  | 174,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 65,00 % |  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Устройство перегородок на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой ГВЛ в 1 слой без изоляции | 10-04-010-1 К=1,15 К=1,25 К=1,35 |  | 100 м2 | 0,710 | 2610,11 | 341,92 | 4354,70 |  | 1853,18 |  | 242,76 | 3092 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,72 |  |  |  |  | 6,19 |  |
|  | ГВЛ |  |  | м2 | 210,0 |  | 149,10 | 85,0 |  |  |  |  | 12674 |
|  | Накладные расходы |  |  | 99,828 % |  | 1856,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 53,55 % |  | 995,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Масляная окраска ранее окрашенных труб | 62-32-2 К=1,15 |  | 100 м2 | 0,350 | 603,42 | 1,10 | 153,33 |  | 211,20 |  | 0,39 | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  | Краски масляные |  |  | т | 0,0161 |  | 0,01 | 78000,0 |  |  |  |  | 440 |
|  | Накладные расходы |  |  | 75,20 % |  | 158,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 50,00 % |  | 105,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Масляная окраска ранее окрашенных радиаторов отопления | 62-33-2 К=1,15 |  | 100 м2 | 0,850 | 534,61 | 1,10 | 153,33 |  | 454,42 |  | 0,94 | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  | Краски масляные |  |  | т | 0,0161 |  | 0,01 | 78000,0 |  |  |  |  | 1067 |
|  | Накладные расходы |  |  | 75,20 % |  | 341,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 50,00 % |  | 227,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 57-4-10 К=1,15 |  | 100 м2 | 1,730 | 14,55 | 0,00 | 52,40 |  | 25,17 |  | 0,00 | 91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 75,20 % |  | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 68,00 % |  | 17,1 |  |  |  |  |  |  |  |

Фонд оплаты труда  строителей                                                               54780

Фонд оплаты труда машинистов					              534

Механизмы                                                                                                    6291

Повышающие коэффициенты

Фонд оплаты труда                                                      5,21

Фонд рабочих строителей                                                                        285405

Фонд оплаты машинистов                                                                           2781

Стоимость механизмов                                                2,83                       17804

Материалы

в ценах 2005 г.                                                              2,71                        186401

Стоимость неучтенных материалов                                                          592162

Накладные расходы                                                                                     228700

Сметная прибыль                                                                                        156116

Заготовительно-складские                                            2%                           15571

Итого :                                                                                                         1482160

Смету составил: _________________________________

ЛОТ №2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 3 КВ.2005 Г. В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МДС 81-35.2004.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ТЕРр-2001, ТЕР-2001,ГЭСНм-2001, ГЭСН-2001. РАЗМЕР НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПРИНЯТ  ПО МДС 81-33.2004 С УЧЕТОМ ПИСЬМА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ ОТ 31.01.2005 № ЮТ-260/06 ПО ВИДАМ РАБОТ С  К=0,94 (К ГЭСН, ТЕР  К=0,9, К=0,94),  РАЗМЕР СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ –ПО МДС 81-25.2001 И ПИСЬМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ ОТ 18.11.2004  № АП-5536/06 ПО ВИДАМ РАБОТ( К ГЭСН, ТЕР  К=0,85).

СМЕТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИНЯТЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» №3-2005 ИВАНОВСКОГО РЦЦС.

К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА , ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ , ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН  ПРИМЕНЕН  КОЭФФИЦИЕНТ 1,2, УЧИТЫВАЮЩИЙ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПО ТЕР-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСН-2001 СОГЛАСНО МДС 81 -35.2004 ПРИЛ.1 ТАБЛИЦА 1,2. ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ  В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО ГЭСН С ПРИМЕНЕНИЕМ  КОЭФФИЦИЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ  С П.4.7  МДС81-35.2004:  1,15- К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ –СТРОИТЕЛЕЙ, 1,25- К ЗАТРАТАМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН.

ЗАТРАТЫ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИНЯТЫ ПО ГСНр 81-05-01-2001 П.1.2, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ – ПО ГСНр 81-05-02-2001 П.1.4.  РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ПРЕДУСМОТРЕН В РАЗМЕРЕ 2% В СОТТВЕТСТВИИ С П.4.96 МДС 81-35.2004.

ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТАВИЛА В ЦЕНАХ 3 КВ 2005 Г В СУММЕ 6640,95 ТЫС.РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ  СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 6470,68 ТЫС.РУБ. С НДС.

СОСТАВИЛ                                        ЗАХАРОВА

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)              -   1  -                                              1780

Форма N 3

МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N3"

______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование стройки)

О Б Ъ Е К Т Н А Я   С М Е Т А

на     КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Сметная стоимость __________________________________________________________________________________________   6534,09 тыс.руб.

Средства на оплату труда ___________________________________________________________________________________    840,64 тыс.руб.

Составлена в ценах 2005г

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                           :        Сметная стоимость, тыс.руб.              : Средства: Показа-

:  Номера :                                           :-------------------------------------------------:на оплату:  тели

N  : сметных :             Наименование работ            :  строи- : монтаж- :оборудо- :         :         :  труда, : единич-

: расчетов:                                           : тельных :   ных   : вания,  : прочих  :         : тыс.руб.: ной сто-

п.п.:  (смет) :                  и затрат                 :  работ  :  работ  : мебели, : затрат  :  всего  :         : имости

:         :                                           :         :         :инвентаря:         :         :         :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2     :                     3                     :   4     :    5    :     6   :    7    :    8    :     9   :   10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 1         -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ТЕР)                2103,58      -         -         -      2103,58    267,96      -

2. 2         -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГЭСН)               1305,82      -         -         -      1305,82    260,34      -

3. 3         -ОТОПЛЕНИЕ                                     800,98      -         -         -       800,98    100,63      -

4. 4         -ВОДОПРОВОД                                    269,13      -         -         -       269,13     68,26      -

5. 5         -КАНАЛИЗАЦИЯ                                    75,73      -         -         -        75,73      7,22      -

6. 6         -ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ                                -       622,54      7,12      -       629,66    114,65      -

7. 7         -ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ                       -        53,44      -         -        53,44     21,58      -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                   4555,24    675,98      7,12      -      5238,34    840,64

Составил ___________________________________________________________ ЗАХАРОВА

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                                 1710

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N3" Г.ИВАНОВО                               ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А     1

НА  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ТЕР )

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ОСНОВАНИЕ: ведомость обьемов работ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ          2103,582 Тыс.Руб.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ        7284 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В  ценах  2000-2005г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Руб     :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб      :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Е57-3-1    -Разборка плинтусов:                  7,49     23,68      -          177       177       -        3,77        28

ГЭСНр-2001  деревянных и из пластмассовых             --------- ---------                     --------- --------- ---------

-57 ТЕР     материалов                                    23,68      -                              -        -          -

100м

2 Е57-2-1    -Разборка покрытий полов: из          6,12        76      4,47       465       438        27     11,39        70

ГЭСНр-2001  линолеума и релина                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

-57 ТЕР                           100м2                   71,53      1,16                             7      0,13         1

3 Е57-2-9    -Разборка покрытий полов:             6,12    270,07     29,55      1653      1472       181      38,3       234

ГЭСНр-2001  дощатых                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-57 ТЕР                           100м2                  240,52      7,68                            47      0,86         5

4 Е57-4-5    -Смена дощатых полов с                7,47    4256,9    165,01     31795      7492      1232       146      1090

ГЭСНр-2001  добавлением новых досок до:               --------- ---------                     --------- --------- ---------

-57 ТЕР     50%                                         1003,02        25                           187       2,8        21

100м2

5 Е57-2-3    -Разборка покрытий полов: из          1,82    529,49     49,48       965       875        90     69,87       127

ГЭСНр-2001  керамических плиток                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

-57 ТЕР                           100м2                  480,01     12,86                            23      1,44         3

6 Е56-10-1   -Снятие дверных полотен              0,576    232,19      -          134       134       -       36,28        21

ГЭСНр-2001                        100м2               --------- ---------                     --------- --------- ---------

-56 ТЕР                                                  232,19      -                              -        -          -

7 Е56-11-1   -Снятие наличников                     4,2     26,94      -          113       113       -        4,21        18

ГЭСНр-2001                        100м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                                 1710

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-56 ТЕР                                                   26,94      -                              -        -          -

8 Е56-9-1    -Демонтаж дверных коробок в           0,32   1620,88     462,6       519       371       148     179,3        57

ГЭСНр-2001  каменных стенах: с отбивкой               --------- ---------                     --------- --------- ---------

-56 ТЕР     штукатурки в откосах                        1158,28     35,45                            11      3,97         1

100шт

9 Е56-2-2    -Снятие оконных переплетов:           2,45    329,82     31,95       807       729        78     46,11       113

ГЭСНр-2001  остекленных                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

-56 ТЕР                           100м2                  297,87       8,3                            20      0,93         2

10 Е56-1-1    -Демонтаж оконных коробок: в          0,73   2175,55    171,07      1588      1463       125    128,73        94

ГЭСНр-2001  каменных стенах с отбивкой                --------- ---------                     --------- --------- ---------

-56 ТЕР     штукатурки в откосах                        2004,48     15,18                            11      2,15         2

100шт

11 Е56-3-2    -Снятие подоконных досок:              0,7    613,51      -          429       429       -       94,97        66

ГЭСНр-2001  деревянных в зданиях каменных             --------- ---------                     --------- --------- ---------

-56 ТЕР                           100м2                  613,51      -                              -        -          -

12 Е4602-9-2  -Отбивка штукатурки с                 2,72    143,31      -          390       390       -       22,82        62

ТЕР         поверхностей стен и потолков              --------- ---------                     --------- --------- ---------

кирпичных                                    143,31      -                              -        -          -

100м2

13 Е4604-6-1  -Разборка деревянных                 0,562    516,63    254,61       290       147       143     42,86        24

ТЕР         перегородок оштукатуренных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

щитовых и дощатых однослойных                261,02     62,59                            35      7,41         4

100м2

14 Е61-4-7    -Ремонт штукатурки потолков по        3,54    3593,7     24,74     12725      7421        88    290,27      1028

ГЭСНр-2001  камню и бетону                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

-61 ТЕР     цементно-известковым                        2095,75      6,43                            23      0,72         3

раствором площадью отдельных

мест: до 1 м2 толщиной слоя

до 20 мм

100м2

15 Е61-4-8    -Ремонт штукатурки потолков по        1,97   1113,71     12,37      2196       714        24     50,15        99

ГЭСНр-2001  камню и бетону                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

-61 ТЕР     цементно-известковым                         362,08      3,21                             6      0,36         1

раствором площадью отдельных

мест: до 1 м2, добавлять на

каждые следующие 10 мм

толщины слоя

100м2

16 Е61-26-1   -Перетирка штукатурки:                1,76    217,21      3,44       383       344         6     28,07        49

ГЭСНр-2001  внутренних помещений потолков             --------- ---------                     --------- --------- ---------

-61 ТЕР                           100м2                  195,37      0,89                             2       0,1       -

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                                 1710

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 Е61-2-7    -Ремонт штукатурки внутренних         3,43   3054,27     23,02     10482      5588        79    228,35       784

ГЭСНр-2001  стен по камню и бетону                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

-61 ТЕР     цементно-известковым                        1628,14      5,98                            21      0,67         2

раствором площадью отдельных

мест: до 1 м2 толщиной слоя

до 20 мм

100м2

18 Е61-2-9    -Ремонт штукатурки внутренних         3,17   2546,25     23,02      8069      3550        73     157,1       498

ГЭСНр-2001  стен по камню и бетону                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

-61 ТЕР     цементно-известковым                        1120,12      5,98                            19      0,67         2

раствором площадью отдельных

мест: до 10 м2 толщиной слоя

до 20 мм

100м2

19 Е61-26-1   -Перетирка штукатурки:                3,79    217,21      3,44       823       740        13     28,07       106

ГЭСНр-2001  внутренних помещений стен                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-61 ТЕР                           100м2                  195,37      0,89                             3       0,1       -

20 Е53-20-1   -Кладка отдельных участков           0,042  21858,11   5107,44       918       160       215       563        24

ГЭСНр-2001  стен из кирпича: наружных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-53 ТЕР     простых                                     3800,25    348,27                            15        39         2

100м3

21 404-9001   -Кирпич                               1,65     774,1      -         1274       -         -        -          -

тыс.шт              --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

22 Е1001-27-2 -Установка в жилых и                  2,45   4081,33   1340,57      9991      2591      3282     144,8       354

ТЕР         общественных зданиях блоков               --------- ---------                     --------- --------- ---------

Т.Ч.П.3.8   оконных с переплетами                       1058,47     81,12                           199      11,1        27

К=0,78      спаренными в стенах каменных

К=1,25      площадью проема более 2 м2

К=1,15                            100м2

К=1,2

23 203-9095   -Блоки оконные пластиковые           244,8   1143,31      -       279883       -         -        -          -

м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

3480:1,18:2,71.10,2.1,03

24 Е1001-33-2 -Установка пластиковых                2,45   1792,01    123,18      4387      1557       302     91,38       224

ТЕР         подоконных досок                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,25                            100м2                  636,03       3,1                             8      0,71         2

К=1,15

К=1,2

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         4                                                 1710

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 203-9055   -Подоконные доски пластиковые          117    410,67      -        48049       -         -        -          -

м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

1250:1,18:2,71.1,02.1,03

26 Е61-7-1    -Ремонт штукатурки откосов           0,524    5610,7     39,86      2940      1449        21    383,06       201

ГЭСНр-2001  внутри здания по камню и                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-61 ТЕР     бетону цементно-известковым                 2765,69     10,36                             5      1,16         1

раствором: прямолинейных

100м2

27 Е58-20-1   -Смена обделок из листовой            1,17   2816,23      6,59      3295       333         8     41,41        48

ГЭСНр-2001  стали, поясков, сандриков,                --------- ---------                     --------- --------- ---------

-58 ТЕР     отливов, карнизов, шириной                   284,49      1,07                             1      0,12       -

до: 0,4 м

100м

28 Е57-2-3    -Разборка покрытий полов: из          0,43    529,49     49,48       228       206        21     69,87        30

ГЭСНр-2001  керамических плиток                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

-57 ТЕР                           100м2                  480,01     12,86                             6      1,44         1

29 Е1101-11-1 -Устройство стяжек цементных          1,02    440,76      81,1       450       356        83     54,52        56

ТЕР         толщиной 20 мм                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,25                            100м2                  348,95     16,11                            16      1,91         2

К=1,15

К=1,2

30 402-0002   -Раствор тяжелый кладочный            2,08    599,57      -         1248       -         -        -          -

цементный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

31 Е1101-27-3 -Устройство покрытий на                1,4  12406,82    209,52     17357      1630       293     165,3       231

ТЕР         цементном растворе из плиток              --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,25      керамических для полов                      1165,34     33,36                            47      4,41         6

К=1,15      одноцветных с красителем

К=1,2                             100м2

32 Е1101-33-2 -Устройство покрытий дощатых          6,13   7719,58     208,5     47313      3876      1278     92,06       564

ТЕР         толщиной 36 мм                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,25                            100м2                  632,45      9,65                            59      2,79        17

К=1,15

К=1,2

33 Е1101-9-2  -Устройство тепло- и                  6,13    187,58    117,72      1150       428       722     11,12        68

ТЕР         звукоизоляции сплошной из                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,25      плит древесноволокнистых                      69,86      2,03                            12      1,38         8

К=1,15                            100м2

К=1,2

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         5                                                 1710

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 101-0684   -Плиты древесноволокнистые          631,29      8,49      -         5360       -         -        -          -

м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

35 Е1101-36-4 -Устройство покрытий из               6,13   7067,22     99,93     43315      1777       612     43,35       266

ТЕР         линолеума насухо со                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,25      свариванием полотнищ в стыках                289,98      4,32                            26      1,23         8

К=1,15                            100м2

К=1,2

36 Е1101-39-1 -Устройство плинтусов                 7,49    511,69     11,52      3831       543        86     10,56        79

ТЕР         деревянных                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,25                            100м                    72,53      -                              -        0,12         1

К=1,15

К=1,2

37 Е1101-39-2 -Устройство плинтусов                 0,98    224,95      5,76       220       109         6     14,35        14

ТЕР         цементных                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,25                            100м                   111,23      -                              -        0,06       -

К=1,15

К=1,2

38 Е62-18-2   -Окраска масляными составами:         0,75     452,3       9,2       339       203         7      38,4        29

ГЭСНр-2001  плинтусов и галтелей                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

-62 ТЕР                           100м2                  270,72      1,43                             1      0,16       -

39 101-0388   -Краска масляная                     10,28     15,13      -          155       -         -        -          -

кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

40 Е1001-39-3 -Установка блоков в наружных и       0,723   4612,79    561,72      3335       828       406     158,7       115

ТЕР         внутренних дверных проемах в              --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,25      перегородках и деревянных                   1145,81      -                              -        5,85         4

К=1,15      нерубленых стенах площадью

К=1,2       проема до 3 м2

100м2

41 203-9057   -Дверной блок                           40    821,35      -        32854       -         -        -          -

комп                --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

2500:1,18:2,71.10,2.1,03

42 101-0889   -Скобяные изделия                       40     93,73      -         3749       -         -        -          -

комп                --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         6                                                 1710

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 Е62-33-2   -Окраска масляными составами           1,4    619,17      0,96       867       651         1     65,94        92

ГЭСНр-2001  ранее окрашенных поверхностей             --------- ---------                     --------- --------- ---------

-62 ТЕР     радиаторов и ребристых труб                  464,88      0,09                           -        0,01       -

отопления: за 2 раза

100м2

44 101-0388   -Краска масляная                     22,54     15,13      -          341       -         -        -          -

кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

45 Е62-42-1   -Обработка стен антигрибковым         11,4     31,43      -          358       270       -        3,77        43

ГЭСНр-2001  раствором                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-62 ТЕР                           100м2                   23,68      -                              -        -          -

46 Е62-9-5    -Улучшенная масляная окраска         0,664   1054,11       9,2       700       475         6     102,7        68

ГЭСНр-2001  ранее окрашенных окон за два              --------- ---------                     --------- --------- ---------

-62 ТЕР     раза с расчисткой старой                     714,79      1,43                             1      0,16       -

краски: до 35 %

100м2

47 101-0388   -Краска масляная                     14,67     15,13      -          222       -         -        -          -

кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

48 Е62-10-6   -Улучшенная масляная окраска         0,338   1135,71       9,2       384       225         3     95,76        32

ГЭСНр-2001  ранее окрашенных дверей за                --------- ---------                     --------- --------- ---------

-62 ТЕР     два раза с расчисткой старой                 666,49      1,43                           -        0,16       -

краски: более 35 %

100м2

49 101-0388   -Краска масляная                      7,64     15,13      -          116       -         -        -          -

кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

50 Е56-13-6   -Ремонт дверных коробок                0,3   2864,22     18,24       859       363         5    167,62        50

ГЭСНр-2001  широких в каменных стенах: со             --------- ---------                     --------- --------- ---------

-56 ТЕР     снятием полотен                             1210,22       1,7                             1      0,19       -

10шт

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            Руб                             589492     50618      9664                7158

----                                             ---------           ---------

Руб                                                    813                 126

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          Руб                             589492       -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                             155858       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                                -       51431       -                   -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        Руб                             373251       -         -                   -

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         7                                                 1710

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     Руб                              42577       -         -                   -

ТЕРр. ТЕР46 -С К=0,94  ТЕР-С К=0,9.0,94

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   Руб                              29725       -         -                   -

ТЕР-С К=0,85

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    Руб                             661794       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  7284

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                                -       51431       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2000Г             Руб                             661794       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  7284

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               Руб                                -       51431       -                   -

ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ 3КВ 2005Г:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА    51431 .5,21                  РУБ                           267956

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН  ( 9664–813 ).2,83            РУБ                            25048

МАТЕРИАЛЫ    (155858+373251).2,71                РУБ                          1433885

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    42577.5,21                  РУБ                           221826

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ      29725.5,21                  РУБ                           154867

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                            Руб                          2103582

СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                                 1770

Форма N 4

МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N3" Г.ИВАНОВО

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   N     2

(локальная смета)

на                    ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСН ), объект -  ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи N ведомость обьемов работ

В текущих  ценах

Сметная стоимость________________________________________________________________         1305,816  Тыс.Руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________          260,338  Тыс.Руб.

Составлен В  ценах  2005г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:           :                             :        :                       :           Сметная стоимость,Руб

:Шифр номера: Наименование работ и затрат,:Единица :      Количество       :-----------------------------------------------

N   :нормативов : характеристика оборудования :измере- :                       :   в базисном уровне   :       в текущем

п.п. :и коды ре- : и его масса, расход ресурсов:  ния   :-----------------------:                       :  (прогнозном) уровне

:   сурсов  :     на единицу измерения    :        :   на ед.  :по проект- :-----------------------:-----------------------

:           :                             :        : измерения :ным данным :на ед.изм. :  общая    :на ед. изм.:   общая

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  Е1502-016-3  -Оштукатуривание                100м2         0,323               807,75        261      8405,77       2715

поверхностей

к=1,2         цементно-известковым или

K=1,15        цементным раствором по

K=1,25        камню и бетону улучшенное

стен

1. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     118,46       38,26        6,82        261         39,44      1509

рабочих-строителей

1. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       9,44        3,05        -           -            5,39        16

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

1. 3   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч       1,26       0,407        -           -         103,08         42

строительные 0,5 т

1. 4   1609 С   Растворонасосы 1 м3/ч          маш.-ч       8,18        2,64        -           -           9,24         24

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          205,42        66

1. 5  12218 М   Раствор готовый отделочный         м3       1,87       0,604        -           -        1712,44       1034

тяжелый,

цементно-известковый: 1:1:6

1. 6  30389 С   Гвозди строительные с плоской       т     0,0001           0        -           -       18907,72       0,73

головкой 1,6х50 мм

1. 7  30654 С   Гипсовые вяжущие Г-3                т      0,006      0,0019        -           -        2810,42          5

1. 8  33205 С   Сетка тканая с квадратными         м2       5,54        1,79        -           -          55,37         99

ячейками N 05 без покрытия

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -         3528,14      1140

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                                 1770

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2  Е1501-51-1   -Облицовка поверхности стен     100м2          9,58                 -           -       19318,49     185071

к=1,2         одним слоем гипсокартонных

K=1,15        листов с устройством

K=1,25        одинарного металлического

каркаса

2. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     213,09     2041,36        -           -           39,44     80514

рабочих-строителей

2. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч        1,5       14,37        -           -           44,93       646

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

2. 3   1138 С   Машины сверлильные             маш.-ч       6,33       60,64        -           -           4,01        243

электрические

2. 4   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч       0,69        6,61        -           -         103,08        681

строительные 0,5 т

2. 5   2499 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       0,81        7,76        -           -         244,37       1896

грузоподъемностью до 5 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          294,45      2821

2. 6  32401 С   Листы гипсокартонные               м2        105      1005,9        -           -          57,33      57668

2. 7  35390 С   Шурупы самонарезающие          1000шт       1,29       12,37        -           -         186,76       2310

2. 8  35409 С   Лента уплотняющая под профили       м        235      2251,3        -           -           6,46      14543

Дихтунгсбанд

2. 9  35428 С   Профиль направляющий ПН             м       73,5      704,13        -           -          20,83      14667

2.10  35429     Профиль стоечный ПС                 м        220      2107,6        -           -          21,89      46135

2.11  35439 С   Шпатлевка гипсовая                  т     0,0271      0,2596        -           -        8556,82       2222

Фюгенфюллер

2.12  35538 С   Шкурка шлифовальная                м2        0,8        7,66        -           -         129,67        994

двухслойная с зернистостью

40/25

2.13  41014 С   Дюбели монтажные               10 шт.         15       143,7        -           -           8,22       1181

2.14  61168 С   Грунтовка Тифегрунт                 л       8,75       83,83        -           -          88,84       7447

2.15  61234 С   Лента для заделки швов           100м     0,7575        7,26        -           -          97,01        704

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -        10619,62    101736

3  Е1501-50-2   -Облицовка стен декоративным    100м2          6,48               709,28       4598     41382,98     268286

к=1,2         бумажно-слоистым пластиком

K=1,15        или листами из

K=1,25        синтетических материалов с

печатным рисунком по

деревянной обрешетке МДФ

3. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     106,51      690,49        6,66       4598         38,51     26593

рабочих-строителей

3. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       1,67       10,79        -           -           47,67       515

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

3. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч      33,68      218,32        -           -           4,01        875

3. 4   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч      0,225        1,46        -           -         103,08        150

строительные 0,5 т

3. 5   1523 С   Пилы дисковые электрические    маш.-ч       0,39        2,53        -           -           6,72         17

3. 6   2209 С   Шуруповерты                    маш.-ч        4,5       29,17        -           -              9        263

строительно-монтажные

3. 7   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       1,44        9,34        -           -         244,37       2281

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                                 1770

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

грузоподъемностью до 5 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          553,24      3587

3. 8  19299 С   Панели МДФ                         м2      103,7      672,29        -           -          346,7     233082

3. 9  30407 С   Гвозди строительные                 т     0,0057       0,037        -           -       26722,92        987

3.10  35104 С   Шурупы с полукруглой головкой       т     0,0019      0,0123        -           -        27967,5        344

8х100 мм

3.11  36026 С   Пиломатериалы хвойных пород.       м3      0,006      0,0389        -           -         1953,6         76

Бруски обрезные длиной 4-6,5

м, шириной 75-150 мм,

толщиной 40-75 мм IV сорта

3.12  45011 С   Рейки деревянные                   м3      0,074      0,4797        -           -        2873,05       1378

3.13  45089 С   Паста антисептическая               т     0,0079      0,0515        -           -       43476,75       2238

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -        36727,78    238106

4  Е1501-50-2   -Установка экранов              100м2        0,5184               709,28        368      5430,19       2815

к=1,2         радиаторных

K=1,15

K=1,25

4. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     106,51       55,21        6,66        368         38,51      2126

рабочих-строителей

4. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       1,67      0,8631        -           -           47,67        41

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

4. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч      33,68       17,46        -           -           4,01         70

4. 4   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч      0,225      0,1166        -           -         103,08         12

строительные 0,5 т

4. 5   1523 С   Пилы дисковые электрические    маш.-ч       0,39      0,2022        -           -           6,72          1

4. 6   2209 С   Шуруповерты                    маш.-ч        4,5        2,33        -           -              9         21

строительно-монтажные

4. 7   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       1,44      0,7465        -           -         244,37        182

грузоподъемностью до 5 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          553,24       287

4. 8  30407 С   Гвозди строительные                 т     0,0057       0,003        -           -       26722,92         79

4. 9  35104 С   Шурупы с полукруглой головкой       т     0,0019       0,001        -           -        27967,5         28

8х100 мм

4.10  36026 С   Пиломатериалы хвойных пород.       м3      0,006      0,0031        -           -         1953,6          6

Бруски обрезные длиной 4-6,5

м, шириной 75-150 мм,

толщиной 40-75 мм IV сорта

4.11  45011 С   Рейки деревянные                   м3      0,074      0,0384        -           -        2873,05        110

4.12  45089 С   Паста антисептическая               т     0,0079      0,0041        -           -       43476,75        179

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          774,99       402

5  101-9144     -Экран радиаторный                 шт            72                 -           -         356,14      25642

6  Е1504-27-5   -Шпатлевка по штукатурке и      100м2          4,37               114,14        498       911,33       3978

к=1,2         сборным конструкциям,

K=1,15        подготовленным под окраску

K=1,25        стен

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         4                                                 1770

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      16,55       72,22         6,9        498         39,91      2883

рабочих-строителей

6. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       0,06      0,2619        -           -            46,7        12

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

6. 3   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч      0,015      0,0655        -           -         103,08          7

строительные 0,5 т

6. 4   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,045      0,1964        -           -         244,37         48

грузоподъемностью до 5 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           12,54        55

6. 5  31714 С   Шпатлевка масляно-клеевая           т      0,029      0,1266        -           -        8201,54       1038

6. 6  35543 С   Шкурка шлифовальная                м2     0,0004      0,0019        -           -         129,67       0,25

двухслойная с зернистостью

40/25

6. 7  44059 С   Ветошь                             кг       0,15      0,6548        -           -           3,12          2

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          238,37      1040

7  Е1501-50-4   -Облицовка оконных и дверных    100м2          1,75              1529,86       2674     33846,43      59164

к=1,2         откосов декоративным

K=1,15        бумажно-слоистым пластиком

K=1,25        или листами из

синтетических материалов на

клее

7. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     229,73      401,57        6,66       2674         38,51     15465

рабочих-строителей

7. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       0,87        1,52        -           -           47,65        72

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

7. 3   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч       0,12      0,2098        -           -         103,08         22

строительные 0,5 т

7. 4   1523 С   Пилы дисковые электрические    маш.-ч       0,39      0,6817        -           -           6,72          5

7. 5   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       0,75        1,31        -           -         244,37        320

грузоподъемностью до 5 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          198,27       347

7. 6  31434 С   Грунтовка                           т     0,0089      0,0156        -           -          32770        510

7. 7  44059 С   Ветошь                             кг        0,2      0,3496        -           -           3,12          1

7. 8  44359 С   Панели пластиковые                 м2        105      183,54        -           -         231,49      42488

7. 9  45005 С   Клей                               кг         30       52,44        -           -           6,73        353

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -        24800,63     43352

8  Е1506-1-5    -Оклейка обоями стен по         100м2          9,58               297,28       2848       6077,2      58220

к=1,2         листовым материалам,

K=1,15        гипсобетонным и

K=1,25        гипсолитовым поверхностям

тиснеными и плотными

8. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      45,18      432,84        6,58       2848         38,09     16488

рабочих-строителей

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         5                                                 1770

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       0,03      0,2874        -           -           44,61        13

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

8. 3   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч      0,015      0,1437        -           -         103,08         15

строительные 0,5 т

8. 4   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,015      0,1437        -           -         244,37         35

грузоподъемностью до 5 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            5,21        50

8. 5   9219 М   Вода                               м3       0,01      0,0958        -           -           4,57       0,44

8. 6  30221 С   Бумага ролевая                      т     0,0009      0,0081        -           -        9854,73         80

8. 7  31679 С   Клей КМЦ (для наклейки обоев)       т     0,0022      0,0211        -           -       51694,11       1090

8. 8  32278 С   Обои                            10 м2       11,5      110,17        -           -         367,71      40511

8. 9  35512 С   Пемза шлаковая (щебень             м3     0,0004      0,0038        -           -         127,53       0,49

пористый из металлургического

шлака), марка 600, фракция от

5 до 10 мм

8.10  44059 С   Ветошь                             кг       0,01      0,0958        -           -           3,12        0,3

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          4350,9     41682

9  Е1504-5-5    -Окраска поливинилацетатными    100м2          9,58               227,93       2184      3464,14      33186

к=1,2         водоэмульсионными составами

K=1,15        улучшенная по сборным

K=1,25        конструкциям,

подготовленным под окраску

стен

9. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      35,07      335,93         6,5       2184         37,62     12639

рабочих-строителей

9. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,165        1,58        -           -           48,04        76

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

9. 3   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч      0,015      0,1437        -           -         103,08         15

строительные 0,5 т

9. 4   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       0,15        1,44        -           -         244,37        351

грузоподъемностью до 5 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            38,2       366

9. 5  31054 С   Краски водоэмульсионные             т      0,063      0,6035        -           -          32770      19778

9. 6  31709 С   Шпатлевка клеевая                   т      0,005      0,0479        -           -        8201,54        393

9. 7  35543 С   Шкурка шлифовальная                м2     0,0008       0,008        -           -         129,67          1

двухслойная с зернистостью

40/25

9. 8  44059 С   Ветошь                             кг       0,31        2,97        -           -           3,12          9

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -         2106,59     20181

10  Е15          -Устройство подвесного          100М2          6,13                 -           -        5808,61      35607

ВЕСТНИК-3-    потолка типа "АRМSТRОNG"

2005

к=1,2

K=1,15

K=1,25

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         6                                                 1770

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     141,59      867,93        -           -           39,44     34233

рабочих-строителей

10. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       1,17        7,17        -           -           44,91       322

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

10. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч       3,63       22,25        -           -           4,01         89

10. 4   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч       0,54        3,31        -           -         103,08        341

строительные 0,5 т

10. 5   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       0,63        3,86        -           -         244,37        944

грузоподъемностью до 5 т

11  101-9155     -Панели потолочные в               М2        625,26                 -           -          135,3      84598

комплекте с каркасом

12  Е1501-47-2   -Облицовка потолка пластиком    100м2         0,837              5892,92       4932     63541,78      53184

к=1,2         по деревянному каркасу

K=1,15

K=1,25

12. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     895,62      749,63        6,58       4932         38,09     28556

рабочих-строителей

12. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       3,09        2,59        -           -            47,7       123

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

12. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч       8,03        6,72        -           -           4,01         27

12. 4   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч      0,405       0,339        -           -         103,08         35

строительные 0,5 т

12. 5   1523 С   Пилы дисковые электрические    маш.-ч      0,225      0,1883        -           -           6,72          1

12. 6   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч          3        2,51        -           -          15,45         39

дуговой (постоянного тока)

12. 7   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       2,69        2,25        -           -         244,37        549

грузоподъемностью до 5 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          777,92       651

12. 8  30322 С   Болты строительные с гайками        т     0,0521      0,0436        -           -        20520,8        895

и шайбами

12. 9  30407 С   Гвозди строительные                 т     0,0041      0,0034        -           -       26722,92         92

12.10  32121 С   Мастика клеящая каучуковая         кг      0,008      0,0067        -           -          23,83       0,16

КН-2

12.11  34205 С   Аммоний сернокислый (сульфат        т      0,026      0,0218        -           -          19800        431

аммония) очищенный

12.12  34206 С   Аммоний фосфорнокислый              т      0,026      0,0218        -           -          27500        598

двузамещенный (диамоний

фосфат) марка Б

12.13  34268 С   Натрий кремнефтористый              т      0,004      0,0033        -           -       10932,21         37

технический, сорт I

12.14  36025 С   Пиломатериалы хвойных пород.       м3       1,05      0,8789        -           -        2380,95       2092

Бруски обрезные длиной 4-6,5

м, шириной 75-150 мм,

толщиной 40-75 мм III сорта

12.15  39815 С   Совол пластификаторный              т      0,004      0,0033        -           -       20467,21         69

12.16  44059 С   Ветошь                             кг        0,2      0,1674        -           -           3,12       0,52

12.17  44359 С   Панели пластиковые                 м2        102       85,37        -           -         231,49      19763

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -        28646,89     23977

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         7                                                 1770

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13  Е1501-19-1   -Гладкая облицовка стен,        100м2          3,08              2095,32       6456     39574,71     121930

к=1,2         столбов, пилястр и откосов

K=1,15        [без карнизных, плинтусных

K=1,25        и угловых плиток] без

установки плиток туалетного

гарнитура на цементном

растворе по кирпичу и

бетону

13. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     314,64      969,41        6,66       6456         38,51     37335

рабочих-строителей

13. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       1,29        3,97        -           -           40,25       160

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

13. 3    112 С   Автопогрузчики 5 т             маш.-ч      0,075      0,2311        -           -         284,41         66

13. 4   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч       1,22        3,74        -           -         103,08        386

строительные 0,5 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          146,57       452

13. 5   9219 М   Вода                               м3      0,465        1,43        -           -           4,57          7

13. 6  12217 М   Раствор готовый отделочный         м3        1,5        4,62        -           -        1657,11       7658

тяжелый, цементный: 1:3

13. 7  34501 С   Портландцемент                      т       0,04      0,1232        -           -        2377,24        293

общестроительного назначения

бездобавочный марки 400

13. 8  35510 С   Опилки древесные                   м3        0,1      0,3081        -           -          59,71         18

13. 9  44059 С   Ветошь                             кг        0,5        1,54        -           -           3,12          5

13.10  44356 С   Плитки рядовые                     м2        100       308,1        -           -          247,2      76162

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -        27310,42     84143

14  С312-5       -Погрузка и отвозка мусора          Т         97,22                 0,69         67        37,98       3692

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по локальному сметному расчету: ,Руб          .       .       .       .               .       .    938088

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -         Руб       .       .       .       .       .              .       .    938088

Накладные расходы -                    Руб       .       .       .       .       .              .       .    246020

Сметная прибыль -                      Руб       .       .       .       .       .               .       .    121708

Всего, Стоимость общестроительных работ -  Руб       .       .       .       .       .              .       .   1305816

Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .              .       .      6701

Сметная заработная плата -             Руб       .       .       .       .       .              .       .    260338

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по локальному сметному расчету:   Руб       .       .       .       .       .              .       .   1305816

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .              .       .      6701

Сметная заработная плата -              Руб       .       .       .       .       .              .       .    260338

Составил                       ЗАХАРОВА

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                                 1720

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N3" Г.ИВАНОВО                               ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   3

НА  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ОСНОВАНИЕ: ведомость обьемов работ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ            800,983 Тыс.Руб.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ        2502 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В  ценах  2000-2005г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Руб     :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб      :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.  САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

===============================================

1 Е65-19-1   -Демонтаж радиаторов весом до:        0,76    797,59     78,97       606       546        60     113,3        86

ГЭСНр-2001  80 кг                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

-65                               100шт                  718,32      20,6                            16      2,31         2

2 Е65-15-5   -Замена трубопроводов                 2,02   1478,85    143,84      2986      2595       290    165,83       335

ГЭСНр-2001  отопления из стальных труб на             --------- ---------                     --------- --------- ---------

-65         трубопроводы из многослойных                1285,18      5,52                            11      0,62         1

металл-полимерных труб при

стояковой системе отопления

диаметром до: 15 мм

100м

3 Е65-15-6   -Замена трубопроводов                 1,15   1607,78    149,37      1846      1595       172    179,22       206

ГЭСНр-2001  отопления из стальных труб на             --------- ---------                     --------- --------- ---------

-65         трубопроводы из многослойных                1388,96      5,52                             6      0,62         1

металл-полимерных труб при

стояковой системе отопления

диаметром до: 20 мм

100м

4 Е65-15-7   -Замена трубопроводов                 8,61   1694,97    154,91     14588     12572      1333    188,49      1622

ГЭСНр-2001  отопления из стальных труб на             --------- ---------                     --------- --------- ---------

-65         трубопроводы из многослойных                 1460,8      5,52                            48      0,62         5

металл-полимерных труб при

стояковой системе отопления

диаметром до: 25 мм

100м

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                                 1720

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Е1803-1-3  -Установка конвекторов                1,13   1370,24    334,71      1551      1122       379    137,26       155

К=1,25                            100кВт              --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,15                                                   991,06     14,12                            16      4,34         5

К=1,2

6 Е1607-5-1  -Гидравлическое испытание            12,17    137,05     67,36      1667       788       820      6,91        84

К=1,25      трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,15      отопления, водопровода и                      64,78      -                              -        -          -

К=1,2       горячего водоснабжения

диаметром до 50 мм

100м

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1    Руб                              23244     19218      3054                2488

----                                             ---------           ---------

Руб                                                     97                  14

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -            Руб                              23244       -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                                973       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                                -       19314       -                   -

СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -                         Руб                                602       -         -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     Руб                              18768       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   Руб                              11736       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -      Руб                              53747       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2502

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                              19314       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                   Руб                              53747       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2502

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               Руб                                -       19314       -                   -

ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ 3КВ 2005Г:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА    19314 .5,21                  РУБ                            100626

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН  ( 3054–97 ).2,83             РУБ                             8368

МАТЕРИАЛЫ             973.2,71                  РУБ                              2637

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    18768.5,21                  РУБ                            97781

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ      11736.5,21                 РУБ                             61145

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ                       Руб                            270557

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                                 1720

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   2.  МАТЕРИАЛЫ (В ЦЕНАХ 2005Г)

===============================================

7            -КОНВЕКТОР "РURМО" С22-450-400           6   2534,87      -        15209       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

8            -КОНВЕКТОР "РURМО" С22-450-500           2   2743,63      -         5487       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

9            -КОНВЕКТОР "РURМО" С22-450-600           5    2982,2      -        14911       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

10            -КОНВЕКТОР "РURМО" С22-450-700          25   3161,14      -        79028       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

11            -КОНВЕКТОР "РURМО" С22-450-800           6   3369,89      -        20219       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

12            -КОНВЕКТОР "РURМО" С22-450-900           9   3578,64      -        32208       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

13            -КОНВЕКТОР "РURМО"                       7   3936,51      -        27556       -         -        -          -

С22-450-1000                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ШТ                       -         -                              -        -          -

14            -КОНВЕКТОР "РURМО"                      11   4443,48      -        48878       -         -        -          -

С22-450-1200                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ШТ                       -         -                              -        -          -

15            -КОНВЕКТОР "РURМО"                       4   4890,81      -        19563       -         -        -          -

С22-450-1400                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ШТ                       -         -                              -        -          -

16            -КОНВЕКТОР "РURМО"                       1   5367,97      -         5368       -         -        -          -

С22-450-1600                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ШТ                       -         -                              -        -          -

17            -ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТ. 16ММ              189     39,93      -         7547       -         -        -          -

М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

18            -ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТ. 20ММ              110     58,36      -         6420       -         -        -          -

М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

19            -ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТ. 25ММ              270     92,15      -        24881       -         -        -          -

М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

20            -ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТ. 32ММ              610    130,55      -        79633       -         -        -          -

М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

21            -СОЕДИНЕНИЕ 16                         162     55,29      -         8957       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         4                                                 1720

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22            -НИППЕЛЬ 16                            162     29,18      -         4727       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

23            -УГОЛ 25                                42    258,02      -        10837       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

24            -УГОЛ 32                                78    423,89      -        33063       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

25            -ТРОЙНИК 20Х16Х16                       38    170,78      -         6490       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

26            -ТРОЙНИК 25Х16Х20                       92    170,78      -        15712       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

27            -ТРОЙНИК 25Х16Х25                       42    264,16      -        11095       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

28            -ТРОЙНИК 32Х16Х32                       68    420,82      -        28616       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

29            -ТРОЙНИК 25Х25Х25                       12    322,53      -         3870       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

30            -СОЕДИНЕНИЕ 25-1                        18    178,16      -         3207       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

31            -СОЕДИНЕНИЕ 32-1 1/4                    28    340,96      -         9547       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

32            -ПЕРЕХОД 25Х32                          28    264,16      -         7397       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2    Руб                             530426       -         -                   -

----                                             ---------           ---------

Руб                                                    -                   -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        Руб                             530426       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                   Руб                             530426       -         -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           Руб                             800983       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2502

СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                                 1730

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" Г.ИВАНОВО                                  ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   4

НА  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ОСНОВАНИЕ: ведомость обьемов работ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ            269,129 Тыс.Руб.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ        1675 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В  ценах  2000-2008г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Руб     :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб      :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.  САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

===============================================

1 Е65-9-11   -Замена внутренних                    7,31    1471,8    149,02     10754      8777      1089       155      1133

ГЭСНр-2001  трубопроводов водоснабжения               --------- ---------                     --------- --------- ---------

-65         из стальных труб на                         1201,25      5,36                            39       0,6         4

многослойные

металл-полимерные трубы

диаметром до: 20 мм

100м

2 Е65-9-10   -Замена внутренних                    2,78   1993,56    143,65      5538      3617       399       168       467

ГЭСНр-2001  трубопроводов водоснабжения               --------- ---------                     --------- --------- ---------

-65         из стальных труб на                            1302      5,36                            15       0,6         2

многослойные

металл-полимерные трубы

диаметром до: 15 мм

100м

3 Е1607-5-1  -Гидравлическое испытание            10,08    137,05     67,36      1382       653       679      6,91        70

трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

отопления, водопровода и                      64,78      -                              -        -          -

горячего водоснабжения

диаметром до 50 мм

100м

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1    Руб                              17674     13047      2167                1669

----                                             ---------           ---------

Руб                                                     54                   6

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -            Руб                              17674       -         -                   -

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                                 1730

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                               2459       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                                -       13101       -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                       Руб                              12760       -         -                   -

ТЕРр65-103.0,94  ТЕР16-128.0,9.0,94

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   Руб                               7930       -         -                   -

ТЕРр65-60  ТЕР16-83.0,85

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -      Руб                              38363       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1675

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                              13101       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  1 В ЦЕНАХ 2000Г        Руб                              38363       -         -                   -

ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ 3КВ 2005Г:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА     13101.5,21                 РУБ                           68256

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН  ( 2167–54 ).2,83            РУБ                            5980

МАТЕРИАЛЫ             2459.2,71                 РУБ                            6664

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    12760.5,21                 РУБ                           66480

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ       7930.5,21                 РУБ                           41315

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ                       Руб                          188695

РАЗДЕЛ   2.  МАТЕРИАЛЫ (В ЦЕНАХ 2005Г)

===============================================

4            -ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТ. 20ММ              700     59,65      -        41757       -         -        -          -

М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

5            -ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТ. 16ММ              260     40,96      -        10648       -         -        -          -

М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

6            -ТРОЙНИК 16                             36     43,63      -         1571       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

7            -ТРОЙНИК 20                             28     65,89      -         1845       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

8            -НИППЕЛЬ 20                             26     49,86      -         1296       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

9            -НИППЕЛЬ 16                             36      29,6      -         1066       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                                 1730

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10            -КРАН ШАРОВОЙ 16                        36     57,87      -         2083       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

11            -КРАН ШАРОВОЙ 20                        12     87,25      -         1047       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

12            -УГОЛ УСТАНОВОЧНЫЙ                       6     74,79      -          449       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

13            -ПЛАСТИНЫ МОНТАЖНЫЕ                     10     24,04      -          240       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

14            -СОЕДИНЕНИЕ VЕSТЕL 20                  110     89,03      -         9794       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

15            -СОЕДИНЕНИЕ VЕSТЕL 16                  154     56,09      -         8638       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2    Руб                              80434       -         -                   -

----                                             ---------           ---------

Руб                                                    -                   -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        Руб                              80434       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                   Руб                              80434       -         -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           Руб                            269129       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1675

СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                                 1740

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                            ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   5

НА  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ОСНОВАНИЕ: ведомость обьемов работ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ             75,733 Тыс.Руб.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ         180 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В  ценах  2000-2005г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Руб     :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб      :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.  САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

===============================================

1 Е65-8-2    -Смена полиэтиленовых               0,3507    658,85     26,07       231       173         9      61,9        22

ГЭСНр-2001  канализационных труб                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

-65         диаметром до: 100 мм                         494,58      3,57                             1       0,4       -

100м

2 Е65-8-1    -Смена полиэтиленовых                 1,29    534,28     13,04       691       603        17      58,4        75

ГЭСНр-2001  канализационных труб                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

-65         диаметром до: 50 мм                          466,62      1,75                             2       0,2       -

100м

3 Е65-6-24   -Смена санитарных приборов:           0,16   2134,62     91,26       342       248        15       212        34

ГЭСНр-2001  умывальников                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

-65                               100шт                 1549,72      12,5                             2       1,4       -

4 Е65-6-12   -Смена санитарных приборов:           0,04    3509,9     97,79       140       121         4     412,7        17

ГЭСНр-2001  унитазов типа "Компакт"                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-65                               100шт                 3016,84      13,4                             1       1,5       -

5 Е65-5-7    -Смена арматуры: смесителей           0,16   1629,98      8,64       261       234         1       200        32

ГЭСНр-2001  без душевой сетки                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

-65                               100шт                    1462       0,8                           -        0,09       -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1    Руб                               1664      1379        46                 180

----                                             ---------           ---------

Руб                                                      6                   1

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                                 1740

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -            Руб                               1664       -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                                239       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                                -        1385       -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 103.0,94              Руб                               1341       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ   60-                   Руб                                831       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -      Руб                               3837       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   180

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                               1385       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  1 В ЦЕНАХ 2000Г        Руб                               3837       -         -                   -

ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ 3КВ 2005Г:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА     1385.5,21                  РУБ                           7216

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН     40.2,83                  РУБ                            113

МАТЕРИАЛЫ             239.2,71                  РУБ                            648

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    1341.5,21                 РУБ                            6987

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ       831.5,21                 РУБ                            4330

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ                       Руб                          19294

РАЗДЕЛ   2.  МАТЕРИАЛЫ (В ЦЕНАХ 2005Г)

===============================================

6            -ТРУБА 110 2М                           10    178,07      -         1781       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

7            -ТРУБА 110 1М                           15     97,94      -         1469       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

8            -ТРУБА 50 2М                            56    133,55      -         7479       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

9            -ТРУБА 50 1М                            17     53,42      -          908       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

10            -ТРОЙНИК 110Х110Х90                      5     84,58      -          423       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

11            -ТРОЙНИК 110Х50                          2     71,23      -          142       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

12            -ТРОЙНИК 50Х50Х90                       14     62,32      -          873       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

13            -ОТВОД 110Х90                            8     44,52      -          356       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                                 1740

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14            -ОТВОД 50Х90                            43     31,16      -         1340       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

15            -УМЫВАЛЬНИК "ТЮЛЬПАН"                   16   1780,68      -        28491       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

16            -УНИТАЗ                                  4   2225,85      -         8903       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

17            -СМЕСИТЕЛЬ                              16     267,1      -         4274       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2    Руб                              56439       -         -                   -

----                                             ---------           ---------

Руб                                                    -                   -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        Руб                              56439       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                   Руб                              56439       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           Руб                              75733       -         -                   -

СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                                 1750

Форма N 4

МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N3"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   N   6

(локальная смета)

на                        ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, объект -  ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи N                                                                     В текущих  ценах

Сметная стоимость________________________________________________________________          629,665  Тыс.Руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________          114,647  Тыс.Руб.

Составлен В  ценах  2005г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:           :                             :        :                       :           Сметная стоимость,Руб

:Шифр номера: Наименование работ и затрат,:Единица :      Количество       :-----------------------------------------------

N   :нормативов : характеристика оборудования :измере- :                       :   в базисном уровне   :       в текущем

п.п. :и коды ре- : и его масса, расход ресурсов:  ния   :-----------------------:                       :  (прогнозном) уровне

:   сурсов  :     на единицу измерения    :        :   на ед.  :по проект- :-----------------------:-----------------------

:           :                             :        : измерения :ным данным :на ед.изм. :  общая    :на ед. изм.:   общая

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  14-001       -ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ          ШТ             1                 -           -        7122,71       7123

УСТРОЙСТВО ВРУ

2  Ц0803-572-7  -Блок управления шкафного         шт.             1                46,23         46      1354,61       1355

исполнения или

к=1,2         распределительный пункт

[шкаф], устанавливаемый на

полу, высота и ширина, мм,

до 1700х1100

2. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       5,59        5,59        8,23         46          41,6       233

рабочих-строителей

2. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,984       0,984        -           -           50,15        49

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

2. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,492       0,492        -           -         355,91        175

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

2. 4   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч       1,25        1,25        -           -          15,45         19

дуговой (постоянного тока)

2. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,492       0,492        -           -         251,72        124

грузоподъемностью до 8 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          318,24       318

2. 6  30484 С   Болты строительные с гайками       кг       0,06        0,06        -           -          20,52          1

и шайбами

2. 7  31087 С   Краска                             кг       0,05        0,05        -           -          25,25          1

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 8  35377 С   Электроды диаметром 4 мм Э42А      кг        0,3         0,3        -           -          28,72          9

2. 9  50801 С   Конструкции стальные                т       0,03        0,03        -           -       26420,98        793

индивидуальные решетчатые

сварные массой до 0,1 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          803,74       804

3  Ц0803-599-1  -Щитки, устанавливаемые на        шт.             4                33,83        135       354,17       1417

2             стене болтами на

к=1,2         конструкции, масса щитка,

кг, до 6

3. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       4,09       16,37        8,25        135          41,6       681

рабочих-строителей

3. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,048       0,192        -           -           50,16        10

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

3. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,024       0,096        -           -         355,91         34

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

3. 4   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч      0,072       0,288        -           -          15,45          4

дуговой (постоянного тока)

3. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,024       0,096        -           -         251,72         24

грузоподъемностью до 8 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            15,7        63

3. 6  30434 С   Дюбели распорные                100шт      0,041       0,164        -           -          21,15          3

3. 7  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт      0,408        1,63        -           -           6,28         10

3. 8  31087 С   Краска                             кг        0,2         0,8        -           -          25,25         20

3. 9  45527 С   Бирки маркировочные             100шт       0,02        0,08        -           -          45,41          4

3.10  45667 С   Втулки изолирующие                 шт         21          84        -           -            3,8        319

3.11  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       0,41        1,64        -           -           7,91         13

3.12  64806 С   Перемычки гибкие, тип ПГС-50       шт          1           4        -           -          32,94        132

3.13  65155 С   Сжимы ответвительные            100шт      0,041       0,164        -           -         749,15        123

3.14  65312 С   Трубка полихлорвиниловая           кг      0,144       0,576        -           -          61,06         35

3.15  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг      0,023       0,092        -           -         146,06         13

липкая изоляционная на

поликасиновом компаунде марки

ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          168,24       673

4  Ц0803-599-1  -Щитки, устанавливаемые на        шт.             8                43,25        346          435       3480

3             стене болтами на

к=1,2         конструкции, масса щитка,

кг, до 15

4. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       5,23       41,86        8,27        346          41,6      1741

рабочих-строителей

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,072       0,576        -           -           50,16        29

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

4. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,036       0,288        -           -         355,91        103

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

4. 4   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч      0,072       0,576        -           -          15,45          9

дуговой (постоянного тока)

4. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,036       0,288        -           -         251,72         72

грузоподъемностью до 8 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           22,99       184

4. 6  30434 С   Дюбели распорные                100шт      0,041       0,328        -           -          21,15          7

4. 7  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт      0,408        3,26        -           -           6,28         20

4. 8  30484 С   Болты строительные с гайками       кг       0,32        2,56        -           -          20,52         53

и шайбами

4. 9  31087 С   Краска                             кг        0,2         1,6        -           -          25,25         40

4.10  31248 С   Лак битумный БТ-123                 т     0,0006      0,0046        -           -       21735,18        101

4.11  35377 С   Электроды диаметром 4 мм Э42А      кг       0,05         0,4        -           -          28,72         11

4.12  45527 С   Бирки маркировочные             100шт       0,02        0,16        -           -          45,41          7

4.13  45667 С   Втулки изолирующие                 шт         21         168        -           -            3,8        638

4.14  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       0,41        3,28        -           -           7,91         26

4.15  64806 С   Перемычки гибкие, тип ПГС-50       шт          1           8        -           -          32,94        264

4.16  65155 С   Сжимы ответвительные            100шт      0,041       0,328        -           -         749,15        246

4.17  65312 С   Трубка полихлорвиниловая           кг      0,196        1,57        -           -          61,06         96

4.18  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг      0,039       0,312        -           -         146,06         46

липкая изоляционная на

поликасиновом компаунде марки

ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          194,35      1555

5  Ц0803-574-1  -Кабели или провода            100жил          0,16               166,66         27      1267,29        203

сечением, мм2, до 10

к=1,2         РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ

ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К

БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ

АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,

УСТАНОВЛЕННЫХ НА

УСТРОЙСТВАХ

5. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      20,16        3,23        8,37         27          41,6       134

рабочих-строителей

5. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,024      0,0038        -           -           49,48       -

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

5. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,012      0,0019        -           -         355,91       0,68

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

5. 4   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,012      0,0019        -           -         251,72       0,48

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         4                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

грузоподъемностью до 8 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            7,29         1

5. 5  30254 С   Шпагат из пенькового волокна        т       0,02      0,0032        -           -          60,13       0,19

5. 6  31211 С   Лаки канифольные КФ-965             т     0,0001           0        -           -       180420,8          3

5. 7  35566 С   Нитки швейные                      кг       0,01      0,0016        -           -         192,99       0,31

5. 8  44069 С   Вазелин технический                кг        0,1       0,016        -           -          119,1          2

5. 9  45529 С   Бирки-оконцеватели              100шт       1,02      0,1632        -           -           43,6          7

5.10  45883 С   Кнопки монтажные               1000шт        0,1       0,016        -           -         110,16          2

5.11  64235 С   Лента К226                       100м        0,1       0,016        -           -         390,24          6

5.12  64457 С   Наконечники кабельные              шт        102       16,32        -           -            2,5         41

5.13  64856 С   Припои оловянно-свинцовые          кг       0,08      0,0128        -           -          118,8          2

бессурьмянистые марки ПОС30

5.14  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг        0,2       0,032        -           -         146,06          5

липкая изоляционная на

поликасиновом компаунде марки

ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          421,32        68

6  Ц0803-526-1  -Автомат одно-, двух-,            шт.           120                14,85       1782       405,56      48667

трехполюсный,

к=1,2         устанавливаемый на

конструкции на стене или

колонне, на ток, А, до 25

6. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       1,87      224,64        7,93       1782         39,91      8966

рабочих-строителей

6. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч     0,0048       0,576        -           -           50,16        29

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

6. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч      0,048        5,76        -           -           4,01         23

6. 4    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч     0,0024       0,288        -           -         355,91        103

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

6. 5   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч      0,156       18,72        -           -          15,45        289

дуговой (постоянного тока)

6. 6   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч     0,0024       0,288        -           -         251,72         72

грузоподъемностью до 8 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            4,06       487

6. 7  30254 С   Шпагат из пенькового волокна        т      0,001        0,12        -           -          60,13          7

6. 8  30434 С   Дюбели распорные                100шт      0,014        1,68        -           -          21,15         36

6. 9  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт       1,22       146,4        -           -           6,28        919

6.10  30484 С   Болты строительные с гайками       кг      0,049        5,88        -           -          20,52        121

и шайбами

6.11  31087 С   Краска                             кг      0,036        4,32        -           -          25,25        109

6.12  31260 С   Лак электроизоляционный 318        кг      0,006        0,72        -           -          37835      27241

6.13  35377 С   Электроды диаметром 4 мм Э42А      кг       0,07         8,4        -           -          28,72        241

6.14  35566 С   Нитки швейные                      кг      0,001        0,12        -           -         192,99         23

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         5                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.15  44069 С   Вазелин технический                кг      0,006        0,72        -           -          119,1         86

6.16  45527 С   Бирки маркировочные             100шт       0,02         2,4        -           -          45,41        109

6.17  50801 С   Конструкции стальные                т      0,001        0,12        -           -       26420,98       3171

индивидуальные решетчатые

сварные массой до 0,1 т

6.18  64457 С   Наконечники кабельные              шт        6,1         732        -           -            2,5       1830

6.19  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       1,22       146,4        -           -           7,91       1158

6.20  64806 С   Перемычки гибкие, тип ПГС-50       шт          1         120        -           -          32,94       3953

6.21  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг      0,012        1,44        -           -         146,06        210

липкая изоляционная на

поликасиновом компаунде марки

ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          326,78     39214

7  Ц0803-526-2  -Автомат одно-, двух-,            шт.            16                22,09        353       784,56      12553

трехполюсный,

к=1,2         устанавливаемый на

конструкции на стене или

колонне, на ток, А, до 100

7. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       2,78       44,54        7,92        353         39,91      1778

рабочих-строителей

7. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,012       0,192        -           -           50,16        10

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

7. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч      0,048       0,768        -           -           4,01          3

7. 4    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,006       0,096        -           -         355,91         34

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

7. 5   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч      0,156         2,5        -           -          15,45         39

дуговой (постоянного тока)

7. 6   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,006       0,096        -           -         251,72         24

грузоподъемностью до 8 т

7. 7   2647 С   Прессы гидравлические с        маш.-ч       0,24        3,84        -           -           -           -

электроприводом

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            6,25       100

7. 8  30254 С   Шпагат из пенькового волокна        т      0,004       0,064        -           -          60,13          4

7. 9  30434 С   Дюбели распорные                100шт      0,014       0,224        -           -          21,15          5

7.10  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт       1,22       19,52        -           -           6,28        123

7.11  30484 С   Болты строительные с гайками       кг       0,38        6,08        -           -          20,52        125

и шайбами

7.12  31087 С   Краска                             кг      0,047       0,752        -           -          25,25         19

7.13  31260 С   Лак электроизоляционный 318        кг      0,014       0,224        -           -          37835       8475

7.14  35377 С   Электроды диаметром 4 мм Э42А      кг       0,07        1,12        -           -          28,72         32

7.15  35566 С   Нитки швейные                      кг      0,002       0,032        -           -         192,99          6

7.16  44069 С   Вазелин технический                кг      0,009       0,144        -           -          119,1         17

7.17  45527 С   Бирки маркировочные             100шт       0,02        0,32        -           -          45,41         15

7.18  50801 С   Конструкции стальные                т      0,002       0,032        -           -       26420,98        845

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         6                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

индивидуальные решетчатые

сварные массой до 0,1 т

7.19  64457 С   Наконечники кабельные              шт        6,1        97,6        -           -            2,5        244

7.20  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       1,22       19,52        -           -           7,91        154

7.21  64806 С   Перемычки гибкие, тип ПГС-50       шт          1          16        -           -          32,94        527

7.22  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг      0,036       0,576        -           -         146,06         84

липкая изоляционная на

поликасиновом компаунде марки

ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          667,19     10675

8  Ц0803-594-1  -Светильник в подвесных        100шт.          1,62              1626,88       2636     15387,34      24927

7             потолках, устанавливаемый

к=1,2         на закладных деталях,

количество ламп в

светильнике до 4

(СВЕТИЛЬНИКИ С

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ)

8. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      196,8      318,82        8,27       2636          41,6     13263

рабочих-строителей

8. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      72,12      116,83        -           -           44,57      5208

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

8. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч       1,86        3,01        -           -         355,91       1072

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

8. 4   1488 С   Подъемники гидравлические       маш-ч       68,4      110,81        -           -          83,14       9213

высотой подъема 10 м

8. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       1,86        3,01        -           -         251,72        758

грузоподъемностью до 8 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -         6816,97     11043

8. 6  45883 С   Кнопки монтажные               1000шт      0,053      0,0859        -           -         110,16          9

8. 7  64235 С   Лента К226                       100м        0,1       0,162        -           -         390,24         63

8. 8  92514 С   Провода неизолированные для         т      0,003      0,0049        -           -       92342,38        449

воздушных линий

электропередачи. Провода

медные марки М, сечением,

мм2: 4

8. 9  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг       0,42      0,6804        -           -         146,06         99

липкая изоляционная на

поликасиновом компаунде марки

ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          383,24       621

9  Ц0803-594-2  -Светильник отдельно           100шт.           0,1              1150,72        115     13082,51       1308

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         7                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

устанавливаемый на штырях с

к=1,2         количеством ламп в

светильнике 2

(СВЕТИЛЬНИКИ С

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ)

9. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      139,2       13,92        8,26        115          41,6       579

рабочих-строителей

9. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      57,31        5,73        -           -           44,52       255

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

9. 3    765 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч       3,22      0,3216        -           -         326,51        105

при работе на монтаже

технологического оборудования

6,3 т

9. 4   1488 С   Подъемники гидравлические       маш-ч      50,88        5,09        -           -          83,14        423

высотой подъема 10 м

9. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       3,22      0,3216        -           -         251,72         81

грузоподъемностью до 8 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -         6089,75       609

9. 6  30654 С   Гипсовые вяжущие Г-3                т     0,0031      0,0003        -           -        2810,42       0,89

9. 7  64931 С   Розетки потолочные              100шт       2,04       0,204        -           -            269         55

9. 8  65312 С   Трубка полихлорвиниловая           кг        2,8        0,28        -           -          61,06         17

9. 9  65758 С   Шпильки                            шт        204        20,4        -           -           2,32         47

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -         1201,86       120

10  Ц0803-593-6  -Светильник потолочный или     100шт.          0,18               875,94        158     11774,01       2119

настенный с креплением

к=1,2         винтами для помещений с

нормальными условиями среды

одноламповый

(СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯЛАМП

НАКАЛИВАНИЯ)

10. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     105,96       19,07        8,28        158          41,6       793

рабочих-строителей

10. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      54,14        9,75        -           -           44,62       435

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

10. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч      30,72        5,53        -           -           4,01         22

10. 4    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч       1,63      0,2938        -           -         355,91        105

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

10. 5   1488 С   Подъемники гидравлические       маш-ч      50,88        9,16        -           -          83,14        761

высотой подъема 10 м

10. 6   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       1,63      0,2938        -           -         251,72         74

грузоподъемностью до 8 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            5345       962

10. 7  30320 С   Винты с полукруглой головкой        т     0,0031      0,0006        -           -        28340,4         16

длиной 50 мм

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         8                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 8  30434 С   Дюбели распорные                100шт       4,08      0,7344        -           -          21,15         16

10. 9  64931 С   Розетки потолочные              100шт       1,02      0,1836        -           -            269         49

10.10  65155 С   Сжимы ответвительные            100шт       2,04      0,3672        -           -         749,15        275

10.11  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг       0,31      0,0558        -           -         146,06          8

липкая изоляционная на

поликасиновом компаунде марки

ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -         2020,94       364

11  Ц0803-591-1  -Выключатель одноклавишный     100шт.           0,6               391,84        235      2467,79       1481

неутопленного типа при

к=1,2         открытой проводке

11. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       47,4       28,44        8,26        235          41,6      1183

рабочих-строителей

11. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,072      0,0432        -           -           50,23         2

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

11. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч       7,68        4,61        -           -           4,01         18

11. 4    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,036      0,0216        -           -         355,91          8

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

11. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,036      0,0216        -           -         251,72          5

грузоподъемностью до 8 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           52,67        32

11. 6  30434 С   Дюбели распорные                100шт       1,02       0,612        -           -          21,15         13

11. 7  35097 С   Шурупы с полукруглой головкой       т     0,0002      0,0001        -           -          67050          6

2,5х20 мм

11. 8  35101 С   Шурупы с полукруглой головкой       т     0,0003      0,0002        -           -        27967,5          5

4х40 мм

11. 9  64825 С   Подрозетники деревянные         100шт       1,03       0,618        -           -          375,2        232

11.10  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг       0,11       0,066        -           -         146,06         10

липкая изоляционная на

поликасиновом компаунде марки

ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          443,22       266

12  Ц0803-591-1  -Розетка с заземляющим         100шт.           1,6               728,13       1165      4178,02       6685

1             контактом

к=1,2

12. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      88,08      140,93        8,27       1165          41,6      5863

рабочих-строителей

12. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,288      0,4608        -           -           50,15        23

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

12. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,144      0,2304        -           -         355,91         82

при работе на монтаже

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         9                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

технологического оборудования

10 т

12. 4   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,144      0,2304        -           -         251,72         58

грузоподъемностью до 8 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            87,5       140

12. 5  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт       20,4       32,64        -           -           6,28        205

12. 6  33746 С   Сталь полосовая спокойная           т     0,0096      0,0154        -           -          14250        219

марки Ст3сп, шириной 50-200

мм толщиной 4-5 мм

12. 7  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       20,4       32,64        -           -           7,91        258

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          426,28       682

13  Ц0802-146-2  -Кабель массой 1 м, кг, до 1     100м           1,1               160,82        177      4974,49       5472

к=1,2         (КАБЕЛИ ДО 35 кВ С

КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ

СКОБАМИ)

13. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      20,04       22,04        8,03        177         40,37       890

рабочих-строителей

13. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      11,96       13,16        -           -           49,79       655

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

13. 3    406 С   Вышки телескопические 25 м     маш.-ч       6,26        6,89        -           -         460,53       3173

13. 4    513 С   Домкраты гидравлические        маш.-ч       4,69        5,16        -           -            3,5         18

грузоподъемностью 63 т

13. 5    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,504      0,5544        -           -         355,91        197

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

13. 6    983 С   Лебедки электрические,         маш.-ч       4,69        5,16        -           -          63,17        326

тяговым усилием 156,96 (16)

кН (т)

13. 7   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,504      0,5544        -           -         251,72        140

грузоподъемностью до 8 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -         3503,82      3854

13. 8  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт       24,8       27,28        -           -           6,28        171

13. 9  31248 С   Лак битумный БТ-123                 т     0,0029      0,0032        -           -       21735,18         69

13.10  32540 С   Проволока стальная                  т     0,0001      0,0001        -           -       33298,24          4

низкоуглеродистая разного

назначения оцинкованная

диаметром 3,0 мм

13.11  35518 С   Роли свинцовые, марки С1            т     0,0016      0,0018        -           -        97812,4        172

толщиной 1,0 мм

13.12  45527 С   Бирки маркировочные             100шт      0,001      0,0011        -           -          45,41       0,05

13.13  45883 С   Кнопки монтажные               1000шт     0,0208      0,0229        -           -         110,16          3

13.14  46166 С   Скобы и накладки для             10шт       10,2       11,22        -           -           1,57         18

крепления кабеля

13.15  64235 С   Лента К226                       100м     0,0245      0,0269        -           -         390,24         11

13.16  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       24,8       27,28        -           -           7,91        216

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                        10                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.17  64856 С   Припои оловянно-свинцовые          кг        0,5        0,55        -           -          118,8         65

бессурьмянистые марки ПОС30

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          661,66       728

14  Ц0802-409-1  -Труба по установленным          100м            30               223,96       6719      3482,41     104472

конструкциям, по стенам и

к=1,2         колоннам с креплением

скобами, диаметр, мм, до 25

(ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ)

14. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      28,56       856,8        7,84       6719         39,44     33793

рабочих-строителей

14. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      19,22      576,72        -           -           44,35     25578

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

14. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,132        3,96        -           -         355,91       1409

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

14. 4   1488 С   Подъемники гидравлические       маш-ч      18,96       568,8        -           -          83,14      47290

высотой подъема 10 м

14. 5   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч       3,24        97,2        -           -          15,45       1502

дуговой (постоянного тока)

14. 6   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,132        3,96        -           -         251,72        997

грузоподъемностью до 8 т

14. 7   2875 С   Перфораторы электрические      маш.-ч       5,81      174,24        -           -              5        871

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -         1735,64     52069

14. 8  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт       13,4         402        -           -           6,28       2525

14. 9  31725 С   Клей БМК-5к                        кг        0,2           6        -           -          58,79        353

14.10  32540 С   Проволока стальная                  т     0,0021       0,063        -           -       33298,24       2098

низкоуглеродистая разного

назначения оцинкованная

диаметром 3,0 мм

14.11  35377 С   Электроды диаметром 4 мм Э42А      кг       0,96        28,8        -           -          28,72        827

14.12  45667 С   Втулки изолирующие                 шт         18         540        -           -            3,8       2052

14.13  45882 С   Заглушки                         10шт          1          30        -           -          48,04       1441

14.14  46163 С   Скобы                            10шт        6,7         201        -           -           13,5       2714

14.15  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       13,4         402        -           -           7,91       3180

14.16  64809 С   Патрубки                         10шт        1,8          54        -           -          63,35       3421

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          620,32     18610

15  Ц0802-412-3  -Провод первый одножильный       100м            30                73,96       2219       747,26      22418

или многожильный в общей

к=1,2         оплетке, суммарное сечение,

мм2, до 16

(ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В

ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА)

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                        11                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       9,43      282,96        7,84       2219         39,44     11160

рабочих-строителей

15. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,096        2,88        -           -           50,15       144

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

15. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,048        1,44        -           -         355,91        513

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

15. 4   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,048        1,44        -           -         251,72        362

грузоподъемностью до 8 т

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           29,17       875

15. 5  31087 С   Краска                             кг       0,02         0,6        -           -          25,25         15

15. 6  44622 С   Тальк молотый сорт 1                т     0,0011      0,0315        -           -         3112,2         98

15. 7  45527 С   Бирки маркировочные             100шт      0,002        0,06        -           -          45,41          3

15. 8  45667 С   Втулки изолирующие                 шт       12,2         366        -           -            3,8       1391

15. 9  63499 С   Гильзы соединительные           100шт       0,05         1,5        -           -         217,74        327

15.10  64055 С   Колпачки изолирующие             10шт        0,8          24        -           -            7,5        180

15.11  65155 С   Сжимы ответвительные            100шт       0,31         9,3        -           -         749,15       6967

15.12  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг       0,32         9,6        -           -         146,06       1402

липкая изоляционная на

поликасиновом компаунде марки

ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          346,08     10383

16  Ц803-572-7   -Демонтаж ВРУ                     шт.             1                46,23         46       165,26        165

к=1,2

К=0,3

16. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       1,68        1,68       27,42         46          41,6        70

рабочих-строителей

16. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч     0,2952      0,2952        -           -           50,14        15

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

16. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч     0,1476      0,1476        -           -         355,91         53

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

16. 4   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч     0,3744      0,3744        -           -          15,45          6

дуговой (постоянного тока)

16. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч     0,1476      0,1476        -           -         251,72         37

грузоподъемностью до 8 т

17  Ц803-599-14  -Демонтаж щитков                  шт.            12                57,73        693       102,81       1234

к=1,2

К=0,3

17. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч        2,1       25,14       27,56        693          41,6      1046

рабочих-строителей

17. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч     0,0504      0,6048        -           -           50,15        30

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                        12                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч     0,0252      0,3024        -           -         355,91        108

при работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

17. 4   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч     0,0216      0,2592        -           -          15,45          4

дуговой (постоянного тока)

17. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч     0,0252      0,3024        -           -         251,72         76

грузоподъемностью до 8 т

=МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ=

18  500-001      -ЩИТ УОЩВС-18                      ШТ             8                 -           -          534,2       4274

19  500-002      -ЩИТ УОЩВС-6                       ШТ             4                 -           -          267,1       1068

20  500-003      -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ        ШТ           120                 -           -          40,07       4808

16А

21  500-004      -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ        ШТ            16                 -           -          89,04       1425

40А

22  500-005      -СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ              ШТ           162                 -           -         623,24     100965

23  500-006      -ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 18/10        ШТ          1000                 -           -          13,35      13350

24  500-007      -СВЕТИЛЬНИК НББ                    ШТ            18                 -           -         178,07       3205

25  500-008      -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫИОЙ              ШТ            60                 -           -          40,07       2404

УСТАНОВКИ

26  500-009      -РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ             ШТ           160                 -           -          40,07       6411

КОНТАКТОМ

27  500-010      -СВЕТИЛЬНИК ЛПО-2Х40               ШТ            10                 -           -         222,58       2226

28  500-011      -ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-40        ШТ            20                 -           -          22,27        445

29  500-012      -ТРУБА ПЛАСТИКОВАЯ ГОФР Д20         М          3000                 -           -           5,34      16020

30  500-013      -КАБЕЛЬ ВВГ-5Х10                    М           110                 -           -          79,24       8716

31  500-014      -ПРОВОД ПУГНП 3Х2,5                 М          3000                 -           -          13,35      40050

32  500-015      -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ         ШТ           150                 -           -           8,93       1340

33  500-016      -КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ              ШТ           220                 -           -           4,45        979

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по локальному сметному расчету: ,Руб          .       .       .       .              .       .    452766

В том числе:

Стоимость оборудования -                   Руб       .       .       .       .       .       -       .       .      7123

Всего, Стоимость оборудования -            Руб       .       .       .       .       .       -       .       .      7123

Стоимость монтажных работ -                Руб       .       .       .       .       .               .       .    445643

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                        13                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Накладные расходы -                    Руб       .       .       .       .       .               .       .    102380

Сметная прибыль -                      Руб       .       .       .       .       .               .       .     74520

Всего, Стоимость монтажных работ -         Руб       .       .       .       .       .               .       .    622543

Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .               .       .      2775

Сметная заработная плата -             Руб       .       .       .       .       .               .       .    114647

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по локальному сметному расчету:   Руб       .       .       .       .       .               .       .    629665

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .               .       .      2775

Сметная заработная плата -              Руб       .       .       .       .       .               .       .    114647

Составил                       3АХАРОВА

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                                 1760

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N3" Г.ИВАНОВО                               ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А    7

НА  ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ОСНОВАНИЕ: ведомость обьемов работ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ             53,444 Тыс.Руб.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ         630 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ценах  2000-2005г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Руб     :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб      :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Е67-2-1    -Демонтаж проводов из труб              30     14,81      -          444       444       -        2,25        68

ГЭСНр-2001  суммарным сечением до: 6 мм2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

-67                               100м                    14,81      -                              -        -          -

2 Е67-2-5    -Демонтаж стальных труб                 30    118,45      4,44      3554      3324       133     16,84       505

ГЭСНр-2001  проложенных на скобах                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

-67         диаметром до: 25 мм                          110,81      0,63                            19      0,07         2

100м

3 Е67-3-1    -Демонтаж кабеля                       1,1     60,88      0,34        67        67       -        9,64        11

ГЭСНр-2001                        100м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

-67                                                       60,54      0,09                           -        0,01       -

4 Е67-4-1    -Демонтаж осветительных                2,2     36,68      -           81        81       -        5,84        13

ГЭСНр-2001  приборов: Выключатели,                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

-67         розетки                                       36,68      -                              -        -          -

100шт

5 Е67-4-5    -Демонтаж осветительных               1,72    118,32      2,75       204       199         5     17,89        31

ГЭСНр-2001  приборов: Светильники для                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-67         люминесцентных ламп                          115,57      0,71                             1      0,08       -

100шт

6 Е67-4-3    -Демонтаж осветительных               0,18     40,72      1,03         7         7       -        6,32         1

ГЭСНр-2001  приборов: Светильники с                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-67         лампами накаливания                           39,69      0,27                           -        0,03       -

100шт

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            Руб                               4356      4122       138                 628

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                                 1760

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----                                             ---------           ---------

Руб                                                     20                   2

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -                 Руб                               4356       -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                                 96       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                                -        4142       -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     Руб                               3310       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   Руб                               2692       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -           Руб                              10358       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   630

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                                -        4142       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ  В ЦЕНАХ 2000Г            Руб                              10358       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   630

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               Руб                                -        4142       -                   -

ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ 3КВ 2005Г:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА    4142 .5,21                  РУБ                           21580

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН       118.2,83               РУБ                             334

МАТЕРИАЛЫ              96.2,71                 РУБ                             260

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     3310.5,21                РУБ                           17245

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ       2692.5,21                РУБ                           14025

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ                       Руб                          53444

СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА