Разъяснения к конкурсной документации №43

Вопрос №1.  В перечне работ по объекту «МУ «Центр культуры и отдыха г.Иваново» (лот №3) указаны отделочные работы. Данные работы не отражены в смете. Данные работы предполагаются другими видами работ? Какими?

Наша организация имеет лицензию на все виды санитарно-технических работ, указанных в данной смете. Соответствует ли наша лицензия заявленным видам работ в смете по лоту№3?

Ответ №1. Согласно локальной сметы на капитальный ремонт системы отопления помещений МУ «Центр культуры и отдыха г.Иваново» отделочные работы отражены в разделе №16 -  масляная окраска трубопроводов и радиаторов, количество окрасок 2.

Рассмотрение соответствия представленных участниками размещения заказа лицензий заявленным видам работ, указанных в сметах, будет проводиться конкурсной комиссией после процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Вопрос №2. Какие документы необходимо представить в подтверждение данных, представленных в форме №5 «Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ»?

Ответ №2. Участник размещения заказа по своему усмотрению может представить любые документы, положительно его характеризующие. Например:

| Наименование показателя | Документы |
| --- | --- |
| Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием | Может быть подтверждено формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договором аренды, проката, лизинга. |
| Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами |  |
| Обеспеченность транспортными средствами |  |
| Обеспеченность основными временными зданиями и сооружениями (наличие асфальтобетонного завода*) |  |
| Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ | Могут быть представлены сертификаты специалистов |
| Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ | Может быть подтверждено штатным расписанием |
| Интенсивность выполнения работ | Может быть подтверждено информацией о продолжительности рабочего дня, количестве смен, о рабочих и выходных днях |
| Применяемая система контроля качества за выполненными работами | Может быть подтверждено копиями соответствующих сертификатов, свидетельств, положений, действующих по организации. Могут быть также представлены данные о лабораториях контроля качества |
| Мероприятия по охране труда | Может быть подтверждено копиями положений, действующих по организации |
| Экологические мероприятия |  |
| Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций |  |
| Безопасность выполняемых работ |  |
| Работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации | Необходимо предоставить следующую информацию о субподрядчиках: - процентное соотношение передаваемых субподрядчикам работ от полного объема работ; - если объем передаваемых работ составляет более 10% от суммы муниципального контракта, должна быть представлена анкета субподрядной организации, заполненная должным образом (по форме №3, установленной в разделе I.4 конкурсной документации) - копии лицензий субподрядчиков на выполнение работ по предмету конкурса; - оригинал предварительного договора с каждым субподрядчиком, заключенного в соответствии со статьей 429 ГК РФ. |