| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт дворовой канализации от жилого дома №78 по ул. Суворова в г.Иванове |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 305.648/1 421.284 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 2.826 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 24.972 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на 2й квартал 2006г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е66-39-2 Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками"Вип-Лайнер": с изменением диаметра dу 150 мм на dн 225 мм; dу 200 мм на dн 280 мм, 100 м | 1.305 | 155 768.20 | 113 583.30 | 203 277 | 15 035 | 148 226 | 1433.9 | 1871.2395 |
|  |  |  | 11 520.89 | 4 763.01 |  |  | 6 216 | 330.499 | 431.3012 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =107154.06*1.06-4763.01; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е23-03-002-2 Разборка кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром колодца 1 м, 10 м3 | 1.25 | 1 218.82 | 371.61 | 1 524 | 1 059 | 465 | 143.12 | 178.9 |
|  |  |  | 847.22 | 23.38 |  |  | 29 | 2.83 | 3.5375 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е66-36-1 Монтаж и демонтаж резинокордных пневмозаглушек диаметром d 100 - 200 мм, шт. | 5 | 1 416.27 | 122.29 | 7 081 | 177 | 611 | 4.53 | 22.65 |
|  |  |  | 35.32 | 13.11 |  |  | 66 |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =115.36*1.06-13.11; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е22-01-006-5 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 150 мм, км | 0.003 | 6 053.80 | 798.44 | 18 | 10 | 2 | 454 | 1.362 |
|  |  |  | 3 359.60 | 37.07 |  |  |  | 3.63 | 0.01089 |
| 5. | С103-0636 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9.2 мм, м | 3 | 203.70 |  | 611 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е22-01-006-6 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 200 мм, км | 0.003 | 10 452.95 | 4 091.92 | 31 | 11 | 12 | 510 | 1.53 |
|  |  |  | 3 774.00 | 224.43 |  |  | 1 | 20.91 | 0.06273 |
| 7. | С103-0637 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10.1 мм, м | 3 | 290.86 |  | 873 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е22-03-001-1 Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм, т | 0.141 | 9 865.22 | 100.82 | 1 391 | 46 | 14 | 47 | 6.627 |
|  |  |  | 322.89 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е16-02-005-5 Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм - перепад в колодцах, 100 м | 0.05 | 9 098.26 | 230.12 | 455 | 31 | 12 | 79.75 | 3.9875 |
|  |  |  | 627.63 | 3.82 |  |  |  | 0.37 | 0.0185 |
| 10. | С300-1320 Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления иводоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 5 | 78.57 |  | 393 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.017 | 984.97 | 3.22 | 17 | 9 |  | 71.06 | 1.20802 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 | 0.00017 |
| 12. | Е23-03-001-4 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 0.5 | 13 757.67 | 2 932.60 | 6 879 | 580 | 1 466 | 158.68 | 79.34 |
|  |  |  | 1 159.95 | 202.77 |  |  | 101 | 19.61 | 9.805 |
| 13. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,59 м КЦ7-3, м | 0.9 | 371.83 |  | 335 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С445-3410-2 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,59 м КЦ10-6, м | 6.6 | 583.66 |  | 3 852 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦО-1, м | 0.4 | 371.83 |  | 149 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е23-03-001-6 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 1.308 | 13 048.63 | 2 071.54 | 17 068 | 1 067 | 2 710 | 111.6 | 145.9728 |
|  |  |  | 815.80 | 118.81 |  |  | 155 | 11.49 | 15.02892 |
| 17. | С445-3410-3 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м КЦ15-6, м | 9.6 | 798.41 |  | 7 665 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,59 м КЦ7-3, м | 1.5 | 371.83 |  | 558 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦО-1, м | 0.5 | 371.83 |  | 186 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С103-0753 Люк чугунный легкий, шт. | 4 | 371.25 |  | 1 485 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С103-0754 Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый, шт. | 5 | 563.82 |  | 2 819 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения стемянки, т | 0.169 | 9 944.55 |  | 1 681 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.0845 | 984.97 | 3.22 | 83 | 43 |  | 71.06 | 6.00457 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 | 0.000845 |
| 24. | Е01-02-027-5 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 | 0.0504 | 845.01 |  | 43 | 43 |  | 123 | 6.1992 |
|  |  |  | 845.01 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.0504 | 2 437.49 | 2 320.64 | 123 | 5 | 117 | 15.72 | 0.792288 |
|  |  |  | 101.55 | 13.86 |  |  | 1 | 13.88 | 0.699552 |
| 26. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 5.544 | 54.71 |  | 303 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см, 100 м2 | 0.504 | 1 325.27 | 626.91 | 668 | 257 | 316 | 70.51 | 35.53704 |
|  |  |  | 509.08 | 58.98 |  |  | 30 | 7.65 | 3.8556 |
| 28. | С408-0385 Камень булыжный, м3 | 5.544 | 201.37 |  | 1 116 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 260 684 | 18 373 | 153 951 |  | 2361.3499 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 599 |  | 464.32091 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 252 367 | 18 342 | 153 939 |  | 2357.3624 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 599 |  | 464.30241 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 14 164 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108 - по стр. 1, 3; %=130 - по стр. 2, 4, 6, 8, 12, 16; %=105 - по стр. 11, 23; %=80 - по стр. 24; %=142 - по стр. 25, 27) |  |  |  | 27 695 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 3; %=75.65 - по стр. 2, 4, 6, 8, 12, 16; %=46.75 - по стр. 11, 23; %=38.25 - по стр. 24; %=80.75 - по стр. 25, 27) |  |  |  | 17 207 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 297 269 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 681 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 681 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6 636 | 31 | 12 |  | 3.9875 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0185 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 9) |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 9) |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6 698 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 305 648 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 27 735 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 17 229 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г: |  |  |  | 1 059 711 | 103 073 | 455 695 37 020 |  |  |
|  | 1. ОСНОВНАЯ З.ПЛАТА 18373*5,61=103073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.МЕХАНИЗМЫ 153951*2,96=455695 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.МАТЕРИАЛЫ 88360*2,92=258012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Н.Р. 27735*5,61*0,94=146276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. С.П. 17229*5,61=96655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 1,1% |  |  |  | 11 657 |  |  |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,75%*1,1=1,925% |  |  |  | 20 624 |  |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – 1% |  |  |  | 10 714 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 102 706 |  |  |  |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНАДЗОРА - 1,4% |  |  |  | 15 438 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 118 144 |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 59 322 |  |  |  |  |
|  | ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА |  |  |  | 1 190 |  |  |  |  |
|  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР – 0,2% |  |  |  | 2 205 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 180 861 |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2% |  |  |  | 23 617 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 204 478 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 216 806 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г. |  |  |  | 1 421 284 |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта: |  | В.Е. Артемьев |
| --- | --- | --- |
| Начальник сметного отдела: |  | Н.В. Пономарева |
| Составил: |  | Г.Г. Тупицина |