- Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор ООО ПКФ "ИстВуд" |
| __________________________ |  | Пашанов А.В. |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | (наименование стройки) |  |
| --- | --- | --- |

- Локальный СМЕТный расчет № 1 от 20.07.06г

«Ремонт полов из паркета штучного»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 119 350 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 474 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 12 239 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр 57-2-8 |  | Разборка покрытий полов паркетных |  |  | 5,67 100 м2 | 277,93 254,91 | 23,02 5,98 | 1 576 | 1 445 | 131 34 | 40,59 0,67 | 230,15 3,80 |
| 2 | ТЕРр 57-3-1 |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 1,2 100 м | 23,68 23,68 | 0,00 0,00 | 28 | 28 | 0 0 | 3,77 4,64 | 4,52 5,57 |
| 3 | ТЕРр 57-11-6 |  | Устройство оснований под покрытие пола из фанеры под паркет штучный |  |  | 5,67 100 м2 | 266,14 255,02 | 11,12 1,61 | 1 509 | 1 446 | 63 9 | 25,99 0,82 | 147,36 4,65 |
|  |  |  | Фанера |  |  | 568,4 м2 | 165,25 |  | 93 928 |  |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовка универсальная |  |  | 83,0 кг | 237,29 |  | 19 695 |  |  |  |  |
|  |  |  | Клей |  |  | 675 кг | 93,22 |  | 62 924 |  |  |  |  |
|  |  |  | Дюбель-гвоздь |  |  | 6 150 шт. | 1,25 |  | 7 688 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР11-01-034-3 |  | Устройство покрытий из паркета штучного без жилок К=1,15; 1,25; 1,2 |  |  | 5,67 100 м2 | 1 346,81 1 194,36 | 147,45 5,325 | 7 636 | 6 772 | 836 30 | 157,78 1,53 | 894,61 8,68 |
|  | 102-9091 |  | Паркет штучный «Дуб» |  |  | 607,0 М2 | 661,02 |  | 401 239 |  |  |  |  |
|  |  |  | Паркетный клей Ансер |  |  | 567 кг | 93,22 |  | 52 856 |  |  |  |  |
|  |  |  | Паркетные гвозди |  |  | 31 кг | 50,85 |  | 1 576 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-039-1 |  | Устройство плинтусов деревянных (К=1,15; 1,25; 1,2) |  |  | 1,45 100 м | 84,05 72,53 | 11,52 0 | 122 | 105 | 17 0 | 10,56 0,12 | 15,31 0,17 |
|  |  |  | Плинтус «Дуб» |  |  | 150 м | 67,80 |  | 10 170 |  |  |  |  |
|  |  |  | Саморезы |  |  | 600 шт. | 0,43 |  | 258 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР15-04-029-01 |  | Тонирование паркета ( К=1,15; 1,25; 1,2) |  |  | 1,2 100 м2 | 54,14 52,19 | 1,95 0,36 | 65 | 63 | 2 1 | 6,73 0,03 | 8,07 0,04 |
|  |  |  | Тонирующий состав |  |  | 4 кг | 1 567,80 |  | 6 271 |  |  |  |  |
|  | 101-9840 |  | Паркетная шпатлевка Бона Микс-Фил |  |  | 45 л | 322,03 |  | 14 491 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР15-04-029-01 |  | Грунтование паркета ( К=1,15; 1,25; 1,2) |  |  | 5,67 100 м2 | 54,14 52,19 | 1,95 0,36 | 307 | 296 | 11 2 | 6,73 0,03 | 38,16 0,17 |
|  | 101-9840 |  | Лак-грунтовка Бона-Прайм |  |  | 55 кг | 444,07 |  | 24 424 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР15-04-029-01,02 |  | Покрытие паркета лаком за 3 раза |  |  | 5,67 100м2 | 190,73 183,95 | 6,78 1,215 | 1 081 | 1 043 | 38 7 | 23,74 0,09 | 135,61 0,51 |
|  |  |  | Тонирующий лак Бона-Трэффик |  |  | 138,6 л | 790,97 |  | 109 628 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 472 | 12 239 | 1 041 83 |  | 1 473,79 23,59 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 148 |  |  |  |  |

| Наименование затрат |  |  | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы (Полы) | 6 907 |  | 0,9 х 0,7 | 123 | 5 352 |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) | 2 962 |  | 0,7 | 80 | 1 659 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 1 412 |  | 0,9 х 0,7 | 105 | 934 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 825 417 |
| Сметная прибыль (Полы) | 6 907 |  | 0,85 х 0,9 | 75 | 3 963 |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) | 2 962 |  | 0,9 | 68 | 1 813 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 1 412 |  | 0,85 х 0,9 | 55 | 594 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 831 787 |
| В том числе материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные и транспортные расходы |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в том числе: |  |  |  |  | 963 291 |
| З/плата рабочих |  | 12 239 х 5,73 |  |  | 70 129 |
| Механизмы |  | 1 041 х 2,98 |  |  | 3 102 |
| Материалы |  | 956 х 3,02 |  |  | 2 887 |
| Материалы в текущих ценах |  | 805 148 |  |  | 805 148 |
| Накладные расходы |  | 7 945 Х 5,73 |  |  | 45 525 |
| Сметная прибыль |  | 6 370 Х 5,73 |  |  | 36 500 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 963 291 |
| Временные здания и сооружения |  |  |  | 0,25 | 2 408 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 965 699 |
| Зимнее удорожание |  |  |  | 0,49 х 1,1 | 5 205 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 970 904 |
| Компенсация на НР 0,183 х 0,18 от 45 525 |  |  |  |  | 1 500 |
| Компенсация на СП 0,15 х 0,18 от 36 500 |  |  |  |  | 986 |
| Компенсация на ЭМ 0,18 от 2 855 |  |  |  |  | 514 |
| Компенсация на материалы 18% от 808 035 |  |  |  |  | 145 446 |
| В С Е Г О |  |  |  |  | 1 119 350 |

| Составила: | ___________________ |
| --- | --- |