УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления капитального

строительства администрации г.Иваново

__________________Медведников В.Н.

# «___»_________________2006г

# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Строительство водопровода по ул. Майской, ул. Ген. Хлебникова,

ул. Приволжской»

Заказчик: Управление капитального строительства

Администрации г.Иваново.

| Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Постановление Главы города от 28.08.2006г. №2436 |
| 2. Вид работ | Новое строительство |
| 3. Адрес | ул. Майская, ул. Ген. Хлебникова, ул. Приволжская в г. Иваново. |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5. Срок выполнения работ | ## 2006г |
| 6. Проектная организация | по конкурсу |
| 7. Генеральный подрядчик | по конкурсу |
| 8. Основные технико- экономические показатели объекта | Диаметр трубопровода - 150 мм , протяженность – согласно схемы. |
| 9.Требования к благоустройству | Проект разработать согласно требований СНиП |
| 10. Сроки проектирования | сентябрь-декабрь 2006г. |
| 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Согласно требований СНиП |
| 12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 13. Основные требования к разработке ПСД | - Разработать проект организации строительства. - Рабочие чертежи. - Сметную документацию составить согласно действующим нормам и правилам. - Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями. - Получить положительные заключения по ПСД во всех государственных надзорных организациях. - Документация предоставляется в 4 экз, кроме того 1 экз. в электронном виде. |
| 14. Особые условия | Нет |