Расчет начальной (максимальной) цены   на

## «Капитальный ремонт дворовой  канализации у д.70-а по ул.Велижская

## от СК-4 до СК-6»

| Наименование работ и затрат | СМР | Прочие | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл. 1. -8 | 743,94 |  | 743,94 |  |
| Гл.7 Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в том числе строительных рисков |  | 7,3 | 7,3 |  |
| итого | 743,94 | 7,3 | 751,24 |  |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 14,88 | 0,15 | 15,03 |  |
| итого | 758,82 | 7,45 | 766,27 |  |
| НДС- 18% | 136,59 | 1,34 | 137,93 |  |
| итого в ценах 1 кв.2007г. | 895,41 | 8,79 | 904,2 | Кд=10,66:4х3=7,95% |
| Начальная (максимальная )цена в ценах 4 кв.2007 г. без НДС | 819,15 | 8,04 | 827,19 |  |
| НДС-18% | 147,45 | 1,45 | 148,90 |  |
| Начальная (максимальная )цена в ценах 4 кв.2007 г. | 966,60 | 9,49 | 976,09 |  |

Ид – индекс дефлятор 2006/2007 = 110,6%

Заместитель директора УМП «Водоканал»			А.В.Морозов

.

Исп.  Хрипкова Н.В       53-68-43