ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету

на водопровод по ул. Красногвардейской (до существующей водоразборной колонки у дома №46) в г.Иваново

Строительство ведется в 37 районе в соответствии с территориальным делением.

Объемы работ в локальных сметах определены по рабочим чертежам и спецификациям.

Потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) определены на основании ТЭР.

Накладные расходы определены по видам работ от ФОТ на основании МДС 81-33.2004 приложение 4, введенного 12.01.2004 г. № 6 постановлением Госстроя России и письма ЮТ-260/06 от 31.01.2005г Федерального Агенства по строительству и ЖКХ.

Сметная прибыль определена от ФОТ на основании МДС-25-2001, введенного в действие 28.02.2001г. № 15 и приложения 1 и письмо АП-5536/06 от 18.11.2004 Федерального Агенства по строительству и ЖКХ.

Сводный сметный расчет составлен в базовых территориальных ценах 2001г. Ивановской области с пересчетом в территориальные цены по коэффициенту 1квартала 2007г к=4,0 на СМР, к =2,48 на прочие, к=2,16 на проектно-изыскательские работы.

Лимитированные затраты:

Временные здания и сооружения (ГСН 81-05-01-2001) 				1,5%

Зимнее удорожание работ (ГСН 81-05-02-2001) 2,3% с к=1,1 			2,53%

Добровольное страхование работников и имущества 
в т.ч. строительных рисков (Налоговый кодекс ст. 225, 263)				3%

Лимит затрат на премирование за ввод
(письмо Минтруда России от 15.03.93г. № 463-РБ-13/32)				1,2%

Лимит затрат на авторский надзор (МДС 81-35.2004)				0,2%

Содержание дирекции (технического надзора строящего предприятия)
(Приказ ФА по стр-ву и ЖКХ №36 от 15.02.05г прил.2 п.2)				1,4%

Лимит затрат на экспертизу проекта Приказ Федерального Агенства
по стр-ву и ЖКХ № 36 от 15.02.05г)				20%

Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004)				2%

НДС				18%

Сметная документация пересчитана на основании замечаний Ивгосэкспертизы (заключение №126072 от 12 февраля 2007г).

Составила 					Солдатова