УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_______________№_________

Утверждено:

| Управление капитального строительства администрации города | _______________________ ______________ |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. М.П. подпись |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 38

Категория. Работы

Предмет контракта.

Лот № 1. «Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ №10 по ул. Багаева, 38/17».

Лот № 2. «Разработка проектно-сметной документации на строительство «Городского канализационного коллектора Д-3000 мм».

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1 | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2 | Общие условия проведения конкурсов | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3 | Информационная карта конкурса | 19 |
| РАЗДЕЛ I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 25 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 36 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 46 |
|  | Приложение № 1 | 52 |
|  | Приложение № 2 | 53 |
|  | Приложение № 3 | 53 |

Часть I

- КОНКУРС

  - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

  - Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субподрядчиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

  - Техническая возможность работы с электронными документами.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Цена и валюта конкурсной заявки

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ и квалификации участника конкурса.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.2. Порядок принятия решения о присуждения контракта

6.3. Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II), а также в технической части конкурсной документации (Часть ІІІ).

1.3.2. Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в месте и в течение периода, которые указаны в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.3. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

1.5.2. Форма, срок и порядок оплаты за выполненные работы определяются в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, в том числе:

- наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса;

-соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения конкурса, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.7. Привлечение субподрядчиков

Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядные организации в случае, если это указано в Информационной карте конкурса.

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

1.10. Техническая возможность работы с электронными документами.

1.10.1. В связи с отсутствием технической возможности в принятии заявок на участие в конкурсе, запросов о разъяснении положений конкурсной документации в виде электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») указанные документы участники размещения заказа направляют в уполномоченный орган в письменной форме.

1.10.2. В связи с отсутствием технической возможности в отправлении электронных документов, уполномоченный орган направляет разъяснения положений конкурсной документации и изменения (дополнения) конкурсной документации в письменной форме.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3 настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Форма № 1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма № 2 | Сопроводительное письмо |
| Форма № 3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма № 4 | Предложение о цене муниципального контракта |
| Форма № 5 | Предложение о качестве работ и квалификации участника размещения заказа |
| Форма № 6 | Доверенность на право подписи заявки на участие в конкурсе |
| Форма № 7 | Форма запроса на разъяснение конкурсной документации |
| Форма № 8 | Форма уведомления об изменении (отзыве) заявки на участие в конкурсе |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |
|  | Приложения |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям уполномоченного органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации в соответствии с Формой № 7, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.3.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 20 дней.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации извещения о проведении конкурса публикуется и размещается на официальной сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта конкурсной заявки

## Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта (цены лота) в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в Разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям,  пунктам работ, по объектам, описанным в Техническом задании, или снижение в процентах от начальной цены контракта, в зависимости от того, что установлено в Информационной карте конкурса. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, включаются в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

3.4.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.5. Цена контракта (лота), содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию качества работ и квалификации участника размещения заказа.

Описание качества работ и квалификации участника размещения заказа производится по форме № 5, приведенной в Разделе 1.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа в составе заявки, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») заявки на участие в конкурсе принимаются только в письменной форме.

3.6.6. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.7.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.6.8. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается уведомление в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6.настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа не позднее окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки, уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если  конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть подготовлены и запечатаны в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркирован «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № (необходимо указать порядковый номер заявки при регистрации)» и отправляться (доставляться) адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию уведомления, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

    - Участник размещения заказа  оформляет  письмо об отзыве (изменении) заявки на участие в конкурсе в соответствии с Формой № 8, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются в случае, если на конверте не указаны: почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет и в срок, которые указаны в Информационной карте конкурса.

4.6.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

д) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

е) победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) отзыв заявки участником конкурса после вскрытия конвертов;

б) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

в) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме № 6, прилагаемой в Разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе разъяснения положений заявки на участие в конкурсе и изменения заявок на участие в конкурсе не допускаются.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации.

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 6.2.1 настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия  участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны и не скреплены печатью должным образом.

- денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, внесены с нарушением сроков, установленных в конкурсной документации;

- денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, внесены не в полном объеме, установленном в конкурсной документации.

5.3.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктами 1.6.2 и 3.3 настоящего раздела, (установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника), уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.3.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе в отношении каждого лота и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

5.3.10. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.11 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с учетом части 7 настоящего раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

5.3.11. В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.3.12. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях, не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.1.Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

6.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.11 настоящего раздела.

6.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

6.1.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

6.1.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении  о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.2.	Порядок принятия решения о присуждении контракта

6.2.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.2.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.3.	Публикация результатов конкурса

  - 6.3.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.3.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте на следующий день после его подписания и публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

7.1.2. В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.5. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, с которым заключается контракт, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если в конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица и решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

д) наличия  у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.2 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается  в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Муниципальный контракт  может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.1.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 8.1.6 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

- РАЗДЕЛ I.3.

- Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2. | Наименование Заказчика, контактная информация | Управление капитального строительства администрации города Иванова. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 4, к. 25. Номер контактного телефона: (4932) 41-16-59. Адрес электронной почты: отсутствует |
| 2 | Пункт 1.2. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона/факса: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Макаренко Анна Сергеевна |
| 3 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ: Лот № 1. «Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ №10 по ул. Багаева, 38/17». Лот № 2. «Разработка проектно-сметной документации на строительство «Городского канализационного коллектора Д-3000 мм». |
|  |  | Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с заданиями на проектирование (Часть III «Техническая часть») и проектом муниципального контракта (Часть II конкурсной документации). |
| 4 | Пункт 1.3.2. | Место и срок (период) выполнения работ | Место выполнения работ: г. Иваново. Сроки выполнения работ: Начало работ – с момента подписания муниципального контракта; Окончание работ – 1 декабря 2008 года. |
| 5 | Пункт 1.4. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лот № 1 – 2 550,00 тыс. руб.; Лот № 2 – 3 850,00 тыс. руб. |
| 6 | Пункт 3.4. | Требования к предложениям о цене контракта (цене лота) | Цена контракта включает в себя стоимость работ с учетом НДС, в том числе расходы на проведение экспертизы. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством РФ: Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объемы работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10. |
| 7 | Пункт 1.5.1. | Источник финансирования | Бюджет города Иванова |
|  | Пункт 1.5.2. | Форма, сроки и порядок оплаты | В течение 10-ти банковских дней со дня подписания контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости работ. Окончательный расчет производится, с зачетом аванса, не позднее 20-ти банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ, акта приемки-передачи проектно-сметной документации при наличии положительного заключения Областного государственного учреждения «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области». |
| 8 | Пункт 1.6.3. | Дополнительные требования к участникам конкурса, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 9 | Пункт 1.7. | Привлечение субподрядных организаций | Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации по согласованию с Заказчиком. |
| 10 | Пункт 1.9. | Преимущества | не предусмотрены. |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 2. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 3. Предложение о цене муниципального контракта (Форма № 4). 4. Предложение о качестве работ и квалификации участника размещения заказа (Форма № 5). 5. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 6. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта: - копия лицензии на осуществление деятельности генерального проектировщика и/или копии действующих лицензий на заявленные виды работ. 7. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (приказ о назначении на должность, протокол, решение и т.д.), а в случае подписи документов, входящих в состав заявки, уполномоченным лицом, дополнительно доверенность на право подписи заявки на участие в конкурсе (Форма № 6). 9. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа. 10. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; -копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. К заявке необходимо приложить Формы №№ 4, 5 на магнитном носителе (дискета, диск) в формате Word или Excel |
| 12 | Пункт 3.6.5. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | I. Заявка на участие в конкурсе подается участником размещения заказа в письменной форме в запечатанном конверте, маркированном согласно приложению № 1. Заявка оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 11 настоящей Информационной карты. 2. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. 3. Все документы, представленные участниками размещения заказа в составе заявки должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены печатью. 4. Копии документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе (за исключением нотариально заверенных копий), должны быть заверены подписью руководителя участника размещения заказа (уполномоченного лица) и скреплены печатью. 5. В случае, если документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, сшиты в единый том, оборот последнего листа которого скреплен печатью с указанием количества страниц и заверен подписью руководителя участника размещения заказа (уполномоченного лица), заверение копий документов, входящих в состав заявки, не требуется. II. В случае подачи одним участником размещения заказа заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов, такие заявки подаются по каждому лоту отдельно. При этом заявка по каждому лоту помещается в отдельный запечатанный конверт, маркированный в соответствии с приложением №1 к конкурсной документации. Допускается указанные заявки подавать в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном внешнем конверте, в котором содержатся: - конверт с одним комплектом общих для всех лотов документов (анкета участника размещения заказа; выписка или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности); - отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота (сопроводительное письмо (форма № 2), предложение о цене муниципального контракта (форма № 4), предложение о качестве работ и квалификации участника конкурса (форма № 5); документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; копии лицензий; документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа); формы №№ 4, 5, на магнитном носителе (дискета, диск) в формате Word или Excel). Общий внешний конверт оформляется в соответствии с приложением № 1. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту и конверт с общей для всех лотов документацией, оформляются соответственно с приложениями №№ 2, 3. |
| 13 | Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 23.05.2008 Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 24.06.2008 10 час.00 мин. |
|  | Пункт 2.2.2 | Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений: 23.05.2008 Дата окончания предоставления разъяснений: 18.06.2008 |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 505. с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин и с 13 час.00 мин. до 15 час.30 мин. ежедневно кроме субботы и воскресенья. |
| 14 | Пункт 4.6.1. | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Лот № 1 – 76 500,00 руб.; Лот № 2 – 115 500,00 руб. |
| 15 | 4.6.2. | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Администрация города Иваново ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/счет № 40302810600000000004 БИК 042406001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области, г. Иваново Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17 час. 00 мин. 20.06.2008. В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации и номер лота. |
| 16 | Пункт 5.1.1. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 24.06.2008 года в 10 час.00 мин. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 17 | Пункт 6.1.3. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1) цена контракта; 2) качество работ и квалификация участника конкурса. Оценка заявок осуществляется балльным методом. Максимально возможное количество баллов – 100. Методика расчетов баллов: 1) цена контракта: заявка может получить max 80 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*80, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2) Качество работ и квалификация участника конкурса (Бк) – max 20 баллов. При оценке данного критерия будет учитываться значимость содержания критерия, указанная в форме № 5. Оценка по данному критерию осуществляется экспертно-расчетным методом. Критерий «Качество работ и квалификация участника конкурса» получает оценку в баллах каждого члена комиссии в разрезе показателей в пределах его относительной значимости на основе сравнения данных. Количество баллов, присвоенное членами конкурсной комиссии по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса» каждой заявке, суммируется. Заявке, получившей наибольшее суммарное количество баллов, присваивается максимальное количество баллов, равное относительной значимости критерия. Количество баллов по остальным заявкам рассчитывается по следующей формуле: Бк = (СБкi /CБк max) х 20, где Сбкi – суммарное количество баллов, присвоенное рассматриваемой заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса»; СБк мах – наибольшее суммарное количество баллов, присвоенное критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса». Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе (ИБ) по всем критериям, рассчитываются по формуле: ИБ = Бцк + Бк. По результатам расчета устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае, если несколько заявок участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, предпочтение будет отдано ранее поступившей заявке. |
| 18 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 08.07.2008 |
| 19 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Лоты №№ 1,2: 10 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения муниципального контракта | ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново ИНН 3702093636 КПП 370201001 БИК 042406001 р/счет 40302810300000000016 |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма №1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Лот_______

представляемых для участия в открытом конкурсе № 38.

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации - участника размещения заказа)

для участия в вышеназванном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 2. | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 3. | Предложение о цене муниципального контракта (Форма № 4) |  |
| 4. | Предложение о качестве работ и квалификации участника размещения заказа (Форма № 5) |  |
| 5. | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6. | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. |  |
| 7. | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения) |  |
| 8. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 9. | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа |  |
| 10. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса |  |

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Лот_______

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ ________________________________________________________________________________

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщаем о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении о цене контракта.

3. Мы ознакомлены с материалами, влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с _______________________

________________________ на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с _____________________________________________________________________, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

11. Мы извещены о включении сведений о ______________________________________________________________________ в реестр (наименование организации – участника размещения заказа)

недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и конкурсной документации.

# Подпись руководителя _________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ___________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) - вправе не указывать |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Лот_______

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ муниципального КОНТРАКТА

участника ________ [указать полное название участника размещения заказа] ___________

Расчет стоимости проектно-сметных работ (смета):

| № п/п | Вид работ | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Итого стоимость проектно-сметных работ |  |  |
| Стоимость работ по проведению всех необходимых по ПСД экспертиз |  |  |  |
| Итого цена контракта: |  |  |  |

Цена контракта ________________________________________________________________, руб.

(сумма прописью)

Примечание:

1. Данную форму необходимо представить  на магнитном носителе  (дискета, диск) в формате Word или Excel.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 	    				              (подпись)

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Лот_______

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с

___________________[указать наименование Заказчика]________________ муниципального контракта на выполнение работ по ________________________________

_________________________________________________ в том числе условия и порядок

проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Значимость (баллы) | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ | до 10 |  |
| 2. | Сведения о производственной деятельности организации (опыт работы, отзывы о работе, наличие проектов с положительным заключением Областного государственного учреждения «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области») | до 10 |  |

Примечание:

1. В случае отсутствия данных участника размещения заказа о качестве работ и квалификации участника размещения заказа, конкурсная комиссия не  оценивает данный критерий.

2. Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

3. Данную форму необходимо представить  на магнитных носителях  (дискета, диск) в формате Word или Excel

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  КОНКУРСЕ

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке и подаче заявки на участие в открытом  конкурсе № ____, на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе  №___.

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель организации ___________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер            ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				   (подпись)

Форма № 7

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Н.Б. Абрамовой

Запрос на разъяснение конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса № 38 по лоту № _______.

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма № 8

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (ОТЗЫВЕ) ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальника управления

муниципального заказа

администрации города

Н.Б. Абрамовой

Уведомление

об изменении (отзыве) заявки на участие

в открытом  конкурсе

Настоящим письмом ________________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что вносит изменения в свою Заявку (отзывает свою Заявку) на участие в открытом конкурсе № 38 по лоту № ______

Подать изменения к Заявке на участие в конкурсе (забрать Заявку на участие в конкурсе) доверяем работнику нашей организации _____________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Часть II

Проект муниципальнОГО контрактА

(Лоты №№ 1,2)                                                         ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

г. Иваново                                                                                            «       »                   2008г.

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющего обязанности начальника управления Ратушного Андрея Анатольевича, действующего на основании Распоряжения администрации города Иванова от 25.03.2008 №163р, с одной стороны, и _________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________, действующего(ей) на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми Стороны, на основании протокола ______________________________________________________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать проектно-сметную документацию по объекту ________________________________________________________________________________, далее именуемые «работы». Заказчик обязуется  оплатить и принять работы.

1.2.Научные, технические, экономические и другие требования к работе, являющейся предметом Контракта, определены заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1).

1.3.Приемка и оценка проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование.

1.4. Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию в 6 экземплярах, кроме того, 1 экземпляр в электронном виде. Дополнительное количество экземпляров выдается Подрядчиком за отдельную плату, не входящую в цену Контракта.

1.5. Размер обеспечения исполнения обязательства по Контракту составляет _______________

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость подлежащих выполнению работ (цена Контракта) составляет __________________________________________________________________________________ (______________________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (НДС не облагается).

2.2.Оплата производится за счет средств городского бюджета.

2.3.В течение 10-ти банковских дней со дня подписания Контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости работ, что составляет __________________ (__________________________________________________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС (НДС не облагается).

2.4.Окончательный расчет производится, с зачетом аванса, не позднее 20-ти банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ, акта приемки-передачи проектно-сметной документации при наличии положительного заключения Областного государственного учреждения «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области».

2.5.Стоимость выполнения проектно-сметных работ определена на момент проведения торгов и является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных п. 2.6. настоящего Контракта.

2.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.7.Валютой платежа является российский рубль.

2.8.Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

2.9. Подрядчик до начала работ представляет Заказчику на утверждение Расчет стоимости проектно-сметных работ (Смета) и Календарный график выполнения работ с указанием этапов разработки проектно-сметной документации.

2.10. Затраты на проведение экспертизы проектно-сметной документации, последующих экспертиз проектно-сметной документации, доработанной с учетом замечаний Областного государственного учреждения «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области», а также затраты на выполнение работ, указанных в Задании на проектирование,  несет Подрядчик.

3. Сроки выполнения работ.

3.1.Сроки выполнения  работ:

- начало выполнения работ – с момента заключения Контракта;

- окончание выполнения работ – до 01.12.2008 г.

- Порядок сдачи и приемки работ

4.1.Приемка результата работ осуществляется  в соответствии с установленным порядком, действующим в РФ на дату подписания Контракта.

4.2.При завершении работ Подрядчик  представляет Заказчику акт приемки-передачи проектно-сметной документации с приложением к нему комплекта всей документации, предусмотренной заданием на проектирование (Приложение №1).

4.3.Заказчик в течение 25-ти банковских дней со дня получения акта приемки-передачи проектно-сметной документации обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проектно-сметной документации и подписания акта выполненных работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.

4.5.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.

5.Обязательства и ответственность сторон

5.1. Подрядчик в проектно-сметной документации обязан минимизировать затраты на производство работ, применяемые материалы и технологии при строительстве  объекта.

5.2. Подрядчик по письменному  требованию Заказчика предоставляет последнему в течение 3-х дней с момента получения требования проектно-сметную документацию, выполненную на момент требования.

5.3. Подрядчик за 14 дней до подачи проектно-сметной документации в  Областное государственное учреждение «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области» предоставляет Заказчику проектно-сметную документацию на проверку.

5.4. Подрядчик за свой счет устраняет замечания, выявленные Заказчиком в ходе проверки проектно-сметной документации, а также в процессе выполнения строительных работ по проектно-сметной документации.

Замечания устраняются в соответствии с актом, где указан перечень необходимых доработок, сроки их исполнения.

5.5.За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6. Подрядчик в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за нарушения сроков работ, некачественного или не в полном объеме выполнения  Подрядчиком проектно-сметных работ.

5.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п.3.1 настоящего Контракта, им уплачивается пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки до фактического выполнения обязательств.

5.8.В случае не соблюдения по вине Заказчика установленных Контрактом сроков оплаты выполненных работ, им уплачивается пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки до фактического выполнения обязательств.

5.9.Уплата пени за просрочку не освобождает стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

5.10. В случае расторжения Контракта в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта, сведения о Подрядчике вносятся в реестр недобросовестных поставщиков, в соответствии с ч.2 ст. 19  Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от  21.07.2005  № 94-ФЗ.

5.11. Перед заключением Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательства по Контракту в сумме, указанной в п. 1.5. настоящего Контракта.

6.Изменение и расторжение контракта

6.1. Контракт может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае расторжения Контракта не по вине Подрядчика, Заказчик производит оплату по фактическим затратам.

6.3. В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств Подрядчиком по такому Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается Контракт при уклонении победителя торгов от заключения Контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения  Контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по Контракту, при заключении нового Контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по Контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

6.4.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями и действительны лишь в том случае, если они подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями сторон.

6.5. Сроки выполнения работ изменяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.Срок действия контракта

7.1.Контракт, вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ______________________________________________________________________________________.

7.3.Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.Прочие условия

8.1.Вся информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является конфиденциальной. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяется действующим законодательством РФ.

8.2.Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.Юридические адреса и реквизиты сторон

| Подрядчик: Подрядчик: ________________/_______________ «___»____________2008 г. М.П. | Заказчик: Управление капитального строительства Адрес: 153000, г.Иваново, пл. Революции, д. 4, к. 25 тел (факс): 41-16-59 ИНН 3702093636 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 Р /счет 40204810800000000054 Заказчик: Исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства ___________________ А.А. Ратушный «___»____________2008 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1 к муниципальному

контракту № ___________________от

«______»_________________________

Лот № 1

«СОГЛАСОВАНО»                                                                «УТВЕРЖДАЮ»:

Заместитель Главы города Иванова	                                   Исполняющий обязанности

начальника управления  капитального

__________________ И.В. Светушков                                 строительства Администрации г. Иваново

« ____» ___________ 2008 г.                                                 ______________________ А.А. Ратушный                                      	                                                                                              « ____» _______________  2008 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: «Разработка проектно - сметной документации  «Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ № 10 по ул. Багаева, 38/17»

| № п/п | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2008г. |
| 2. | Вид работ | Реконструкция |
| 3. | Место строительства | г. Иваново, ул. Багаева, 38/17 |
| 4. | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5. | Проектная организация | По результатам торгов |
| 6. | Основные требования к конструктивным решениям и строительным конструкциям (материалам) | I. Разработать ПСД на основании результатов научно-исследовательского отчета, выполненного ГОУ ВПО ИГАСУ. 1. Усилить главные металлические балки покрытия над ванным залом (проект усиления разрабатывается специализированной организацией, имеющей право производства проектных работ). 2. Разработать конструкцию обходных дорожек ванны (предпочтительно монолитный железобетонный вариант) и заменить существующие плиты обходных дорожек (типы 1,2,3,4). 3. Разработать конструкцию усиления и усилить дефектные плиты перекрытия над машинным залом. 4. Разработать конструкцию усиления и усилить дефектные плиты перекрытия под столовым залом МУ Лицея № 33. 5. Восстановить отмостку по всему периметру с уклоном 1:10 от здания. II. Запроектировать внутренние инженерно-технические системы в соответствии с действующими нормами: - систему водоснабжения (провести разделение трубопроводов горячего и холодного водоснабжения между МУДОД ДЮСШ № 10 и МУ лицея № 33, заменить все трубопроводы слива и налива воды вокруг бассейна); - систему отопления (запроектировать систему отопления с тремя индивидуальными тепловыми пунктами); - канализационную систему; - систему приточно-вытяжной вентиляции (установить электрический калорифер); - электрооборудование. III. Предусмотреть ремонт внутренних помещений здания школы, отделку внутренних помещений по согласованию с заказчиком и балансодержателем, при необходимости – перепланировку помещений в соответствии с действующими нормами с учетом необходимости установки современного оборудования: - реконструировать машинное отделение, установить современную систему очистки и обеззараживания воды и разместить в бывшей хлораторной, - разместить на месте машинного отделения спортивный зал с туалетами, душевыми, раздевалками и отдельным входом и выходом на улицу, установить дополнительную пожарную сигнализацию; установить электрический теплообменник; - вход с улицы в спортивный зал и бассейн с общего вестибюля оборудовать прозрачным навесом; - увеличить площадь общего вестибюля для детей и родителей; - реконструировать имеющиеся раздевалки, душевые, туалетные комнаты в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами; - реконструировать восстановительно-реабилитационный центр; - провести ремонтные работы в ванном зале (замена плитки в ванне, замена плитки стен ванного зала, реконструкция переливных желобов, восстановление теплых полов на обходных дорожках, замена радиаторов отопления, замена четырех лестниц для спуска в воду, замена стартовых тумбочек, установка судейских кабин со стороны балкона и со стороны окон, выполнение натяжных потолков в ванне бассейна) |
| 7. | Инженерные изыскания | При необходимости выполнить инженерные изыскания. |
| 8. | Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям и др. | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. |
| 9. | Требования к благоустройству | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными документами |
| 10. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий. | В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. |
| 11. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами |
| 12. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию разработать на основании сборников ТЕРр, ТЕР, ФЕР, ФЕРп, ФЕРм в соответствии с ведомостями объемов работ, ведомостями потребности оборудования, материалов, не учтенных в расценках. Ведомости потребности материалов и оборудования должны отражать наименование материалов (оборудования) с указанием марки, класса и т. п., единицу измерения, количество, цену за единицу (не превышающую региональные цены, за исключением случаев отсутствия материалов и оборудования в регионе), подтвержденную счетами или прайс-листами, общую стоимость материала (оборудования). При разработке сметной документации применять индексы изменения сметной стоимости строительно- монтажных работ на текущий период к базе 2001 года в соответствии с данными ежеквартального информационного сборника по Ивановской области «Строительный вестник». Разработку и применение индивидуальных сметных норм (ИСН) на отдельные виды работ, отсутствующие в сборниках, перечисленных выше осуществлять в соответствии с требованиями пункта 5 постановления Госстроя России от 08.04.2002 №16. Фонд оплаты труда рабочих-строителей и машинистов, стоимость эксплуатации машин и механизмов при разработке ИСН определять в соответствии с данными информационных сборников по Ивановской области «Строительный вестник», «Стройцена». Стоимость строительства (итоги локальных смет и сводный сметный расчет) отразить как в базисных, так и в текущих ценах. Во исполнение Закона Ивановской области № 75-ОЗ от 18.07.2006г. «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» просим Вас учитывать затраты, связанные с оборудованием строительных объектов и площадок пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. |
| 13. | Основные требования к разработке проектно-сметной документации. | - Выполнить ПСД в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. - Провести техническое обследование здания спортивной школы. - Своевременно информировать заказчика о необходимости получения технических условий от сетевых служб, без сведений и согласований которых невозможно дальнейшее проектирование объекта. - Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями. - Выполнить ПСД согласно техническим условиям на инженерное обеспечение объекта, предоставленные городскими службами. - Предусмотреть в ПСД выполнение необходимых расчетов, мероприятий, разработку разделов и проектирование всех необходимых конструкций, инженерных сетей и сооружений (в том числе внеплощадочных), необходимость которых возникает для успешного функционирования проектируемого объекта, а также, если данные мероприятия учтены в технических условиях. - Технические решения согласовать с Заказчиком и будущим балансодержателем. - Получить положительное заключение по проектно-сметной документации в ОГУ «Ивгосэкспертиза». - После получения положительного заключения, Исполнитель - проектная организация осуществляет строительный (авторский)контроль (надзор) за выполнением работ, предусмотренных ПСД; - Внесение изменений в ПСД, необходимость которых возникла в процессе осуществления строительного (авторского) контроля (надзора), выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами; - Внесение изменений в ПСД, а также проведение дополнительных согласований, необходимость которых возникла в процессе строительства (реконструкции) объекта по вине проектной организации выполняется данной организацией безвозмездно. 12. Документация предоставляется в 6 экз., кроме того 1 экз.в электронном виде. |
| 14. | Сроки проектирования | Начало работ – с момента заключения муниципального контракта Окончание работ - до 01.12.2008 года. |

Лот № 2

«СОГЛАСОВАНО»                                                                «УТВЕРЖДАЮ»:

Заместитель Главы города Иванова	                                   Исполняющий обязанности

начальника управления  капитального

__________________ К.В. Шаронов                                    строительства Администрации г. Иваново

« ____» ___________ 2008 г.                                                 ______________________ А.А. Ратушный                                      	                                                                                              « ____» _______________  2008 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор УМП «Водоканал»

________________ О.В. Тихонов

« ____» _________ 2008 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: «Разработка проектно - сметной документации на строительство «Городского канализационного коллектора Д-3000мм»

| № п/п | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2008г. Технические условия УМП «Водоканал» от 08.02.2008г. № 16/05 |
| 2. | Вид работ | Строительство |
| 3. | Место строительства | г. Иваново, р-н ДСК до ОСК в д. Богданиха |
| 4. | Стадийность проектирования | 1. Выбор земельного участка 2. Рабочий проект |
| 5. | Проектная организация | По результатам торгов |
| 6. | Назначение и основные показатели объекта | Строительство второй линии канализационного коллектора Д-3000мм – ориентировочная протяженность 7800м (уточняется проектом). Отсутствие второй нитки при выходе из строя главного коллектора приведет к: - прекращению водоснабжения города Иванова в целом, в том числе городского округа Кохма и Ивановского района; - затоплению пойменных районов застройки, в том числе микрорайонов № 1,3, Сухово-Дерябиха в г. Иванове; - нарушению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в городе Иванове и пригородах. |
| 7. | Особые условия | 1.Откорректировать ранее выполненный институтом «Промстройпроект» рабочий проект городского канализационного коллектора; 2.Запроектировать прокладку трубопровода с применением новых технологий. |
| 8. | Инженерные изыскания | Выполнить инженерные изыскания в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными документами, предоставить отчет по выполнению данных мероприятий. |
| 9. | Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям и др. | В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. |
| 10. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий. | В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами разработать раздел «Охрана окружающей среды». При необходимости разработать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду». |
| 11. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами разработать раздел «ИТМ по ГО и ЧС». |
| 12. | Требования к благоустройству | 1.В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. 2.В местах пересечения коллектора с пешеходными дорожками и дорогами районного значения предусмотреть устройство переходов и переездов, как над проектируемым коллектором, так и над существующим. Устройство переходов и переездов на расстоянии менее 10 метров от смотровых камер исключается. 3. В местах пересечения коллекторами водотоков в пониженных местах предусмотреть устройство ливнепропусков. 4. Для обслуживания коллекторов предусмотреть устройство дороги и подъездов к смотровым камерам. |
| 13. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию разработать на основании сборников ТЕРр, ТЕР, ФЕР, ФЕРп, ФЕРм в соответствии с ведомостями объемов работ, ведомостями потребности оборудования, материалов, не учтенных в расценках. Ведомости потребности материалов и оборудования должны отражать наименование материалов (оборудования) с указанием марки, класса и т. п., единицу измерения, количество, цену за единицу (не превышающую региональные цены, за исключением случаев отсутствия материалов и оборудования в регионе), подтвержденную счетами или прайс-листами, общую стоимость материала (оборудования). При разработке сметной документации применять индексы изменения сметной стоимости строительно- монтажных работ на текущий период к базе 2001 года в соответствии с данными ежеквартального нформационного сборника по Ивановской области «Строительный вестник». Разработку и применение индивидуальных сметных норм (ИСН) на отдельные виды работ, отсутствующие в сборниках, перечисленных выше осуществлять в соответствии с требованиями пункта 5 постановления Госстроя России от 08.04.2002 №16. Фонд оплаты труда рабочих-строителей и машинистов, стоимость эксплуатации машин и механизмов при разработке ИСН определять в соответствии с данными информационных сборников по Ивановской области «Строительный вестник», «Стройцена». Стоимость строительства (итоги локальных смет и сводный сметный расчет) отразить как в базисных, так и в текущих ценах. Во исполнение Закона Ивановской области № 75-ОЗ от 18.07.2006г. «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» просим Вас учитывать затраты, связанные с оборудованием строительных объектов и площадок пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. |
| 14. | Основные требования к разработке проектно-сметной документации. | - Выполнить ПСД в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. - Произвести выбор и согласования земельного участка, обеспечивающего безопасное проведение работ по строительству и эксплуатации каждого из трубопроводов Д=3000 мм: а)Определить проектом, утвержденном в установленном порядке, ширину полос земель для проектируемого коллектора; б) Определить направление трассы городского коллектора с оформлением актов выбора земельного участка, проходящего по территории городского округа Кохма и Ивановского района; в) Установить здания, сооружения и площади земельных участков, подлежащих сносу и изъятию при строительстве коллектора. - Своевременно информировать заказчика о необходимости получения технических условий от сетевых служб, без сведений и согласований которых невозможно дальнейшее проектирование объекта. - Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями. - Выполнить ПСД согласно техническим условиям на инженерное обеспечение объекта, предоставленным сетевыми службами. - Предусмотреть в ПСД выполнение необходимых расчетов, мероприятий, разработку разделов и проектирование всех необходимых конструкций, инженерных сетей и сооружений (в том числе внеплощадочных), необходимость которых возникает для успешного функционирования проектируемого объекта, а также, если данные мероприятия учтены в технических условиях. - Технические решения согласовать с Заказчиком и будущим балансодержателем. - Разработать проект организации строительства. - Получить положительное заключение по рабочему проекту в ОГУ «Ивгосэкспертиза». - После получения положительного заключения, Исполнитель - проектная организация осуществляет строительный (авторский)контроль (надзор) за выполнением работ, предусмотренных ПСД; - Внесение изменений в ПСД, необходимость которых возникла в процессе осуществления строительного (авторского) контроля (надзора), выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами; - Внесение изменений в ПСД, а также проведение дополнительных согласований, необходимость которых возникла в процессе строительства (реконструкции) объекта по вине проектной организации выполняется данной организацией безвозмездно. 13. Документация предоставляется в 6 экз., кроме того 1 экз.в электронном виде. |
| 15 | Сроки проектирования | Начало выполнения работ – с момента заключения контракта Окончание работ до - 01.12.2008 года. |

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

1. Технические характеристики выполняемых работ, объем работ

2. Требования к качеству выполняемых работ

1.Технические характеристики выполняемых работ, объем работ

Работы по каждому лоту выполняются в соответствии с соответствующим заданием на проектирование.

Лот № 1.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: «Разработка проектно - сметной документации  «Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ № 10 по ул. Багаева, 38/17»

| № п/п | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2008г. |
| 2. | Вид работ | Реконструкция |
| 3. | Место строительства | г. Иваново, ул. Багаева, 38/17 |
| 4. | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5. | Проектная организация | По результатам торгов |
| 6. | Основные требования к конструктивным решениям и строительным конструкциям (материалам) | I. Разработать ПСД на основании результатов научно-исследовательского отчета, выполненного ГОУ ВПО ИГАСУ *. 1. Усилить главные металлические балки покрытия над ванным залом (проект усиления разрабатывается специализированной организацией, имеющей право производства проектных работ). 2. Разработать конструкцию обходных дорожек ванны (предпочтительно монолитный железобетонный вариант) и заменить существующие плиты обходных дорожек (типы 1,2,3,4). 3. Разработать конструкцию усиления и усилить дефектные плиты перекрытия над машинным залом. 4. Разработать конструкцию усиления и усилить дефектные плиты перекрытия под столовым залом МУ Лицея № 33. 5. Восстановить отмостку по всему периметру с уклоном 1:10 от здания. II. Запроектировать внутренние инженерно-технические системы в соответствии с действующими нормами: - систему водоснабжения (провести разделение трубопроводов горячего и холодного водоснабжения между МУДОД ДЮСШ № 10 и МУ лицея № 33, заменить все трубопроводы слива и налива воды вокруг бассейна); - систему отопления (запроектировать систему отопления с тремя индивидуальными тепловыми пунктами); - канализационную систему; - систему приточно-вытяжной вентиляции (установить электрический калорифер); - электрооборудование. III. Предусмотреть ремонт внутренних помещений здания школы, отделку внутренних помещений по согласованию с заказчиком и балансодержателем, при необходимости – перепланировку помещений в соответствии с действующими нормами с учетом необходимости установки современного оборудования: - реконструировать машинное отделение, установить современную систему очистки и обеззараживания воды и разместить в бывшей хлораторной, - разместить на месте машинного отделения спортивный зал с туалетами, душевыми, раздевалками и отдельным входом и выходом на улицу, установить дополнительную пожарную сигнализацию; установить электрический теплообменник; - вход с улицы в спортивный зал и бассейн с общего вестибюля оборудовать прозрачным навесом; - увеличить площадь общего вестибюля для детей и родителей; - реконструировать имеющиеся раздевалки, душевые, туалетные комнаты в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами; - реконструировать восстановительно-реабилитационный центр; - провести ремонтные работы в ванном зале (замена плитки в ванне, замена плитки стен ванного зала, реконструкция переливных желобов, восстановление теплых полов на обходных дорожках, замена радиаторов отопления, замена четырех лестниц для спуска в воду, замена стартовых тумбочек, установка судейских кабин со стороны балкона и со стороны окон, выполнение натяжных потолков в ванне бассейна) |
| 7. | Инженерные изыскания | При необходимости выполнить инженерные изыскания. |
| 8. | Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям и др. | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. |
| 9. | Требования к благоустройству | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными документами |
| 10. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий. | В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. |
| 11. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами |
| 12. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию разработать на основании сборников ТЕРр, ТЕР, ФЕР, ФЕРп, ФЕРм в соответствии с ведомостями объемов работ, ведомостями потребности оборудования, материалов, не учтенных в расценках. Ведомости потребности материалов и оборудования должны отражать наименование материалов (оборудования) с указанием марки, класса и т. п., единицу измерения, количество, цену за единицу (не превышающую региональные цены, за исключением случаев отсутствия материалов и оборудования в регионе), подтвержденную счетами или прайс-листами, общую стоимость материала (оборудования). При разработке сметной документации применять индексы изменения сметной стоимости строительно- монтажных работ на текущий период к базе 2001 года в соответствии с данными ежеквартального информационного сборника по Ивановской области «Строительный вестник». Разработку и применение индивидуальных сметных норм (ИСН) на отдельные виды работ, отсутствующие в сборниках, перечисленных выше осуществлять в соответствии с требованиями пункта 5 постановления Госстроя России от 08.04.2002 №16. Фонд оплаты труда рабочих-строителей и машинистов, стоимость эксплуатации машин и механизмов при разработке ИСН определять в соответствии с данными информационных сборников по Ивановской области «Строительный вестник», «Стройцена». Стоимость строительства (итоги локальных смет и сводный сметный расчет) отразить как в базисных, так и в текущих ценах. Во исполнение Закона Ивановской области № 75-ОЗ от 18.07.2006г. «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» просим Вас учитывать затраты, связанные с оборудованием строительных объектов и площадок пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. |
| 13. | Основные требования к разработке проектно-сметной документации. | - Выполнить ПСД в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. - Провести техническое обследование здания спортивной школы. - Своевременно информировать заказчика о необходимости получения технических условий от сетевых служб, без сведений и согласований которых невозможно дальнейшее проектирование объекта. - Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями. - Выполнить ПСД согласно техническим условиям на инженерное обеспечение объекта, предоставленные городскими службами. - Предусмотреть в ПСД выполнение необходимых расчетов, мероприятий, разработку разделов и проектирование всех необходимых конструкций, инженерных сетей и сооружений (в том числе внеплощадочных), необходимость которых возникает для успешного функционирования проектируемого объекта, а также, если данные мероприятия учтены в технических условиях. - Технические решения согласовать с Заказчиком и будущим балансодержателем. - Получить положительное заключение по проектно-сметной документации в ОГУ «Ивгосэкспертиза». - После получения положительного заключения, Исполнитель - проектная организация осуществляет строительный (авторский) контроль (надзор) за выполнением работ, предусмотренных ПСД; - Внесение изменений в ПСД, необходимость которых возникла в процессе осуществления строительного (авторского) контроля (надзора), выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами; - Внесение изменений в ПСД, а также проведение дополнительных согласований, необходимость которых возникла в процессе строительства (реконструкции) объекта по вине проектной организации выполняется данной организацией безвозмездно. - Документация предоставляется в 6 экз., кроме того 1 экз.в электронном виде. |
| 14. | Сроки проектирования | Начало работ – с момента заключения муниципального контракта Окончание работ - до 01.12.2008 года. |

Лот № 2.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: «Разработка проектно - сметной документации на строительство «Городского канализационного коллектора Д-3000мм»

| № п/п | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2008г. Технические условия УМП «Водоканал» от 08.02.2008г. № 16/05 |
| 2. | Вид работ | Строительство |
| 3. | Место строительства | г. Иваново, р-н ДСК до ОСК в д. Богданиха |
| 4. | Стадийность проектирования | 1. Выбор земельного участка 2. Рабочий проект |
| 5. | Проектная организация | По результатам торгов |
| 6. | Назначение и основные показатели объекта | Строительство второй линии канализационного коллектора Д-3000мм – ориентировочная протяженность 7800м (уточняется проектом). Отсутствие второй нитки при выходе из строя главного коллектора приведет к: - прекращению водоснабжения города Иванова в целом, в том числе городского округа Кохма и Ивановского района; - затоплению пойменных районов застройки, в том числе микрорайонов № 1,3, Сухово-Дерябиха в г. Иванове; - нарушению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в городе Иванове и пригородах. |
| 7. | Особые условия | 1.Откорректировать ранее выполненный институтом «Промстройпроект» рабочий проект городского канализационного коллектора *; 2.Запроектировать прокладку трубопровода с применением новых технологий. |
| 8. | Инженерные изыскания | Выполнить инженерные изыскания в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными документами, предоставить отчет по выполнению данных мероприятий. |
| 9. | Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям и др. | В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. |
| 10. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий. | В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами разработать раздел «Охрана окружающей среды». При необходимости разработать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду». |
| 11. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами разработать раздел «ИТМ по ГО и ЧС». |
| 12. | Требования к благоустройству | 1.В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. 2.В местах пересечения коллектора с пешеходными дорожками и дорогами районного значения предусмотреть устройство переходов и переездов, как над проектируемым коллектором, так и над существующим. Устройство переходов и переездов на расстоянии менее 10 метров от смотровых камер исключается. 3. В местах пересечения коллекторами водотоков в пониженных местах предусмотреть устройство ливнепропусков. 4. Для обслуживания коллекторов предусмотреть устройство дороги и подъездов к смотровым камерам. |
| 13. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию разработать на основании сборников ТЕРр, ТЕР, ФЕР, ФЕРп, ФЕРм в соответствии с ведомостями объемов работ, ведомостями потребности оборудования, материалов, не учтенных в расценках. Ведомости потребности материалов и оборудования должны отражать наименование материалов (оборудования) с указанием марки, класса и т. п., единицу измерения, количество, цену за единицу (не превышающую региональные цены, за исключением случаев отсутствия материалов и оборудования в регионе), подтвержденную счетами или прайс-листами, общую стоимость материала (оборудования). При разработке сметной документации применять индексы изменения сметной стоимости строительно- монтажных работ на текущий период к базе 2001 года в соответствии с данными ежеквартального нформационного сборника по Ивановской области «Строительный вестник». Разработку и применение индивидуальных сметных норм (ИСН) на отдельные виды работ, отсутствующие в сборниках, перечисленных выше осуществлять в соответствии с требованиями пункта 5 постановления Госстроя России от 08.04.2002 №16. Фонд оплаты труда рабочих-строителей и машинистов, стоимость эксплуатации машин и механизмов при разработке ИСН определять в соответствии с данными информационных сборников по Ивановской области «Строительный вестник», «Стройцена». Стоимость строительства (итоги локальных смет и сводный сметный расчет) отразить как в базисных, так и в текущих ценах. Во исполнение Закона Ивановской области № 75-ОЗ от 18.07.2006г. «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» просим Вас учитывать затраты, связанные с оборудованием строительных объектов и площадок пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. |
| 14. | Основные требования к разработке проектно-сметной документации. | - Выполнить ПСД в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. - Произвести выбор и согласования земельного участка, обеспечивающего безопасное проведение работ по строительству и эксплуатации каждого из трубопроводов Д=3000 мм: а)Определить проектом, утвержденном в установленном порядке, ширину полос земель для проектируемого коллектора; б) Определить направление трассы городского коллектора с оформлением актов выбора земельного участка, проходящего по территории городского округа Кохма и Ивановского района; в) Установить здания, сооружения и площади земельных участков, подлежащих сносу и изъятию при строительстве коллектора. - Своевременно информировать заказчика о необходимости получения технических условий от сетевых служб, без сведений и согласований которых невозможно дальнейшее проектирование объекта. - Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями. - Выполнить ПСД согласно техническим условиям на инженерное обеспечение объекта, предоставленным сетевыми службами. - Предусмотреть в ПСД выполнение необходимых расчетов, мероприятий, разработку разделов и проектирование всех необходимых конструкций, инженерных сетей и сооружений (в том числе внеплощадочных), необходимость которых возникает для успешного функционирования проектируемого объекта, а также, если данные мероприятия учтены в технических условиях. - Технические решения согласовать с Заказчиком и будущим балансодержателем. - Разработать проект организации строительства. - Получить положительное заключение по рабочему проекту в ОГУ «Ивгосэкспертиза». - После получения положительного заключения, Исполнитель - проектная организация осуществляет строительный (авторский)контроль (надзор) за выполнением работ, предусмотренных ПСД; - Внесение изменений в ПСД, необходимость которых возникла в процессе осуществления строительного (авторского) контроля (надзора), выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами; - Внесение изменений в ПСД, а также проведение дополнительных согласований, необходимость которых возникла в процессе строительства (реконструкции) объекта по вине проектной организации выполняется данной организацией безвозмездно. 13. Документация предоставляется в 6 экз., кроме того 1 экз.в электронном виде. |
| 15 | Сроки проектирования | Начало выполнения работ – с момента заключения контракта Окончание работ до - 01.12.2008 года. |

* с указанными документами можно ознакомиться в управлении муниципального заказа администрации города Иванова.

2. Требования к качеству выполняемых работ

Качество и содержание работ должно соответствовать обязательным требованиям действующего законодательства и нормативным документам (в том числе действующим СНиП, социальным нормам и правилам  эксплуатации).

Подрядчик в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за нарушения сроков работ, некачественного или не в полном объеме выполнения  Подрядчиком проектно-сметных работ.

Приложение № 1

к конкурсной документации № 38

Заявка на участие в открытом конкурсе № 38 Наименование открытого конкурса (лота) __________________________________________ __________________________________________ Номер лота: _______ Регистрационный номер заявки: _______________________________ (заполняется уполномоченным органом) Наименование участника размещения заказа: __________________________________________________________ (вправе не указывать) Не вскрывать до: 10 ч 00 мин. 24.06.2008

Приложение № 2

к конкурсной документации № 38

Рекомендуемая форма маркировки внутреннего конверта

Заявка на участие в открытом конкурсе № 38

Лот № ______ Название лота: __________________________________________________________ Наименование участника размещения заказа: ________________________________

Приложение № 3

к конкурсной документации № 38

Рекомендуемая форма маркировки внутреннего конверта

Заявка на участие в открытом конкурсе № 38

Общая часть заявки к лотам №№ _____________ Наименование участника размещения заказа: ________________________________

 Лот № 1 –  255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Лот № 2 – 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек