Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «11  »     декабря        200 6 г.

| Заказчик | МУЗ Городская клиническая больница № 8 |
| --- | --- |
| Адрес | 153032 г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.4 |
| Адрес электронной почты | - |
| Источник финансирования заказа | Бюджет |

| № п/п |  | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг Единица измерения |  |  | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28 |  | Прокладка кабеля Прокладка кабеля Кабель – канал Кабель - канал Кабель - канал Установка щита Установка автоматов Установка автоматов Установка автоматов Установка коробки за-земления Монтаж контура Прокладка провода Установка розеток Установка выключателей Установка светильников Установка светильников Установка коробок Установка розеток Демонтаж розеток Демонтаж выключателей Демонтаж щита Демонтаж щита Демонтаж проводки Демонтаж светильников Демонтаж светильников Демонтаж подвесов Пробивка отверстий Заделка отверстий | Однополюс-ных Однополюс-ных 3-х полюсных Заземляющего Заземления Двойных Одноклавишных С люминисцент-ными лампами С лампами накаливания Распределитнль-ных Одинарных Ламп накаливания Дневного света | 3*2,5 3*1,5 40*40мм 16*16мм 15*10мм ЩРН-48 16А 25А 100А 1*6 ЩО ЩС До 50 мм2 До 0,1м2 | 650м 600м 60м 500м 400м 1шт 12шт 10 шт 1шт 2шт 1шт 30м 66шт 26шт 54шт 10шт 50шт 10шт 35шт 42шт 1шт 1шт 80м 28шт 30шт 88шт 50шт 50шт |  |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; МУЗ Городская клиническая больница № 8 Г.Иваново, ул.Станкостроителей, д. 4. Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; до 20 декабря 2006 года. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах; НДС и материалы входят в стоимость.. Максимальная цена контракта; 249000= (Двести сорок тысяч рублей). Место подачи котировочных заявок; МУЗ Городская клиническая больница №8. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок; 15 декабря 2006 года до 12 часов.. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; В течении 10 дней с момента подписания Контракта.. Срок подписания победителем контракта; В течении 10 дней с момента подписания протокола рас-смотрения и оценки котировочных заявок.. |  |

Приложение: форма котировочной заявки

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

___________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)