УТВЕРЖДАЮ ___________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт мягкой кровли школы № 4

основание: ведомость объёмов работ

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осн. зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |
| 1 | 2 | -1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр58-17-1 (42) | Разборка покрытий кровель: Из рулонных материалов | 8 | 111,34 | 2,01 | 0,00 | 890,72 | 874,64 | 16,08 | 0,00 |
|  |  |  | 100 м2 | 109,33 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | ТЕР12-01-00 1-5 (11) | Устройство кровель из наплавляемых материалов: в два слоя ЗП=119,08*1,15;ЭММ=51,32*1,25; ЗПм=2,07*1,25 | 7,1 | 250,29 | 64,15 | 49,20 | 1777,07 | 972,29 | 455,46 | 349,32 |
|  |  |  | 100 м2 кровли | 136,94 | 2,59 |  |  |  | 18,37 |  |
| 2.1 | 101-9122 | Материалы кровельные для нижних слоев | 816,5 м2 |  |  | 40,84 |  |  |  | 33345,86 |
| 2.2 | 101-9121 | Материалы кровельные для верхнего слоя | 802,3 м2 |  |  | 44,91 |  |  |  | 36031,29 |
| 3 | ТЕР12-01-01 7-1 (11) | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм ЗП=170,94*1,15; ЭММ=260,56*1,25; ЗПм=16,74*1,25 | 1,2 | 1831,76 | 325,70 | 1309,48 | 2198,11 | 235,90 | 390,84 | 1571,38 |
|  |  |  | 100 м2 стяжек | 196,58 | 20,92 |  |  |  | 25,11 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕР12-01-01 7-2 (11) | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01 )толщиной 15мм. ЗП=0,63*15*1,15; ЭММ=3,19*15*1,25; ЗПм=0,25*15*1,25; Мат=65,24*15; ТЗТ=0,1*15;ТЗТм=0,03*15 | 1,2 | 1049,28 | 59,81 | 978,60 | 1259,14 | 13,04 | 71,78 | 1174,32 |
|  |  |  | 100 м2 стяжек | 10,87 | 4,69 |  |  |  | 5,625 |  |
| 5 | ТЕР12-01-01 6-1 (11) | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ЗП=31,44*1,15;ЭММ=3,84*1,25; ЗПм=0*1,25 | 8 | 224,92 | 4,80 | 183,96 | 1799,33 | 289,25 | 38,40 | 1471,68 |
|  |  |  | 100 м2 кровли | 36,16 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 6 | ТЕР12-01-00 4-04 (11) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=262,7*1,15; ЭММ=125,19*1,25; ЗПм=7,34*1,25 | 1,56 | 844,69 | 156,49 | 386,1 | 1317,7203 | 471,2838 | 244,1205 | 602,316 |
|  |  |  | 100 м примыканий | 302,10 | 9,18 |  |  |  | 14,313 |  |
| 6.1 | 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | 393,12 м2 |  |  | 44,91 |  |  |  | 17655,0192 |
| 7 | ТЕР12-01-00 4-05 (11) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм без м фартуков | 0,54 | 1470,35 | 120,15 | 963,846 | 793,98684 | 208,629 | 64,881 | 520,47684 |
|  |  |  | 100 м примыканий | 386,35 | 6,92 |  |  |  | 3,7368 |  |
| 7.1 | 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | 102,06 м2 |  |  | 44,91 |  |  |  | 4583,5146 |
| 8 | ССЦ03.2004 Табл.0-0 | Отвозка строительного мусора | 6 | 53,19 | 0 | 0 | 319,14 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10036,08 | 3065,03 | 1281,56 67,16 | 5689,49 |

| Наименование и значение множителей |  | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- | --- |
| ФОТ машинистов | 67,15605*5,61 | 5,61 | 376,75 |
| ФОТ рабочих | 3065,0272*5,61 | 5,61 | 17194,8 |
| Машины и механизмы | 1281,5615*2,96 | 2,96 | 3793,42 |
| Материалы | 5689,48884*2,92 | 2,92 | 16613,31 |
| Итого по неучтенным материалам |  |  | 91615,69 |
| ТЗР | 91615,69*0,05 | 5% | 4580,78 |
| Итого по перевозке |  |  | 319.14 |
| Итого |  |  | 134117,14 |
| Накладные расходы (1 1-Кровли) | (2190,3872+67,15605)*5,6 1*1,128*0,9 | 1,128 | 12857,32 |
| Сметная прибыль (1 1 -Кровли) | (2190,3872+67,15605)*5,6 1*0,65*0,85 | 0,65 | 6997.31 |
| Накладные расходы (42-Крыши, кровли) | (874,64+0)*5,61*0,78 | 0,78 | 3827,25 |
| Сметная прибыль (42-Крыши, кровли) | (874,64+0)*5,61*0,65 | 0,65 | 3189,37 |
| Итого |  |  | 160988,39 |
| Зимнее удорожание | 160988,39*0,02662 | 2,662% | 4285.51 |
| Итого |  |  | 165273,9 |
| НДС | 165273,9*0,18 | 18% | 29749,3 |
| Итого |  |  | 195023,2 |

Составил Проверил