КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: ____ ____________200__

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт кровли здания по адресу: г. Иваново ул. Академика Мальцева д. 3 | - Установка упоров из бруса под стропильные балки - Установка опорной продольной доски - Разборка покрытий кровель : из листовой стали - Разборка: обрешетки из брусков с прозорами - Замена кобылок из досок - Устройство пароизоляции оклеечной в 2 слоя - Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м 100 м 100 м2 100 м2 100 м 100 м2 100 м2 | 0,18 0,14 0,56 0,56 0,24 0,56 0,586 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  |  | - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 2-х лет - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, оказания услуг |  |

_____________________ 			____________________

(подпись, печать)					(должность)