КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: ____ ____________200__

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт центрального отопления по адресу: г. Иваново, ул. Мальцева, д. 3 | - Смена арматуры задвижек диаметром 80 мм - Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм - Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм - Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электосварных труб диаметром 100 мм - Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм - Демонтаж манометров с трехходовым краном - Установка манометров с трехходовым краном - Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых - Установка термометров в оправе прямых и угловых - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, с учетом НДС – ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА | 100 шт 100 шт 100 м 100 м 100 м 100 м 100 сгонов 1комплект 1комплект 1комплект 1комплект 100 м трубопровода 100 м трубопровода | 0,06 0,06 1,15 1 0,15 0,15 0,22 38 38 44 44 1 1,3 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  |  | - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 5 лет - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. - Предоставление локальной сметы на заявленный перечень работ |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, оказания услуг |  |

_____________________ 			____________________

(подпись, печать)					(должность)