| Заказчик: Управление образования г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на электромонтажные работы по реконструкции электрических сетей ДОУ№76, в связи с ликвидацией газового оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ул.Октябрьская, д.29/51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.Ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001) и строительные работы (ТЕР-2001-46). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах ЗП=110,81 ЭММ=4,44 ЗПм=0,63 | 100 м | 0,78 | 118,45 |  | 4,44 |  | 3,2 | 92,391 | 86,4318 | 3,4632 |  | 2,496 |
|  |  |  |  |  | 110,81 |  | 0,63 |  |  |  |  | 0,4914 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-2-2 | Демонтаж проводов из труб ЗП=19,41 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 1,25 | 19,41 |  | 0 |  | 0 | 24,2625 | 24,2625 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 19,41 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,16 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 358,9824 | 79,5888 | 279,3936 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 26,0416 |  |  |
| 4 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,22 | 1771,88 |  | 1422,23 |  | 0 | 389,8136 | 76,923 | 312,8906 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,65 |  | 92,6 |  |  |  |  | 20,372 |  |  |
| II.Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | 08-02-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям до 25 мм | 100м |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 30,8 |  |  | 24,024 |  |  | 43,42 |  |  | 1251,75 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 20,9 |  |  | 16,302 |  |  | 51,12 |  |  | 1000,03 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,3666 |  |  | 134,65 |  |  | 59,24 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,3666 |  |  | 95,53 |  |  | 42,03 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 20 |  |  | 15,6 |  |  | 31,14 |  |  | 582,94 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 6,42 |  |  | 5,0076 |  |  | 8,1 |  |  | 48,67 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 6,18 |  |  | 4,8204 |  |  | 2,08 |  |  | 12,03 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744,91 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,03 |  |  | 0,0234 |  |  | 120 |  |  | 2,81 |  |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,65 |  |  | 0,507 |  |  | 300 |  |  | 152,10 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 4,1 |  |  | 3,198 |  |  | 132,26 |  |  | 422,97 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,0021 |  |  | 0,001638 |  |  | 39956,8 |  |  | 65,45 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,82 |  |  | 0,6396 |  |  | 200 |  |  | 127,92 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие ПГС-50 | шт. | 8 |  |  | 6,24 |  |  | 15 |  |  | 93,60 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 |  |  | 0,0624 |  |  | 7086 |  |  | 442,17 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,68 |  |  | 0,5304 |  |  | 25 |  |  | 13,26 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 1,05 |  |  | 0,819 |  |  | 48 |  |  | 39,31 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1,02 |  |  | 0,7956 |  |  | 41,89 |  |  | 33,33 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1392,91 |  |
|  |  | Труба стальная D20 | м | 68 |  |  |  |  |  | 39,2 |  |  | 2665,60 |  |
|  |  | Труба стальная D25 | м | 10 |  |  |  |  |  | 46 |  |  | 460,00 |  |
|  |  | Контрогайка 1 " | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  | 39,00 |  |
|  |  | Контрогайка 3/4 " | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 120,00 |  |
|  |  | Муфта 1 дюйм | м | 3 |  |  |  |  |  | 13,2 |  |  | 39,60 |  |
|  |  | Муфта 3/4 дюйма | м | 12 |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  | 122,40 |  |
| 2 | 08-03-573-4 | (Демонтаж) Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 2,37 |  |  | 45,81 |  |  | 52,11 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  | 51,12 |  |  | 8,83 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 370,08 |  |  | 12,43 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 259,62 |  |  | 8,72 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 187,82 |  |  | 19,83 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 151,13 |  |  | 15,96 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 0,71 |  |  | 15,45 |  |  | 5,27 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,22 |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 4,74 |  |  | 45,81 |  |  | 260,57 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,72 |  |  | 51,12 |  |  | 44,17 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 370,08 |  |  | 62,17 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 259,62 |  |  | 43,62 |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 187,82 |  |  | 99,17 |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 151,13 |  |  | 79,80 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 1,42 |  |  | 15,45 |  |  | 26,33 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 48 |  |  | 9,60 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 21 |  |  | 4,20 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,80 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРН-36 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 531,25 |  |  | 531,25 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРН-24 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 368,3 |  |  | 368,30 |  |
| 4 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 52,96 |  |  | 43,42 |  |  | 2897,40 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 51,12 |  |  | 2,06 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 134,65 |  |  | 5,17 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 95,53 |  |  | 3,67 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,64 |  |  | 1,95 |  |  | 1,50 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 4 |  |  | 8,1 |  |  | 38,88 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,22 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,496 |  |  | 291,6 |  |  | 144,63 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,64 |  |  | 173,53 |  |  | 111,06 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,064 |  |  | 42 |  |  | 2,69 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 34 |  |  | 1,09 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 36 |  |  | 11,52 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 24 |  |  | 7,68 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,48 |  |  | 25 |  |  | 12,00 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 3,2 |  |  | 48,02 |  |  | 153,66 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,784 |  |  | 21 |  |  | 16,46 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 18000 |  |  | 576,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,12 |  |  | 48 |  |  | 53,76 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,224 |  |  | 200 |  |  | 44,80 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  | 240,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 19,52 |  |  | 8 |  |  | 156,16 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 19,52 |  |  | 12 |  |  | 234,24 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1765,76 |  |
|  |  | Коробка ответвительная 85*85 с г/в | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 144,00 |  |
|  |  | Коробка У994 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 384,00 |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 21 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 178,50 |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 43,68 |  |  | 43,95 |  |  | 2303,68 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,112 |  |  | 51,12 |  |  | 6,87 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,056 |  |  | 134,65 |  |  | 9,05 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,056 |  |  | 95,53 |  |  | 6,42 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 1,12 |  |  | 1,95 |  |  | 2,62 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 3,64 |  |  | 8,1 |  |  | 35,38 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,47 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,56 |  |  | 291,6 |  |  | 163,30 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,336 |  |  | 173,53 |  |  | 58,31 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,028 |  |  | 42 |  |  | 1,18 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,028 |  |  | 34 |  |  | 0,95 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,168 |  |  | 36 |  |  | 6,05 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,168 |  |  | 24 |  |  | 4,03 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 1,008 |  |  | 25 |  |  | 25,20 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 170,8 |  |  | 15 |  |  | 2562,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,372 |  |  | 21 |  |  | 28,81 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,028 |  |  | 18000 |  |  | 504,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,96 |  |  | 48 |  |  | 94,08 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,392 |  |  | 200 |  |  | 78,40 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 28 |  |  | 15 |  |  | 420,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 34,16 |  |  | 8 |  |  | 273,28 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 34,16 |  |  | 12 |  |  | 409,92 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4629,50 |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 28 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 784,00 |  |
| 6 | 08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 2,32 |  |  | 13,92 |  |  | 43,95 |  |  | 734,14 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,06 |  |  | 51,12 |  |  | 3,68 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,03 |  |  | 134,65 |  |  | 4,85 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,03 |  |  | 95,53 |  |  | 3,44 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,24 |  |  | 1,95 |  |  | 0,56 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 12,95 |  |  | 18,65 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,78 |  |  | 8,1 |  |  | 7,58 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,12 |  |  | 291,6 |  |  | 34,99 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,036 |  |  | 0,216 |  |  | 173,53 |  |  | 37,48 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,024 |  |  | 42 |  |  | 1,01 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,012 |  |  | 34 |  |  | 0,41 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,014 |  |  | 0,084 |  |  | 36 |  |  | 3,02 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 |  |  | 0,054 |  |  | 24 |  |  | 1,30 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,047 |  |  | 0,282 |  |  | 25 |  |  | 7,05 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 36,6 |  |  | 15 |  |  | 549,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,38 |  |  | 2,28 |  |  | 21 |  |  | 47,88 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,012 |  |  | 18000 |  |  | 216,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,42 |  |  | 48 |  |  | 20,16 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,084 |  |  | 200 |  |  | 16,80 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 90,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 7,32 |  |  | 8 |  |  | 58,56 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 7,32 |  |  | 12 |  |  | 87,84 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1171,50 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 2040,00 |  |
| 7 | 08-03-600-2 | Монтаж электросчетчиков трехфазных | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 0,87 |  |  | 0,87 |  |  | 45,81 |  |  | 53,80 |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 51,12 |  |  | 1,38 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 134,65 |  |  | 1,82 |  |
|  | к=1,35 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 95,53 |  |  | 1,29 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  | 31500 |  |  | 0,95 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  | Счетчик электрический Меркурий230 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3700 |  |  | 3700,00 |  |
| 8 | 08-01-053-1 | Трансформаторы тока | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2,43 |  |  | 2,43 |  |  | 44,48 |  |  | 145,92 |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 51,12 |  |  | 6,90 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 134,65 |  |  | 7,09 |  |
|  | к=1,35 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 95,53 |  |  | 5,03 |  |
|  | к=1,35 | Лебедки электрические | маш.-час | 0,024 |  |  | 0,0024 |  |  | 1,95 |  |  | 0,01 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,13 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,39 |  |  | 0,39 |  |  | 21 |  |  | 8,19 |  |
|  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 291,6 |  |  | 11,96 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 15,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,15 |  |
|  |  | Трансформаторы тока | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 194 |  |  | 194,00 |  |
| 9 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 43,316 |  |  | 43,42 |  |  | 2256,94 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 29,12 |  |  | 51,12 |  |  | 1786,34 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,2002 |  |  | 134,65 |  |  | 32,35 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,2002 |  |  | 95,53 |  |  | 22,95 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 28,756 |  |  | 31,14 |  |  | 1074,55 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 4,914 |  |  | 8,1 |  |  | 47,76 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 8,8088 |  |  | 2,08 |  |  | 21,99 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1199,60 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 3,276 |  |  | 559,14 |  |  | 1831,74 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 32,76 |  |  | 2,32 |  |  | 76,00 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 12,194 |  |  | 132,26 |  |  | 1612,78 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 1,82 |  |  | 41,89 |  |  | 76,24 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,003822 |  |  | 39956,8 |  |  | 152,71 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 1,7472 |  |  | 48 |  |  | 83,87 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,364 |  |  | 74,75 |  |  | 27,21 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 24,388 |  |  | 8 |  |  | 195,10 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 24,388 |  |  | 12 |  |  | 292,66 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4348,31 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 52 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 249,60 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 70 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 476,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 60 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 210,00 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 28 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  | 212,80 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 175 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 297,50 |  |
|  |  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 25 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 105,00 |  |
| 10 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарным сечением до 16 мм2 | 100м |  |  |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 16,899 |  |  | 43,42 |  |  | 924,53 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,172 |  |  | 51,12 |  |  | 11,08 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,086 |  |  | 134,65 |  |  | 13,90 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,1075 |  |  | 95,53 |  |  | 12,32 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,22 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,0022575 |  |  | 4623 |  |  | 10,44 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 26,23 |  |  | 2,32 |  |  | 60,85 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,688 |  |  | 173,53 |  |  | 119,39 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,6665 |  |  | 1840 |  |  | 1226,36 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,1075 |  |  | 7086 |  |  | 761,75 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 1,72 |  |  | 37,7 |  |  | 64,84 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0043 |  |  | 291,6 |  |  | 1,25 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,043 |  |  | 25 |  |  | 1,08 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2245,96 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 126 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  | 2676,24 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*2,5 | м | 89 |  |  |  |  |  | 42,6 |  |  | 3791,40 |  |
| 11 | 08-02-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы сечением до 35 мм2 | 100м |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 11,2 |  |  | 8,288 |  |  | 43,42 |  |  | 431,84 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,1184 |  |  | 51,12 |  |  | 7,26 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,0592 |  |  | 134,65 |  |  | 9,57 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,0592 |  |  | 95,53 |  |  | 6,79 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,35 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,0008584 |  |  | 4623 |  |  | 3,97 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 9,028 |  |  | 2,32 |  |  | 20,94 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,2368 |  |  | 173,53 |  |  | 41,09 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,2294 |  |  | 1840 |  |  | 422,10 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,037 |  |  | 7086 |  |  | 262,18 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 0,592 |  |  | 37,7 |  |  | 22,32 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,00148 |  |  | 291,6 |  |  | 0,43 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,0148 |  |  | 25 |  |  | 0,37 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,40 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*6 | м | 48 |  |  |  |  |  | 73 |  |  | 3504,00 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*10 | м | 26 |  |  |  |  |  | 73 |  |  | 1898,00 |  |
| 12 | 08-02-155-1 | Геметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 0,47 |  |  | 0,94 |  |  | 44,48 |  |  | 41,81 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9837 | Уплотнительный состав | кг | 0,72 |  |  | 1,44 |  |  | 28 |  |  | 40,32 |  |
|  | 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) | т | 0,00006 |  |  | 0,00012 |  |  | 98623,28 |  |  | 11,83 |  |
|  | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,15 |  |  | 0,3 |  |  | 16,27 |  |  | 4,88 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,04 |  |
| 13 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 68,036 |  |  | 43,42 |  |  | 2954,12 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,0876 |  |  | 51,12 |  |  | 4,48 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0438 |  |  | 134,65 |  |  | 5,90 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0438 |  |  | 95,53 |  |  | 4,18 |  |
|  | к=1 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 1,12128 |  |  | 1,95 |  |  | 2,19 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,27 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 29,784 |  |  | 132,26 |  |  | 3939,23 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 2,9784 |  |  | 200 |  |  | 595,68 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 2,9784 |  |  | 15 |  |  | 44,68 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4579,59 |  |
|  |  | Провод ПВ1 25мм2 | м | 146 |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 9490,00 |  |
| 14 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 36,12 |  |  | 45,81 |  |  | 1985,59 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,043 |  |  | 51,12 |  |  | 2,64 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0215 |  |  | 134,65 |  |  | 3,47 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0215 |  |  | 95,53 |  |  | 2,46 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,94 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 219,3 |  |  | 15 |  |  | 3289,50 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,43 |  |  | 173,53 |  |  | 74,62 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,043 |  |  | 42 |  |  | 1,81 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0215 |  |  | 34 |  |  | 0,73 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000215 |  |  | 36 |  |  | 0,01 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,215 |  |  | 24 |  |  | 5,16 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,215 |  |  | 120 |  |  | 25,80 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,215 |  |  | 140 |  |  | 30,10 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 2,193 |  |  | 48,02 |  |  | 105,31 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,172 |  |  | 173 |  |  | 29,76 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3562,79 |  |
| 15 | 08-03-572-7 | Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 4,66 |  |  | 4,66 |  |  | 45,81 |  |  | 256,17 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,82 |  |  | 0,82 |  |  | 51,12 |  |  | 50,30 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  | 134,65 |  |  | 66,25 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  | 95,53 |  |  | 47,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1,04 |  |  | 1,04 |  |  | 8,1 |  |  | 10,11 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,36 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 48 |  |  | 14,40 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 21 |  |  | 1,26 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  | 25 |  |  | 0,75 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,41 |  |
|  |  | ВРУ-4V1 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 21500 |  |  | 21500,00 |  |
| 16 | 08-02-471-1 | Заземлитель вертикальный | 10 шт. |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 10,7 |  |  | 5,35 |  |  | 43,42 |  |  | 232,30 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,38 |  |  | 0,19 |  |  | 51,12 |  |  | 9,71 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,19 |  |  | 0,095 |  |  | 134,65 |  |  | 12,79 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,19 |  |  | 0,095 |  |  | 95,53 |  |  | 9,08 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1,75 |  |  | 0,875 |  |  | 8,1 |  |  | 7,09 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,95 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1641 | Сталь угловая 50*50*5 мм | т | 0,116 |  |  | 0,058 |  |  | 20000 |  |  | 1160,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,65 |  |  | 0,325 |  |  | 48 |  |  | 15,60 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,002 |  |  | 0,001 |  |  | 21735,18 |  |  | 21,74 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,34 |  |
| 17 | 08-02-472-2 | Заземлитель горизонтальный | 100 м |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 16,6 |  |  | 4,648 |  |  | 43,42 |  |  | 201,82 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,44 |  |  | 0,1232 |  |  | 51,12 |  |  | 6,30 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,0616 |  |  | 134,65 |  |  | 8,29 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,0616 |  |  | 95,53 |  |  | 5,88 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 3,13 |  |  | 0,8764 |  |  | 8,1 |  |  | 7,10 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,28 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0813 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,13 |  |  | 0,0364 |  |  | 18000 |  |  | 655,20 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,9 |  |  | 0,252 |  |  | 48 |  |  | 12,10 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0037 |  |  | 0,001036 |  |  | 21735,18 |  |  | 22,52 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,81 |  |
| 18 | 08-02-152-1 | Конструкции металлические кабельные | т |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 101 |  |  | 2,222 |  |  | 44,48 |  |  | 118,60 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 4,22 |  |  | 0,09284 |  |  | 51,12 |  |  | 5,70 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,11 |  |  | 0,04642 |  |  | 134,65 |  |  | 7,50 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,11 |  |  | 0,04642 |  |  | 95,53 |  |  | 5,32 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 27,5 |  |  | 0,605 |  |  | 8,1 |  |  | 5,88 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,70 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1305 | Цемент | т | 0,00912 |  |  | 0,00020064 |  |  | 1442 |  |  | 0,29 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 2,99 |  |  | 0,06578 |  |  | 48 |  |  | 3,16 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 1 |  |  | 0,022 |  |  | 18000 |  |  | 396,00 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 95,2 |  |  | 2,0944 |  |  | 12 |  |  | 25,13 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 95,2 |  |  | 2,0944 |  |  | 8 |  |  | 16,76 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,01117 |  |  | 0,00024574 |  |  | 21735,18 |  |  | 5,34 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,68 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 45 |  |  | 59,75 |  |  | 1290,6 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 0,4 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 36 |  |  | 59,75 |  |  | 3871,8 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 1,5 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,46 |  |  | 59,75 |  |  | 527,712 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 16 |  |  | 7,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 34 |  |  | 59,75 |  |  | 4875,6 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 2 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНп-2001 1-11-010-2 | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 измерение |  |  |  | 1 |  |  | 59,75 |  |  | 28,68 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2957,73 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 2,82 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 265,95 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17103,08 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 896,81 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 634,28 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 10594,39 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  | 8117,15 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  | 1775,33 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9892,48 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 |  |  | 7,53792 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 26927,88 |  |
| Итого по материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26935,42 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56181,19 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 2809,06 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125046,71 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 509,04 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 414,11 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 1202,30 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 813,93 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 17914,30 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 13039,53 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 6473,17 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 4237,76 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169650,85 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 3393,02 |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31147,90 |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200798,75 |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47750,00 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248549 |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |