| Заказчик: Управление образования г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на электромонтажные работы по реконструкции электрических сетей ДОУ№12, в связи с ликвидацией газового оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ул.Фрунзе,д.14/25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.Ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001) и строительные работы (ТЕР-2001-46). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах ЗП=110,81 ЭММ=4,44 ЗПм=0,63 | 100 м | 0,52 | 118,45 |  | 4,44 |  | 3,2 | 61,594 | 57,6212 | 2,3088 |  | 1,664 |
|  |  |  |  |  | 110,81 |  | 0,63 |  |  |  |  | 0,3276 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-2-2 | Демонтаж проводов из труб ЗП=19,41 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 0,94 | 19,41 |  | 0 |  | 0 | 18,2454 | 18,2454 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 19,41 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,14 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 314,1096 | 69,6402 | 244,4694 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 22,7864 |  |  |
| II.Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | 08-03-573-4 | (Демонтаж) Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 4,74 |  |  | 45,81 |  |  | 104,23 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,72 |  |  | 51,12 |  |  | 17,67 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 370,08 |  |  | 24,87 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 259,62 |  |  | 17,45 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 187,82 |  |  | 39,67 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 151,13 |  |  | 31,92 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 1,42 |  |  | 15,45 |  |  | 10,53 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,43 |  |
| 2 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 4,74 |  |  | 45,81 |  |  | 260,57 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,72 |  |  | 51,12 |  |  | 44,17 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 370,08 |  |  | 62,17 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 259,62 |  |  | 43,62 |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 187,82 |  |  | 99,17 |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 151,13 |  |  | 79,80 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 1,42 |  |  | 15,45 |  |  | 26,33 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 48 |  |  | 9,60 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 21 |  |  | 4,20 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,80 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРН-54 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1065 |  |  | 1065,00 |  |
|  |  | Щит электрический ЩНП-03 (комплектно) | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 5600 |  |  | 5600,00 |  |
| 3 | 08-02-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям до 25 мм | 100м |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 30,8 |  |  | 24,332 |  |  | 43,42 |  |  | 1267,79 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 20,9 |  |  | 16,511 |  |  | 51,12 |  |  | 1012,85 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,3713 |  |  | 134,65 |  |  | 59,99 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,3713 |  |  | 95,53 |  |  | 42,56 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 20 |  |  | 15,8 |  |  | 31,14 |  |  | 590,41 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 6,42 |  |  | 5,0718 |  |  | 8,1 |  |  | 49,30 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 6,18 |  |  | 4,8822 |  |  | 2,08 |  |  | 12,19 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754,46 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,03 |  |  | 0,0237 |  |  | 120 |  |  | 2,84 |  |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,65 |  |  | 0,5135 |  |  | 300 |  |  | 154,05 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 4,1 |  |  | 3,239 |  |  | 132,26 |  |  | 428,39 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,0021 |  |  | 0,001659 |  |  | 39956,8 |  |  | 66,29 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,82 |  |  | 0,6478 |  |  | 200 |  |  | 129,56 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие ПГС-50 | шт. | 8 |  |  | 6,32 |  |  | 15 |  |  | 94,80 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 |  |  | 0,0632 |  |  | 7086 |  |  | 447,84 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,68 |  |  | 0,5372 |  |  | 25 |  |  | 13,43 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 1,05 |  |  | 0,8295 |  |  | 48 |  |  | 39,82 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1,02 |  |  | 0,8058 |  |  | 41,89 |  |  | 33,75 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1410,77 |  |
|  |  | Труба стальная D20 | м | 79 |  |  |  |  |  | 39,2 |  |  | 3096,80 |  |
| 4 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 59,58 |  |  | 43,42 |  |  | 3259,57 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,036 |  |  | 51,12 |  |  | 2,32 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,036 |  |  | 134,65 |  |  | 5,82 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,036 |  |  | 95,53 |  |  | 4,13 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,72 |  |  | 1,95 |  |  | 1,68 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 4,5 |  |  | 8,1 |  |  | 43,74 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,37 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,558 |  |  | 291,6 |  |  | 162,71 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,72 |  |  | 173,53 |  |  | 124,94 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,072 |  |  | 42 |  |  | 3,02 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,036 |  |  | 34 |  |  | 1,22 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,36 |  |  | 36 |  |  | 12,96 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,36 |  |  | 24 |  |  | 8,64 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,54 |  |  | 25 |  |  | 13,50 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 3,6 |  |  | 48,02 |  |  | 172,87 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,882 |  |  | 21 |  |  | 18,52 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,036 |  |  | 18000 |  |  | 648,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,26 |  |  | 48 |  |  | 60,48 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,252 |  |  | 200 |  |  | 50,40 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 18 |  |  | 15 |  |  | 270,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 21,96 |  |  | 8 |  |  | 175,68 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 21,96 |  |  | 12 |  |  | 263,52 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986,48 |  |
|  |  | Коробка ответвительная 85*85 с г/в | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 180,00 |  |
|  |  | Коробка У994 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 384,00 |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 19 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 161,50 |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 56,16 |  |  | 43,95 |  |  | 2961,88 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,144 |  |  | 51,12 |  |  | 8,83 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,072 |  |  | 134,65 |  |  | 11,63 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,072 |  |  | 95,53 |  |  | 8,25 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 1,44 |  |  | 1,95 |  |  | 3,37 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 4,68 |  |  | 8,1 |  |  | 45,49 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,75 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,72 |  |  | 291,6 |  |  | 209,95 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,432 |  |  | 173,53 |  |  | 74,96 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,036 |  |  | 42 |  |  | 1,51 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,036 |  |  | 34 |  |  | 1,22 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,216 |  |  | 36 |  |  | 7,78 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,216 |  |  | 24 |  |  | 5,18 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 1,296 |  |  | 25 |  |  | 32,40 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 219,6 |  |  | 15 |  |  | 3294,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,764 |  |  | 21 |  |  | 37,04 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,036 |  |  | 18000 |  |  | 648,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 2,52 |  |  | 48 |  |  | 120,96 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,504 |  |  | 200 |  |  | 100,80 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 36 |  |  | 15 |  |  | 540,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 43,92 |  |  | 8 |  |  | 351,36 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 43,92 |  |  | 12 |  |  | 527,04 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5952,22 |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 36 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 1008,00 |  |
| 6 | 08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 2,32 |  |  | 9,28 |  |  | 43,95 |  |  | 489,43 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  | 51,12 |  |  | 2,45 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,02 |  |  | 134,65 |  |  | 3,23 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,02 |  |  | 95,53 |  |  | 2,29 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,16 |  |  | 1,95 |  |  | 0,37 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,2 |  |  | 0,8 |  |  | 12,95 |  |  | 12,43 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,52 |  |  | 8,1 |  |  | 5,05 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,39 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,08 |  |  | 291,6 |  |  | 23,33 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,036 |  |  | 0,144 |  |  | 173,53 |  |  | 24,99 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,016 |  |  | 42 |  |  | 0,67 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,008 |  |  | 34 |  |  | 0,27 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,014 |  |  | 0,056 |  |  | 36 |  |  | 2,02 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 |  |  | 0,036 |  |  | 24 |  |  | 0,86 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,047 |  |  | 0,188 |  |  | 25 |  |  | 4,70 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 24,4 |  |  | 15 |  |  | 366,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,38 |  |  | 1,52 |  |  | 21 |  |  | 31,92 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,008 |  |  | 18000 |  |  | 144,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,28 |  |  | 48 |  |  | 13,44 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,056 |  |  | 200 |  |  | 11,20 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 4 |  |  | 15 |  |  | 60,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 4,88 |  |  | 8 |  |  | 39,04 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 4,88 |  |  | 12 |  |  | 58,56 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781,00 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 1360,00 |  |
| 7 | 08-03-600-2 | Монтаж электросчетчиков трехфазных | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 0,87 |  |  | 0,87 |  |  | 45,81 |  |  | 53,80 |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 51,12 |  |  | 1,38 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 134,65 |  |  | 1,82 |  |
|  | к=1,35 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 95,53 |  |  | 1,29 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  | 31500 |  |  | 0,95 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  | Счетчик электрический Меркурий230 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3700 |  |  | 3700,00 |  |
| 8 | 08-01-053-1 | Трансформаторы тока | шт. |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2,43 |  |  | 7,29 |  |  | 44,48 |  |  | 437,75 |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,1 |  |  | 0,3 |  |  | 51,12 |  |  | 20,70 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,039 |  |  | 0,117 |  |  | 134,65 |  |  | 21,27 |  |
|  | к=1,35 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,039 |  |  | 0,117 |  |  | 95,53 |  |  | 15,09 |  |
|  | к=1,35 | Лебедки электрические | маш.-час | 0,024 |  |  | 0,0072 |  |  | 1,95 |  |  | 0,02 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,39 |  |  | 1,17 |  |  | 21 |  |  | 24,57 |  |
|  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,041 |  |  | 0,123 |  |  | 291,6 |  |  | 35,87 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 3 |  |  | 15 |  |  | 45,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,44 |  |
|  |  | Трансформаторы тока | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 194 |  |  | 582,00 |  |
| 9 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 41,888 |  |  | 43,42 |  |  | 2182,53 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 28,16 |  |  | 51,12 |  |  | 1727,45 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,1936 |  |  | 134,65 |  |  | 31,28 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,1936 |  |  | 95,53 |  |  | 22,19 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 27,808 |  |  | 31,14 |  |  | 1039,13 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 4,752 |  |  | 8,1 |  |  | 46,19 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 8,5184 |  |  | 2,08 |  |  | 21,26 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160,06 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 3,168 |  |  | 559,14 |  |  | 1771,36 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 31,68 |  |  | 2,32 |  |  | 73,50 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 11,792 |  |  | 132,26 |  |  | 1559,61 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 1,76 |  |  | 41,89 |  |  | 73,73 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,003696 |  |  | 39956,8 |  |  | 147,68 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 1,6896 |  |  | 48 |  |  | 81,10 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,352 |  |  | 74,75 |  |  | 26,31 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 23,584 |  |  | 8 |  |  | 188,67 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 23,584 |  |  | 12 |  |  | 283,01 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4204,96 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 96 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 460,80 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 80 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 544,00 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 15 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  | 114,00 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 120 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 204,00 |  |
|  |  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 50,40 |  |
| 10 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарным сечением до 16 мм2 | 100м |  |  |  | 2,83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 22,2438 |  |  | 43,42 |  |  | 1216,94 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,2264 |  |  | 51,12 |  |  | 14,58 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,1132 |  |  | 134,65 |  |  | 18,29 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,1415 |  |  | 95,53 |  |  | 16,22 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,51 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,0029715 |  |  | 4623 |  |  | 13,74 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 34,526 |  |  | 2,32 |  |  | 80,10 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,9056 |  |  | 173,53 |  |  | 157,15 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,8773 |  |  | 1840 |  |  | 1614,23 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,1415 |  |  | 7086 |  |  | 1002,67 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 2,264 |  |  | 37,7 |  |  | 85,35 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,00566 |  |  | 291,6 |  |  | 1,65 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,0566 |  |  | 25 |  |  | 1,42 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2956,31 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 193 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  | 4099,32 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 60 |  |  |  |  |  | 42,6 |  |  | 2556,00 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*6 | м | 30 |  |  |  |  |  | 73,14 |  |  | 2194,20 |  |
| 11 | 08-02-160-2 | Заделка для 3-4 жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 240 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 3,88 |  |  | 7,76 |  |  | 44,48 |  |  | 345,16 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 51,12 |  |  | 1,02 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 134,65 |  |  | 2,69 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 95,53 |  |  | 1,91 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 38 |  |  | 0,76 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 |  |  | 0,0048 |  |  | 154 |  |  | 0,74 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 |  |  | 0,00408 |  |  | 800 |  |  | 3,26 |  |
|  | 101-0069 | Бензин авиацонный Б-70 | т | 0,0008 |  |  | 0,0016 |  |  | 11373,61 |  |  | 18,20 |  |
|  | 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 |  |  | 0,00002 |  |  | 82355 |  |  | 1,65 |  |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,15 |  |  | 0,3 |  |  | 17,13 |  |  | 5,14 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,75 |  |
| 12 | 08-02-155-1 | Геметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 0,47 |  |  | 0,94 |  |  | 44,48 |  |  | 41,81 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9837 | Уплотнительный состав | кг | 0,72 |  |  | 1,44 |  |  | 28 |  |  | 40,32 |  |
|  | 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) | т | 0,00006 |  |  | 0,00012 |  |  | 98623,28 |  |  | 11,83 |  |
|  | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,15 |  |  | 0,3 |  |  | 16,27 |  |  | 4,88 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,04 |  |
| 13 | 08-02-407-5 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 100 | 100 м |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 92,3 |  |  | 1,846 |  |  | 43,42 |  |  | 80,15 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 51,91 |  |  | 1,0382 |  |  | 51,12 |  |  | 53,07 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,89 |  |  | 0,0378 |  |  | 134,65 |  |  | 5,09 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,89 |  |  | 0,0378 |  |  | 95,53 |  |  | 3,61 |  |
|  | к=1 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 50 |  |  | 1 |  |  | 31,14 |  |  | 31,14 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 6,42 |  |  | 0,1284 |  |  | 8,1 |  |  | 1,04 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,88 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,038 |  |  | 0,00076 |  |  | 120 |  |  | 0,09 |  |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,21 |  |  | 0,0042 |  |  | 300 |  |  | 1,26 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 3,1 |  |  | 0,062 |  |  | 97,81 |  |  | 6,06 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,0021 |  |  | 0,000042 |  |  | 33298,24 |  |  | 1,40 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,62 |  |  | 0,0124 |  |  | 15 |  |  | 0,19 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие ПГС-50 | шт. | 8 |  |  | 0,16 |  |  | 13 |  |  | 2,08 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 |  |  | 0,0016 |  |  | 163 |  |  | 0,26 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,68 |  |  | 0,0136 |  |  | 72,47 |  |  | 0,99 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 2 |  |  | 0,04 |  |  | 31,89 |  |  | 1,28 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 7,6 |  |  | 0,152 |  |  | 10,17 |  |  | 1,55 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 7,6 |  |  | 0,152 |  |  | 5,63 |  |  | 0,86 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  | Труба стальная диам. 80 | м | 2 |  |  |  |  |  | 170 |  |  | 340,00 |  |
| 14 | 08-02-148-1 | Кабель, масса 1м, кг, до 1кг в трубах.коробах | 100 м |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 28,8 |  |  | 2,304 |  |  | 44,48 |  |  | 102,48 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 8,05 |  |  | 0,644 |  |  | 51,12 |  |  | 32,92 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,63 |  |  | 0,1304 |  |  | 134,65 |  |  | 17,56 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,63 |  |  | 0,1304 |  |  | 95,53 |  |  | 12,46 |  |
|  | к=1 | Лебедки электрические | маш.-час | 6,42 |  |  | 0,5136 |  |  | 131,44 |  |  | 67,51 |  |
|  | к=1 | Домкраты гидравлические | маш.-час | 6,42 |  |  | 0,5136 |  |  | 2,37 |  |  | 1,22 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,74 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 |  |  | 0,000328 |  |  | 38 |  |  | 0,01 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0096 |  |  | 0,000768 |  |  | 154 |  |  | 0,12 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00832 |  |  | 0,0006656 |  |  | 800 |  |  | 0,53 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,00004 |  |  | 0,0000032 |  |  | 33298,24 |  |  | 0,11 |  |
|  | 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0,0008 |  |  | 0,000064 |  |  | 102880,4 |  |  | 6,58 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,5 |  |  | 0,04 |  |  | 29,77 |  |  | 1,19 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00006 |  |  | 0,0000048 |  |  | 21735,18 |  |  | 0,10 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,65 |  |
|  |  | Кабель АВВГ - 4*70 | м | 8 |  |  |  |  |  | 121,9 |  |  | 975,20 |  |
| 15 | 08-02-144-6 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм, до 150 | 100 шт. |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 28,4 |  |  | 4,544 |  |  | 44,48 |  |  | 202,12 |  |
| 16 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 70,832 |  |  | 43,42 |  |  | 3075,53 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,0912 |  |  | 51,12 |  |  | 4,66 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0456 |  |  | 134,65 |  |  | 6,14 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0456 |  |  | 95,53 |  |  | 4,36 |  |
|  | к=1 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 1,16736 |  |  | 1,95 |  |  | 2,28 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,77 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 31,008 |  |  | 132,26 |  |  | 4101,12 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 3,1008 |  |  | 200 |  |  | 620,16 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 3,1008 |  |  | 15 |  |  | 46,51 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4767,79 |  |
|  |  | Провод ПВ1 25мм2 | м | 152 |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 9880,00 |  |
| 17 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 36,96 |  |  | 45,81 |  |  | 2031,77 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,044 |  |  | 51,12 |  |  | 2,70 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,022 |  |  | 134,65 |  |  | 3,55 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,022 |  |  | 95,53 |  |  | 2,52 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 224,4 |  |  | 15 |  |  | 3366,00 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,44 |  |  | 173,53 |  |  | 76,35 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,044 |  |  | 42 |  |  | 1,85 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,022 |  |  | 34 |  |  | 0,75 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,00022 |  |  | 36 |  |  | 0,01 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,22 |  |  | 24 |  |  | 5,28 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,22 |  |  | 120 |  |  | 26,40 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,22 |  |  | 140 |  |  | 30,80 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 2,244 |  |  | 48,02 |  |  | 107,76 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,176 |  |  | 173 |  |  | 30,45 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3645,64 |  |
| 18 | 08-03-573-6 | Пульт (шкаф) управления навесной | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 2,37 |  |  | 45,81 |  |  | 130,28 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,65 |  |  | 0,65 |  |  | 51,12 |  |  | 39,87 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 134,65 |  |  | 27,47 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 95,53 |  |  | 19,49 |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  | 90 |  |  | 33,48 |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  | 49,39 |  |  | 18,37 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,92 |  |  | 0,92 |  |  | 8,1 |  |  | 8,94 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,75 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 48 |  |  | 9,60 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 21 |  |  | 2,10 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,70 |  |
|  |  | ВРУ-4 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 22400 |  |  | 22400,00 |  |
| 19 | 08-02-471-1 | Заземлитель вертикальный | 10 шт. |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 10,7 |  |  | 5,35 |  |  | 43,42 |  |  | 232,30 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,38 |  |  | 0,19 |  |  | 51,12 |  |  | 9,71 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,19 |  |  | 0,095 |  |  | 134,65 |  |  | 12,79 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,19 |  |  | 0,095 |  |  | 95,53 |  |  | 9,08 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1,75 |  |  | 0,875 |  |  | 8,1 |  |  | 7,09 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,95 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1641 | Сталь угловая 50*50*5 мм | т | 0,116 |  |  | 0,058 |  |  | 20000 |  |  | 1160,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,65 |  |  | 0,325 |  |  | 48 |  |  | 15,60 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,002 |  |  | 0,001 |  |  | 21735,18 |  |  | 21,74 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,34 |  |
| 20 | 08-02-472-2 | Заземлитель горизонтальный | 100 м |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 16,6 |  |  | 4,15 |  |  | 43,42 |  |  | 180,19 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,44 |  |  | 0,11 |  |  | 51,12 |  |  | 5,62 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,055 |  |  | 134,65 |  |  | 7,41 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,055 |  |  | 95,53 |  |  | 5,25 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 3,13 |  |  | 0,7825 |  |  | 8,1 |  |  | 6,34 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0813 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,13 |  |  | 0,0325 |  |  | 18000 |  |  | 585,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,9 |  |  | 0,225 |  |  | 48 |  |  | 10,80 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0037 |  |  | 0,000925 |  |  | 21735,18 |  |  | 20,11 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,91 |  |
| 21 | 08-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами | 100м |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 51,6 |  |  | 6,192 |  |  | 43,42 |  |  | 338,76 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 25,2 |  |  | 3,024 |  |  | 51,12 |  |  | 194,78 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,25 |  |  | 0,03 |  |  | 134,65 |  |  | 4,85 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,25 |  |  | 0,03 |  |  | 95,53 |  |  | 3,44 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,29 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 24,4 |  |  | 2,928 |  |  | 2,32 |  |  | 6,79 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,4 |  |  | 0,048 |  |  | 72,47 |  |  | 3,48 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 1,75 |  |  | 0,21 |  |  | 31,89 |  |  | 6,70 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 4,5 |  |  | 0,54 |  |  | 10,17 |  |  | 5,49 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 2,5 |  |  | 0,3 |  |  | 5,63 |  |  | 1,69 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,4 |  |  | 0,048 |  |  | 25 |  |  | 1,20 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,35 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*10 | м | 12 |  |  |  |  |  | 155,95 |  |  | 1871,40 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 44 |  |  | 59,75 |  |  | 1261,92 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 0,4 |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 36 |  |  | 59,75 |  |  | 3871,8 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 1,5 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 1,4 |  |  | 59,75 |  |  | 1606,08 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 16 |  |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 36 |  |  | 59,75 |  |  | 5162,4 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 2 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНп-2001 1-11-010-2 | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 измерение |  |  |  | 1 |  |  | 59,75 |  |  | 28,68 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3229,69 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 1,88 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 130,57 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 19197,16 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 399,04 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 434,72 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 11930,88 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  | 8637,80 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  | 735,40 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9373,20 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 |  |  | 5,02528 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 27789,07 |  |
| Итого по материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27794,09 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62826,62 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 3141,33 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135097,04 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 348,84 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 283,79 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 547,61 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 370,72 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 20027,18 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 14577,46 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 7289,77 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 4772,35 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183314,76 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 3666,30 |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33656,59 |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216971,35 |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32600,00 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249571 |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |