СМЕТА

на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации в здании СОШ № 30                   литера А ул. Степанова, 9

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГЭСНм10-08-001-02 | Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых. Концентратор блок базовый на 20 лучей. | 3842 |
|  | ГЭСНм10-02-016-06 | Монтаж отдельно устанавливаемого блока питания или преобразователя. | 2227 |
|  | ГЭСНм08-03-526-01 | Монтаж автоматов одно-,двух-,трёх полюсных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 391 |
|  | ГЭСНм10-08-002-02 | Монтаж извещателей ПС автоматических дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 13677 |
|  | ГЭСНм10-08-002-01 | Монтаж извещателей ПС автоматических тепловой, электро-контактный, магнито-контактный в нормальном исполнении | 399 |
|  | ГЭСНм10-08-003-07 | Монтаж устройства оптико-(фото) электрических комплектов преобразователей (излучатель, фотоприёмник) | 1751 |
|  | ГЭСНм08-03-591-08 | Монтаж розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке. | 60 |
|  | ГЭСНм10-08-019-01 | Монтаж прочего оборудования электрочасофиксации: коробка ответвительная на стене | 1592 |
|  | ГЭСНм10-04-066-04 | Монтаж аппаратуры настенного типа. Коробка кабельная соединительная или разветвительная (КРТП). Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования. | 464 |
|  | ЕРм08-02-396-20 | Монтаж коробов пластмассовых шириной до 40мм | 11391 |
|  | ГЭСНм08-02-399-01 | Монтаж проводов в коробах. | 19669 |
|  |  | Итого: | 55463 |
|  |  | Неучтенные материалы и оборудование | 174537 |
|  |  | Итого: | 230000 |