Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «29» ноября              2006 г.

| Заказчик | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес | 153040, г. Иваново, ул. Любимова, д. 20-а |
| Адрес электронной почты | Shcool3@tpi.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительные работы (ГЭСН-2001-46) | Сверление отверстий для пробок | шт | 100 |
| 2 | Монтажные работы (ГЭСН-2001-46) | Прибор ПСприемно- контрольный. Пусковой на 20 лучей | шт | 1 |
|  |  | Блок питания | шт | 1 |
|  |  | Прибор на1 луч | шт | 1 |
|  |  | Устройство промежуточное на 1 луч | шт | 1 |
|  |  | Извещатель ПС | шт | 88 |
|  |  | Комплект преобразователей | шт | 2 |
|  |  | Громкоговоритель в помещении | шт | 1 |
|  |  | Световое табло | шт | 1 |
|  |  | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | шт | 2 |
|  |  | Измерение сопротивления шлейфа | шт | 15 |
|  |  | Коробка распределительная | шт | 6 |
|  |  | Разделка и включение однопарного провода | шт | 31 |
|  |  | Коробка пластмассовая | шт | 8 |
|  |  | Прокладка проводов в коробках | шт | 11,05 |
| 3 | Материальные ресурсы не учтенные в ценниках | набор | шт | 1 |
| 4 | Пуско- наладочные работы (ГЭСНп-2001) | Система 1 категории сложности с количеством каналов (Кобщ.=10) | шт | 1 |
|  |  | Система 1 категории сложности | шт | 5 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МОУ СОШ №3, г. Иваново , ул. Любимова , д. 20-а |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Выполнение проекта и монтаж АПС |
| Максимальная цена контракта | 250 000 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | МОУ СОШ №3, г. Иваново, ул. Любимова , д.20-а |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 02.12.2006 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г. |
| Срок подписания победителем контракта | 13.12.2006г. |

Приложение: форма котировочной заявки

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

___________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)