Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата «06» декабря 2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 4» |
| --- | --- |
| Адрес | 153005, г.Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| Адрес электронной почты | 4gkbivanovo@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт внутренних инженерных сетей ХВК, ГВС, канализации и сантехоборудования МУЗ «ГКБ № 4» |  |
|  | Наименование работ | Количество |
| 1 | Разработка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 80м |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. до 50мм | 28м |
|  | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 17шт. |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа диам. 20мм | 100м |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа диам. 32мм | 40м |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа диам. 40мм | 1м |
|  | Смена санитарных приборов умывальников | 4шт. |
|  | Смена санитарных приборов сидений к унитазам | 2шт. |
|  | Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам | 16пр. |
|  | Смена санитарных приборов гибких подводок | 24пр. |
|  | Смена санитарных приборов унитазов | 2пр. |
|  | Смена санитарных приборов раковин | 10пр. |
|  | Прокладка трубопроводов канализации диам. до 50мм | 40м |

| Место выполнения работ | Г. Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | до 20.12.2006г. |
| Максимальная цена контракта | 104 800 руб. (включая стоимость материалов и НДС) |
| Место подачи котировочных заявок | 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8, терапевтический корпус, юристу Большаковой Л.В. или по электронной почте на адрес: 4gkbivanovo@mail.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 11.12.2006 10-00 |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | Авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта – в течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта Окончательный расчет - в течение 10 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта со дня подписания протокола и рассмотрения и оценки котировочных заявок | 3 календарных дня со дня составления протокола |
| Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок | Копия лицензии на осуществление ремонтных работ, копия свидетельства о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц |

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

| Место выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ |  |
| Цена выполненных работ |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

__________________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)