|  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация системы автоматической пожарной сигнализации в ДОУ №165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: ДОУ №165 г. Иваново, ул. Радищева, 16а |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| Подрядчик: __________________________________________________ |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | " ___ " __________________ 2006г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж автоматической пожарной сигнализации в ДОУ №165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: дог.№ ____ от "___ "_________ |  | 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость _______________________ |  | 138,66 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда________________________ |  | 26,66 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах : 4 кв. 2005г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСН-2001-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 46-03-001-01 | Сверление отверстий для пробок | 100отв. |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы-4,4) | чел.-час | 17,3 |  |  | 38,06 |  |  | 45,09 |  | 1716,13 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов работы | чел.-час | 16,41 |  |  | 36,102 |  |  | 48,96 |  | 1767,55 |  |
|  | к=1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне | маш.-ч. | 16,4 |  |  | 36,08 |  |  | 56,00 |  | 2020,48 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,022 |  |  | 260,65 |  | 5,73 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026,21 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1913 | Сверла победитовые до 20 мм. | шт. | 2,52 |  |  | 5,544 |  |  | 56,00 |  | 310,46 |  |
|  | 411-0001 | Вода | куб.м. | 1,49 |  |  | 3,278 |  |  | 12,00 |  | 39,34 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,80 |  |
| Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСНм - 2001г. №№ 8, 10, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 10-08-001-02 | Прибор ПС приемно-контрольный на 20 лучей | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,3) | чел.-час | 39 |  |  | 39 |  |  | 44,45 |  | 2080,26 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330026 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  | 4,01 |  | 0,77 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 10,00 |  | 4,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,056 |  |  | 0,056 |  |  | 173,00 |  | 9,69 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 95,67 |  | 0,96 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,64 |  |
| 2.2 | 10-08-003-06 | Блок питания | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,5) | чел.-час | 8 |  |  | 8 |  |  | 45,76 |  | 439,30 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,174 |  |  | 0,174 |  |  | 4,01 |  | 0,84 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 3000,00 |  | 0,06 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 10,00 |  | 4,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,056 |  |  | 0,056 |  |  | 173,00 |  | 9,69 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 95,67 |  | 0,96 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,70 |  |
| 2.3 | 10-08-002-02 | Извещатель ПС | шт. |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 152 |  |  | 42,52 |  | 7755,65 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 12,16 |  |  | 4,01 |  | 58,51 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,51 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,005 |  |  | 0,38 |  |  | 173 |  | 65,74 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00001 |  |  | 0,00076 |  |  | 3000 |  | 2,28 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,25 |  |  | 19 |  |  | 10 |  | 190,00 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0004 |  |  | 0,0304 |  |  | 95,67 |  | 2,91 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,93 |  |
| 2.4 | 10-08-002-01 | Извещатель ПС тепловой | шт. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 1 |  |  | 16 |  |  | 42,52 |  | 816,38 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,06 |  |  | 0,96 |  |  | 253,00 |  | 291,46 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,46 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 132,26 |  | 4,23 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00001 |  |  | 0,00016 |  |  | 100,35 |  | 0,02 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,1 |  |  | 1,6 |  |  | 19 |  | 30,40 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0002 |  |  | 0,0032 |  |  | 48000 |  | 153,60 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,25 |  |
| 2.5 | 10-04-101-07 | Сирена в помещении | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,5) | чел.-час | 2 |  |  | 6 |  |  | 40,10 |  | 288,72 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг. | 0,015 |  |  | 0,045 |  |  | 173,53 |  | 7,81 |  |
|  | 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,011 |  |  | 0,033 |  |  | 80,00 |  | 2,64 |  |
|  | 507-0925 | Провода силовые с медной жилой | 1000 м. | 0,005 |  |  | 0,015 |  |  | 1200,00 |  | 18,00 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,45 |  |
| 2.6 | 10-04-101-15 | Световое табло (световой извещатель "Маяк", табло "Выход", "Пожар") | шт. |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 50 |  |  | 42,52 |  | 2551,20 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,005 |  |  | 0,125 |  |  | 156,35 |  | 19,54 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг. | 0,015 |  |  | 0,375 |  |  | 173,53 |  | 65,07 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,62 |  |
| 2.7 | 10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы- инженер 1-2 категории) | чел.-час | 20 |  |  | 20 |  |  | 57,03 |  | 1368,72 |  |
| 2.8 | 11-08-001-02 | Присоединение проводов под винт с изготовлением колец | 100 конц. |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы- 4,1) | чел.-час | 9,27 |  |  | 38,934 |  |  | 43,15 |  | 2016,00 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-61 | кг. | 0,077 |  |  | 0,3234 |  |  | 173 |  | 55,95 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,019 |  |  | 0,0798 |  |  | 95,67 |  | 7,63 |  |
|  | 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный, сорт 1 | кг. | 0,029 |  |  | 0,1218 |  |  | 12 |  | 1,46 |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг. | 0,04 |  |  | 0,168 |  |  | 93,45 |  | 15,70 |  |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 1 |  |  | 4,2 |  |  | 56 |  | 235,20 |  |
|  | 113-0037 | Дихлоретан технический сорт 1 | т. | 0,00002 |  |  | 0,000084 |  |  | 9100 |  | 0,76 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,71 |  |
| 2.9 | 10-06-034-12 | Коробка распределительная | шт. |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 24 |  |  | 42,52 |  | 1224,58 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,34 |  |  | 4,08 |  |  | 48,96 |  | 239,71 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля | маш.-ч. | 0,34 |  |  | 4,08 |  |  | 50,00 |  | 244,80 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,80 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т. | 0,0015 |  |  | 0,018 |  |  | 4488,40 |  | 80,79 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,02 |  |  | 0,24 |  |  | 95,67 |  | 22,96 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-30 | кг. | 0,02 |  |  | 0,24 |  |  | 173,00 |  | 41,52 |  |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг. | 0,103 |  |  | 1,236 |  |  | 8,48 |  | 10,48 |  |
|  | 113-0079 | Лак БТ-577 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00024 |  |  | 21735,00 |  | 5,22 |  |
|  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг. | 0,02 |  |  | 0,24 |  |  | 150,00 |  | 36,00 |  |
|  | 101-2073 | Нитки суровые | кг. | 0,004 |  |  | 0,048 |  |  | 34,00 |  | 1,63 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,60 |  |
| 2.10 | 08-02-409-01 | Монтаж кабельного канала по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 4,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 97,58 |  |  | 41,53 |  | 5106,15 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16,00 |  |  | 65,6 |  |  | 48,96 |  | 3854,13 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч. | 0,11 |  |  | 0,451 |  |  | 370,08 |  | 200,29 |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч. | 0,11 |  |  | 0,451 |  |  | 260,65 |  | 141,06 |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч. | 15,80 |  |  | 64,78 |  |  | 84,63 |  | 6578,80 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 2,70 |  |  | 11,07 |  |  | 15,45 |  | 205,24 |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч. | 4,84 |  |  | 19,844 |  |  | 5,00 |  | 119,06 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7244,45 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10шт. | 1,80 |  |  | 7,38 |  |  | 559,14 |  | 4126,45 |  |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18,00 |  |  | 73,8 |  |  | 2,32 |  | 171,22 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10шт. | 6,70 |  |  | 27,47 |  |  | 132,26 |  | 3633,18 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 1,00 |  |  | 4,1 |  |  | 41,89 |  | 171,75 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т. | 0,00210 |  |  | 0,00861 |  |  | 39956,80 |  | 344,03 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 0,96 |  |  | 3,936 |  |  | 48,00 |  | 188,93 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг. | 0,20 |  |  | 0,82 |  |  | 74,75 |  | 61,30 |  |
|  | 101-9100 | Дюбеля для пристрелки | 10 шт. | 13,40 |  |  | 54,94 |  |  | 8,00 |  | 439,52 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,40 |  |  | 54,94 |  |  | 12,00 |  | 659,28 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9795,65 |  |
| 2.11 | 08-02-399-01 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 7,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 24,7456 |  |  | 41,53 |  | 1294,88 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 1,58 |  |  | 11,1074 |  |  | 48,96 |  | 652,58 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,0703 |  |  | 370,08 |  | 31,22 |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,0703 |  |  | 260,65 |  | 21,99 |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч. | 1,56 |  |  | 10,9668 |  |  | 84,63 |  | 1113,74 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166,95 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м. | 0,05 |  |  | 0,3515 |  |  | 120,00 |  | 42,18 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт. | 0,02 |  |  | 0,1406 |  |  | 140,00 |  | 19,68 |  |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,3515 |  |  | 56,00 |  | 19,68 |  |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 1,8278 |  |  | 306,00 |  | 559,31 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг. | 0,05 |  |  | 0,3515 |  |  | 25,00 |  | 8,79 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,703 |  |  | 180,00 |  | 126,54 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,18 |  |
| Наименование расходов по разделам 1 и 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Прямые |  |
| ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 12460,31 |  |
| ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отдел 04, раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2839,92 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1224,58 |  |
| ФОТ рабочих-машинистов (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) - в составе расходов "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 239,71 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 6401,03 |  |
| ФОТмашинистов (ГЭСНм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4506,71 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2016,00 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСН-46)-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1716,13 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСН-46) -Работы по реконструкции зданий и сооружений) - составе расходов "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1767,55 |  |
| Материалы (ГЭСНм) в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 11678,74 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 9007,78 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2026,21 |  |
| Материалы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 349,80 |  |
| Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% |  | 144,34 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%*0,94 |  | 9370,15 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92%*0,94 |  | 2455,96 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%*0,94 |  | 1376,43 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  | 9740,61 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%*0,94 |  | 1516,03 |  |
| Накладные расходы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  | 3602,12 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  | 7476,18 |  |
| Сметная прибыль ((ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 1845,95 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 951,78 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 7090,03 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  | 1209,60 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  | 2438,58 |  |
|  |  | Итого по разделам 1 и 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98938 |  |
|  |  | В том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | 9783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы: | 76982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы (МР) | 12172,88 | ( МР раздела 1. = |  |  | 354,00 | ; | МР раздела 2. = |  | 11818,88 | ) |  |
| Раздел 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование, тип |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. | Цена, руб. |  | Сумма, руб. |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 3.1 | Hanter-Pro - контрольный пульт, 16 зон |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 3200,00 |  | 3200,00 |  |
| 3.2 | Rx-150 - клавиатура жидкокристаллическая |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 2500,00 |  | 2500,00 |  |
| 3.3 | Exp-1001 - расширитель на 8 зон для Hanter-Pro |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 900,00 |  | 900,00 |  |
| 3.4 | Блок питания БИРП-12/2.0 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 1700,00 |  | 1700,00 |  |
| 3.5 | Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч. |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 202,40 |  | 202,40 |  |
| 3.6 | Устройство коммутационное УК-ВК-02 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 220,00 |  | 220,00 |  |
| 3.7 | Извещатель ПС дымовой ИПД-3.2(НЗ) |  |  |  |  |  | шт. |  | 64 | 225,00 |  | 14400,00 |  |
| 3.8 | Извещатель ПС тепловой ИП-103-5/1 |  |  |  |  |  | шт. |  | 16 | 15,00 |  | 240,00 |  |
| 3.9 | Извещатель ПС ИПР-3СУ |  |  |  |  |  | шт. |  | 12 | 180,00 |  | 2160,00 |  |
| 3.10 | Оповещатель световой "Маяк" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 110,00 |  | 110,00 |  |
| 3.11 | Сирена "АС-10" |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 | 120,00 |  | 360,00 |  |
| 3.12 | Свето-звуковой оповещатель "Пожар" 12В |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 350,00 |  | 700,00 |  |
| 3.13 | Световой оповещатель "Выход" 12 В |  |  |  |  |  | шт. |  | 22 | 250,00 |  | 5500,00 |  |
| 3.14 | Автомат выключатель ИЭК 1Р 10А ВА 47-29С |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 40,00 |  | 80,00 |  |
| 3.15 | Коробка под авт.выкл 2-х м. |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 18,00 |  | 18,00 |  |
| 3.16 | Коробка распределительная КРТП-10*2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 45,00 |  | 90,00 |  |
| 3.17 | Коробка распределительная КРН-4/1 |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 | 6,50 |  | 65,00 |  |
| 3.18 | Шнур сетевой для подключения аппаратуры |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 22,00 |  | 44,00 |  |
| 3.19 | Розетка сетевая |  |  |  |  |  | м. |  | 2 | 13,80 |  | 27,60 |  |
| 3.20 | Провод ШВВП 2*0,5 |  |  |  |  |  | м. |  | 53 | 3,50 |  | 185,50 |  |
| 3.21 | Кабель КСПВ4*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 350 | 2,40 |  | 840,00 |  |
| 3.22 | Кабель КСПВ 6*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 250 | 3,40 |  | 850,00 |  |
| 3.23 | Кабель КСПВ 12*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 50 | 6,50 |  | 325,00 |  |
| 3.24 | Короб 15*10 |  |  |  |  |  | м. |  | 280 | 7,70 |  | 2156,00 |  |
| 3.25 | Короб 20*14 |  |  |  |  |  | м. |  | 120 | 13,00 |  | 1560,00 |  |
| 3.26 | Короб 40*16 |  |  |  |  |  | м. |  | 10 | 22,00 |  | 220,00 |  |
| 3.27 | Крепеж, расходные материалы |  |  |  |  |  | компл. |  | 3 | 200,00 |  | 600,00 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39254 |  |
|  |  | Заготовительно-складские расходы | (1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 |  |
|  |  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39725 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138663 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.О.Т. | 26658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | 28061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | 21012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы | 51897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы, всего | 11034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: __________________ | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: _________________ __________________ | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Организация системы автоматической пожарной сигнализации в ДОУ №165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: ДОУ №165 г. Иваново, ул. Радищева, 16а |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| Подрядчик: __________________________________________________ |  |  |  |  |  |  | _________________/ / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | " ___ " __________________ 2006г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-02-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на пуско-наладку автоматической пожарной сигнализации в ДОУ №165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Радищева, 16а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: дог.№ ____ от "____ "________ |  | 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость ______________________ |  | 13,61 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда________________________ |  | 6,77 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах : 4 кв. 2005г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ГЭСНп-2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  | общая |  |
|  | ГЭСНп-2001 | Система 1 категории сложности с количеством каналов (Кобщ. = 20) | система |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 02-01-001-05 к= 1,2 | Затраты труда пуско-наладочного персонала, в том числе: | чел.-час | 128 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведущий инженер (10%) |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  | 57,03 |  | 729,98 |  |
|  |  | Инженер 1 категории (20%) |  | 25,6 |  |  | 25,6 |  |  | 54,61 |  | 1398,02 |  |
|  |  | Инженер 2 категории (45%) |  | 57,6 |  |  | 57,6 |  |  | 52,99 |  | 3052,22 |  |
|  |  | Инженер 3 категории (20%) |  | 25,6 |  |  | 25,6 |  |  | 51,41 |  | 1316,10 |  |
|  |  | Техник 1 категории (5%) |  | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  | 42,52 |  | 272,13 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6768 |  |
|  |  | В том числе: ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6768 |  |
|  |  | Накладные расходы (65%*0,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4136 |  |
|  |  | Сметная при быль (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2707 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13611 |  |
|  |  | В т.числе: доля пусконаладочных работ "в холостую" - (80%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10889 |  |
|  |  | доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - (20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2722 |  |
|  |  | Составил: __________________ | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: _________________ __________________ | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |