Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «16» марта 2007  г.

Регистрационный № 124

(присваивается Управлением муниципального заказа администрации города)

| Заказчик | МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» |
| --- | --- |
| Адрес | 153000 г. Иваново, ул. Станко, д. 9 |
| Адрес электронной почты | www. GDSPIvanovo@mail.ru |
| Контактное лицо | Конорина Екатерина Юрьевна |
| Номер контактного телефона | 30-43-81 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города. |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях детской стоматологической поликлиники и гаража согласно проекта | 1.Пожарная сигнализация является составной частью комплекса инженерно-технических систем по противопожарной защите здания и служит для своевременного обнаружения пожара, передачи информации о загорании на центральный пульт управления системами противопожарной защиты и формирования импульса на управление инженерными системами жизнеобеспечения здания. 2.Система оповещения о пожаре предназначена для информирования людей о пожаре и управления их эвакуацией в безопасную зону. Запроектированная система оповещения второго типа. СОУЭ данного типа обеспечивает звуковое оповещение людей, включение световых табло "Выход" и указателей направления движения к эвакуационным выходам. Звуковые сигналы поступают во все помещения поликлиники, где находятся люди. |  | 1.Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются все помещения и коридоры поликлиники за исключением помещений с мокрыми процессами – санузлы, а также технических помещений, где отсутствуют сгораемые материалы - венткамеры. 2.В соответствии с НПБ 104-03 запроектирована система оповещения второго типа. СОУЭ данного типа обеспечивает звуковое оповещение людей, включение световых табло "Выход" и указателей направления движения к эвакуационным выходам. Звуковые сигналы поступают во все помещения поликлиники, где находятся люди. В качестве звуковых оповещателей запроектированы сирены для настенной установки типа АС-10, в качестве световых оповещателей запроектированы оповещатели типа «БЛИК-12-С». Гараж оборудован оповещением первого типа, СОУЭ данного типа обеспечивает звуковое оповещение людей. Управление системой оповещения построено на приборах из комплекта интегрированной системы охраны "Орион". Блоки контрольно пусковые "С2000-КПБ" осуществляют контроль исправности цепей световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание. |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153000 г. Иваново, ул. Станко, д. 9 |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 28 календарных дней с момента подписания контракта |
| Максимальная цена контракта, тыс.руб. | 180,000 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта должна включать общую стоимость всех работ, материалов, расходы на перевозку, разгрузку, установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Предоплата в размере 30%. По безналичному расчету в течение 7 дней с момента подписания контракта. |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Место подачи котировочных заявок | ул. Станко, д. 9, ком. 13 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 22 марта 2007 года 15 часов 00 минут |

- №_______________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о проведении запроса котировок

от «____»___________200_г.

Регистрационный №____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации________________                       __________________________

(подпись)					(Ф.И.О.)

М.П.