Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  « 19  » марта   2007  г.

Регистрационный № 133

| Заказчик | МУ СОШ №39 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 44 |
| Адрес электронной почты | нет |
| Контактное лицо | Чухина И.Н. |
| Номер контактного телефона | 38-43-66 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения в МУ СОШ №39 | Проектные, электромонтажные работы, испытания и измерения. Требования: 1) наличие лицензий Минэнерго и Госстроя на электротехнические и проектные работы, зарегистрированная ЭТЛ. 2) при понижении цены контракта более чем на 10%, представить обоснование (смету). |  |  |
|  |  | Демонтаж электропроводки | 100 м | 1,15 |
|  |  | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,8 |
|  |  | Пробивка в бетонных потолках толщиной до 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отв. | 0,05 |
|  |  | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 | 0,5 |
|  |  | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диаметр, мм, до25 | 100м | 1,4 |
|  |  | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диаметр, мм, до50 | 100м | 1,2 |
|  |  | Трубы стальные по установленным конструкциям до 25 мм | 100м | 0,20 |
|  |  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. | 82 |
|  |  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А | шт. | 6 |
|  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил | 1,89 |
|  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка,кг, до 6 | шт. | 1 |
|  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка,кг, до 6 | шт. | 6 |
|  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100м | 1,40 |
|  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы сечением до 35 мм2 | 100м | 1,20 |
|  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м | 4,80 |
|  |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 24 |
|  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка,кг, до 6 (демонтаж) | шт. | 6 |
|  |  | Испытания и измерения. |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия | 13 |
|  |  | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. | 44 |
|  |  | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,19 |
|  |  | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. | 43 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 44 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 30 апреля 2007 года |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 250,0 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает стоимость работ, указанных в ведомости объемов работ, НДС, накладные, транспортные расходы |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Без аванса, 3 квартал 2007 г. Перечисление денежных средств на р/с согласно счетов-фактур, смет и актов выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 44 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 23 марта 2007 года до 16-00 |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.