Форма №2

Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «03» марта 2007  г.

Регистрационный № 209

(присваивается Управлением муниципального заказа)

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 8» |
| --- | --- |
| Адрес | 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.4 |
| Адрес электронной почты | gor_bol_8@mail.ru |
| Контактное лицо | Торгова А.В. |
| Номер контактного телефона | 23-44-75 |
| Источник финансирования заказа | Резерв финансирования предупредительных мероприятий ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота - М» |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гистероскоп | Операционный тубус для постоянного орошения. Рабочий диам. 8,00мм. Рабочий канал диам.7 Шр. для гибких инструментов, 1 кран на рабочем канале, 2 вращающихся крана для раздельного проведения операций аспирации и ирригации Оптика LUT, диам.4мм, длина 302 мм, угол зрения 30о, широкоугольная, автоклавируемая. Источник света Галоген 650.2Н, 150 Вт, со встроенной запасной лампой, 115-230 Вольт, 50-60Гц, вкл.ирисовую диафрагму, низкий уровень шума Волоконнооптический световод, с оплеткой, гибкий, автоклавируемый, вкл .адаптер Storz/Storz, диам. волокна 3,5мм, длина 180 см Запасная лампа, галоген, 150 Ватт, для АСС.0080h | шт | 1 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «Городская клиническая больница №8» |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | До 31 мая 2007г |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 235, 00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | НДС включено в цену контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Предоплата в размере 20%, окончательный расчет по предоставлении документов приема-сдачи, при поступлении товара на склад Заказчика. |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Городская клиническая больница № 8» 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.4 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 09.04.2007 г. в 16 час. 00 мин. |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа/уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа /уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

- №_____________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о проведении запроса котировок

от «____»___________200_г.

Регистрационный №____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации________________                       __________________________

(подпись)					(Ф.И.О.)

М.П.