Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  « 06 » апреля  2007  г.

Регистрационный № 224

| Заказчик | МОУ СОШ № 7 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Белороссова, 15 |
| Адрес электронной почты | нет |
| Контактное лицо | Елисеева Лариса Валерьевна |
| Номер контактного телефона | 32-74-92 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации | Проектные, монтажные и пуско-наладочные работы. Требования: 1) наличие лицензий МЧС и Госстроя на проектирование, монтаж , ремонт и техническое обслуживание АПС, согласно ведомости объемов работ; 2) при понижении цены более чем на 10%, представить обоснование (смету). |  |  |
| 1 | Строительные работы | Сверление отверстий | 100отв. | 0,62 |
| 2 | Монтажные работы | Прибор ПС приемно-контрольный на 20 лучей | шт. | 1 |
|  |  | Устройство промежуточное на 1 луч | шт. | 1 |
|  |  | Блок питания | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель ПС | шт. | 120 |
|  |  | Комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | шт. | 2 |
|  |  | Световое табло | шт. | 1 |
|  |  | Громкоговоритель (сирена) в помещении | шт. | 1 |
|  |  | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | шт. | 1 |
|  |  | Измерение сопротивления шлейфа | шт. | 20 |
|  |  | Коробка распределительная | шт. | 11 |
|  |  | Разделка и включение однопарного провода | 10 конц. | 102 |
|  |  | Короба пластмассовые | 100м | 9,9 |
|  |  | Прокладка проводов в коробах | 100м | 13,0 |
| 3 | Материалы и оборудование: | ППК "Сигнал-20М" | шт. | 1 |
|  |  | Блок питания "Кулон-12/2" | шт. | 1 |
|  |  | Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч | шт. | 2 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1 | шт. | 120 |
|  |  | Оповещатель световой "Янтарь" | шт. | 1 |
|  |  | Сирена "АС-10" | шт. | 1 |
|  |  | Коробка распределительная КРТП-10*2 | шт. | 5 |
|  |  | Коробка распределительная КРН-4/1 | шт. | 6 |
|  |  | Розетка сетевая | шт. | 1 |
|  |  | Провод ШВВП 2*0,5 | м. | 150 |
|  |  | Кабель КСПВ 4*0,4 | м. | 200 |
|  |  | Кабель КСПВ 6*0,4 | м. | 800 |
|  |  | Кабель КСПВ 12*0,4 | м. | 150 |
|  |  | Короб 20*10 | м. | 750 |
|  |  | Короб 25*16 | м. | 200 |
|  |  | Короб 40*25 | м. | 40 |
|  | Пуско-наладочные работы | Система 2 категории сложности с количеством каналов (Кобщ. = 20) | система | 1 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Белороссова, 15 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 2 кв. 2007г. |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 250,0 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает стоимость работ, указанных в ведомости объемов работ, НДС, накладные, транспортные расходы, вывод тревожного сигнала на пульт пожарной охраны. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Без аванса, 3 квартал 2007 г. Перечисление денежных средств на р/с согласно счетов-фактур, смет и актов выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, ул. Жиделева, 27 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 12 апреля 2007 года до 16-00 |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.