Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «06» апреля 2007 г.

Регистрационный № 225

| Заказчик | МОУ СОШ № 54 |
| --- | --- |
| Адрес | г.Иваново, ул.Володиной, 9 |
| Адрес электронной почты | нет |
| Контактное лицо | Еремина Лариса Евгеньевна |
| Номер контактного телефона | 38-19-72 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города |

| № п/п |  | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ремонт электрооборудования и электрических сетей в МОУ СОШ №54 | Проектные, электромонтажные работы, испытания и измерения. Требования: 1)наличие лицензий на выполнение электротехнических и проектных работ, зарегистрированная ЭТЛ 2) при понижении цены контракта более чем на 10%, представить обоснование (смету) |  |  |  |
| Ведомость объемов |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| 1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см |  |  | 100 м | 0,18 |  |
| 2 | Демонтаж выключателей , розеток |  |  | 100 шт. | 0,29 |  |
| 3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  | 100 шт. | 0,26 |  |
| 4 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами |  |  | 100 шт. | 0,6 |  |
| 5 | Демонтаж кабеля |  |  | 100 м | 0,64 |  |
| 6 | Демонтаж электропроводки |  |  | 100 м | 1,86 |  |
| 7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диаметр, мм, до 25 |  |  | 100м | 3,86 |  |
| 8 | (Демонтаж) Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 100 А |  |  | шт. | 16 |  |
| 9 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А |  |  | шт. | 16 |  |
| 10 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,18 |  |
| 11 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. |  |  | 100 жил | 2,45 |  |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарным сечением до 6 мм2 |  |  | 100м | 5,2 |  |
| 13 | Машины переменного тока, присоединение к электрической сети |  |  | шт. | 4 |  |
| 14 | (Демонтаж) Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 |  |  | шт. | 25 |  |
| 15 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 |  |  | шт. | 27 |  |
| 16 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  |  | 100 шт. | 0,32 |  |
| 17 | Светильники с люминесцентными лампами |  |  | 100 шт. | 0,72 |  |
| 18 | Выключатель электрический. |  |  | 100 шт. | 0,26 |  |
| 19 | Испытания и измерения в электроустановках* |  |  | согласно ПУЭ |  |  |
| 20 | Проектные работы** |  |  | разделы:ЭС,СМ. |  |  |
| * - с оформлением Технического отчета |  |  |  |  |  |  |
| ** - с экспертизой Проекта в надзорных органах. |  |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул.Володиной,9, МОУ СОШ № 54 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 01.08.2007 г |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 250,0 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Включены все расходы |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3 квартал 2007 г. без аванса |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней после заседания котировочной комиссии |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, ул.Володиной, 9, МОУ СОШ № 54 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 12.04.2007 г. в 16.00 |

Директор  МОУ СОШ № 54                                                                    Л.Е. Еремина

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.