Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

- Дата:  «09»   апреля   2007 г.

Регистрационный номер  233

| Заказчик | МУК Централизованная библиотечная система г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес | 153000, г. Иваново, ул. Багаева, д. 37 |
| Адрес электронной почты | cqb@indi.ru |
| Контактное лицо | Аношина Елена Николаевна |
| Номер контактного телефона | (4932) 29-08-94 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт библиотеки-филиала № 21 (Микрорайон ТЭЦ-3, д. 9) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 кв. м покрытий | 1,6 |
|  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее | -«- | 1,6 |
|  |  | Разборка плинтусов деревянных и пластмассовых | 100м плинтусов | 1,7 |
|  |  | Устройство плинтусов деревянных | -«- | 1,7 |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 кв. м поверхности | 0,4 |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания для последующей окраски или оклейки обоями стен | -«- | 0,6 |
|  |  | Окраска потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 кв. м ранее окрашенной поверхности | 1,6 |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | -«- | 1,0 |
|  |  | Окраска стен, ранее окрашенных водоэмульсионных краской с расчисткой старой краски более 35 % | -«- | 2,77 |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | -«- | 0,2 |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | -«- | 0,36 |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 кв. м поверхности | 0,08 |
|  |  | Окраска откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 кв. м ранее окрашенной поверхности | 0,08 |
| 2. | Текущий ремонт крыльца библиотеки-филиала № 21 (Микрорайон ТЭЦ-3, д. 9) | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 кв. м стяжки | 0,05 |
|  |  | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0,1 |
|  |  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв. м толщиной слоя до 40 мм | 100 кв. м отремонт. поверхности | 0,1 |
|  |  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 кв. м окрашиваем. поверхности | 0,19 |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки снаружи здания (однослойная штукатурка) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 кв. м поверхности | 0,19 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Микрорайон ТЭЦ-3, дом 9 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | II квартал 2007 г., не позднее 08.06.2007 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | # С учетом всех накладных расходов |
| Максимальная цена контракта | 165000,00 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей |
| Место подачи котировочных заявок | Центральная городская библиотека им. Гарелина, Ул. Багаева, д. 37 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 16.04.2007 до 17 ч. 00 мин. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, аванс 30 % от общей стоимости в течение 10 дней после подписания Муниципального контракта. Окончательный расчет по представлению акта выполненных работ и справки о стоимости работ, проверенных ФКУ администрации г. Иваново. |
| Срок подписания победителем контракта | # В течение 10-ти дней (со дня подписания протокола, рассмотрения и оценки котировочных заявок) |
| Требования к участникам | # Наличие лицензии на заявленные виды услуг. # Опыт работы на рынке не менее 8 лет. |

Котировочная  заявка может быть подана  по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются  участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник  размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение  изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена  в письменной форме, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более  одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального  контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о проведении запроса котировок

от «       » __________2007г.

Регистрационный №

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица / фамилия, имя отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выпол-нения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации_________________                           __________________

(подпись)				 (Ф.И.О.)

М.П.