Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «10» апреля  2007 г.

Регистрационный № 237

(присваивается Управлением муниципального заказа)

| Заказчик | МУЗ «1-я городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо | Никитина Наталья. Николаевна. |
| Номер контактного телефона | 305845 ФАКС 385574 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет г. Иваново (по наказам избирателей избирательного округа №24) |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дверь рентгенозащитная для рентгеновских кабинетов | Предназначена для установки в рентгеновском кабинете, обеспечивает защиту мед. персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Полотно двери – цельнометаллическое с наполнением из пенополиуретана. Дверь устанавливается на петлях, позволяющих регулировать вертикальные зазоры между дверной коробкой и полотном двери и горизонтальные зазоры между полом и полотном двери. В комплект дверного блока должны входить замок, защелка и ручка. Двери должны быть покрыты порошковой краской, которая не боится обработки дезинфицирующими растворами. Конструкция коробки изготовлена из специального профиля, позволяющая максимально снизить рентгеновское излучение в местах прихлопа двери. Рентгенозащитный материал- листовой свинец и обеспечивает кратность ослабления рентгеновского излучения эквивалентную 3,0 мм Pb Двери рентгенозащитные должны соответствовать сертификату соответствия № РОСС RU.С313.РО 4415 , санитарно – эпидемиологическому заключению № 50.99.16.696 П04729.04.2 от 01.04.02 и иметь радиационный паспорт изделия Габаритные размеры дверей: 1)2050*1000 мм, 2)2050*950мм | Шт | 2 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я городская клиническая больница», 153003,г. Иваново. Ул. Красных Зорь 17/15,поликлининика №1 |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 2 квартал 2007 г. (не позднее 10.05.2007г). |
| Максимальная цена контракта, тыс.руб. | 100,00 (Сто тысяч рублей 00коп) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) С учетом всех накладных расходов. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости товара в течении 10 (десяти)банковских дней после подписания муниципального контракта. Окончательный расчет на основании счета и приемо-сдаточного акта подтверждающего передачу товара от Поставщика на склад Грузополучателя в течение 20 банковских дней. |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 15(пятнадцати) календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «1-я городская клиническая больница» Административно- хозяйственный отдел |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 16.04.2007 16 ч 00 мин |

- №_____________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о проведении запроса котировок

от   «     »  апреля 2007 г.

Регистрационный №____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации________________                       __________________________

(подпись)		М.П.		(Ф.И.О.)