ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА  КОТИРОВОК

Дата:  «18» апреля 2007 г.

Регистрационный  № 266

| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница восстановительного лечения № 5» |
| --- | --- |
| Адрес | 153006 г.Иваново, ул. 3-я Сосневская д.137, т. 47-40-31 |
| Адрес электронной почты | gkbvl@mail.ru |
| Контактное лицо | Вахлакова Тамара Васильевна |
| Номер контактного телефона | т.47-52-81 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Характеристики выполняемых работ | Ед. измере ния | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка и монтаж системы пожарной сигнализации и светозвукового извещения о пожаре | Детский ортопедический стационар Ведомость объемов работ (согласованная с ОГПН МЧС) Локальная смета 1. Контрольный пульт 2. Блок бесперебойного питания 3. Аккумулятор 4. Извещатели пожарные 5. Извещатель ручной 6. Световое табло 7. Знаки пожарные 8. Устройство коммутационное 9. Сирена сигнальная 10. Кабель 11. Монтажный ком-т (скобы, коробки, креп. изделия) 12. Спец.короб | Кв.м Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. М К-т М | S-1919 1 1 1 176 9 11 8 2 9 2620 200 750 |

| Место оказания услуг | г.Иваново, ул.Инженерная, д.16. Детский ортопедический стационар |
| --- | --- |
| Срок оказания услуг | июнь 2007г. |
| Максимальная цена контракта, тыс.руб. | 227,8 тыс.руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах | Сведения о НДС |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | Предоплата 30% от сметной стоимости в течении 7 дней после подписания контракта и окончательный расчет в течении 7 дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ. |
| Срок подписания победителем контракта | 10 дней (со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок) |
| Место подачи котировочных заявок | 3-я Сосневская, д.137 к.220 Адрес электронной почты gkbvl@mail.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 24.04.2007г. 16час.00мин. |
| Требования к участникам | -Сдача пожарной сигнализации на объекте органам УГПН ГУ МЧС -Наличие лицензий: на проведение заявленного вида работ -Опыт работ на рынке не менее 5 лет на заявленный вид работ |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.