Форма № 4.

УТВЕРЖДАЮ

____________________________________

__________________________

«_____»___________200___г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

## Основание:  чертежи №	Ремонт шиферной кровли школы № 15

Составлен в базовых ценах:	2001 г.

Сметная стоимость работ:	74983  руб.

Трудоемкость работ:		239,18 чел.час.

Средства на оплату труда:	10217,53

| №\п | Обоснование цен | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затр.тр.раб. затр.тр.маш. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экс.маш. | Всего | Зарплата | Экс.маш ЗП маш | Единич | всего |
|  |  |  |  | Зарплата | ЗП маш. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | КРОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭРр 58-17-4 1,15 | Разборка покрытий кровель из волнистых а/ц листов | 1,62 100 м2 | 158,68 153,17 | 1,51 | 1772 | 1760,64 | 11,5 | 24,39 | 45,44 |
| 2 | ТЭРр 58-5-1 1,15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепления стропильных ног (К3 1,15) | 0,716 100 мест | 3002,46 273,91 | 35,14 3,13 | 7407,4 | 1390,5 | 100,62 15,89 | 39,87 | 32,8 |
| 3 | ТЭРр 58-18-1 1,15 | Смена обрешетки (К3 1,15) | 0,864 100 м2 | 999,99 292,48 | 17,83 1,61 | 3475 | 1793 | 61,49 9,86 | 45,7 | 39,49 |
| 4 | ТЭРр 58-19-1 1,15 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулон.и штучных материалов | 0,0675 100 м | 7118,57 995,36 | 9,27 1,61 | 2065,5 | 476,73 | 4 1 | 151,27 | 11,75 |
| 5 | ТЭР 59-19-3 1,15 | Смена мелких покрытий из листовой стали карнизных свесов | 0,176 100 м | 5344,02 666,16 | 18,19 3,13 | 3987,55 | 829,55 | 17,77 3,9 | 101,24 | 20,44 |
| 6 | ТЭР 12-01-007-01 1,15 1,25 | Устройство кровель из волнистых а/ц листов | 1,62 100 м2 | 4911,22 333,45 | 198,62 11,48 | 27741 | 3804,51 | 1206,62 131,95 | 47,91 | 89,26 |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  |  | 46448,45 | 10054,93 | 1402 162,6 |  | 239,18 |
|  |  | Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кв.2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ рабочих |  |  |  | 10217,53 |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  | 1239,4 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы (Ремонт: крыши, кровли) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сб 58 83% х 0,94 |  |  |  | 4901 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы (кровли) Сб 12 120% х 0,846 |  |  |  | 4026 |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладных |  |  |  | 8927 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 55375 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль (ремонт: крыш, кровли) 65% |  |  |  | 4082 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль (кровли) 65% х 0,85 |  |  |  | 2192 |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  | 6274 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 61650 |  |  |  |  |
|  |  | Временные здания и сооружения 0,4% |  |  |  | 247 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 61897 |  |  |  |  |
|  |  | Зимнее удорожание 2,42% х 1,1 |  |  |  | 1648 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 63545 |  |  |  |  |
|  |  | Н Д С 18% |  |  |  | 11438 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  | 74983 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил: