Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «07» февраля 2007г.

Регистрационный номер № 35

| Заказчик | МОУ СОШ №31 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 57/15 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | Бюджет |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения |  | Проектные, электромонтажные работы, испытания и измерения. Требования: 1) наличие лицензий Минэнерго и Госстроя на электротехнические и проектные работы, зарегистрированная ЭТЛ. 2) при понижении цены контракта более чем на 10%, представить обоснование (смету). |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Количество |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  | 100 шт. | 0,17 |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами |  | 100 шт. | 0,48 |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж электропроводки |  | 100 м | 0,81 |  |  |  |
| 4 |  | Демонтаж выключателей, розеток |  | 100 шт. | 0,2 |  |  |  |
| 5 |  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см |  | 100 отв. | 0,15 |  |  |  |
| 6 |  | Трубы винипластовые по установленным конструкциям |  | 100м | 3,90 |  |  |  |
| 7 |  | Затягивание проводов в проложенные трубы |  | 100м | 4,00 |  |  |  |
| 8 |  | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) |  | 100м | 3,60 |  |  |  |
| 9 |  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А |  | шт. | 24 |  |  |  |
| 10 |  | Заземляющие проводники |  | 100м | 0,10 |  |  |  |
| 11 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. |  | 100 жил | 1,89 |  |  |  |
| 12 |  | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 13 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  | 100 шт. | 0,2 |  |  |  |
| 14 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 |  | шт. | 28 |  |  |  |
| 15 |  | Розетка штепсельная трехполюсная |  | 100 шт. | 0,15 |  |  |  |
| 16 |  | Выключатель электрический п/г |  | 100 шт. | 0,2 |  |  |  |
| 17 |  | Светильники с люминесцентными лампами |  | 100 шт. | 0,66 |  |  |  |
| 18 |  | Прожекторы с лампой мощностью до 1000 Вт |  |  | 0,04 |  |  |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром |  | 1 линия | 24 |  |  |  |
| 2 |  | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль |  | 1 токопр. | 24 |  |  |  |
| 3 |  | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 точек | 0,97 |  |  |  |
| 4 |  | Снятие характеристик выключателя автоматического |  | 1 ед. | 24 |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 57/15 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 01 марта 2007 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Ведомость объемов работ |
| Максимальная цена контракта | 250000 руб. |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 57/15 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 13 февраля 2007г. 16 ч. 00 мин. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Без аванса, 2 квартал 2007 г. Перечисление денежных средств на р/с согласно счетов-фактур, смет и актов выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта | 22 февраля 2006 г. |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№_________________________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о продлении

срока подачи котировочных заявок

от «07» февраля 2007 года

Регистрационный № 35

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации___________________                  __________________________

(должность)                                         (подпись, печать)

МП