Ведомость объемов работ на капитальный ремонт системы электроснабжения

по школе № 25

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0,89 |  |
| 2 | Демонтаж розеток | 100 шт. | 0,02 |  |
| 3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,03 |  |
| 4 | Демонтаж труб и проводов из труб | 100 м | 0,12 |  |
| 5 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м | 0,93 |  |
| 6 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м | 0,65 |  |
| 7 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м | 0,62 |  |
| 8 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. | 7 |  |
| 9 | Заземляющие проводники | 100м | 0,05 |  |
| 10 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 6 |  |
| 11 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил | 0,62 |  |
| 12 | Пульт(шкаф) управления навесной до 600*600*350 | шт. | 1 |  |
| 13 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100шт. | 9,00 |  |
| 14 | Монтаж короба по стенам и потолкам. | 100м. | 0,35 |  |
| 15 | Прокладка проводов в коробах | 100м. | 1,23 |  |
| 16 | Прибор или аппарат | шт. | 1 |  |
| 17 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А (демонтаж) | шт. | 2 |  |
| 18 | Монтаж электросчетчиков | шт. | 1 |  |
| 19 | Установка агрегатов вентиляторных до 10 тыс.м3/час | шт. | 1,00 |  |
| 20 | Установка кронштейнов под вентоборудование | 100кг | 0,04 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  | 9 |
| 2 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  | 7 |
| 3 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  | 0,26 |
| 4 | Снятие характеристик УЗО | 1 ед. |  | 3 |