15

МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 7"

| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | КАМЕРА Д/ХР.СТЕРИЛ.ИЗДЕЛ. | УФК- 2 | 2005 | 2005 | 488 | 3.88 | 0.00 |  | 3. | 88 | 15-056а |
| 171 | УСТРОЙСТВО | ГЕЙЗЕР | ХСМОНТИРОВАНО 1991 1996 |  | В ТЕЧЕНИЕ 1996г 208073 | 7.93 | 1.50 |  | 11. | 90 | 16-005,195 |
| 172 | КАРДИОМОНИТОР | КМ-1 | 1996 | 1996 '" | 96041 | 11.83 | 1.50 |  | 17. | 75 | 02-040 |
| 173 | ТЕРМОБАНЯ | ТБ-110 | 1987 | 1996 | 39 | 2.38 | 1.50 |  | 3. | 57 | 16-158 |
| 174 | ПЛАЗМОФОРЕЗ | ПФ-0,5 | 1993 | 1996 | 126 | 1.13 | 1.50 |  | 1. | 70 | 16-1313 |
| 175 | СТЕРИЛИЗАТОР | ВК-75 | 1996 | 1996 | 163 | 5.92 | 0.00 |  | 5. | 92 | 15-021 •**• |
| 176 | ДЕФИБРИЛЛЯТОР | ДЕФИНАР | 1996 | 1996 | 01663 | 1.48 | 1.50 |  | 2. | 22 | 04-063а |
| 177 | ДЕФИБРИЛЛЯТОР | ДКИ-Н-01 | ХСМОНТИРОВАНО 2001 2001 |  | В ДЕКАБРЕ 2001 г. 5322 | 1.48 | 0.00 |  | 1. | 48 | 04-064 |
| 178 | АП-Т ИСКУС. ВЕН. ЛЕГКИХ | РО-6-03 | ХСМОНТИРОВАНО 2002 2002 |  | В ИЮЛЕ 2002 г. 028 | 22.67 | 0.00 |  | 22. | 67 | 04-034 |
| 179 | АП-Т ИСКУС. ВЕН. ЛЕГКИХ | РО-6-03 | 2002 | 2002 | 021 | 22.67 | 0.00 |  | 22. | 67 | 04-034 |
| 180 | АП-Т ИСКУС. ВЕН . ЛЕГКИХ | РО-6-03 | 2002 | 2002 | 024 | 22.67 | 0.00 |  | 22. | 67 | 04-034 |
| 181 | ЭЛЕКТРООТСОС | ОХ- 10 | ХСМОНТИРОВАНО 1985 1998 |  | В ТЕЧЕНИЕ 1998 г 12813 | 3.71 | 1.50 |  | 5. | 57 | 04-085 |