*3* -*г г V.&SM

11

МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 7"

| 1 2 | 3 | 4 ¦ 5 | 6 7 | 8 9 ¦ 10 | 11 ¦ 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ | КАРДИОМАКС | 1993 1993 | 25081114 | 6.83 1.50 | 10.25 02-166а |
| 122 ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ | ЭК-1Т-04 | 1987 1987 | 877993 | 6.83 1.50 | 10.25 02-160 |
| 123 ЭЛЕКТРООТСОС | ОХ- 10 | ХСМОНТИРОВАНО 1985 1985 | В ТЕЧЕНИЕ 1999-2000гг 13616 | 3.71 1.50 | 5.57 04-085 |
| 124 АП-Т ДЛЯ УВЧ-ТЕРАПИИ | УВЧ-66 | 1997 1999 | 393 | 1.05 1.50 | 1.58 12-038 |
| 125 УСТАНОВКА | СТЭЛ-4Н-60 | 2000 | 129067 | 2.54 0.00 | 2.54 16-197а |
| 126 АП-Т ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ | ЭН-57М | 1989 2000 | 1482 | 2.58 1.50 | 3.87 04-002 |
| 127 ЦЕНТРИФУГА | ЦЛПЗ-3,5 | 2000 2000 | 218 | 5.92 0.00 | 5.92 16-228а |
| 128 ТЕРМОСТАТ | TV-2 | 2000 2000 | 03269 | 2.38 0.00 | 2.38 16-169а |
| 129 ЭЛ.НОЖ | FONCE-2 | СМОНТИРОВАНО 1995 1995 | В ТЕЧЕНИЕ 2001г. | 2.58 0.00 | 2.58 04-002а |
| 130 СТЕРИЛИЗАТОР | СС-200 | х ВКЛ. ПО ПР.-1999 2000. | РАЗНОГЛ.НА 2003г. /ВЗРОСЛАЯ П-КА/ 70040 2.17 0.00 |  | 2.17 15-054 |
| 131 ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ШСС-80П | 1997 1999 | 50875 | 3.88 0.00 | 3.88 15-056 |
| 132 ЭЛЕКТРООТСОС | ОХ- 10 | 1999 2000 | 70890 | 3.71 1.50 | 5.57 04-085 |