| МУЗ "ГОРОДСКАЯ |  |  |  |  |  |  | КЛИНИЧЕСКАЯ |  |  | БОЛЬНИЦА |  | N 7" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ¦ 6 ¦ 7 |  | 8 |  |  | 9 10 | 11 |  | 12 |
| 46 | АП-Т ДЛЯ КВЧ-ТЕРАПИИ | ЯВЬ-1М | 1991 | 1991 | 45229 | 3. | 54 |  | 1.50 | 5. | 31 | 12-008а |
| 47 | АП-Т Д/ДАРСАНВАЛИЗАЦИИ | ИСКРА- 1 | 1990 | 1990 | 3641 | 2. | 8 | 3 | 1.50 | 4. | 32 | 12-019 |
| 48 | АП-Т УЛЬТРОЗВУКОВОЙ | УЗТ-103 | 1993 | 1993 | 215 | 2. | 83 |  | 1.50 | 4. | 25 | 12-043 |
| 49 | АП-Т УЛЬТРОЗВУКОВОЙ | УЗТ-101Ф | 1990 | 1990 | 2423 | 2. | 83 |  | 1.50 | 4. | 25 | 12-041 |
| 50 | АП-Т ДЛЯ ИНДУКТОТЕРМИИ | ИКВ-4 | 1978 | 1978 | 34 | 3. | 54 |  | 1.50 | 5. | 31 | 12-008 |
| 51 | АП-Т ДЛЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ | ПОТОК-1 | 1991 | 1991 | 59355 | 0. | 73 |  | 1.50 | 1. | 10, | 12-005 |
| 52 | АП-Т ДЛЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ | ПОТОК-1 | 1985 | 1985 | 71783 | 0. | 73 |  | 1.50 | 1. | 10 | 12-005 |
| 53 | СТЕРИЛИЗАТОР | С-67 | 1990 | 1990 | 4963 | 2. | 96 |  | 1.50 | 4. | 44 | 15-005 |
| 54 | АП-Т Д/ДАРСАНВАЛИЗАЦИИ | ИСКРА- 1 | 1990 | 1990 | 3029 | 2. | 8 | 3 | 1.50 | 4. | 32 | 12-019 |
| 55 | АППАРАТ | ФИЗИОТРОН | 1990 | 1990 | 09742 | 1. | 05 |  | 1.50 | 1. | 58 | 12-038а |
| 56 | АП-Т Д/МАГНИТОТЕРАПИИ | ПОЛЮС-101 | 1990 | 1990 | 3746 | 1. | 54 |  | 1.50 | 2. | 31 | 12-026 |
| 57 | -АП-Т АМПЛИПУЛЬС-4 |  | 1990 | 1990 | 22327 | 2. | 25 |  | 1.50 | 3. | 38 | 12-029 |
| 58 | АП-Т ДЛЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ | ПОТОК-1 | 1991 | 1991 | 58630 | 0. | 73 |  | 1.50 | 1. | 10 | 12-005 |
| 59 | АП-Т ДЛЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ | ПОТОК-1 | 1990 | 1990 | 29293 | 0. | 73 |  | 1.50 | 1. | 10 | 12-005 |
| 60 | ИНГАЛЯТОР | ТУМАН | 1993 | 1993 | 1066 | 5. | 42 |  | -1.50 | 8. | 13 | 07-042а |