###### ЛОТ №5

###### КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ФУНЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Термостат | 1 | ТС-80 | 5586 | 1975 | 1975 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТС-80 | 4471 | 1978 | 1978 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТС-80 | 6139 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТС-80 | 9412 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТПС | 279 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
|  | Термостат | 1 | ТПС | 598 | 1984 | 1984 | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | 1 | ЦЛК-1 | 3076 | 1975 |  | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | 1 | ЦЛК-1 | 7063 | 1975 |  | Требует ОМТ |
|  | Миницентрифуга | 1 | ELMI | 34176 |  | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Миницентрифуга | 1 | ELMI | 15115 |  | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Миницентрифуга | 1 | ELMI | 15256 |  | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Миницентрифуга | 1 | ELMI | 34165 |  | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Мешалка магнитная | 1 | ММ-3М | 6355 | 1980 | 1980 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | 1 | ЭКСАН | 143 | 1995 | 1995 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | 1 | ЭКСАН Гм | 0710 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | 1 | ЭКСАН Гм | 0503 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | 1 | ЭКСАН Гм | 0712 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | 1 | ЭКСАН Гм | 203/227 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для встряхивания | 1 | АВУ-1 | 488 | 1974 | 1974 | Требует ОМТ |
|  | Фотоэлектрокалориметр | 1 | КФК-3 | 9301490 | 1993 | 1993 | Требует ОМТ |
|  | Дозатор автоматический | 1 | А-2 | 12294 | 1985 |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор автоматический | 1 | А-2 | 6329 | 1992 |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор автоматический | 1 | А-2 | 7196 | 1992 |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор ручной | 1 | П-1 | 681310 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор ручной | 1 | П-1 | 277 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор ручной | 1 | П-1 | 288 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор ручной | 1 | П-1 | 744278 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор ручной | 1 | П-1 | 0053 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | 1 | ОС-6М |  | 1991 |  | Требует ОМТ |
|  | Микроанализатор | 1 | АЛКАЛИ ОР-266/1 | 2680 | 1984 | 1984 | Требует ОМТ |
| 31. | Анализатор иммунодефицита Хелпер – 1 | 1 | ЛПФИ94 1319002 ТУ | 0295022 | 1992 | 1995 | Требует ОМТ |
| 32. | Калориметр | 1 | КФК-2 | 8506101 | 1985 | 1985 | Требует ОМТ |
| 33. | Анализатор | 1 | Эксан | 16976 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
| 34. | Термостат | 1 | ТС-80 – М-2 | 22556 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
| 35. | Термостат | 1 | ТПС | 885 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 36. | Центрифуга | 1 | ОПН-3 | 1232 | 1984 | 1984 | Требует ОМТ |
| 37. | Дозатор | 1 | А-2 | 2253 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 38. | Дозатор | 1 | А-2 | 5463 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 39. | Дозатор | 1 | А-2 | 6288 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 40. | Термостат | 1 | ТВЗ-25 | 623 | 1992 | 1993 | Требует ОМТ |
| 41. | Дистиллятор | 1 | ДЭ-4 | 4593 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
| 42. | Центрифуга | 1 | СМ-02 | 24458 | 1994 | 1994 | Требует ОМТ |
| 43. | Счетчик | 1 | Гематест | 520 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
| 44. | Аквадистилятор | 1 |  | 2472 | 1986 | 1986 | Требует ОМТ |
| 45. | Аквадистилятор | 1 |  | 31694 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 46. | Анализатор | 1 | ЭКСАН | 16261 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
| 47. | Дозатор | 1 | А-2 | 6394 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
| 48. | Дозатор | 1 | А-2 | 6694 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
| 49. | Лампа | 1 | АН-132 | 1159 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
| 50. | Счетчик | 1 | Гемотест | 520 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
| 51. | Фотокалориметр | 1 | КФК-3 | 3204823 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
| 52. | Центрифуга | 1 | ОПН-8-1 | 3910 | 1990 | 2001 | Требует ОМТ |
| 53. | Центрифуга большая | 1 |  | 15112 | 1980 | 1980 | Требует ОМТ |
| 54. | Анализатор | 1 | «Эксан Г» | 0620 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
| 55. | Анализатор | 1 | «Эксан Г» | 0707 | 2006 | 2006 | Требует ОМТ |
| 56. | Термостат | 1 | ТС-80М | 2262 | 1986 | 1991 | Требует ОМТ |
| 57 | Термостат | 1 | ТС-80М | 9502 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 58. | Микротом санный | 1 |  | 9098 | 1974 | 1979 | Требует ОМТ |
| 59. | Аппарат | 1 | УТП | 582 | 1977 | 1977 | Требует ОМТ |
| 60. | Центрифуга | 1 | ОПН-8 | 9627 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |

| 61. | Электрокардиограф | 1 | «KENZ» | 0201-2555 | 2001 | 2002 | Требует ОМТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. | Электрокардиограф 3-х канальный | 1 | Кардимакс | 21060590 | 1990 | 1990 | Требует ОМТ |
| 63. | Электрокардиограф 1-канальный | 1 | FX-211 | 26120687 | 1995 | 1995 | Требует ОМТ |
| 64. | Спироанализатор | 1 | SP-5000 | 51261241 | 1995 | 1995 | Требует ОМТ |
| 65. | УЗ-сканер | 1 | SIM-5000 | 03841 | 1996 | 1996 | Требует ОМТ |
| 66. | ЭКГ 1-канальный | 1 | ЭК-1Т04 | 0003535 |  | 2002 | Требует ОМТ |
| 67. | ЭКГ 1-канальный | 1 | ЭК-1Т03М2 | 9117069 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 68. | Электрокардиограф | 1 | ИГОЗМ-2 | 9113987 | 1991 | 1993 | Требует ОМТ |
| 69. | Электрокардиограф 12-канальный | 1 | БИОСЕТ | 0336 | 1992 | 2001 | Требует ОМТ |
| 70. | ЭКГ Салют | 1 | ЭК-1Т-03М | 2685190 | 1988 | 1988 | Требует ОМТ |
| 71. | Ультразвуковой эхоэнцефалоскоп | 2 | ЭЭС-12 | 10,20 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |
| 72. | Электрокардиограф | 1 | Эк1Т-03М2 | 9204210 | 1992 | 1992 | Требует ОМТ |