#### ЛОТ №4

#### НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № | Наименование | Кол-во | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ИВЛ | 1 | РО-6-04 | 02157 | 2002 | 2003 | Требует ОМТ |
| 2. | Аппарат ИВЛ | 1 |  | 02151 | 2002 | 2003 | Требует ОМТ |
| 3. | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 | РО-6Н-05 | 91492 | 1991 | 1991 | Требует ОМТ |
| 4. | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 | РО-6Н-05 | 979 | 1997 | 1998 | Требует ОМТ |
| 5. | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 | ФАЗА-5 | 2998 | 2000 | 2001 | Требует ОМТ |
| 6. | Наркозно-дых. аппарат | 3 | «Roche Electronic» | №355; №355; №355 |  |  | Требует ОМТ |