## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [9 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [9 empty] | "______ " _______________200_ г.
МДОУ 192
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | ЗАМЕНУ ТРУБОПРОВОДОВ НА ЧЕРДАКЕ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость |  |  |  | 100.0405 | тыс. руб
| Средства на оплату труда |  |  |  | 12.7452 | тыс. руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 КВ. 2007 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы (1000 м3 объема здания) | 4.2 | 8,72 8,72 |  |  | 36.62 | 36.62 |  |  | 1.27 | 5.334
2 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (100 м трубопроводов) | 0.28 | 271,97 231,88 | 7,96 0,89 | 32.13 | 76.15 | 64.93 | 2,23 0,25 | 8.99 | 34.66 | 9.7048
3 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (100 м трубопроводов) | 0.68 | 467,9 398,86 | 13,65 1,52 | 55.39 | 318.17 | 271.22 | 9,28 1,03 | 37.67 | 59.62 | 40.5416
4 | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (100 м трубопровода) | 0.68 | 4913,35 317,13 | 104,53 1,96 | 4491.69 | 3341.08 | 215.65 | 71,08 1,33 | 3054.35 | 40.92 | 27.8256
5 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм (1 врезка) | 16 | 71,84 35,64 | 5.25 | 30.95 | 1149.44 | 570.24 | 84 | 495.2 | 4.46 | 71.36
6 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм (1 врезка) | 2 | 376,58 49,83 | 7,83 0,10 | 318.92 | 753.16 | 99.66 | 15,66 0,20 | 637.84 | 6.43 | 12.86
7 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм (100 м трубопровода) | 0.28 | 9581,42 787,00 | 138,6 0,72 | 8655.82 | 2682.8 | 220.36 | 38,81 0,20 | 2423.63 | 100 | 28
8 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ (шт) | 32 | 26.6 |  | 26.6 | 851.2 |  |  | 851.2
9 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /полипропиленовые/ (шт) | 24 | 1.2 |  | 1.2 | 28.8 |  |  | 28.8
10 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт) | 4 | 98,18 10,75 | 4.87 | 82.56 | 392.72 | 43 | 19.48 | 330.24 | 1.47 | 5.88
11 | 300-9009 | Арматура фланцевая (шт) | 4 | 298 |  | 298 | 1192 |  |  | 1192
12 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт) | 5 | 72,96 10,75 | 3.91 | 58.3 | 364.8 | 53.75 | 19.55 | 291.5 | 1.47 | 7.35
13 | 300-9009 | Арматура фланцевая (шт) | 5 | 24.6 |  | 24.6 | 123 |  |  | 123
14 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) | 0.96 | 96,76 46,94 | 44.91 | 4.91 | 92.89 | 45.06 | 43.11 | 4.72 | 5.01 | 4.8096
15 | ТЕР26-01-017-02 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) пластинами (плитами) (10 м трубопроводов) | 6.8 | 597,5 28,12 | 24,85 4,08 | 544.53 | 4063 | 191.22 | 168,98 27,74 | 3702.8 | 3.52 | 23.936
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 15465.83 | 1811.71 | 472,18 30,75 | 13181.94 |  | 237.6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 61527.99 | 12509.98 | 1826,67 235,21 | 47191.34 |  | 237.6
Накладные расходы | [6 empty] | 13055.31
Сметная прибыль | [6 empty] | 8534.46
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб:
Итого Поз. 1, 3 | [6 empty] | 354.79 | 307.84 | 9,28 1,03 | 37.67 |  | 45.88
Всего с учетом "К перехода в цены 1кв. 2007г. ОЗП=6,17; ЭМ=3,11; ЗПМ=6,17; МАТ=3,58" | [6 empty] | 2063.09 | 1899.37 | 28,86 6,36 | 134.86 |  | 45.88
Накладные расходы 103%*0,94 ФОТ (от 1 905,73) | [6 empty] | 1845.13
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 905,73) | [6 empty] | 1143.44
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 5051.66 |  |  |  |  | 45.88
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 2 | [6 empty] | 76.15 | 64.93 | 2,23 0,25 | 8.99 |  | 9.7
Всего с учетом "К перехода в цены 1кв. 2007г. ОЗП=6,17; ЭМ=3,11; ЗПМ=6,17; МАТ=3,58" | [6 empty] | 439.74 | 400.62 | 6,94 1,54 | 32.18 |  | 9.7
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 402,16) | [6 empty] | 279.74
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 402,16) | [6 empty] | 201.08
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 920.56 |  |  |  |  | 9.7
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итоги по Поз. 8-9, 11, 13 НР 128% ФОТ; СП 83% ФОТ
Итого Поз. 8-9, 11, 13 | [6 empty] | 2195 |  |  | 2195
Всего с учетом "к ТЕР ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" | [6 empty] | 2195 |  |  | 2195
Всего с учетом "К перехода в цены 1кв. 2007г. ОЗП=6,17; ЭМ=3,11; ЗПМ=6,17; МАТ=3,58" | [6 empty] | 7858.1 |  |  | 7858.1
Накладные расходы 128% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 7858.1
Итоги по Поз. 4-7, 10, 12, 14 НР 128%*0,846 ФОТ; СП 83%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 4-7, 10, 12, 14 | [6 empty] | 8776.89 | 1247.72 | 291,69 1,73 | 7237.48 |  | 158.09
Всего с учетом "к ТЕР ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" | [6 empty] | 9036.97 | 1434.88 | 364,61 2,16 | 7237.48 |  | 158.09
Всего с учетом "К перехода в цены 1кв. 2007г. ОЗП=6,17; ЭМ=3,11; ЗПМ=6,17; МАТ=3,58" | [6 empty] | 35897.33 | 8853.21 | 1133,94 13,33 | 25910.18 |  | 158.09
Накладные расходы 128%*0,846 ФОТ (от 8 866,54) | [6 empty] | 9601.58
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 8 866,54) | [6 empty] | 6255.34
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 51754.25 |  |  |  |  | 158.09
Итого | [6 empty] | 59612.35 |  |  |  |  | 158.09
Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 15 | [6 empty] | 4063 | 191.22 | 168,98 27,74 | 3702.8 |  | 23.94
Всего с учетом "к ТЕР ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" | [6 empty] | 4133.93 | 219.9 | 211,23 34,68 | 3702.8 |  | 23.94
Всего с учетом "К перехода в цены 1кв. 2007г. ОЗП=6,17; ЭМ=3,11; ЗПМ=6,17; МАТ=3,58" | [6 empty] | 15269.73 | 1356.78 | 656,93 213,98 | 13256.02 |  | 23.94
Накладные расходы 100%*0,846 ФОТ (от 1 570,76) | [6 empty] | 1328.86
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 570,76) | [6 empty] | 934.6
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 17533.19 |  |  |  |  | 23.94
Итого | [6 empty] | 83117.76 |  |  |  |  | 237.6
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 47191.34
Машины и механизмы | [6 empty] | 1826.67
ФОТ | [6 empty] | 12745.19
Накладные расходы | [6 empty] | 13055.31
Сметная прибыль | [6 empty] | 8534.46
Временные 0
Итого | [6 empty] | 83117.76
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 1662.36
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 84780.12
НДС 18% | [6 empty] | 15260.42
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 100040.54 |  |  |  |  | 237.6
Составил
Проверил